ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA NR 1

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 29/KPW/INFR/2021,  którego przedmiotem jest:

Roboty konserwacyjne w pomieszczeniach III piętra w bud. 1/4089 przy  ul. Pułaskiego w Gdyni

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 07.04.2021 r. otrzymał zapytanie do SWZ i w dniu 08.04.2021 udzielił wyjaśnień i dokonał następujących zmian SWZ:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego/Zmiana SWZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ile należy przyjąć metrów kwadratowych posadzki z paneli podłogowych AC5 do ułożenia? Pozycja nr 7 przedmiaru mówi o demontażu 123,759 m2 posadzki z tworzyw sztucznych. Natomiast pozycja nr 15 przedmiaru mówi o montażu posadzki z paneli podłogowych w ilości 34,466 m2. Podczas wizji lokalnej w dniu 07.04 przekazano informację, że należy ułożyć panele we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. | WYJAŚNIENIA: W odpowiedzi, Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w poz.13-15 Przedmiaru – Zał. nr 3 do SWZ-OPZ ZMIANA: W poz. 13 Przedmiaru, w kolumnie 3, 5 i 6 zamiast 34,466 m2 będzie 137,87 m2. W poz. 14 Przedmiaru, w kolumnie 3, 5 i 6 zamiast 34,466 m2 będzie 137,87 m2. W poz. 15 Przedmiaru, w kolumnie 3, 5 i 6 zamiast 34,466 m2 będzie 137,87 m2. |