**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dostawa pelletu (workowanego) na potrzeby ogrzewania obiektów policyjnych w sezonie grzewczym 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego** | | | |
| p. | Miejsce dostawy / jednostki policji | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | KP Działoszyce ul,. Tadeusza Kościuszki 42 | tona | 10 |
| 2. | PP Waśniów, Rynek 25, 27-425 Waśniów | tona | 12 |
| Razem: | | tona | 22 |
|  |  |  |  |
| **2. Parametry pelletu:**  Pellet drzewny będzie spełniał poniższe parametry przez cały okres obowiązywania umowy: | | | |
| 1. Zgodność z normą **DIN Plus A1** 2. Zgodność z normą **EN Plus A1** 3. Średnica pelletu - od 6 mm do 8 mm 4. Długość pelletu - od 10 mm do 50 mm | | | |
|  | | | |

3. Sposób dostawy:

- dostawa wyłącznie w workach

Z uwagi na brak wózka widłowego nie ma możliwości dostawy przy użyciu Big Bagów.

Podczas eksploatacji kotłowni zakłada się pozostawianie tzw. rezerwy paliwa do 1/5 pojemności zbiorników (tj. dla KP Działoszyce)

Minimalny zakres zamówienia zrealizowany przez Zamawiającego będzie nie mniejszy niż 50% ilości zawartych w umowie