## Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY ( Załacznik nr 1)
Składając ofertę oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
Lp. | Nazwa materiału/aparatu/urządzenia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jednost. netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT | Wartość brutto [zł]
1 | BATERIA 6 LR 61 9V lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | BATERIA 6 LR 61 9V, alkaliczne | szt | 30 |  | 0 |  | 0
2 | BATERIA LR 03 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | BATERIA LR 03 AAA 1,5V, alkaliczne | szt | 220 |  | 0 |  | 0
3 | BATERIA LR-06 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | BATERIA LR-06 AA 1,5V, alkaliczne | szt | 200 |  | 0 |  | 0
4 | BATERIA R 14 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | BATERIA R-14, alkaliczne | szt | 40 |  | 0 |  | 0
5 | BATERIA R 20 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | BATERIA R-20 , alkaliczne | szt | 40 |  | 0 |  | 0
6 | BEDNARKA OCYNK Fe/Zn 25x3 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Taśma stalowa ocynkowana (bednarka ocynkowana) spełniająca PN-EN 50164-2 Grubość: 3 mm Materiał : Stal gorącowalcowana S235JRG wg PN-EN 10025-1 Szerokość: 25 mm Zabezpieczenie powierzchni: Ocynk ogniowy | kg | 100 |  | 0 |  | 0
7 | BLOKADA KOŃCOWA DO ZŁĄCZEK SZYNOWYCH WEW 35/2 Weidmuller lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Sposób montażu: Szyna montażowa DIN TH-35 mm Rodzaj blokowania: Przykręcanie Materiał: Tworzywo sztuczne Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94: V2 Szerokość / rozmiar rastra: 8 mm Wysokość przy najniższym sposobie montażu: 46.5 mm Długość: 56 mm | szt | 250 |  | 0 |  | 0
8 | CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZY CKF-B lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Napięcie zasilania: 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi: NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz: TAK Kontrola kolejności faz: TAK Kontrola styków stycznika: NIE Element wykonawczy: przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia: 10 A Konfiguracja styków: 1 × NO Separacja styku: TAK Asymetria napięciowa zadziałania: 55 V Histereza napięciowa: 5 V Opóźnienie wyłączenia: 4 s Kontrola zasilania: 2 × LED Przyłącze: zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający: 0,5 Nm Pobór mocy: 1,6 W Temperatura pracy: -25÷40°C Wymiary: 2 moduły (35 mm) Montaż: na szynie 35 mm Stopień ochrony: IP20 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
9 | DIODA 216563 M22-LED230-W lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | M22-LED230-W Dioda LED biała 230V montaż czołowy 216563 EATON Dane elektryczne: Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz: 85 - 264 V Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz: 85 - 264 V Napięcie znamionowe Ue przy DC: 0 V Zestyki1 x LED Znamionowe napięcie pracy: 230 V AC Znamionowy prąd pracy: 5 - 15 mA Kolor lampy: Biały Rodzaj napięcia sterowania: AC Dane mechaniczne Technika łączeniowa: Zaciski śrubowe Przekrój połączenia:0,75 - 2,5 mm² Materiał: Plastik Warunki pracy Temperatura otoczenia min./max. -25 °C - 70 °C Stopień ochrony: IP20 Sposób mocowania: Montaż czołowy Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego: Połączenie śrubowe Wbudowany transformator: nie Z wbudowaną diodą: tak Zawiera źródło światła: tak Źródło światła: LED | szt | 150 |  | 0 |  | 0
10 | DŁAWIK BS-02 PG 9 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | DŁAWIK KABLOWY CZARNY DŁAWNICA (GWINT) PG 9 IP68 Materiał : Nylon 6,6 94 V,2 - bardzo wytrzymały, samogasnący, odporny na działanie czynniki atmosferyczne. Rozmiar: 09 mm, Na przewód o średnicy: 4,0- 8,0 mm, Kolor: czarny, Temperatura pracy: od -40 st.C do +100 st.C (okresowo do 140 st.C), Klasa szczelności - IP68, Certyfikat CE | szt | 150 |  | 0 |  | 0
11 | DŁAWIK BS-04 PG 13.5 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | DŁAWIK KABLOWY CZARNY DŁAWNICA (GWINT) PG 9 IP68 Materiał : Nylon 6,6 94 V,2 - bardzo wytrzymały, samogasnący, odporny na działanie czynniki atmosferyczne. Rozmiar: 13,5 mm, Na przewód o średnicy: 6,0- 12,0 mm, Kolor: czarny, Temperatura pracy: od -40 st.C do +100 st.C (okresowo do 140 st.C), Klasa szczelności - IP68, Certyfikat CE | szt | 100 |  | 0 |  | 0
12 | DŁAWIK BS-05 PG 16 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | DŁAWIK KABLOWY CZARNY DŁAWNICA (GWINT) PG 9 IP68 Materiał : Nylon 6,6 94 V,2 - bardzo wytrzymały, samogasnący, odporny na działanie czynniki atmosferyczne. Rozmiar: 16mm, Na przewód o średnicy: 10,0- 14,0 mm, Kolor: czarny, Temperatura pracy: od -40 st.C do +100 st.C (okresowo do 140 st.C), Klasa szczelności - IP68,, Certyfikat CE | szt | 80 |  | 0 |  | 0
13 | DŁAWIK BS-06 PG 21 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | DŁAWIK KABLOWY CZARNY DŁAWNICA (GWINT) PG 9 IP68 Materiał : Nylon 6,6 94 V,2 - bardzo wytrzymały, samogasnący, odporny na działanie czynniki atmosferyczne. Rozmiar: 21 mm, Na przewód o średnicy: 13,0- 18,0 mm, Kolor: czarny, Temperatura pracy: od -40 st.C do +100 st.C (okresowo do 140 st.C),, Klasa szczelności - IP68, Certyfikat CE | szt | 100 |  | 0 |  | 0
14 | DŁAWIK BS-08 PG 36 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | DŁAWIK KABLOWY CZARNY DŁAWNICA (GWINT) PG 9 IP68 Materiał : Nylon 6,6 94 V,2 - bardzo wytrzymały, samogasnący, odporny na działanie czynniki atmosferyczne. Rozmiar:36 mm, Temperatura pracy: od -40 st.C do +100 st.C (okresowo do 140 st.C), Na przewód o średnicy: 22 - 32 mm, Klasa szczelności - IP68, Certyfikat CE | szt | 110 |  | 0 |  | 0
15 | ELEMENT STYKOWY M22-K10 1z lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Napięcie przełączania: AC-15: 230 V/6 A; 400V/4A; 500V/2A; DC-13: 24V/3A; 110V/0,8A; 220 V/0,3 A Przekroje połączeń: 1 x (0,75 - 2,5)2 x (0,75 - 2,5) mm2 Znamionowe napięcie izolacji [Ui]: 500 V Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]: 6000 V/AC Moment załączający (zaciski śrubowe): ≦ 0,8 Nm Izolacja klimatyczna: wilgotne gorąco, stała, zgodnie z IEC 60068-2-78 / wilgotne gorąco, cykliczna, zgodnie z IEC 60068-2-30 Temperatura otoczenia: -25 - + 70 °C Kategoria przepięciowa/stopień zanieczyszczenia: III/3 Projekt przyłącza elektrycznego: połączenie śrubowe Częstotliwość załączania [cykle przełączania/h]: ≦ 3600 Siła uruchamiająca: ≦ 5N Maks. zabezpieczenie przeciwzwarciowe: 10 AWymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży (1 szt) dł/szer/wys/waga: 0,038 m / 0,032 m / 0,01 m / 0,01 kg | szt | 300 |  | 0 |  | 0
16 | GŁÓWKA KO 1 E-14/K lub o parametrach równoważnych, nie groszych | rozmiar: D01 gniazdo: E14 wysokość: 22 mm długość: 30mm prąd znamionowy: 16A materiał: ceramika | szt | 50 |  | 0 |  | 0
17 | GNIAZDO D01/E-14 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Gniazdo bezpiecznikowe D01/3 E14 3P 3168/3VR 16A 400VAC TS35 Dane techniczne Liczba biegunów: 3 P Układ biegunów: 3 P Montaż: szyna DIN Częstotliwość znamionowa: 200 Hz Napięcie znamionowe łączeniowe UE (AC): 0/400 V Wielkość wkładki bezpiecznikowej: D01 Całkowite straty mocy dla prądu znanionowego: 9W | szt | 50 |  | 0 |  | 0
18 | GNIAZDO NA SZYNĘ M 1174 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Dane techniczne Napięcie znamionowe (Ur): 250 V AC Prąd znamionowy (In): 16 A Częstotliwość znamionowa (f): 50/60 Hz Straty mocy:na biegun 0.6 W Rodzaj pomiaru:Other Liczba aktywnych zacisków pinowych: 2 Momenty dokrecajace: 1.2 N·m Kolor: Szary Przekrój przewodu: Min./max. 2.5 mm²/ 16 mm² Zgodność materiału: Following EU Directive 2011/65/EU Normy środowiskowe Temperatura powietrza otoczenia: Eksploatacja -25…+35 °C Przechowywanie -40…+70 °C inf. środowiskowe: See RoHS Information Stopień ochrony: IP20 Wymiary Szerokość w liczbie modułów: 2.5 Szeroość netto: 0.045 m Wysokość netto: 0.085 m Głębokość / długość netto: 0.070 m Masa netto: 0.120 kg Głębokość zabudowy (t2): 60 mm | szt | 200 |  | 0 |  | 0
19 | GNIAZDO NT 130H lub o parametrach równoważnych, nie groszych | dostępne wersje: pojedyncze, podwójne klasa szczelności: IP44 montaż: natynkowy bolec uziemiający, wieko maks. obciążenie: 16A napięcie: 250V kolor: biały (RAL9003) wymiary (szer./dł./wys.): gniazdo pojedyncze: 64x48x90mm / gniazdo podwójne: 125x50x90mm | szt | 40 |  | 0 |  | 0
20 | GNIAZDO NT 230H lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Typ produktu lub komponentu: Gniazdo zasilające opis standardu gniazda zasilającego: Bolec uziemiający liczba gniazd:2 dodatkowe informacje dot. gniazda: Wieko kolor zaślepki:Biały (RAL 9003) Montaż: natynkowy prąd znamionowy: 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) Wysokość/Szerokość/Głębokość: 90 mm/125 mm/50 mm Środowisko pracy Certyfikaty produktu:, EZU, BBJ Stopień ochrony IP44 | szt | 30 |  | 0 |  | 0
21 | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA F95-75 DO F40 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Gniazdo F95.75 do przekaźników z serii Finder F40 (40.51/40.52/40.61/44.52/44.62), lub odpowiedników Relpol RM83, RM84, RM85, RM94 lub Hongfa HF115F. Z zaciskami śrubowymi, mocowane na szynę DIN 35mm. Wymiary: 77 x 15,5 x 54mm (dł. x szer. x wys.), kolor niebieski. | szt | 20 |  | 0 |  | 0
22 | KABEL UTP 4 X 2 X 0.5 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Rodzaj kabla: U/UTP Kategoria: 5e Częstotliwość: 200 MHz Przepustowość: 1 Gb/s Przekrój: 4 x 2 x 0,5 (24AWG) Żyły:jednodrutowe, okrągłe, z miękkiej miedzi elektrolitycznej o średnicy 0,5 mm (24AWG) Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa Kolory izolacji żył: zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym Ośrodek: cztery pary żył skręcone w ośrodek Powłoka: polwinit PVC oponowy Kolor powłoki: szary (RAL 7035) Klasyfikacja ogniowa: Eca WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Promień zgięcia: 4 x Ø zewnętrzna przewodu Średnica zewnętrzna: 4,8 mm Waga kabla / km:28 kg Indeks miedziowy: 15 kg Zakres temp. podczas pracy: -30°C do + 70°C Zakres temp. podczas układania:-10°C do + 50°C WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE Rezystancja pętli żyły/pary w temp. 20°C (max): 190 Ω/km Rezystancja izolacji (min): 5 GΩ•km Asymetria rezystancji żył w parze: ≤ 2% Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz: 50 ± 5 nF/km Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz (max): 1600 pF/km Napięcie pracy: 150 V Próba napięciowa (żyła/żyła oraz żyła/ekran): napięcie zmienne 50 Hz: 700 V AC napięcie stałe: 1000 V DC Impedancja falowa: 100 ± 5 Ω Prędkość propagacji NVP: 69% Tłumienność odbiciowa par w zakresie częstotliwości dB (min): f = 4-10 MHz: 20 + 5•lg(f) f = 10-20 MHz: 25 f = 20-200 MHz: 25 - 7•lg(f/20) | m | 1000 |  | 0 |  | 0
23 | KABEL YKYżo/NYY 3 X 1,5 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Opis techniczny: Produkt polskiego producenta Nazwa: Kabel energetyczny ziemny YKY 3x1,5 żo 0,6/1kV Typ: YKY Typ wg normy VDE: NYY-J Ilość żył: 3 Przekrój żył: 1.5 mm2 Masa 1 km: 144 kg Średnica: 9.8 mm Izolacja: Polwinit (PVC) Powłoka: Polwinit (PVC) Temperatura pracy: -30°C do +70°C Kolor: Czarny Oznakowanie żył: Kolorowe Żyła robocza: Klasa 1 (RE) Napięcie znamionowe [kV]: 0,6/1 Grubość znamionowa izolacji/powłoki [mm]: 0,8/1,8 Żyła ochronna: Tak Budowa: Żyły: miedziane, okrągłe jednodrutowe, klasa 1 (RE) Izolacja: polwinitowa PVC Powłoka: polwinitowa PVC Dane techniczne: Minimalna temperatura kabla przy układaniu bez podgrzewania: -5°C Maksymalna temperatura żył roboczych przy zwarciu: +160°C Maksymalna temperatura składowania: +40°C Maksymalna rezystancja żyły w temperaturze 20°C: 12,1 [Ω/km] Promień gięcia: 10 x średnica kabla | m | 600 |  | 0 |  | 0
24 | KABEL YKYżo/NYY 5 X 1,5 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Norma: PN-93/E-90401 Żyła: drut miedziany lub linka miedziana wielodrutowa Ciężar: 138.413 kg/km Do instalacji podziemnych: tak Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji): -30 ... 50 °C Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu: -5 ... 50°C Geometria kabla: Okrągły Identyfikacja żył: Kolor Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2: tak Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowa Kolor powłoki/izolacji:Czarny Kształt żyły: Okrągły Liczba żył:3 Liczba żył pomocnicz ratura żyły: 70 °C Materiał izolacji żyły: Polichlorek winylu (PVC) Materiał powłoki zewnętrznej: Polichlorek winylu (PVC) Materiał żyły: Miedź Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych: 106.8 mm Nadaje się jako przewód instalacyjny: tak Napięcie znamionowe U: 1 kV Napięcie znamionowe U0: 0.6 kV Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Przekrój znamionowy żyły pomocniczej:0 mm2 Przybliżona średnica zewnętrzna: 9.5 mm Rezystancja żyły przy 20 ° C: 12.1 Ohm/km Rodzaj powierzchni żyły: Bez pokrycia Znamionowy przekrój żyły: 1.5 mm2 Znamionowy przekrój żyły koncentrycznej:0 mm2 Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży(1 m): dł/szer/wys/waga: 1 m / 0,0101 m / 0,0101 m / 0,146 kg | m | 100 |  | 0 |  | 0
25 | KOŁEK ROZPOROWY FI 8 BX8+US5 X 50 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Uniwersalny kołek rozporowy 8x50 z wkrętem | szt | 3500 |  | 0 |  | 0
26 | KONTRAKTON METALOWY BOCZNY B-3A lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 100 V Maksymalny prąd przełączalny: 400 mA Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C Maksymalna wilgotność: 93±3% Odległość zamknięcia styków kontaktronu: 38 mm Odległość otwarcia styków kontaktronu: 42 mm Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II Typ czujki (poza polem magnetycznym): NO Wymiary obudowy kontaktronu: 50 x 17 x 9,8 mm Kolor srebrny Detekcja: otwietanie drzwi okna Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa/Przewody w metalowej osłonie | szt | 60 |  | 0 |  | 0
27 | KOŃCÓWKA OCZKOWA KOE 6-10 /100SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Końcówka oczkowa 6-10 z izolacją poliamidową do kabli miedzianych Tp -40…125C Z izolacją Tak Przekrój znamionowy od/do [mm2] do 10 Przekrój znamionowy od/do [mm2] od10 Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 6 Przekrój znamionowy od/do [mm2] 10 Kształt końcówki Oczkowe Zgodne z DIN Tak | opak. | 15 |  | 0 |  | 0
28 | KOŃCÓWKA OCZKOWA KOE 6-6/100szt/ lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Końcówka oczkowa 6-6 z izolacją poliamidową do kabli miedzianych Typ końcówki oczkowa Otwór pod śrubę M6 Średnica oczka wewnętrzna 6,5mm Przekrój przewodu 4...6mm2 Montaż elektryczny zaciskanie Montaż mechaniczny na przewód Wersja końcówki izolowana Pokrycie styku cynowany Kolor żółty Materiał styku miedź Materiał izolacji poliamid Temperatura pracy -40...125°C | opak. | 20 |  | 0 |  | 0
29 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1,5-10 100SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Końcówka tulejkowa izolowana TE 1,5-10 100szt ERKO Długość tulejki [mm] 8 Kolor Żółta Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2] 1.5000 materiał: miedź cynowana + PVC, temperatura pracy do +105°C, tolerancja wymiarowa wg. DIN 46228/4, minimalna warstwa pocynowania: 3 mikrometry | opak. | 100 |  | 0 |  | 0
30 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1-10 100 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Końcówka tulejkowa TE_1-10 z izolacją poliamidową Trwałość termiczna: -40°C do +125°C Materiał: miedź cynowana galwanicznie Wykonanie wg DIN 46228 cz.4 Przekrój żyły [mm2]: 1 Kolor: czerwony Wymiary: s [mm]: 0,15, d1 [mm]: 1,4, Id2 [mm]: 3, I1 [mm]: 16,l2 [mm]: 10 | opak. | 130 |  | 0 |  | 0
31 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 2.5-10 100 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Końcówka tulejkowa izolowana TE 2,5 -10/100 na żyłę o przekroju 2,5mm2 i długość złączki bez izolacji 10mm materiał: miedź Cu pokrycie: cynowane galwanicznie izolacja: poliamid i polipropylen temperatura pracy: od -55°C do +105°C kolor: niebieski | opak. | 60 |  | 0 |  | 0
32 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 4-10 100 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Końcówka tulejkowa cynowana TE 4-10/100. Z izolacją poliamidową Trwałość termiczna: -40°C do +125°C Materiał: miedź cynowana galwanicznie Wykonanie wg DIN 46228 Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży (1 op): dł/szer/wys/waga: 0,1 m / 0,082 m / 0,02 m / 0,026 kg kolor: pomarańczowy | opak. | 50 |  | 0 |  | 0
33 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 6-12 100 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Końcówka tulejkowa z izolacją poliamidową Trwałość termiczna: -40°C do +125°C Materiał: miedź cynowana galwanicznie Wykonanie wg DIN 46228 Długość całkowita: 20 mm Długość tulejki: 12 mm Kolor: Żółty Materiał: Miedź Materiał izolacyjny: PA (poliamid) Nominalny przekrój poprzeczny: 6 mm2 Rodzaj budowy: Standardowy Z izolacją: tak Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży (1 op)dł/szer/wys/waga: 0,107 m / 0,082 m / 0,033 m / 0,045 kg | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
34 | KORYTKO KABLOWE KPR 50 H 42 2 M lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Korytko kablowe perforowane 50x42 KGR/KPR50H42/2 służy do prowadzenia tras kablowych, ze stali cynkowanej metodą Sendzimira według normy PN-EN 10346:2015-09. Oferowany produkt ma posiadać następujące parametry: - długość 2000mm - szerokość 50mm - wysokość 42mm - grubość materiału 0,5mm | szt | 320 |  | 0 |  | 0
35 | KANAŁ PERFOROWANY 25 X 60 /2M lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Kanał grzebieniowy 25x60 B 25x60 T 2m Parametry techniczne: Wyposażono w pokrywę: tak Wysokość: 60 mm Szerokość szczeliny: 4 mm Szerokość: 25 mm Technika zamocowania: Perforowanie dna Samogasnące: tak Rozstaw szczelin: 6 mm Ściana boczna rodzaj: Wycięte szczeliny/otwory Odporność na prądy upływu: tak Kolor: Kamiennoszary Długość: 2000 mm Wykonanie bezhalogenowe: tak Wymiary: Długość: 200 cm, Szerokość: 2,5 cm, Wysokość: 6 cm Waga: 620 g | szt | 50 |  | 0 |  | 0
36 | KANAŁ PERFOROWANy 60 X 80 /2M lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Kanał grzebieniowy BA6 60x80 szary 2m Parametry techniczne: Wyposażono w pokrywę: tak Wysokość: 64 mm Średnica: 0 mm Szerokość szczeliny: 4 mm Szerokość: 88 mm Technika zamocowania: Perforowanie dna Samogasnące: tak Rozstaw szczelin: 6 mm Ściana boczna rodzaj: Rowkowana Użyteczny przekrój: 5192 mm2 Odporność na prądy upływu: tak Wersja modelu elastyczny: nie Kolor: Kamiennoszary Długość: 2000 mm Wykonanie bezhalogenowe: nie Wymiary: Długość: 100 cm, Szerokość: 8,8 cm, Wysokość: 6,4 cm Waga: 1,075 kg | szt | 10 |  | 0 |  | 0
37 | LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ LCD-3F/4M lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Licznik energii elekrycznej trójfazowy, jednotaryfowy, Imax=80A, modułowy, kl. dokł. 1, 400V, elektroniczny, pomiar energi czynnej, częstotliwość 50Hz, nie starszy niż 6 m-cy od daty produkcji Zaciski zasilania: L1(WE 1,WY 2); L2(WE 3, WY 4); L3(WE 5, WY 6); N (7,8) Napięcie odniesienia: 3 x 230 V / 400 V AC Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz Ilość zacisków przyłączeniowych: 10 Przekrój przewodów przyłączeniowych: 4 ÷ 25 mm² (przyłącze główne), min. 0,2 mm² (wyjście impulsowe) Temperatura pracy: -20°C - +55°C Temperatura przechowywania: -35°C - +70°C Mocowanie obudowy: szyna TH 35 (wg PN-EN 60715) lub bezpośrednio do płyty licznikowej Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529) Prąd bazowy / maksymalny: 3 x 5 A / 80 A Pobór własny licznika: 2 W / 10 VA Dokładność pomiaru: klasa 1 (wg IEC62053-21) Wyświetlacz cyfrowy: 6+2 znak Sygnalizacja zliczania impulsów: czerwona dioda LED Wyjście impulsowe SO+ SO-: typu OC (otwarty kolektor) Napięcie podłączenia SO+ SO-: 5 ÷ 50 V DC Prąd podłączenia SO+ SO-: < 50 mA Stała SO+ SO-: 1000 imp. / kWh Sygnalizacja zasilania: 3 x dioda LED (L1 - żólta, L2 - zielona, L3 - czerwona) | szt | 2 |  | 0 |  | 0
38 | LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ LCD-1F lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Licznik energii elekrycznej jednofazowy, jednotaryfowy, Imax=40A, modułowy, kl. dokł. B, 230V, elektroniczny, pomiar energi czynnej, częstotliwość 50Hz, nie starszy niż 6 m-cy od daty prod. LCD-1F (LS1-F) cyfrowy licznik energii elektrycznej jednofazowego prądu przemiennego, MID, SIMLIC. Napięcie znamionowe: 230V AC, 50/60 Hz Prąd znamionowy: bazowy 5A / maksymalny 45A Przekrój znamionowy: 6 zacisków 0,2 - 6mm2 Mocowanie obudowy: szyna TH 35 (wg PN-EN 60715) lub bezpośrednio do płyty licznikowej Pobór własny licznika: max 6W Wyświetlacz: 5+2 znaki, dokładność wskazania 0,01 kWh Produkt podlega gwarancji producenta 24 miesiące od daty zakupu. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
39 | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G 25-10-US25 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Kolor pokrętła: Czerwone Kompletne urządzenie w obudowie: Nie Liczba biegunów: 3 Przełącznik: włącz/wyłącz Napięcie znamionowe Izolacji Ui: 690 V Rodzaj elementu wykonawczego: Pokrętło Rodzaj podłączenia styków głównych: Śrubowy Sposób montażu: Tablicowy Stopień ochrony od czoła: IP 40 Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 13 kW Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V 25 A Znamionowy prąd pracy Ith 25 A Napięcie udarowe: 4kV | szt | 50 |  | 0 |  | 0
40 | ŁĄCZNIK WNT-1H/100C 1-BIEG. lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Łącznik 1 biegunowy biały natynkowy hermetyczny IP44 10A, 250V | szt | 30 |  | 0 |  | 0
41 | ŁĄCZNIK-WSPORNIK M22-A lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Łącznik mocujący 22mm | szt | 150 |  | 0 |  | 0
42 | OBUDOWA GT40-30-15 400 X 300 X 150 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Obudowa metalowa, wym. 400x300x150 IP65, IK10, drzwi pełne, malowana metodą proszkową | szt | 50 |  | 0 |  | 0
43 | OBUDOWA GT50-40-20 500 X 400 X 200 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Obudowa metalowa, wym. 500x400x200 IP65, IK10, drzwi pełne, malowana metodą proszkową | szt | 50 |  | 0 |  | 0
44 | OBUDOWA GT50-55-20 500 X 550 X 200 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Obudowa metalowa, wym. 500x550x200 IP65, IK10, drzwi pełne, malowana metodą proszkową, | szt | 5 |  | 0 |  | 0
45 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ SPBT T1+T2 1P-BC 12,5 kA lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Ogranicznik przepięć kl. T1+T2,Iimp. 12,5kA Imax 50kA, In wył. 25kA, Up <=1,5kV, Uc 280V | szt | 150 |  | 0 |  | 0
46 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ OVR T2 40-275 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Ogranicznik przepięć kl. 2, C Imax 40kA, In wył. 20kA, 230V, Up 1,4kV, Uc 275V | szt | 50 |  | 0 |  | 0
47 | OPASKA CT 140 X 3,6 100 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Opaska kablowa odporna na promienie UV CT 140x3,6 100szt. w opak., kolor czarny | opak. | 100 |  | 0 |  | 0
48 | OPASKA CT 370-3,6-C 100 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Opaska kablowa odporna na promienie UV CT 370x3,6 100szt. w opak., czarny | opak. | 50 |  | 0 |  | 0
49 | OPASKA CT 450 X 7.6 100 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Opaska kablowa odporna na promienie UV GT 450x7,6 100szt. w opak., czarny | opak. | 40 |  | 0 |  | 0
50 | OPRAWA LED WT060C 36S/840 IP65 lm 3600 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Oprawa hermetyczna natynkowa kompaktowa 230V, IP65, 36W, lm 3600 | szt | 50 |  | 0 |  | 0
51 | OPRAWA LED WT060C 18S/840 IP65 lm 1800 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Oprawa hermetyczna natynkowa kompaktowa 230V, IP65, 18W, lm 1800 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
52 Komplet od jednego producenta przez okres obowiązywania umowy | ROZŁĄCZNIK FR 301 63A lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Rozłącznik modułowy 1P 63A na szynę TH35 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
| STYCZNIK ESB 20-20 230V lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Stycznik modułowy 1P, styki 2NO, In 20A, nap. cewki 230…240V AC/DC | szt | 150 |  | 0 |  | 0
| STYCZNIK ESB 20-11 230V lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Stycznik modułowy 1P, styki 1NO, 1NC, In 20A, nap. cewki 230…240V AC/DC | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY S 201 C 1 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f C 1A | szt | 150 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY S 201 C 2 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f C 2A | szt | 150 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY S 201 C4 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f C 4A | szt | 20 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY S 201 C10 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f C 10A | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY S 201 B6 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f B6A | szt | 20 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY S 201 B10 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f B10A | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SH 201 B 16 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f B 16A | szt | 20 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SH 201 C 16 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wyłącznik nadmiarowy 1f C 16A | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK RÓŻ-PRĄD. FH 202 AC-25/0,03 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | WYŁĄCZNIK RÓŻ-PRĄD. AC-25A/0,03 2P | szt | 60 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK RÓŻ-PRĄDOWY 4 BIEG CF16-40/4/003 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | WYŁĄCZNIK RÓŻ-PRĄD. CF16-40/4/003 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
| WYŁĄCZNIK RÓŻ-PRĄDOWY 4 BIEG CF16-25/4/003 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | WYŁĄCZNIK RÓŻ-PRĄD. AC-25A/0,03 4P | szt | 10 |  | 0 |  | 0
53 | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 1-10 500 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 1-10 /opak/ | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
54 | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 11-20 500 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 11-22 /opak/ | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
55 | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 21-30 500 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 21-30 /opak/ | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
56 | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 31-40 500 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK DEK 5 FWZ 31-40 /opak/ | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
57 | OZNACZNIK DEK 5 GW N 500 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | OZNACZNIK DEK 5 GW N /opak/ | opak. | 4 |  | 0 |  | 0
58 | OZNACZNIK DEK 5 GW PE 500 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK DEK 5 GW PE /opak/ | opak. | 4 |  | 0 |  | 0
59 | OZNACZNIK MZ-1 0 250 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | OZNACZNIK MZ-1 0 /250SZT/ | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
60 | OZNACZNIK MZ-1 1 /250SZT/ lub o parametrach równoważnych, nie groszych | OZNACZNIK MZ-1 1 /250SZT/ | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
61 | OZNACZNIK MZ-1 2 250 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | OZNACZNIK MZ-1 2 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
62 | OZNACZNIK MZ-1 3 250 SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | OZNACZNIK MZ-1 3 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
63 | OZNACZNIK MZ-1 4 250 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK MZ-1 4 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
64 | OZNACZNIK MZ-1 5 250 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK MZ-1 5 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
65 | OZNACZNIK MZ-1 6 250 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK MZ-1 6 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
66 | OZNACZNIK MZ-1 7 250SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK MZ-1 7 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
67 | OZNACZNIK MZ-1 8 250 SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK MZ-1 8 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
68 | OZNACZNIK MZ-1 9 250SZT lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | OZNACZNIK MZ-1 9 250 SZT | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
69 | POKRYWA KORYTKA PKR 50/2M lub o parametrach równoważnych, nie groszych | PKR materiał stal cynkowana blacha gr 0,5mm2 szer. 50mm, odcinki 2m | szt | 320 |  | 0 |  | 0
70 | PRĘT UZIOMOWY SKŁADANY 3M + ZŁĄCZE lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Uziom składany bezgwintowy ocynkowany ogniowo. W kompecie pręt ocynkowany fi16 x2, dł.1,5m, złącze krzyżowe, przedłużka, podbijak | szt | 10 |  | 0 |  | 0
71 | PRZEKAŹNIK FINDER 40.61.8.230.0000230VAC lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przekaźnik 1 styk przełączny 16A AC,230V AC,materiał styków AgCD0, napięcie cewki 230V AC, do gniazd PIN 5mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
72 | Przekaźnik zalania z sondą ZAMEL PZM-10 | Rodzaj przekaźnika: modułowy, nie starszy niż 6 m-cy od daty prod. Tryb pracy: ciągły Napięcie: 230 V AC Wymiary: 90 × 35 × 66 mm Prąd: 16A Liczba biegunów: 1P + N Liczba modułów 18mm: 2 Rodzaj zestyku: NO (styk zwierny), NC (styk rozwierny) Sygnalizacja zasilania: LED zielona Sygnalizacja zadziałania: LED czerwona Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Pobór energii: 10 mA Sonda: zewnętrzna (SZH-03) 3m Montaż: szyna 35 mm (TH35/DIN) Sposób podłączenia: zaciski gwintowe Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 2,5 mm² Stopień ochrony: IP20 Temperatura pracy: -20°C ÷ +60°C Certyfikaty: CE, EMC, LVD Normy: PN-EN 60730-1 PN-EN 60730-2-15 PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11 Gwarancja: 24 miesiące | szt | 30 |  | 0 |  | 0
73 | PRZEŁĄCZNIK-NAPĘD PODŚ. M22-WRLK3-G lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Przełącznik obrotowy 3 pozycyjny, 22mm, podświetlenie LED, IP67, wystający, Tp -25...70C | szt | 150 |  | 0 |  | 0
74 | PRZEWÓD 5G 2,5 OW lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Przewód 5G2,5, 300/500V, Tp -25..+60C, Izolacja gumowa, Klasa 5 giętki | m | 50 |  | 0 |  | 0
75 | PRZEWÓD LGY 0.75 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód LgY 0,75, 500V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 2600 |  | 0 |  | 0
76 | PRZEWÓD LGY 1 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód LgY 1, 500V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 50 |  | 0 |  | 0
77 | PRZEWÓD LGY 1.5 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Przewód LgY 1,5, 500V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 100 |  | 0 |  | 0
78 | PRZEWÓD LGY 10 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Przewód LgY 10, 750V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 100 |  | 0 |  | 0
79 | PRZEWÓD LGY 16 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Przewód LgY 16, 750V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 50 |  | 0 |  | 0
80 | PRZEWÓD LGY 2.5 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód LgY 2,5, 750V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 600 |  | 0 |  | 0
81 | PRZEWÓD LGY 4 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód LgY 4, 750V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 1200 |  | 0 |  | 0
82 | PRZEWÓD LGY- 6 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód LgY 6, 750V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 100 |  | 0 |  | 0
83 | PRZEWÓD OLFLEX CLASSIC 110 CY 2 X 1 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód ilość żył 2x1, 300/500V, Tp. -30….70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki, posiada ekran wsolny dla wszystkich żył, oplot | m | 300 |  | 0 |  | 0
84 | PRZEWÓD OMY 2 X 1 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód OMY 2x1, 300V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 3500 |  | 0 |  | 0
85 | PRZEWÓD OMY 3 X 1 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód OMY 3x1, 300V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 1300 |  | 0 |  | 0
86 | PRZEWÓD OMY 3 X 1.5 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Przewód OMY 3x1,5, 300V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 1200 |  | 0 |  | 0
87 | PRZEWÓD OWY 5 X 1 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód OWY 5x1, 500V, Tp 70C, Izolacja PVC, Klasa 5 giętki | m | 200 |  | 0 |  | 0
88 | PRZEWÓD YDY 3 X 1.5 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód ydy 3X1,5, 750V, okrągły | m | 100 |  | 0 |  | 0
89 | PRZEWÓD YDY 3 X 2.5 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód ydy 3X2,5, 750V, okrągły | m | 200 |  | 0 |  | 0
90 | PRZEWÓD YDY 3 X 4 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód ydy 3X4, 750V, okrągły | m | 300 |  | 0 |  | 0
91 | PRZEWÓD YDY 3 X 6 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód ydy 3X6, 750V, okrągły | m | 100 |  | 0 |  | 0
92 | PRZEWÓD YDY 5 X 2,5 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Przewód ydy 5X2,5, 750V, okrągły | m | 100 |  | 0 |  | 0
93 | PUSZKA HERMETYCZNA ABOX 040 IP 65 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Puszka odgałęźna 5x2,5mm2 wym. 93x93x55 IP65 materiał polistyren, odporna na uderzenia i złamanie | szt | 80 |  | 0 |  | 0
94 | ROZDZIELNIA RH-4/1 N/T lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Rozdzielnica plastikowa natynkowa, drzwiczki transparentne, 24 modułowa dwurzędowa 1 x 4 IP65 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
95 | ROZDZIELNIA RH-12/1 N/T lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Rozdzielnica plastikowa natynkowa, drzwiczki transparentne, 24 modułowa dwurzędowa 1x 12 IP65 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
96 | ROZDZIELNIA RH-24/2 N/T lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Rozdzielnica plastikowa natynkowa, drzwiczki transparentne, 24 modułowa dwurzędowa 2x 12 IP65 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
97 | ROZDZIELNIA RH-36/3 N/T lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Rozdzielnica plastikowa natynkowa, drzwiczki transparentne, 36 modułowa IP65 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
98 | RURA ELASTYCZNA KARBOWANA FI 50/39,6MM lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | PESZEL DX15150R 750N, krążek 25m z pilotem RURA ELASTYCZNA KARBOWANA FI 50/39,6mm Rodzaj tworzywa: polichlorek winylu Kolor niebieski, samogasnąca, giętka. Zakres temperatur (transport, instalacja, eksploatacja): od -5 C do 90 C Odporność na ściskanie: 750Nkabli niebieska fi 50/39,6 | m | 100 |  | 0 |  | 0
99 | RURA PG 13,5 /6013/ ZNM 18,2 X 2,2 X 3000 OC lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Gatunek materiału:Stal (taśma stalowa walcowana) Instalacja maszyn i urządzeń, na drewnie, zewnętrzna: tak Jakość pokrycia powierzchni: Powłoka galwaniczna cynkowa Klasa odporności na ściskanie zgodnie z EN 61386-1: Ciężkie (Klasa 4) Kolor: Cynk Materiał: Stal Model: Sztywny Montaż natynkowy/ podtynkowy: tak/ nie Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka): nie Połączenie 1: Gwint zewnętrzny metryczny Połączenie 2: Mufa Powierzchnia polerowana, szczotkowana: nie Średnica wewnętrzna: 18.2 mm Średnica zewnętrzna: 20.4 mm Zabezpieczenie powierzchni:Ocynk ogniowy Zakres temperatury pracy: -60 ... 250 °C Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży: 30 m, dł/szer/wys/waga/obj: 1 m / 0,0135 m / 0,0135 m / 0,537 kg / 0,001 m3 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
100 | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM rpk 63/19X1,0 CZARNY lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Typ rury: RPK 63/19 Kolor: Czarny Przeznaczenie: Stosowane do odtworzenia izolacji oraz zewnętrznej powłoki kabli, duży współczynnik skurczu oraz grubość ścianki gwarantują doskonałe własności izolacyjne oraz zapewniają ścisłe przyleganie do szerokiego zakresu nieregularnych kształtów Zastosowany klej termotopliwy: Stanowi dodatkową barierę przeciwwilgociową niezbędną w konstrukcjach muf i głowic kablowych Temperatura pracy: -25 do +125°C* ( * powłoka zewn ) Współczynnik skurczu: 3:1 Minimalna temperatura obkurczania: +120°C Odporne na: UV Zgodne z: REACH, RoHS Wymiary: D - 63 mm; d - 19 mm; s - 2,5 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0
101 | RURKA INSTALACYJNA RL 20/3m/ lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE Kolor: biały, szary RAL — zbliżony do 7024, na życzenie klienta czarny Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy Odporność mechaniczna na uderzenia: mała Odporność na ściskanie: mała 320 N Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25°C do + 60°C) Długość: 3 m, ( na zamówienie w innych długościach)Wykonanie: rura sztywna prosta, opcjonalnie — (jednokielichowa)Własności produktu: Małe wydłużenie względne Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne | szt | 220 |  | 0 |  | 0
102 | SŁUPEK KABLOWY SR 10-50 P lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | SŁUPEK KABLOWY SR wys. 1340, wys. nad gruntem 700, pojemność 50p, bez zamka | szt | 20 |  | 0 |  | 0
103 | SZYNA NOŚNA-MONTAŻOWA TH 35P/1 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Szyna montażowa stalowa TH35, perforowana Długość: 1000 mm, Grubość: 7.5 mm, Grubość materiału: 1 mm Materiał: Stal Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm Odległość między osiami otworów: 10 mm Rodzaj otworu: Podłużny Wykończenie powierzchni: Ocynk Wysokość: 35 mm Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży (1 szt.) dł/szer/wys/waga: 1 m / 0,04 m / 0,01 m / 0,3 kg | szt | 80 |  | 0 |  | 0
104 | SZYNA WYRÓWNAWCZA POTENCJAŁU 1809 OBO Bettermann 7X16 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Podł. 7x16mm2 p. giętki, 8-10mm p. okrągły, 1x30mm płaskownik 1x30mm, obudowa PCW, Zdolność odp. Prądu p. 100kVA Liczba połączonych przewodów do 16mm²: 7 Liczba połączonych przewodów do 50mm²: 1 Liczba bednarek: 1 Moment dokręcenia śruby: 2Nm Znak bezpieczeństwa: VDE Z pokrywką: Tak Materiał szyny zaciskowej: Miedź Materiał zacisku: Mosiądz Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne Kolor: Szary Długość szyny: 176 mm, Wysokość: 52 mm Szerokość: 52 mm | szt | 50 |  | 0 |  | 0
105 | ŚWIETLÓWKA PL-C 26W/840 2P lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŚWIETLÓWKA PL-C 26W/840, barwa neutralna 4000K Trzonek: G24d-3 Moc znamionowa [W]: 26 Znamionowa trwałość [h]: 10000 Strumień świetlny [lm]: 1800 Temperatura barwowa [K]:4000 Barwa światła: 840 Klasa efektywności energetycznej: B | szt | 10 |  | 0 |  | 0
106 | ŚWIETLÓWKA PL-C 26W/840 4P lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŚWIETLÓWKA PL-C 26W/840, barwa neutralna 4000K Wskaźnik oddawawnia barw CRI (Ra):82 Moc źródła światła [W]: 26 Trzonek: G24Q-3 Barwa światła wg EN 12464-1 Neutralna 3300-5300 K Długość całkowita [m] 163.9 Klasa energetyczna A Liczba rur świetlnych 4 Strumień świetlny [lm] 1800 Średnia trwałość znamionowa [h] 13000 Średnica [mm] 27.1 Wskaźnik oddawania barw 80-89 (klasa 1B) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
107 | ŚWIETLÓWKA LF 18 | ŚWIETLÓWKA LF18 G13, barwa neutralna 4000K | szt | 50 |  | 0 |  | 0
108 | ŚWIETLÓWKA LF 36 | ŚWIETLÓWKA LF36 G13, barwa neutralna Moc: 36 W Zasilanie: 230 V / statecznik Klasa efektywności energetycznej: A Trzonek: G13 Temperatura barwowa: 3000 K, Strumień świetlny: 3350 lm Żywotność: 18000 h Ilość w opakowaniu: 1 sztuka Możliwość ściemniania:tak | szt | 50 |  | 0 |  | 0
109 | ŚWIETLÓWKA LED 8W/G13 TUBA 60 CM | Moc: 8W Strumień (lm): 800 lm Barwa światła: biała neutralna Temperatura barwowa: 4000K Kąt świecenia: 360st. Napięcie: 230V Trzonek: G13 Kształt: T8 Czas życia: 20000H Ilość włącz/wyłącz: 50000 Czas zapłonu 100%: 0.001s (natychmiast) Napięcie wejściowe: 220-240V Częstotliwość: 50Hz Współczynnik mocy: >0,5 Warunki pracy: -20st + 45st Dł. x wys. x śred.: 603 mm x 28 mm x28 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
110 | ŚWIETLÓWKA LED 15,5W/G13 TUBA 120 CM | Trzonek: G13 Trwałość nominalna [h]: 50 000 Kod barwy: 840 Strumień świetlny [lm]: 1800 Znamionowy kąt rozsyłu światła [°]: 240 Temperatura barwowa [K]: 4000 Częstotliwość wejścia: 50-60Hz Moc [W]: 15,5 Napięcie [V]: 220-240 Wskaźnik oddawania barw: 80 Długość produktu [mm]: 1200 | szt | 50 |  | 0 |  | 0
111 | ŚWIETLÓWKA LED 20W/G13 TUBA 150 CM | Rodzaj:LED Barwa światła: biały neutralny Rodzaj gwintu: G13 Kolor szkła:mleczne Jasność: 2100 lm Moc: 20 W (zamiennik mocy 58W) Napięcie (V): 230V Rozmiar: 1500x28 mm Temperatura barwowa 4000 K Trwałość: 30000 h Minimalna liczba cykli włączeń/wyłączeń50000 Kształt:Liniowy, Rurkowy | szt | 20 |  | 0 |  | 0
112 | TABLICZKA OPISOWA 80 X 25 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Tabliczka opisowa plastikowa czysta z otworami na opaski zaciskowe do opisu kabli | szt | 800 |  | 0 |  | 0
113 | TABLICZKA TZI 52 X 74S WYŁ. GŁÓWNY (10szt) lub o parametrach równoważnych, nie groszych | TABLICZKA 52 X 74 folia samoprzylepna PCV | opak. | 7 |  | 0 |  | 0
114 | TABLICZKA TZO 52 X 74S NDUE (10szt) lub o parametrach równoważnych, nie groszych | TABLICZKA 52 X 74 folia samoprzylepna PCV Nie | opak. | 10 |  | 0 |  | 0
115 | TAŚMA IZOLACYJNA 19 X 20 M zestaw 10szt "tęcza" lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Zestaw 10 szt. kolorowych taśm izolacyjnych o szerokości 19 mm. | kpl | 20 |  | 0 |  | 0
116 | UCHWYT ODGROMOWY - ZŁĄCZE UNIWERSALNE ODGAŁĘŹNE na pręt fi 16/B50 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | UCHWYT ODGROMOWY - ZŁĄCZE UNIWERSALNE ODGAŁĘŹNE na pręt fi 16/B50 Musi być możliwość podłączenia pręta fi16 i bednarki ocynkowanej np. Elko-bis 91400601 dłuższe śruby M8x40 | szt | 15 |  | 0 |  | 0
117 | UCHWYT UZ 20 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | UCHWYT UZ 20, zamykany, Tp -15…90C | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
118 | WĄŻ SPIRALNY WSN-10/S lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wąż spiralny FI 10, | m | 50 |  | 0 |  | 0
119 | WĘŻYK KARBOWANY WKT 13 X 18 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wężyk karbowany techniczny peszel śr. 13x18, producent INGREMIO Rozmiar wewnętrzny: 13 mm, Rozmiar zewnętrzny: 18 mm Kolor: czarny | m | 2500 |  | 0 |  | 0
120 | WĘŻYK KARBOWANY WKT 44 X 52 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wężyk karbowany techniczny peszel śr. 44x52, producent INGREMIO kolor: czarny odporna na działanie większości związków chemicznych: tak elastyczność: duża wytrzymałość udarowa: duża odkształcalność: mała materiał/wykonanie: polietylen modyfikowany materiał palny: tak | m | 50 |  | 0 |  | 0
121 | WKŁADKA D0 1/E14 10A lub o parametrach równoważnych, nie groszych | WKŁADKA D0 1/E14 10A | szt | 50 |  | 0 |  | 0
122 | WTYK dB9 żeński z obudową lub o parametrach równoważnych | Wtyk db9 żeński | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
123 | WTYK RJ45 8P lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wtyk pojedyńczy wtyk komputerowy zaciskany RJ45 | szt | 400 |  | 0 |  | 0
124 | WTYK RJ12 6P lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Wtyk pojedyńczy wtyk zaciskany telefoniczny RJ12 | szt | 150 |  | 0 |  | 0
125 | ZAMEK do słupka ABB AA8002 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ZAMEK do słupka ABB AA8002 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
126 | ZAPINKA KORYTKA ZPNH42 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ZAPINKA KORYTKA | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
127 | ZAPŁONNIK S-2 4-22W lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ZAPŁONNIK 4-22WMoc: 4-22 W Napięcie impulsu:800 V Napięcie bez ponownego załączenia (Min): 70 V Napięcie (Nom): 220-240 V Kondensator: tak Kolor obudowy: biała Informacje o trzonku: 2P Do świetlówek 4,6,8,15,18,20 i 22W | szt | 50 |  | 0 |  | 0
128 | ZAPŁONNIK S-10 4-65W lub o parametrach równoważnych, nie groszych | ZAPŁONNIK 4-65WMoc: 4-65 W Napięcie impulsu:900 V Napięcie bez ponownego załączenia (Min): 140 V Napięcie (Nom): 220-240 V Kondensator: tak Kolor obudowy: biała Informacje o trzonku: 2P | szt | 100 |  | 0 |  | 0
129 | ZASILACZ Mean Well HDR-15 12V 1,25A lub o parametrach równoważnych, nie groszych | ZASILACZ IMPULSOWY MODUŁOWY 230V AC/ 12V DC 15W, 1,25A napięcie wejściowe: 85-264VAC lub 120-370VDC regulacja napięcia wyjściowego: 10,8 - 13,8V montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15 wymiary (szer./wys./gł.): 17,5 x 90 x 58,5 (mm) Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C pobór mocy bez obciążenia <0.3W możliwość regulacji napięcia wyjściowego, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe chłodzone wolnym obiegiem powietrza zgodność z LPS, wykonane w II klasie izolacji dioda LED - sygnalizacja pracy Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16 3 lata gwarancji | szt | 20 |  | 0 |  | 0
130 | ZASILACZ Mean Well HDR-15 24V 0,63A lub o parametrach równoważnych, nie groszych | ZASILACZ na szynę DIN 15W 24V 0.63A napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15 Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C pobór mocy bez obciążenia <0.3W możliwość regulacji napięcia wyjściowego zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe chłodzone wolnym obiegiem powietrza zgodność z LPS wykonane w II klasie izolacji dioda LED - sygnalizacja pracy Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16 3 lata gwarancji | szt | 1 |  | 0 |  | 0
131 | ZASILACZ Mean Well HDR-30 24V 1,5A lub o parametrach równoważnych, nie groszych | napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15 Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C pobór mocy bez obciążenia <0.3W ZASILACZ na szynę DIN 30W 24V 1.5A możliwość regulacji napięcia wyjściowego zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe chłodzone wolnym obiegiem powietrza zgodność z LPS wykonane w II klasie izolacji dioda LED - sygnalizacja pracy Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16 3 lata gwarancji | szt | 1 |  | 0 |  | 0
132 | ZASILACZ 12V DC 2A z wtykiem wyj. 5,5/2,1 lub o parametrach równoważnych, nie groszych | ZASILACZ 12V DC 2A z wtyk wyj. 5,5/2,1 Napięcie wyjściowe: 12 V DC Prąd wyjściowy maks: 2 A Wtyczka wyjściowa DC 5,5 x 2,1 Moc: 24 W Wtyczka EU Napięcie zasilania: 90-264 AC Długość przewodu: 1,2 m Polaryzacja z plusem w środku Temperatura pracy: 0~40 °C Wymiary: 76,5 x 34 x 43 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
133 | ZŁĄCZKA KABLOWA IZOLOWANA KLE 1 100SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Złączka tulejkowa izolowana o śr do 1mm2 | opak. | 10 |  | 0 |  | 0
134 | ZŁĄCZKA KABLOWA IZOLOWANA KLE 2,5 100SZT lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Złączka tulejkowa izolowana o śr do 2,5mm2 | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
135 | Złączka zaciskowa WAGO 0,5-2,5mm2 do drutu 2WE. | Złączka zaciskowa do 2 przewodów do 2,5mm2 - drut, opakowanie 100 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
136 | Złączka zaciskowa WAGO 0,5-2,5mm2 do drutu 3WE. | Złączka zaciskowa do 3 przewodów do 2,5mm2 - drut, opakowanie 100 szt. | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
137 | Złączka zaciskowa WAGO 1,5-2,5mm2 do drutu 5WE. | Złączka zaciskowa do 5 przewodów do 2,5mm2 - drut, opakowanie 100 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
138 | Złączka zaciskowa WAGO 0,2-4,0 mm2 do drutu 3WE | Złączka zaciskowa do 3 przewodów do 4mm2 - drut, opakowanie 50 szt | opak. | 4 |  | 0 |  | 0
139 | Złączka zaciskowa WAGO 0,5-4,0 mm2 do drutu 5WE | Złączka zaciskowa do 5 przewodów do 4mm2 - drut, opakowanie 25 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
140 | Złączka zaciskowa WAGO 1-2,5mm2 do linki 2WE. | Złączka zaciskowa do 2 przewodów do 2,5mm2 - linka, opakowanie 100 szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
141 | Złączka zaciskowa WAGO 0,2-4 mm2 do linki 3WE. | Złączka zaciskowa do 3 przewodów do 4mm2 - linka, opakowanie 50szt. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
142 | Złączka zaciskowa WAGO 0,2-4 mm2 do linki 5WE. | Złączka zaciskowa do 5 przewodów do 2,5mm2 - linka, opakowanie 25 szt | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
143 | Złączka zaciskowa żelowa UY 2 | Złączka zaciskowa żelowa wciskana | opak. | 20 |  | 0 |  | 0
144 | ZŁĄCZKA szynowa przelotowa WDU 2.5 Weidmuller SZARA/BEŻOWA lub o parametrach równoważnych, nie groszych | Złączka koloru szarego/beżowego 0,05-2,5 mm2, montaż na szynę TH-35, zacisk śrubowy, zasilanie 800V przy prądzie 24A. Wymiary: 60 x 5,1 x 46,5 mm Dop.temp.: zakres -60...130°C, | szt | 1000 |  | 0 |  | 0
145 | ZŁĄCZKA szynowa przelotowa WDU 2.5 Weidmuller NIEBIESKI lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Złączka koloru niebieskiego 0,05-2,5 mm2, montaż na szynę TH-35, zacisk śrubowy, zasilanie 800V przy prądzie 24A. Wymiary: 60 x 5,1 x 46,5 mm Dop.temp.: zakres -60...130°C. | szt | 500 |  | 0 |  | 0
146 | ZŁĄCZKA szynowa przelotowa WDU 2.5 Weidmuller POMARAŃCOWA/CZERWONA lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Złączka koloru pomarańczoewgo/czerwonego 0,05-2,5 mm2, montaż na szynę TH-35, zacisk śrubowy, Zasilanie 800V przy prądzie 24A. Wymiary: 60 x 5,1 x 46,5 mm Dop.temp.: zakres -60...130°C, Jeden kolor przez cały okres obowiązywania umowy | szt | 800 |  | 0 |  | 0
147 | ZŁĄCZKA szynowa ochronna WPE 2.5 Weidmuller lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Złączka koloru żółto-zielonego przekrój 0,05-2,5mm2, montaż na szynę TH-35, zacisk śrubowy. | szt | 300 |  | 0 |  | 0
148 | ZŁĄCZKA szynowa przelotowa WDU 4 Weidmuller SZARA/BEŻOWA lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Złączka koloru szarego/beżowego 0,05-4mm2, montaż na szynę TH-35, zacisk śrubowy, Zasilanie 800V przy prądzie 32A. Wymiary: 60 x 6,1 x 46,5 mm Dop.temp.: zakres -60...130°C. Jeden kolor przez cały okres obowiązywania umowy | szt | 100 |  | 0 |  | 0
149 | ZŁĄCZKA szynowa przelotowa WDU 4 Weidmuller NIEBIESKA lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Złączka koloru niebieskiego 0,05-4mm2, montaż na szynę TH-35,zacisk śrubowy, Zasilanie 800V przy prądzie 24A. Wymiary: 60 x 6,1 x 46,5 mm Dop.temp.: zakres -60...130°C. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
150 | ZŁĄCZKA szynowa ochronna WPE 4 Weidmuller lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Złączka koloru żółto-zielonego 0,05-4mm2, montaż na szynę TH-35,zacisk śrubowy. | szt | 100 |  | 0 |  | 0
151 | ZŁĄCZKA ZCL 20 lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | Złączka karbowana ZCL-20 plastikowa | szt | 600 |  | 0 |  | 0
152 | ŻARÓWKA LED 10W E27 24V DC lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŻARÓWKA LED E 27 10 W 24V DC, barwa neutralna 4000K | szt | 10 |  | 0 |  | 0
153 | ŻARÓWKA LED 7W E27 24V DC lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŻARÓWKA LED E 27 7 W 24V DC, barwa neutralna 4000K | szt | 20 |  | 0 |  | 0
154 | ŻARÓWKA LED 10W E27 230V lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŻARÓWKA LED 10W E27 230V, barwa neutralna 4000K | szt | 20 |  | 0 |  | 0
155 | ŻARÓWKA LED 15W E27 230V lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŻARÓWKA LED 15W E27 230V, barwa neutralna 4000K | szt | 20 |  | 0 |  | 0
156 | ŻARÓWKA LED 6W E14 230V lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŻARÓWKA LED E14 6W 230V, barwa neutralna 4000K | szt | 10 |  | 0 |  | 0
157 | ŻARÓWKA LED 5W GU10 230V lub o parametrach równoważnych, nie gorszych | ŻARÓWKA LED 5W GU10 230V, barwa neutralna 4000K | szt | 10 |  | 0 |  | 0
x | Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | PODSUMOWANIE NETTO |  | PODSUMOWANIE BRUTTO
Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie (+/- 20%).
Proszę o niedokonywanie zmian w formułach
| miejscowość, data |  | imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Oferenta o udzielenie zamówienia