OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Specjalistyczna Przychodnia Lekarski dla Pracowników Wojska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 31

NIP 526-22-66-523

tel.  22 526 44 44

22 536 43 39

zwanym dalej Zamawiającym

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Andersa 16 i 18  Warszawie, w zakresie oceny aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o Protokół Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie NR 06/2024/WA z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanie rozwiązań jak i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zaleceń wynikających z ekspertyzy.

- Ekspertyza techniczna powinna zostać wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej pomieszczeń w budynku przy ul. Andersa 16 i 18 w Warszawie w celu dokonania niezbędnych pomiarów obiektu.

- Ekspertyza techniczna powinna zawierać w swojej treści m.in.:

- Analizę dróg pożarowych w budynku.

- Analizę pozostałych warunków budowlanych pod kątem zabezpieczenia pożarowego z uwzględnieniem wszystkich elementów wpływających na ochronę ppoż. obiektu.

- Analizę poprawności zastosowania wszystkich pozostałych posiadanych już przez SPL dla PW SPZOZ w Warszawie urządzeń i instalacji ppoż.

- Opracowanie zakresu prac niezbędnych do eliminacji stanu zagrożenia ludzi w budynku.

- Opracowanie Ekspertyzy ppoż. w oparciu o w/w analizy i aktualne przepisy przeciwpożarowe oraz przeprowadzoną wizję lokalną i pomiary, niezbędne do wykonania Ekspertyzy z uwzględnieniem protokołu nr 07/2024/WA Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie. Ekspertyza powinna zostać zatwierdzona przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. oraz uzgodniona z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej /po uzyskaniu uzgodnień z DWOP w Warszawie/ na wykonanie zaleceń określonych w ekspertyzie.

- Ekspertyzę oraz dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej (CD/DVD).