## Zadanie4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy………………………………….
Adres wykonawcy…………………………….
Zadanie 4 - Dostawy zestawów z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów, elektrody do czasowej stymulacji serca
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestawy z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów - introduktor. W skład zestawu wchodzi: - koszulki z zastawką - igła prosta - prowadnik - rozszerzacz (dilatator) rozm.4 -7 Fr dł. 11 cm | 500
2 | Elektrody do czasowej stymulacji serca jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane promieniami gamma rozm. 4-7CH. Asortyment musi być w pełni kompatybilny i przetestowany do użycia z kardiostymulatorami: Biotronic: Recor S oraz ITAM: MIP-801, powinien posiadać elementy umożliwiające kontrolę głębokości wprowadzenia; czas ciągłęgo używania musi wynosić min. 24 godziny nieprzerwanej pracy, Wymagana norma:PN -EN 60601-1 lub równoważna | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4: