**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu medycznego:

- Aparat USG Dramiński Fast SN:25067

w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą świadczone zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz wytycznymi zawartymi w instrukcjach producentów.
2. Zakresem przedmiotu zamówienia objęty jest sprzęt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wykaz sprzętu do przeglądu** | **J.m.** | **Ilość** |
| **1.** | Aparat USG Dramiński Fast SN:25067 | szt. | 1 |

1. Przedmiot zamówienia nie znajduje się na gwarancji.
2. Wykonanie przeglądu urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
* **Oddział Zabezpieczenia JFTC, ul. Szubińska 2, 85-312 Bydgoszcz**

Termin wykonania przeglądu::

* **10 dni od dnia otrzymania podpisanego formularza zamówienia**
1. W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w czasie 10 dni od dnia otrzymanego zamówienia w szczególności wszystkich czynności wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie urządzenia wymienionego w pkt. 3 oraz dokonania wpisu do dowodu urządzenia z przeprowadzonego przeglądu i sporządzenie Protokołu serwisowego.
2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury odzwierciedlającej wartość brutto wykonanej usługi.
3. Wpis do dowodu urządzeń, oraz wystawienie protokołu serwisowego jest podstawą do wystawienia faktury za przedmiotową usługę. Jeśli podczas przeglądu Wykonawca stwierdzi wystąpienie awarii, wówczas zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zakresie awarii.
4. W przypadku konieczności naprawy urządzenia podlegającego usłudze przeglądu wymienionego w pkt. 3, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koszty wykonania naprawy, tj. koszty zakupu części, koszty czynności naprawczych oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.
5. Kosztorys naprawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia konieczności w ciągu 2 dni roboczych od momentu podpisania przeglądu. Zamawiający zaakceptuje kosztorys w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania kosztorysu. Wykonawca dokona naprawy w ciągu 2 dni roboczych od akceptacji kosztorysu przez zamawiającego.
6. Wykonawca udziela minimum 12 – miesięcznej gwarancji na części i podzespoły użyte do naprawy, liczonej od dnia wystawienia Protokołu serwisowego oraz wpisu do dowodu urządzenia.
7. **Charakterystyka i zakres przedmiotu zamówienia (opis czynności):**
	1. Zakres przeglądu obejmuje w szczególności:
	* Sprawdzenie i testowanie urządzenia
	* Wykonanie Protokołu serwisowego oraz wpis do dowodu urządzenia po wykonanej usłudze
	1. Zakres czynności wykonywanych przy przeglądzie Aparatu USG Dramiński Fast SN:25067: dokładna analiza stanu technicznego urządzenia.
	2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie oceny stanu oraz kwalifikowaniu urządzeń do naprawy.
	3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego, zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz niesprawnych części i podzespołów. Zgodnie z treścią art. 3 ust.1 pkt. 19) i 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,( Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie świadczenia usługi i zobowiązany jest do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Prawidłową gospodarkę odpadami, w rozumieniu obowiązujących przepisów w tym zakresie, Wykonawca będzie prowadził na własny koszt.
	4. Wykonawca pozostawi urządzenia po zakończeniu wykonywanych czynności serwisowych (przegląd) w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników, a w przypadku awarii, których nie da się usunąć natychmiast pozostawi w stanie pełnego bezpieczeństwa dla użytkowników.
	5. Wykonawca zobowiązuje się podczas usługi przeglądu stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.
	6. Czynności wykonywane w trakcie przeglądu mają zapewnić bezawaryjną eksploatację oraz uzyskanie optymalnych warunków pracy urządzenia, jak również spełnienie wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa oraz zaleceniami producenta urządzeń.
	7. Celem przeglądu jest również utrzymanie urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
	8. Wykonawca we własnym zakresie (na własny koszt) zobowiązany jest zapewnić między innymi sprzęt prosty i zmechanizowany celem należytej realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem.
8. **Pozostałe wymagania:**
	1. Wykonawca ponosi finansową odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie świadczenia przedmiotowej usługi spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez personel i/lub sprzęt Wykonawcy.
	2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania uprawnień do wykonywania określonej w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
9. W przypadku nie rozpoczęcia realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie, nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający odstąpi w całości lub w części od umowy.