**Centrum Usług Wspólnych** Poznań, dnia 18 sierpnia 2022r.

 **w Poznaniu**

 **Al. Niepodległości 27**

 **61-714 Poznań**

CUW-SAZ.4440.9.2022

**Odpowiedź na pytania,**

**modyfikacja siwz**

Informuję, że wpłynęły pytania do postępowania na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda’’ poniżej ich treść wraz z odpowiedziami.

Elektryka:

Pytanie 1: Czy Wykonawca wymienia kable od ZK do RG?

Odpowiedź: Wykonawca nie wymienia kabli.

Pytanie 2: Brak przewodu YDYp 4X1,5 / do oświetlenia /

Odpowiedź: Przewód nie występuje.

Pytanie 3: Brak pomiarów oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Odpowiedź: Pomiar należy wykonać, zmieniono w przedmiarze.

Pytanie 4: Brak pomiarów rozdzielni

Pomiar należy wykonać, zmieniono w przedmiarze.

Teletechnika

Pytanie 5: Wg schematów Wykonawca ma zainstalować ponad 200 linii LAN / sieć, domofon, CCTV /. Jak to możliwe, że wg Inwestora przeznaczył tylko niecałe 3,5 km / 16 mb na 1 linie /

Odpowiedź: Zmiany w zakresie uwzględniono w przedmiarze robót.

Pytanie 6: Czy Wykonawca ma dostarczyć patchcordy

Odpowiedź: Wykonawca nie ma dostarczyć patchcordy.

Pytanie 7: Kto ma wykonać przedłużenie kabli teletechnicznych

Odpowiedź: Nie ma potrzeby przedłużenia kabli teletechnicznych

Pytanie 8: Czy do połączenia GPD i LPD przewidziany jest tylko przewód FTP

Odpowiedź: Zależy od trasy wybranej przez Wykonawcę, w przypadku dłuższej niż
80 cm zastosować światłowód

Pytanie 9: Kto dostarcza urządzenia aktywne / switche, routery, WiFi i inne n.p. rejestrator /

Odpowiedź: Wykonawca kupuje Wifi oraz część urządzeń do szafy dystrybucyjnej, część pozostaje według szczegółów w opisie technicznym projektu, zakup kamer rejestratora po stronie Zamawiającego, wykonawca wykonuje oprzewodowanie szafki dystrybucyjnej do kamer. W przedmiarze – 2.7 poz. 119.

Pytanie 10: Kto przenosi centrale telefoniczną

Odpowiedź: Wykonawca

Budowlane

Pytanie 11: Brak w zakresie malowania. Czy Wykonawca nie maluje?

Odpowiedź: Wykonawca wyprawia i szpachluje bruzdy oraz przemalowuje białą emulsją, zakres zmieniono w przedmiarze.

Pytanie 12: Czy są przepusty p.poż?

Odpowiedź: Przepusty p.poż należy wykonać między strefami p.poż. W przedmiarze – 3.2 poz. 159.

Inne

Pytanie 13: Kto wynosi wyposażenie pomieszczeń i zabezpiecza pozostałe

Odpowiedź: Zamawiający

Pytanie 14: Jakie godziny pracy są możliwe

Odpowiedź: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

Pytanie 15: poz. 3.11 przedmiaru - za mało godzin

Odpowiedź: Ilość godzin zmieniono w przedmiarze

Jednocześnie działając zgodnie z art. 286 ust. 1 modyfikuję treść specyfikacji warunków zamówienia:

* pkt XIII.1. SWZ Termin związania ofertą – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23.09.2022 r.,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

* pkt XV SWZ Sposób oraz termin składania ofert – zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia

**25.08.2022 r., do godz. 12:00.**

* pkt XVI SWZ Termin otwarcia ofert – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.08.2022 r., o godzinie 12:15.**

* Przedmiar robót - załącznik nr 3 do umowy

W załączeniu do pisma zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Monika Suchorzewska**DyrektorCentrum Usług Wspólnych w Poznaniu*/dokument podpisany elektronicznie/* |