Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 307/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Parametry wymagane - 1 sztuka/1 opakowanie | Parametry oferowane* | Producent / /numer katalogowy Producenta/* | Cena jednostkowa brutto – ( w zależności od pozycji 1 sztuka lub 1 opakowanie)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biureta prosta 10 ml: Biureta z podziałką 0,1ml. Wykonana z PVC, PMP lub FPE. Wysoka odporność chemiczna. Biureta o wysokiej dokładności wykonana w klasie B. Wykonanie zaworu z materiału FEP zapewniające jego wysoką szczelność. |  |  |  |
|  | Biureta prosta 25 ml: Biureta z podziałką 0,1ml. Wysoka odporność chemiczna. Biureta o wysokiej dokładności wykonana w klasie B z PVC, PMP lub FPE. Wykonanie zaworu z materiału FEP zapewniające jego wysoką szczelność. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 50 ml: Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 10ml o średnicy 38 mm i wysokości 88 mm o średnicy szyi 24 mm. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką o pojemności 50ml: Butla z polietylenu z szeroką szyją z nakrętką w kolorzew zielonym z pędzelkiem oraz stalową kulką o średnicy 40mm, wysokości 73mm o średnicy szyi 30mm |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 100 ml: Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 20 ml o średnicy 48 mm i wysokości 105 mm o średnicy szyi 24 mm. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 250 ml Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 25 ml o średnicy 60 mm i wysokości 140 mm o średnicy szyi 38 mm. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 500 ml: Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 100 ml o średnicy 75 mm i wysokości 170 mm o średnicy szyi 38 mm. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 1000 ml: Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100 ml o średnicy 95 mm i wysokości 206 mm o średnicy szyji 55 mm. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 2000 ml: Butla z szeroką szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100 ml o średnicy 120 mm i wysokości 252 mm o średnicy szyi 55 mm. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 50 ml: Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 10 ml o średnicy 38 mm i wysokości 90 mm o średnicy szyi 13mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 100 ml: Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 20ml o średnicy 48mm i wysokości 106mm o średnicy szyi 13 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 250 ml: Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 25ml o średnicy 60mm i wysokości 148 mm o średnicy szyi 19 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 500 ml: Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 100 ml o średnicy 75 mm i wysokości 180 mm o średnicy szyi 19 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 1000 ml: Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 100 ml o średnicy 95 mm i wysokości 222 mm o średnicy szyi 23 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. |  |  |  |
|  | Butla z polietylenu z wąską szyjką z nakrętką i z podziałką 2000 ml: Butla z wąską szyją z polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 500 ml o średnicy 120 mm i wysokości 271 mm o średnicy szyi 23 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 50 ml: Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 10 ml o średnicy 38 mm i wysokości 88 mm o średnicy szyi 24 mm. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 100 ml: Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 20 ml o średnicy 48 mm i wysokości 105 mm o średnicy szyi 24 mm. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 250 ml; Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 25 ml o średnicy 60mm i wysokości 140mm o średnicy szyi 38mm. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 500 ml: Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL45 z podziałką co 100ml o średnicy 75mm i wysokości 170mm o średnicy szyi 38mm. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 1000 ml; Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100ml o średnicy 95mm i wysokości 206mm o średnicy szyi 55 mm. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z szeroką szyjką z nakrętką i z podziałką 2000 ml: Butla z szeroką szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL63 z podziałką co 100 ml o średnicy 120 mm i wysokości 252 mm o średnicy szyi 55 mm. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 50 ml; Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 10 ml o średnicy 38 mm i wysokości 92 mm o średnicy szyji 13 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 100 ml; Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL18 z podziałką co 20 ml o średnicy 48 mm i wysokości 108 mm o średnicy szyi 13 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 250 ml: Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 25 ml o średnicy 60 mm i wysokości 150 mm o średnicy szyi 19 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 500 ml: Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL25 z podziałką co 100 ml o średnicy 75 mm i wysokości 182 mm o średnicy szyi 19 mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butla z polipropylenu z wąską szyją z nakrętką i podziałką 1000 ml: Butla z wąską szyją z polipropylenu odporna chemicznie z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu GL32 z podziałką co 100ml o średnicy 95mm i wysokości 224mm o średnicy szyi 23mm. Przystosowane do zabezpieczenia próbki poprzez zaplombowanie butli. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Butle na materiały światłoczułe 500 ml: Butla nieprzeźroczysta z wąską szyją z ciemnego polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z podziałką o średnicy 74 mm i wysokości 157 mm o średnicy szyi 23 mm. Przeznaczone do przechowywania materiałów światłoczułych. |  |  |  |
|  | Butle na materiały światłoczułe 1000 ml: Butla nieprzeźroczysta z wąską szyją z ciemnego polietylenu z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z podziałką o średnicy 94 mm i wysokości 205[mm] oraz średnicy szyi 33 mm.Przeznaczone do przechowywania materiałów światłoczułych. |  |  |  |
|  | Butle z kranem na wodę destylowaną 5 l: Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2mm. Butla o średnicy 170 mm wysokości 345 mm z odporną szyją gwintowaną 62,5 mm, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z pojedynczym uchwytem. Wyposażona w zawór 3/4 o prześwicie 8,5 mm. Możliwość używania w temperaturach zbliżonych do 0°C |  |  |  |
|  | Butle z kranem na wodę destylowaną 10 l: Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2 mm. Butla o średnicy 210 mm wysokości 425 mm z odporną szyją gwintowaną 62,5mm, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z pojedynczym uchwytem. Wyposażona w zawór 3/4 o prześwicie 8,5mm. Możliwość używania w temperaturach zbliżonych do 0°C |  |  |  |
|  | Butle z kranem na wodę destylowaną 25 l: Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2 mm. Butla o średnicy 280 mm wysokości 565 mm bardzo odporna z szyją gwintowaną 95,5mm, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z dwoma uchwytami. Wyposażona w zawór ¾ o prześwicie 8,5 mm. Możliwość używania w temperaturach zbliżonych do 0°C |  |  |  |
|  | Butle z kranem na wodę destylowaną 50 l: Butla z polietylenu o wysokiej gęstości. Grubość ścianki 2 mm. Butla o średnicy 350 mm wysokości 700 mm bardzo odporna z szyją gwintowaną 95,5 mm, z nakrętką o wysokiej szczelności gwintu z dwoma uchwytami. Wyposażona w zawór 3/4 o prześwicie 8,5 mm. Możliwość używania w temperaturach zbliżonych do 0°C |  |  |  |
|  | Karnister prostopadłościenny z kranem 10l. Karnister prostopadłościenny z kranem spustowym o pojemności 10l. wymiarach podstawy 150x250mm (bez kranu), wysokości 360mm. Otwór wlewowy o średnicy 44mm z samo ubezpieczającą nakrętką. Do stosowania w żywności. |  |  |  |
|  | Karnister prostopadłościenny z kranem 20l. Karnister prostopadłościenny z kranem spustowym o pojemności 20l. wymiarach podstawy 180x320mm (bez kranu), wysokości 450mm. Otwór wlewowy o średnicy 46mm z samo ubezpieczającą nakrętką. Do stosowania w żywności. |  |  |  |
|  | Butla 500 ml z dozownikiem: Butla 500 ml z dozownikiem 50 ml. Materiał: butla - polietylen, dozownik - PMP. Przepompowanie substancji poprzez ucisk butli. Ilość substancji pozostającej w dozowniku precyzyjnie regulowana poprzez przesuw dozownika wzdłuż rurki. |  |  |  |
|  | Butla 1000 ml z dozownikiem: Butla 1000 ml z dozownikiem 50 ml. Materiał: butla - polietylen, dozownik - PMP. Przepompowanie substancji następuje poprzez ucisk butli. Ilość substancji pozostającej w dozowniku precyzyjnie regulowana poprzez przesuw dozownika wzdłuż rurki. |  |  |  |
|  | Koszyk z HDPE z rączką , czerwony, 6-stanowiskowy do naczyń o śr. 95mm |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 10 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 13,5mm, wysokości 140mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±0,2 ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 25 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 18mm, wysokości 195mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±0,5ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 50 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 25,5mm, wysokości 199mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 100 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 30,5mm, wysokości 249mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±1,0 ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 250 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 41,5mm, wysokości 315mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±2,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 500 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 55mm, wysokości 361mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±5,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 1000 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 100ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 66mm, wysokości 439mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±10,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczoną podziałką 2000 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą podziałką co 200ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 84mm, wysokości 531mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±20,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 10 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 2ml, o średnicy 13,5mm, wysokości 140mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±0,2ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 25 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 5ml, o średnicy 18mm, wysokości 195mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±0,5ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 50 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml, o średnicy 25,5mm, wysokości 199mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 100 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml, o średnicy 30,5mm, wysokości 249mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 250 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 20ml, o średnicy 41,5mm, wysokości 315mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±2,0 ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 500 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 50ml, o średnicy 55mm, wysokości 361mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±5,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 1000 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 100ml, o średnicy 66mm, wysokości 439mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±10,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z malowaną podziałką 2000 ml: Cylinder polipropylenowy, skalowany, z trwałą malowaną niebieską podziałką co 200ml, o średnicy 84mm, wysokości 531mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100[C]. Czysty chemicznie. Tolerancja dokładności podziałki ±20,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 10 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 13,5mm, wysokości 139 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±0,2 ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 25 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 18,5mm, wysokości 195mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±0,5ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 50 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 26 mm, wysokości 199 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±1,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 100 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 31mm, wysokości 249 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±1,0 ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 250 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 41,5[mm], wysokości 315mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±2,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 500 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 55mm, wysokości 361mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±5,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 1000 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 100ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 66mm, wysokości 438mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±10,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PMP skalowane z wytłoczoną podziałką 2000 ml: Cylinder z PMP, skalowany, z trwałą podziałką co 200ml wytłoczoną w materiale ścianki, o średnicy 84 mm, wysokości 531mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny. Materiał - PMP krystalicznie czysty odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności podziałki ±20,0ml. Sześciokątna podstawa zapewnia wysoką stabilność. |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa typu Erlenmeyer,a 50 ml: Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 10 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 14 mm i wysokości 23mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen. |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa typu Erlenmeyer,a 125 ml: Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 25ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 14 mm i wysokości 23 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen. |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa typu Erlenmeyer,a 250 ml: Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 25 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 19 mm i wysokości 26mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen. |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa typu Erlenmeyer,a 500 ml: Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 50 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 24 mm i wysokości 29 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen. |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa typu Erlenmeyer,a 1000 ml: Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 50 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 29 mm i wysokości 32 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen. |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa typu Erlenmeyer,a 2000 ml: Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 100 ml wytłoczoną w materiale ścianki z szyjką o średnicy 34 mm i wysokości 35 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 25 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 1ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 34 mm, wysokości 49mm i grubości ścianki 1,3 mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 50 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 41mm, wysokości 60 mm i grubości ścianki 1,3 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100° C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką100 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 51mm, wysokości 72mm i grubości ścianki 1,5mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 250 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 10 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 71 mm, wysokości 95 mm i grubości ścianki 1,7 mm , o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 500 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 10 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 87 mm, wysokości 119 mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 1000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 20 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 109 mm, wysokości 147 mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 2000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 50 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 132 mm, wysokości 183,5mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121 °C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 3000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 500 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 158 mm, wysokości 201mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121 °C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100° C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z wytłoczona podziałką 5000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą podziałką co 500 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 188,5 mm, wysokości 229 mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 25 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 1ml o średnicy 34mm, wysokości 49mm i grubości ścianki 1,3mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 50 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 2ml o średnicy 41mm, wysokości 60mm i grubości ścianki 1,3 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10% |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 100 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 5ml o średnicy 51mm, wysokości 72 mm i grubości ścianki 1,5mm o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 250 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml o średnicy 71mm, wysokości 95 mm i grubości ścianki 1,7mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 500 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 10ml o średnicy 87mm, wysokości 119mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 1000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 20ml o średnicy 109 mm, wysokości 147 mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 2000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 50ml o średnicy 132mm, wysokości 183,5mm i grubości ścianki 1,8 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 3000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 500 ml o średnicy 158 mm, wysokości 201mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z malowaną podziałką 5000 ml: Zlewka polipropylenowa skalowana z trwałą malowaną niebieską podziałką co 500 ml o średnicy 188,5 mm, wysokości 229mm i grubości ścianki 2,5 mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121° C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości przeznaczony do ciągłej pracy w temperaturze do 100 °C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 25 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 1 ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 34mm, wysokości 49 mm i grubości ścianki 1,3mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 50 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 2ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 42mm, wysokości 60mm i grubości ścianki 1,3mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 100 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 52mm, wysokości 72mm i grubości ścianki 1,5mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 250 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 71mm, wysokości 95mm i grubości ścianki 1,7mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 500 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 88mm, wysokości 119mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 1000 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 110mm, wysokości 146mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 2000 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 133mm, wysokości 184mm i grubości ścianki 1,8mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 3000 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 500ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 159mm, wysokości 200mm i grubości ścianki 2,5mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP z wytłoczoną podziałką 5000 ml: Zlewka z PMP skalowana z trwałą podziałką co 500ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 190mm, wysokości 228mm i grubości ścianki 2,5mm, o wysokiej odporności chemicznej. Materiał - krystalicznie czysty PMP odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Tolerancja dokładności ±10%. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem wysoka 250 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 5ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 73mm i wysokości 119mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem wysoka 500 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 10ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 93mm i wysokości 140mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem wysoka 1000 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 20ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 117mm i wysokości 169mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem wysoka 2000 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 149mm i wysokości 213mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem wysoka 3000 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 172mm i wysokości 240mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem niska 500 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 25ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 90mm i wysokości 116mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem niska 1000 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 116mm i wysokości 131mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem niska 2000 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 50ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 145mm i wysokości 165mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem niska 3000 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 100ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 165mm i wysokości 180mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka polipropylenowa z uchwytem niska 5000 ml: Zlewka polipropylenowa z uchwytem skalowana z trwałą podziałką co 250ml wytłoczoną w materiale ścianki o średnicy 190mm i wysokości 225mm, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalna w warunkach 121°C i 20 min. Materiał: polipropylen o wysokiej przejrzystości. |  |  |  |
|  | Zlewka z polipropylenu z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 250ml. Zlewka z z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 250ml, podziałka perforowana co 10ml, średnica podstawy 65mm, wysokość 95mm. Zlewki autoklaw owalne odporna na temperaturę -10 do 120 °C |  |  |  |
|  | Zlewka z polipropylenu z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 500ml. Zlewka z z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 500ml, podziałka perforowana co 25ml, średnica podstawy 75mm, wysokość 120mm. Zlewki autoklaw owalne odporna na temperaturę -10 do 120 °C |  |  |  |
|  | Zlewka z polipropylenu z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 1000ml. Zlewka z z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 1000ml, podziałka perforowana co 50ml, średnica podstawy 120mm, wysokość 135mm. Zlewki autoklaw owalne odporna na temperaturę -10 do 120 °C |  |  |  |
|  | Zlewka z polipropylenu z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 2000ml. Zlewka z z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 2000ml, podziałka perforowana co 100ml, średnica podstawy 145mm, wysokość 170mm. Zlewki autoklaw owalne odporna na temperaturę -10 do 120 °C |  |  |  |
|  | Zlewka z polipropylenu z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 3000ml. Zlewka z z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 3000ml, podziałka perforowana co 100ml, średnica podstawy 165mm, wysokość 185mm. Zlewki autoklaw owalne odporna na temperaturę -10 do 120 °C |  |  |  |
|  | Zlewka z polipropylenu z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 5000ml. Zlewka z z uchwytem, z wylewem i rantem górnym wzmocnionym o poj. 5000ml, podziałka perforowana co 250ml, średnica podstawy 190mm, wysokość 235mm. Zlewki autoklaw owalne odporna na temperaturę -10 do 120 °C |  |  |  |
|  | Zlewka miękka z polietylenu z uchwytem, z wylewem o poj. 3000ml. Zlewka z z uchwytem, z wylewem o poj. 3000ml, podziałka perforowana co 500ml, średnica podstawy 165mm, wysokość 185mm. |  |  |  |
|  | Zlewka miękka z polietylenu uchwytem, o poj. 5000ml. Zlewka z z uchwytem, o poj. 5000ml, podziałka perforowana co 500ml, średnica podstawy 190mm, wysokość 235mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 25 ml: Kolba miarowa o średnicy 36mm i wysokości 121mm, o średnicy szyji 12[mm] i wysokości szyji 21mm, z korkiem. Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 50 ml: Kolba miarowa o średnicy 46mm i wysokości 143mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm, z korkiem. Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 100 ml: Kolba miarowa o średnicy 58mm i wysokości 174mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm, z korkiem. Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 250 ml: Kolba miarowa o średnicy 82mm i wysokości 225mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 500 ml: Kolba miarowa o średnicy 100mm i wysokości 265mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°Cw klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe polipropylenowe z korkiem 1000 ml: Kolba miarowa o średnicy 120mm i wysokości 325mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. Materiał - polipropylen o wysokiej przejrzystości. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z PMP z korkiem 50ml: Kolba miarowa o średnicy 46mm i wysokości 143mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm z korkiem. Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z PMP z korkiem 100 ml: Kolba miarowa o średnicy 58mm i wysokości 174mm, o średnicy szyi 14mm i wysokości szyi 23mm, z korkiem. Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z PMP z korkiem 250 ml: Kolba miarowa o średnicy 82mm i wysokości 225mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z PMP z korkiem 500 ml: Kolba miarowa o średnicy 100mm i wysokości 265mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę o 170°C. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Kolba miarowa z PMP z korkiem 1000 ml: Kolba miarowa o średnicy 120 mm i wysokości 325mm, o średnicy szyi 19mm i wysokości szyi 26mm, z korkiem. Materiał - PMP krystalicznie czysty o wysokiej odporności chemicznej, odporny na chwilową temperaturę do 170°C. Konstrukcja szyjki przeciwdziałająca powstawaniu menisku. Cienka ścianka eliminująca zniekształcenia przy odczycie. Kalibrowana metodą grawimetryczną w temperaturze 20°C w klasie B. Autoklawowalna. |  |  |  |
|  | Tryskawka zintegrowana 250 ml: Tryskawka polietylenowa w kolorze neutralnym o wysokości 140 mm z gwintem GL32 o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej łatwy uchwyt, posiadająca zintegrowany wylew wyposażony w kapturek. Powiększenie prędkości wypływu cieczy możliwe poprzez przycięcie wylewu o przekroju stożkowym. |  |  |  |
|  | Tryskawka zintegrowana 500 ml: Tryskawka polietylenowa w kolorze neutralnym o wysokości 178 mm z gwintem GL32 o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej łatwy uchwyt, posiadająca zintegrowany wylew wyposażony w kapturek. Powiększenie prędkości wypływu cieczy możliwe poprzez przycięcie wylewu o przekroju stożkowym. |  |  |  |
|  | Tryskawka z kolorową nakrętką 250 ml: Butla polietylenowa w kolorze neutralnym o średnicy 60 mm wysokości 140 mm i średnicy szyi 38mm, z podziałką co 25ml z szeroką szyją z gwintem GL45 ułatwiającą napełnianie. Konstrukcja nakrętki zabezpieczająca przed ewentualnością wzmożonego wypływu cieczy na skutek wzrostu ciśnienia w pojemniku. Nakrętki w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym lub neutralne. |  |  |  |
|  | Tryskawka z kolorową nakrętką 500 ml: Butla polietylenowa w kolorze neutralnym o średnicy 75[mm] wysokości 165[mm] i średnicy szyi 38[mm] z podziałką co 100ml z szeroką szyją z gwintem GL45 ułatwiającą napełnianie. Konstrukcja nakrętki zabezpieczająca przez ewentualnością wzmożonego wypływu cieczy na skutek wzrostu ciśnienia w pojemniku. Nakrętki w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym lub neutralne |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 27 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 4mm. Każdy typ lejka przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 37 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 5mm. Każdy typ lejka przystosowany jest do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 46 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 5[mm]. Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 66 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 10mm. Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 81 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 11mm. Każdy typ lejka przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 100 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 11mm. Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 120 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 11mm. Przystosowany jest filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 150 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 14mm. Przystosowany jest do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe zwykłe 183 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 14mm. Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe szybkossący 65 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 8mm. Długość trzonka 150mm. Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe szybkossący 78,5 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 8mm. Długość trzonka 143mm. Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki polipropylenowe szybkossący 103,5 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 8mm. Długość trzonka 145mm. Przystosowany do filtrów papierowych o standardowych wymiarach. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki do materiałów sypkich 60 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 15mm. Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki do materiałów sypkich 80 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 15mm. Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. Lejek posiadający wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki do materiałów sypkich 100 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 25[mm]. Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. Lejek posiadajacy wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki do materiałów sypkich 120 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20[min]. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 30mm. Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. Lejek posiada wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki do materiałów sypkich 150 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 36mm. Duża średnica wypływu lejka umożliwia przesypywanie proszków. Lejek posiada wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejki do materiałów sypkich 180 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalny w warunkach 121[C] i 20min. Kąt rozwarcia 60°. Średnica trzonka 43mm. Duża średnica wypływu lejka umożliwiająca przesypywanie proszków. Lejek posiadajacy wewnętrzne i zewnętrzne użebrowanie na powierzchni stożkowej. |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 55mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalny. Średnica otworów 1,1mm. Pojemność 70ml. |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 70mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalny. Średnica otworów 2mm. Pojemność 180ml. |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 80 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalny. Średnica otworów 2 mm. Pojemność 285 ml. |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 90 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalny. Średnica otworów 2,5mm. Pojemność 390ml. |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 110 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalny. Średnica otworów 2,5mm. Pojemność 810ml. |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny typu Büchnerʼa 160 mm: Lejek polipropylenowy o wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej do 120[C]. Lejek o konstrukcji dwuelementowej, rozkładany celem łatwiejszego czyszczenia. Autoklawowalny. Średnica otworów 2,75mm. Pojemność 2100ml. |  |  |  |
|  | Lej sedymentacyjny typu Imhoffʼa: Materiał SAN krystalicznie czysty z trwałą podziałką a w materiale ścianki. podziałka [ml] do pojemności [ml] 0,1 2 0,5 10 1,0 40 2,0 100 50,0 1000 Łatwe opróżnianie poprzez zamontowany w dnie wylot z polipropylenową gwintowaną nakrętką. Pojemność leja 1000ml. Górna średnica leja 125mm, wysokość 480mm. |  |  |  |
|  | Statyw do leja Imhoffʼa: Plastik, długość = 320mm, szerokość = 160mm, wysokość = 460mm |  |  |  |
|  | Kroplomierze polietylenowe 50 ml Kroplomierz polietylenowy o średnicy 35mm i wysokości 96mm z gumowym balonikiem |  |  |  |
|  | Kroplomierze polietylenowe 100 ml Kroplomierz polietylenowy o średnicy 43mm i wysokości 115mm z gumowym balonikiem |  |  |  |
|  | Kroplomierze polietylenowe 250 ml Kroplomierz polietylenowy o średnicy 60mm i wysokości 140mm z gumowym balonikiem |  |  |  |
|  | Kroplomierze polietylenowe 500 ml Kroplomierz polietylenowy o średnicy 75mm i wysokości 180mm z gumowym balonikiem. |  |  |  |
|  | Kroplomierze polietylenowe 1000 ml Kroplomierz polietylenowy o średnicy 95mm i wysokości 220mm z gumowym balonikiem |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 7/16 mm Korek stożkowy o średnicy większej 7 mm, mniejszej 5,9 mm i wysokości 16 mm w kolorze fioletowym. |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 10/19 mm Korek stożkowy o średnicy większej 10mm, mniejszej 8,1mm i wysokości 19mm w kolorze niebieskim. |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 12/21 mm Korek stożkowy o średnicy większej 12 mm, mniejszej 10,4 mm i wysokości 21 mm w kolorze zielonym. |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 14/23 mm Korek stożkowy o średnicy większej 14 mm, mniejszej 12,2 mm i wysokości 23 mm w kolorze brązowym. |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 19/26 mm Korek stożkowy o średnicy większej 19 mm, mniejszej 16,4 mm i wysokości 26 mm w kolorze żółtym. |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 24/29 mm Korek stożkowy o średnicy większej 24 mm, mniejszej 21,1mm i wysokości 29 mm w kolorze czerwonym. |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 29/32 mm Korek stożkowy o średnicy większej 29 mm, mniejszej 25,8 mm i wysokości 32mm w kolorze czarnym. |  |  |  |
|  | Korek stożkowy polietylenowy 34/35 mm Korek stożkowy o średnicy większej 34 mm, mniejszej 30,9 mm i wysokości 35 mm w kolorze białym. |  |  |  |
|  | Pojemniki cylindryczne z nakrętką 60 ml: Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 52mm i wysokości 48mm o średnicy szyi 38mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodującą, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków. |  |  |  |
|  | Pojemniki cylindryczne z nakrętką 125 ml: Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 60mm i wysokości 62mm o średnicy szyi 51mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków. |  |  |  |
|  | Pojemniki cylindryczne z nakrętką 250 ml: Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 67mm i wysokości 100mm o średnicy szyi 54mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków. |  |  |  |
|  | Pojemniki cylindryczne z nakrętką 500 ml: Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 80mm i wysokości 131mm o średnicy szyi 67mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków. |  |  |  |
|  | Pojemniki cylindryczne z nakrętką 1000 ml: Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 110mm i wysokości 127mm o średnicy szyi 86mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków. |  |  |  |
|  | Pojemniki cylindryczne z nakrętką 1550 ml: Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 113mm i wysokości 181mm o średnicy szyi 86mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków. |  |  |  |
|  | Pojemniki cylindryczne z nakrętką 2000 ml: Pojemnik z polietylenu o wysokiej gęstości o średnicy 128mm i wysokości 205mm o średnicy szyi 105mm. Wyposażony w dekiel i pokrywę gwintowaną. Bardzo szeroka szyja powodująca, że nadaje się do przechowywania materiałów o konsystencji stałej i proszków. |  |  |  |
|  | Pojemnik cylindryczny z pokrywką 15ml: Pojemnik z krystalicznego polistyrenu z pokrywką z polietylenu o poj. 15ml, średnicy 35mm, wysokości 33mm. Ndający się do pracy ze środkami spożywczymi. |  |  |  |
|  | Pojemnik cylindryczny z pokrywką 30ml: Pojemnik z krystalicznego polistyrenu z pokrywką z polietylenu o poj. 30ml, średnicy 35mm, wysokości 55mm. Ndający się do pracy ze środkami spożywczymi. |  |  |  |
|  | Pojemnik cylindryczny z pokrywką 60ml: Pojemnik z krystalicznego polistyrenu z pokrywką z polietylenu o poj. 50ml, średnicy 39mm, wysokości 52mm. Ndający się do pracy ze środkami spożywczymi. |  |  |  |
|  | Pojemnik cylindryczny z pokrywką 150ml: Pojemnik z krystalicznego polistyrenu z pokrywką z polietylenu o poj. 150ml, średnicy 65mm, wysokości 50mm. Ndający się do pracy ze środkami spożywczymi. |  |  |  |
|  | Pojemnik cylindryczny z pokrywką 250ml: Pojemnik z plastiku z pokrywką z polietylenu o poj. 250ml, średnicy 65mm, wysokości 85mm. Ndający się do pracy ze środkami spożywczymi. |  |  |  |
|  | Pojemnik stożkowy z pokrywką 500ml: Pojemnik z plastiku z pokrywką z polietylenu o poj. 500ml, średnicy 100mm, wysokości 95mm. Ndający się do pracy ze środkami spożywczymi. |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe polipropylenowe 30/48 mm: Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 30mm, wysokości 48mm i pojemności 23ml o masie 8g. Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe polipropylenowe 40/29 mm: Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 40mm, wysokości 29mm i pojemności 20ml o masie 8g. Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe polipropylenowe 40/69 mm: Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 40mm, wysokości 69mm i pojemności 60ml o masie 14g. Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe polipropylenowe 49/29 mm: Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 49mm, wysokości 29mm i pojemności 30ml o masie 10g. Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe polipropylenowe 59/34 mm: Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 59mm, wysokości 34mm i pojemności 50ml o masie 18g. Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe polipropylenowe 59/88 mm: Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 59mm, wysokości 88mm i pojemności 190ml o masie 28g. Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Naczynka wagowe polipropylenowe 70/118 mm: Materiał - polipropylen. Naczynko o średnicy 70mm, wysokości 118mm i pojemności 360ml o masie 40g. Redukuje wielkość tary przy ważeniu. Wysoka odporność chemiczna. Autoklawowalne. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, bez skali. objętość: 0,5 ml długość: 130 mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, ze skalą. objętość: 1,0 ml długość: 150 mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), sterylna, ze skalą.pakowana indywidualnie. objętość: 1,0 ml długość: 150 mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu, niesterylna, bez skali do nakładania żeli Objętość: 1ml Długość: 104mm Cześć kapilarna min. 20mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu, bez skali do nakładania żeli. Sterylna, pakowana indywidualnie. Objętość: 1ml Długość: 104mm Cześć kapilarna min. 20mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), sterylna, bez skali. Pakowana indywidualnie. typ kapilary. objętość: 3,3 ml długość: 144 mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, ze skalą. objętość: 3,0 ml długość: 150 mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), z wytłoczoną skalą, sterylne, pakowane indywidualnie. objętość: 3,0 ml dlugość: 150mm Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu(PE), z podziałką, niestarylne. objętość: 3,5 ml długość: 156 mm Wielkość kropli 30-45ul Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu(PE), z podziałką, sterylne, pakowane indywidualnie. objętość: 3,5 ml długość: 156 mm Wielkość kropli 30-45ul Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pipety Pasteura szklane dł. 150mm. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Pipety szklane dł. 230mm. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Baloniki do pipet szklanych. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Szalki Petriego o średnicy 60 mm i wysokości 14,2 mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne; z pilistyrenu Op. 1080szt |  |  |  |
|  | Szalki Petriego o średnicy 60 mm i wysokości 14 mm, z żeberami wentylacyjnymi, sterylne; z pilistyrenu Op. 1000szt |  |  |  |
|  | Szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 16,2 mm, z żebrami wentylacyjnymi, aseptyczne, z pilistyrenu Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 16,2 mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne, z pilistyrenu Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 16,2 mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne, z pilistyrenu Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Szalki Petriego 120 mm x 120mm i wysokości 16,2 mm, z żeberami wentylacyjnymi, sterylne, z pilistyrenu Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Szalki Petriego o średnicy 150 mm i wysokości 18,8 mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne, z pilistyrenu Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 60 mm, h= 12mm |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 80 mm, h=15mm |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 90 mm, h= 15mm |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 100 mm, h=20mm |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 120 mm, h=20mm |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 150 mm, h=25mm |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 180 mm, h=30mm |  |  |  |
|  | Szalki Petriego szklane Ø 200 mm, h=30mm |  |  |  |
|  | Płytki mikrotestowe Cell+ 6 studzienek płaskie dno sterylne. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Płytki mikrotestowe Cell+ 12 studzienek płaskie dno sterylne. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Płytki mikrotestowe Cell+ 24 studzienki płaskie dno sterylne. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Płytki mikrotestowe Cell+ 96 studzienek płaskie dno sterylne. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Butelka do hodowli Cell+ 50ml (T25)skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna. Op. 300szt. |  |  |  |
|  | Butelka do hodowli Cell+ 250ml (T75)skośna szyjka z korkiem z wentylacją sterylna. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Nakrętka do kroplomierza Nakrętka do kroplomierza z wylewem o długości 40mm, Gwint GL18 wyposażona w kapturek zamykający wypływ cieczy. |  |  |  |
|  | Nakrętka do kroplomierza Nakrętka do kroplomierza z wylewem o długości 41mm, Gwint GL25 wyposażona w kapturek zamykający wypływ cieczy. |  |  |  |
|  | Nakrętka do kroplomierza Nakrętka do kroplomierza z wylewem o długości 42mm, Gwint GL32 wyposażona w kapturek zamykający wypływ cieczy. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 201x151x21mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 170x110x10mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 303x151x21mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 270x120x10mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 353x252x21mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 320x220x10mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 254x254x21mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 220x220x10mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, do pracy z materiałami laboratoryjnymi. Wymiary zewnętrzne (dł.szer.xpoj.128mmx128mm x 250ml |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 201x151x41mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 150x100x30mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 303x151x42mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 260x110x30mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 353x253x41mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 310x210x30mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 252x252x42mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 210x210x30mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 202x151x81mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 140x90x70mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 303x151x81mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 240x90x70mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 352x252x81mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 290x190x70mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 252x252x82mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 200x200x70mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 408x300x21mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 380x270x10mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 409x300x42mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 360x250x30mm. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa. Kuweta z wysokoudarowego polistyrenu, nadająca się do pracy z materiałami spożywczymi. Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) 408x299x81mm. Wymiary wewnętrzne(dł.xszer.xwys.): 340x240x70mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 25ml. Średnica 30mm wysokość 55mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 50ml. Średnica 38mm wysokość 70mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 100ml. Średnica 48mm wysokość 80mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 150ml. Średnica 54mm wysokość 95mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 250ml. Średnica 60mm wysokość 120mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 400ml. Średnica 70mm wysokość 130mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 600ml. Średnica 80mm wysokość 150mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 800ml. Średnica 90mm wysokość 175mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 1000ml. Średnica 95mm wysokość 180mm. |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 2000ml. Średnica 120mm wysokość 240mm |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka Zlewka szkło białe SIMAX wysoka z wylewem 3000ml. Średnica 135mm wysokość 280mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 5ml. Średnica 22mm, wysokość 30mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 10ml. Średnica 26mm, wysokość 35mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 25ml. Średnica 34mm, wysokość 50mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 50ml. Średnica 42mm, wysokość 60mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 100ml. Średnica 50mm, wysokość 70mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 150ml. Średnica 60mm, wysokość 80mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 250ml. Średnica 70mm, wysokość 95mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 400ml. Średnica 80mm, wysokość 110mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 600ml. Średnica 90mm, wysokość 125mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 800ml. Średnica 100mm, wysokość 135mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 1000ml. Średnica 105mm, wysokość 145mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 2000ml. Średnica 130mm, wysokość 185mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 3000ml. Średnica 150mm, wysokość 210mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem 5000ml. Średnica 170mm, wysokość 270mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska z uchwytem Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem, z uchwytem 250ml. Średnica 70mm, wysokość 95mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska z uchwytem Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem, z uchwytem 400ml. Średnica 80mm, wysokość 110mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska z uchwytem Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem, z uchwytem 600ml. Średnica 90mm, wysokość 125mm |  |  |  |
|  | Zlewka niska z uchwytem Zlewka szkło białe SIMAX niska z wylewem, z uchwytem 1000ml. Średnica 105mm, wysokość 145mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 25ml. Średnica kolby 42mm, średnica szyjki 22mm, wysokość 75mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 50ml. Średnica kolby 51mm, średnica szyjki 22mm, wysokość 90mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 100ml. Średnica kolby 64mm, średnica szyjki 22mm, wysokość 105mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 200ml. Średnica kolby 79mm, średnica szyjki 34mm, wysokość 135mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 250ml. Średnica kolby 85mm, średnica szyjki 34mm, wysokość 145mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 300ml. Średnica kolby 87mm, średnica szyjki 34mm, wysokość 160mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 500ml. Średnica kolby 105mm, średnica szyjki 34mm, wysokość 180mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 1000ml. Średnica kolby 131mm, średnica szyjki 42mm, wysokość 220mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 2000ml. Średnica kolby 166mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 280mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 3000ml. Średnica kolby 187mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 310mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera w/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z wąską szyjką 5000ml. Średnica kolby 220mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 365mm. |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 25ml. Średnica kolby 42mm, średnica szyjki 32mm, wysokość 70mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 50ml. Średnica kolby 51mm, średnica szyjki 34mm, wysokość 85mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 100ml. Średnica kolby 64mm, średnica szyjki 34mm, wysokość 105mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 200ml. Średnica kolby 79mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 131mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 250ml. Średnica kolby 85mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 140mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 300ml. Średnica kolby 87mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 156mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 500ml. Średnica kolby 105mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 175mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 1000ml. Średnica kolby 131mm, średnica szyjki 50mm, wysokość 220mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera sz/sz Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z szeroką szyjką 2000ml. Średnica kolby 153mm, średnica szyjki 72mm, wysokość 280mm |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z gwintem i nakrętką Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z gwintem i nakrętką polipropylenową. Pojemność 100ml, średnica kolby 64mm, wysokość 100mm, Gwint 25mm. Autoklawowalne w temperaturze 121°C |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z gwintem i nakrętką Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z gwintem i nakrętką polipropylenową. Pojemność 250ml, średnica kolby 85mm, wysokość 140mm, Gwint 32mm. Autoklawowalne w temperaturze 121°C |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z gwintem i nakrętką Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z gwintem i nakrętką polipropylenową. Pojemność 500ml, średnica kolby 105mm, wysokość 175mm, Gwint 32mm. Autoklawowalne w temperaturze 121°C |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera z gwintem i nakrętką Kolba stożkowa, szkło białe SIMAX, z gwintem i nakrętką polipropylenową. Pojemność 1000ml, średnica kolby 131mm, wysokość 215mm, Gwint 32mm. Autoklawowalne w temperaturze 121°C |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe DURAN z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 10ml, średnica 36mm, wysokość 50mm, gwint GL 25 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe DURAN z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 25ml, średnica 36mm, wysokość 74mm, gwint GL 25 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe DURAN z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 50ml, średnica 46mm, wysokość 91mm, gwint GL 32 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 100ml, średnica 56mm, wysokość 105mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 250ml, średnica 70mm, wysokość 143mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 500ml, średnica 86mm, wysokość 181mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 1000ml, średnica 101mm, wysokość 230mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 2000ml, średnica 136mm, wysokość 265mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 5000ml, średnica 181mm, wysokość 336mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 10000ml, średnica 227mm, wysokość 416mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło oranżowe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 100ml, średnica 56mm, wysokość 100mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło oranżowe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 250ml, średnica 70mm, wysokość 138mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło oranżowe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 500ml, średnica 86mm, wysokość 176mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło oranżowe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 1000ml, średnica 101mm, wysokość 225mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło oranżowe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 2000ml, średnica 136mm, wysokość 260mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką Butla, szkło oranżowe SIMAX z niebieską nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze 140°C. Pojemność 5000ml, średnica 186mm, wysokość 330mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką, szkło białe DURAN, do sterylizacji w temperaturze 140 °C. Pojemność 250 ml, srednica 95mm, wysokość 105mm, gwint GL 80. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką, szkło białe DURAN, do sterylizacji w temperaturze 140 °C. Pojemność 500 ml, srednica 101mm, wysokość 148mm, gwint GL 80. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką, szkło białe DURAN, do sterylizacji w temperaturze 140 °C. Pojemność 1000 ml, srednica 101mm, wysokość 218mm, gwint GL 80. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butle szklane z niebieską nakrętką, szkło białe DURAN, do sterylizacji w temperaturze 140 °C. Pojemność 2000 ml, srednica 136mm, wysokość 248mm, gwint GL 80. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butle szklane z czerwoną nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 100ml, średnica 56mm, wysokość 100mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z czerwoną nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 250ml, średnica 70mm, wysokość 138mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z czerwoną nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 500ml, średnica 86mm, wysokość 176mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z czerwoną nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 1000ml, średnica 101mm, wysokość 225mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z czerwoną nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 2000ml, średnica 136mm, wysokość 260mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z czerwoną nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 5000ml, średnica 186mm, wysokość 330mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane z czerwoną nakrętką Butla, szkło białe SIMAX z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 10000ml, średnica 234mm, wysokość 410mm, gwint GL 45 |  |  |  |
|  | Butle szklane graniaste z czerwoną nakrętką Butla graniasta, szkło białe DURAN z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 100ml, średnica 50mm, wysokość 109mm, gwint GL 32. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butle szklane graniaste z czerwoną nakrętką Butla graniasta, szkło białe DURAN z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 250ml, średnica 64mm, wysokość 143mm, gwint GL 45. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butle szklane graniaste z czerwoną nakrętką Butla graniasta, szkło białe DURAN z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 500ml, średnica 78mm, wysokość 181mm, gwint GL 45. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butla szklana z czerwoną nakrętką, szkło białe. Pojemność 5000ml, średnica 180mm, wysokość 260mm, nakrętka 170mm |  |  |  |
|  | Butla szklana z czerwoną nakrętką, szkło białe. Pojemność 8000ml, średnica 180mm, wysokość 320mm, średnica wylewu 143mm. |  |  |  |
|  | Butla szklana z czerwoną nakrętką, szkło białe. Pojemność 120000ml, średnica 210mm, wysokość 350mm, średnica wylewu 145mm |  |  |  |
|  | Butle szklane graniaste z czerwoną nakrętką Butla graniasta, szkło białe DURAN z czerwoną nakrętką plastikową do sterylizacji w temperaturze do 180°C. Pojemność 1000ml, średnica 94mm, wysokość 222mm, gwint GL 45. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z pipetką szklaną, balonik gumowy, kołnierz srebrny. Poj. 10ml ( 23x55mm), gwint 18/400mm z oznaczeniem pojemności na dnie butelki. Butelki w kolorach szkła: białego, brązowego, zielonego, niebieskiego. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z pipetką szklaną, balonik gumowy, kołnierz srebrny. Poj. 30ml ( 32x75mm), gwint 18/400mm z oznaczeniem pojemności na dnie butelki. Butelki w kolorach szkła: białego, brązowego, zielonego, niebieskiego. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z pipetką szklaną, balonik gumowy, kołnierz srebrny. Poj. 50ml ( 35x90mm), gwint 18/400mm z oznaczeniem pojemności na dnie butelki. Butelki w kolorach szkła: białego, brązowego, zielonego, niebieskiego. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z pipetką szklaną, balonik gumowy, kołnierz srebrny. Poj. 100ml ( 42x110mm), gwint 18/400mm z oznaczeniem pojemności na dnie butelki. Butelki w kolorach szkła: białego, brązowego, zielonego, niebieskiego. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z kroplomierzem. Butelka szklana z zakrętką i pierścieniem gwarancyjnym oraz kroplomierzem. Poj. 10ml (23x55mm), gwint 18/400mm. Kapilara kroplomierza umieszczona na skraju okręgu. Dostępne w kolorach: białym, zielonym, brązowym, niebieskim. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z kroplomierzem. Butelka szklana z zakrętką i pierścieniem gwarancyjnym oraz kroplomierzem. Poj. 20ml (25x70mm), gwint 18/400mm. Kapilara kroplomierza umieszczona na skraju okręgu. Dostępne w kolorach: białym, zielonym, brązowym, niebieskim. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z kroplomierzem. Butelka szklana z zakrętką i pierścieniem gwarancyjnym oraz kroplomierzem. Poj. 30ml (32x75mm), gwint 18/400mm. Kapilara kroplomierza umieszczona na skraju okręgu. Dostępne w kolorach: białym, zielonym, brązowym, niebieskim. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z kroplomierzem. Butelka szklana z zakrętką i pierścieniem gwarancyjnym oraz kroplomierzem. Poj. 50ml (35x90mm), gwint 18/400mm. Kapilara kroplomierza umieszczona na skraju okręgu. Dostępne w kolorach: białym, zielonym, brązowym, niebieskim. |  |  |  |
|  | Butelka szklana z kroplomierzem. Butelka szklana z zakrętką i pierścieniem gwarancyjnym oraz kroplomierzem. Poj. 100ml (42x110mm), gwint 18/400mm. Kapilara kroplomierza umieszczona na skraju okręgu. Dostępne w kolorach: białym, zielonym, brązowym, niebieskim. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 15ml, średnica 40mm, wysokość 25mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 20ml, średnica 50mm, wysokość 30mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 40ml, średnica 60mm, wysokość 35mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 90ml, średnica 80mm, wysokość 45mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 380ml, średnica 115mm, wysokość 65mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 650ml, średnica 140mm, wysokość 75mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 1600ml, średnica 190mm, wysokość 90mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany bez wylewu Krystalizator bez wylewu, szkło białe SIMAX. Pojemność 2700ml, średnica 230mm, wysokość 100mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 15ml, średnica 40mm, wysokość 25mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 20ml, średnica 50mm, wysokość 30mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 40ml, średnica 60mm, wysokość 35mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 90ml, średnica 80mm, wysokość 45mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 380ml, średnica 115mm, wysokość 65mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 650ml, średnica 140mm, wysokość 75mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 1600ml, średnica 190mm, wysokość 90mm. |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem Krystalizator z wylewem, szkło białe SIMAX. Pojemność 2700ml, średnica 230mm, wysokość 100mm. |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 35mm, średnica nóżki 6mm, wysokość nóżki 35mm. |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 45mm, średnica nóżki 6mm, wysokość nóżki 45mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 55mm, średnica nóżki 8mm, wysokość nóżki 55mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 75mm, średnica nóżki 8mm, wysokość nóżki 75mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 100mm, średnica nóżki 10mm, wysokość nóżki 100mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 125mm, średnica nóżki 16mm, wysokość nóżki 125mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 150mm, średnica nóżki 16mm, wysokość nóżki 150mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 200mm, średnica nóżki 24mm, wysokość nóżki 150mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 250mm, średnica nóżki 30mm, wysokość nóżki 175mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany zwykły Lejek laboratoryjny, szkło białe SIMAX, Średnica lejka 300mm, średnica nóżki 34mm, wysokość nóżki 175mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany, szkło białe SIMAX, srednica lejka 50mm, średnica nóżki 20mm, wysokość lejka 50mm |  |  |  |
|  | Lejek szklany, szkło białe SIMAX, srednica lejka 100mm, średnica nóżki 25mm, wysokość lejka 95mm |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 5ml, wysokość 115mm, działka elementarna 0,1ml, dokładność +/- 0,05ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 10ml, wysokość 140mm, działka elementarna 0,2ml, dokładność +/- 0,10ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 25ml, wysokość 170mm, działka elementarna 0,5ml, dokładność +/- 0,25ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 50ml, wysokość 200mm, działka elementarna 1,0ml, dokładność +/- 0,50ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 100ml, , wysokość 260mm, działka elementarna 1,0ml, dokładność +/- 0,50ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 250ml, wysokość 335mm, działka elementarna 2,0ml, dokładność +/- 1,00ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 500ml, wysokość 390mm, działka elementarna 5,0ml, dokładność +/- 2,50ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą , z certyfikatem serii. Pojemność 1000ml, wysokość 470mm, działka elementarna 10,0ml, dokładność +/- 5,00ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A Cylinder miarowy szkło białe DURAN, klasy A, z niebieską podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 2000ml, wysokość 500mm, działka elementarna 20,0ml, dokładność +/- 10,00ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 5ml, średnica 12,9mm, wysokość 115mm, podziałka co 0,1ml, dokładność +/-0,1ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 10ml, średnica 15,5mm, wysokość 135mm, podziałka co 0,2ml, dokładność +/-0,2ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 25ml, średnica 21,3 mm, wysokość 160mm, podziałka co 0,5ml, dokładność +/-0,5ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 50ml, średnica 26,0mm, wysokość 195mm, podziałka co 1,0ml, dokładność +/-1,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 100ml, średnica 31,3mm, wysokość 240mm, podziałka co 1,0ml, dokładność +/-1,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 250ml, średnica 41,0mm, wysokość 320mm, podziałka co 2,0ml, dokładność +/-2,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 500ml, średnica 53,2mm, wysokość 380mm, podziałka co 5,0ml, dokładność +/-5,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 1000ml, średnica 67,0mm, wysokość 465mm, podziałka co 10,0ml, dokładność +/-10,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B SIMAX Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązową podziałką, z wylewem, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 2000ml, średnica 83,5mm, wysokość 565mm, podziałka co 20,0ml, dokładność +/-20,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B Boro 3.3 Cylinder miarowy szkło białe Boro 3.3 z niebieską podziałką, z wylewem, z plastikową podstawą. Pojemność 10ml, , podziałka co 0,2ml, dokładność +/-0,2ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B Boro 3.3 Cylinder miarowy szkło białe Boro 3.3 z niebieską podziałką, z wylewem, z plastikową podstawą. Pojemność 25ml, , podziałka co 0,5ml, dokładność +/-0,5ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B Boro 3.3 Cylinder miarowy szkło białe Boro 3.3 z niebieską podziałką, z wylewem, z plastikową podN0stawą. Pojemność 50ml, , podziałka co 1,0ml, dokładność +/-1,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B Boro 3.3 Cylinder miarowy szkło białe Boro 3.3 z niebieską podziałką, z wylewem, z plastikową podstawą. Pojemność 100ml, , podziałka co 1,0ml, dokładność +/-1,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B Boro 3.3 Cylinder miarowy szkło białe Boro 3.3 z niebieską podziałką, z wylewem, z plastikową podstawą. Pojemność 250ml, , podziałka co 2,0ml, dokładność +/-2,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 10ml, wysokość 160mm, szlif 10/19mm, podziałka 0,2ml, dokładność +/-0,10ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 25ml, wysokość 193mm, szlif 14/23mm, podziałka 0,5ml, dokładność +/-0,25ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 50ml, wysokość 226mm, szlif 19/26mm, podziałka 1,0ml, dokładność +/-0,50ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 100ml, wysokość 290mm, szlif 24/29mm, podziałka 1,0ml, dokładność +/-0,50ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 250ml, wysokość 367mm, szlif 29/32mm, podziałka 2,0ml, dokładność +/-1,00ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 500ml, wysokość 425mm, szlif 34/35mm, podziałka 5,0ml, dokładność +/-2,50ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 1000ml, wysokość 510mm, szlif 45/40mm, podziałka 10,0ml, dokładność +/-5,00ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. A z korkiem Cylinder miarowy szkło białe DURAN z niebieską podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą, z certyfikatem serii. Pojemność 2000ml, wysokość 610mm, szlif 45/40mm, podziałka 20,0ml, dokładność +/-10,00ml |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 5ml, średnica 12,9mm, wysokość 115mm, szlif 10/19mm, podziałka co 0,1ml, dokładność +/-0,1ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 10ml, średnica 15,5mm, wysokość 135mm, szlif 10/19mm, podziałka co 0,2ml, dokładność +/-0,2ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 25ml, średnica 21,3mm, wysokość 160mm, szlif 14/23mm, podziałka co 0,5ml, dokładność +/-0,5ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 50ml, średnica 26,0mm, wysokość 195mm, szlif 19/26mm, podziałka co 1,0ml, dokładność +/-1,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 100ml, średnica 31,3mm, wysokość 240mm, szlif 24/29mm, podziałka co 1,0ml, dokładność +/-1,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 250ml, średnica 41,0mm, wysokość 320mm, szlif 29/32mm, podziałka co 2,0ml, dokładność +/-2,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 500ml, średnica 53,2mm, wysokość 380mm, szlif 34/35mm, podziałka co 5,0ml, dokładność +/-5,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 1000ml, średnica 67,0mm, wysokość 465mm, szlif 45/40mm, podziałka co 10,0ml, dokładność +/-10,0ml. |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy kl. B z korkiem Cylinder miarowy szkło białe SIMAX z brązowa podziałką, z plastikowym korkiem na szlif, ze sześciokątną podstawą. Pojemność 2000ml, średnica 83,5mm, wysokość 565mm, szlif 45/40mm, podziałka co 20,0ml, dokładność +/-20,0ml. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 5ml, wysokość 70mm, szlif 7/16mm, dokładność +/- 0,025ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 10ml, wysokość 90mm, szlif 7/16mm, dokładność +/- 0,025ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 20ml, wysokość 110mm, szlif 10/19mm, dokładność +/- 0,04ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 25ml, wysokość 110mm, szlif 10/19mm, dokładność +/- 0,04ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 50ml, wysokość 140mm, szlif 12/21mm, dokładność +/- 0,06ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 100ml, wysokość 170mm, szlif 12/21mm, dokładność +/- 0,10ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 200ml, wysokość 210mm, szlif 14/23mm, dokładność +/- 0,15ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 250ml, wysokość 220mm, szlif 14/23mm, dokładność +/- 0,15ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 500ml, wysokość 260mm, szlif 19/26mm, dokładność +/- 0,25ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 1000ml, wysokość 300mm, szlif 24/29mm, dokładność +/- 0,40ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. A z korkiem Kolby miarowe szkło białe DURAN z plastikowym korkiem, z certyfikatem serii. Pojemność 2000ml, wysokość 370mm, szlif 29/32mm, dokładność +/- 0,60ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 5ml, średnica kolby 22mm, wysokość 70mm, szlif 7/16mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 10ml, średnica kolby 27mm, wysokość 90mm, szlif 7/16mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 25ml, średnica kolby 40mm, wysokość 110mm, szlif 10/19mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 50ml, średnica kolby 50mm, wysokość 140mm, szlif 12/21mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 100ml, średnica kolby 60mm, wysokość 170mm, szlif 12/21mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 200ml, średnica kolby 75mm, wysokość 210mm, szlif 14/23mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 250ml, średnica kolby 80mm, wysokość 220mm, szlif 14/23mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 500ml, średnica kolby 100mm, wysokość 260mm, szlif 19/26mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 1000ml, średnica kolby 125mm, wysokość 300mm, szlif 24/29mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe kl. B z korkiem Kolby miarowe szkło białe SIMAX z plastikowym korkiem. Pojemność 2000ml, średnica kolby 160mm, wysokość 370mm, szlif 29/32mm. |  |  |  |
|  | Kolby miarowe trapezowa kl. A z korkiem Kolba miarowa trapezowa szkło białe DURAN, z plastikowym korkiem na szlif, z certyfikatem serii. Pojemność 5ml, wysokość 70mm, szlif 7/16mm, dokładność +/-0,025ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe trapezowa kl. A z korkiem Kolba miarowa trapezowa szkło białe DURAN, z plastikowym korkiem na szlif, z certyfikatem serii. Pojemność 10ml, wysokość 90mm, szlif 7/16mm, dokładność +/-0,025ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe trapezowa kl. A z korkiem Kolba miarowa trapezowa szkło białe DURAN, z plastikowym korkiem na szlif, z certyfikatem serii. Pojemność 20ml, wysokość 110mm, szlif 10/19mm, dokładność +/-0,040ml |  |  |  |
|  | Kolby miarowe trapezowa kl. A z korkiem Kolba miarowa trapezowa szkło białe DURAN, z plastikowym korkiem na szlif, z certyfikatem serii. Pojemność 25ml, wysokość 110mm, szlif 10/19mm, dokładność +/-0,040ml |  |  |  |
|  | Biurety szklane kl. A z kranem prostym teflonowym Biureta szkło białe kl. A z kranem prostym teflonowym, z paskiem Schenbacha. Pojemność 10ml, podziałka 0,05ml. |  |  |  |
|  | Biurety szklane kl. A z kranem prostym teflonowym Biureta szkło białe kl. A z kranem prostym teflonowym, z paskiem Schenbacha. Pojemność 25ml, podziałka 0,1ml. |  |  |  |
|  | Biurety szklane kl. A z kranem prostym teflonowym Biureta szkło białe kl. A z kranem prostym teflonowym, z paskiem Schenbacha. Pojemność 50ml, podziałka 0,1ml. |  |  |  |
|  | Biurety szklane kl. B z kranem prostym teflonowym Biureta szkło białe sodowe kl. B z kranem prostym teflonowym, z paskiem Schenbacha. Pojemność 10ml, podziałka 0,05ml. |  |  |  |
|  | Biurety szklane kl. B z kranem prostym teflonowym Biureta szkło białe sodowe kl. B z kranem prostym teflonowym, z paskiem Schenbacha. Pojemność 25ml, podziałka 0,1ml. |  |  |  |
|  | Biurety szklane kl. B z kranem prostym teflonowym Biureta szkło białe sodowe kl. B z kranem prostym teflonowym, z paskiem Schenbacha. Pojemność 50ml, podziałka 0,1ml. |  |  |  |
|  | Biurety szklane oranżowe kl. AS z kranem prostym Biureta szkło oranżowe DURAN kl. AS z certyfikatem serii, z kranem prostym. Pojemność 10ml, podziałka 0,02ml, dokładność +/- 0,02ml |  |  |  |
|  | Biurety szklane oranżowe kl. AS z kranem prostym Biureta szkło oranżowe DURAN kl. AS z certyfikatem serii, z kranem prostym. Pojemność 25ml, podziałka 0,05ml, dokładność +/- 0,03ml |  |  |  |
|  | Biurety szklane oranżowe kl. AS z kranem prostym Biureta szkło oranżowe DURAN kl. AS z certyfikatem serii, z kranem prostym. Pojemność 50ml, podziałka 0,1ml, dokładność +/- 0,05ml |  |  |  |
|  | Biureta szklana typu Pelleta kl. AS Biureta typu Pelleta, szkło białe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy AS z certyfikatem serii, z niebieską podziałką o długości 500mm. Pojemność 10ml, podziałka 0,02ml, dokładność +/-0,02ml |  |  |  |
|  | Biureta szklana typu Pelleta kl. AS Biureta typu Pelleta, szkło białe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy AS z certyfikatem serii, z niebieską podziałką o długości 500mm. Pojemność 25ml, podziałka 0,05ml, dokładność +/-0,03ml |  |  |  |
|  | Biureta szklana typu Pelleta kl. AS Biureta typu Pelleta, szkło białe DURAN. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy AS z certyfikatem serii, z niebieską podziałką o długości 500mm. Pojemność 50ml, podziałka 0,1ml, dokładność +/-0,5ml |  |  |  |
|  | Biureta szklana typu Pelleta kl. B Biureta typu Pelleta, szkło białe. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B. Pojemność 10ml, podziałka 0,05ml. |  |  |  |
|  | Biureta szklana typu Pelleta kl. B Biureta typu Pelleta, szkło białe. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B. Pojemność 25ml, podziałka 0,1ml. |  |  |  |
|  | Biureta szklana typu Pelleta kl. B Biureta typu Pelleta, szkło białe. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B. Pojemność 50ml, podziałka 0,1ml. |  |  |  |
|  | Biureta szklana typu Pelleta kl. B Biureta typu Pelleta, szkło białe. Biureta z automatycznym nastawianiem zera, z kranem teflonowym i dodatkowym zaworem powrotnym, z paskiem Schellbacha, z dolnym zbiornikiem szklanym, klasy B. Pojemność 100ml, podziałka 0,2ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. AS Pipety jednomiarowe, szkło białe AR-Glas, klasy AS z certyfikatem serii, z brązowa podziałką. Pojemność 1ml, długość 325mm, dokładność +/-0,008ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. AS Pipety jednomiarowe, szkło białe AR-Glas, klasy AS z certyfikatem serii, z brązowa podziałką. Pojemność 2ml, długość 350mm, dokładność +/-0,01ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. AS Pipety jednomiarowe, szkło białe AR-Glas, klasy AS z certyfikatem serii, z brązowa podziałką. Pojemność 10ml, długość 450mm, dokładność +/-0,02ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. AS Pipety jednomiarowe, szkło białe AR-Glas, klasy AS z certyfikatem serii, z brązowa podziałką. Pojemność 25ml, długość 530mm, dokładność +/-0,03ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. AS Pipety jednomiarowe, szkło białe AR-Glas, klasy AS z certyfikatem serii, z brązowa podziałką. Pojemność 100ml, długość 600mm, dokładność +/-0,08ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. B Pipety jednomiarowe, szkło białe sodowe 3.3, klasy B. Pojemność 1ml, dokładność +/-0,015ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. B Pipety jednomiarowe, szkło białe sodowe 3.3, klasy B. Pojemność 5ml, dokładność +/-0,03ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. B Pipety jednomiarowe, szkło białe sodowe 3.3, klasy B. Pojemność 25ml, dokładność +/-0,06ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane jednomiarowe kl. B Pipety jednomiarowe, szkło białe sodowe 3.3, klasy B. Pojemność 100ml, dokładność +/-0,15ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane wielomiarowe kl. AS Pipety wielomiarowe, szkło białe AR-Glas, kl. AS z certyfikatem serii z niebieską podziałką . „0” na górze. Pojemność 1ml, długość 360mm, podziałka 0,01ml, dokładność +/- 0,007ml |  |  |  |
|  | Pipety szklane wielomiarowe kl. AS Pipety wielomiarowe, szkło białe AR-Glas, kl. AS z certyfikatem serii z niebieską podziałką . „0” na górze. Pojemność 5ml, długość 360mm, podziałka 0,05ml, dokładność +/- 0,03ml |  |  |  |
|  | Pipety szklane wielomiarowe kl. AS Pipety wielomiarowe, szkło białe AR-Glas, kl. AS z certyfikatem serii z niebieską podziałką . „0” na górze. Pojemność 10ml, długość 360mm, podziałka 0,1ml, dokładność +/- 0,05ml |  |  |  |
|  | Pipety szklane wielomiarowe kl. B Pipety wielomiarowe, szkło białe sodowe, kl. B z brązową podziałką . „0” na górze. Pojemność 1ml, podziałka 0,01ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane wielomiarowe kl. B Pipety wielomiarowe, szkło białe sodowe, kl. B z brązową podziałką . „0” na górze. Pojemność 5ml, podziałka 0,05ml. |  |  |  |
|  | Pipety szklane wielomiarowe kl. B Pipety wielomiarowe, szkło białe sodowe, kl. B z brązową podziałką . „0” na górze. Pojemność 25ml, podziałka 0,1ml. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką Kolby stożkowe, szklane typu Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką. Pojemność 25ml, średnica 42mm, wysokość 70mm, szlif 14/23mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką. Pojemność 200ml, średnica 79mm, wysokość 130mm, szlif 29/32mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką. Pojemność 250ml, średnica 85mm, wysokość 140mm, szlif 29/32mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką. Pojemność 1000ml, średnica 131mm, wysokość 215mm, szlif 29/32mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z wąską szyjką. Pojemność 2000ml, średnica 166mm, wysokość 275mm, szlif 29/32mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką. Pojemność 25ml, średnica 42mm, wysokość 70mm, szlif 19/26mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką. Pojemność 250ml, średnica 85mm, wysokość 140mm, szlif 45/40mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką. Pojemność 500ml, średnica 105mm, wysokość 175mm, szlif 45/40mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką. Pojemność 1000ml, średnica 131mm, wysokość 215mm, szlif 45/40mm. |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką Kolby stożkowe, ze szkła SIMAX typu Erlenmeyera ze szlifem z szeroką szyjką. Pojemność 2000ml, średnica 166mm, wysokość 275mm, szlif 45/40mm. |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o pojemności nominalnej 5ml i wymiarach zewnętrznych 12x75mm. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o pojemności nominalnej 7ml i wymiarach zewnętrznych 13x100mm. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o pojemności nominalnej 10ml i wymiarach zewnętrznych 16x100mm. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o pojemności nominalnej 22ml i wymiarach zewnętrznych 16x150mm. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna z gwintem i nakrętką polipropylenową. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o wymiarach zewnętrznych 12x100mm.z gwintem GL14 i nakrętka polipropylenową, z uszczelką gumową. Autoklawowalne do 110°C. Op. 100 szt. |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna z gwintem i nakrętką polipropylenową. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o wymiarach zewnętrznych 16x100mm.z gwintem GL18 i nakrętka polipropylenową, z uszczelką gumową. Autoklawowalne do 110°C. Op. 100 szt |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna z gwintem i nakrętką polipropylenową. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o wymiarach zewnętrznych 16x160mm.z gwintem GL18 i nakrętka polipropylenową, z uszczelką gumową. Autoklawowalne do 110°C. Op. 100 szt |  |  |  |
|  | Probówka szklana okrągłodenna z gwintem i nakrętką polipropylenową. Probówka okrągłodenna ze szkła sodowego o wymiarach zewnętrznych 18x180mm.z gwintem GL18 i nakrętka polipropylenową, z uszczelką gumową. Autoklawowalne do 110°C. Op. 100 szt |  |  |  |
|  | Kuwety ze stali nierdzewnej. Kuweta ze stali nierdzewnej 240x160mm, wysokość 40mm. |  |  |  |
|  | Kuwety ze stali nierdzewnej. Kuweta ze stali nierdzewnej 340x210mm, wysokość 60mm. |  |  |  |
|  | Kuwety ze stali nierdzewnej. Kuweta ze stali nierdzewnej 360x260mm, wysokość 50mm. |  |  |  |
|  | Kuwety ze stali nierdzewnej. Kuweta ze stali nierdzewnej 315x215mm, wysokość 55mm. |  |  |  |
|  | Kuweta z przykrywką ze stali nierdzewnej 230x135mm, wysokość 55mm. |  |  |  |
|  | Kuweta z przykrywką ze stali nierdzewnej 315x215mm, wysokość 60mm. |  |  |  |
|  | Moździerze ze stali nierdzewnej. Moździerze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, z tłuczkiem. Pojemność 165ml, średnica wewnętrzna 90mm, średnica zewnętrzna 100mm na calej wysokości, wysokość 60mm |  |  |  |
|  | Moździerze ze stali nierdzewnej. Moździerze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, z tłuczkiem. Pojemność 330ml, średnica wewnętrzna 125mm, średnica zewnętrzna 135mm na całej wysokości, wysokość 80mm |  |  |  |
|  | Moździerze ze stali nierdzewnej. Moździerze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, z tłuczkiem. Pojemność 450ml, średnica wewnętrzna 150mm, średnica zewnętrzna 160mm na całej wysokości, wysokość 90mm |  |  |  |
|  | Moździerze ze stali nierdzewnej. Moździerze laboratoryjne ze stali nierdzewnej, z tłuczkiem. Pojemność 1000ml, średnica wewnętrzna 180mm, średnica zewnętrzna 190mm na całej wysokości, wysokość 105mm |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa 14µm o szerokości 450mm – rolka 150mb |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa 20um o szerokości 450mm – rolka 150mb |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa 30um o szerokości 500mm – rolka 100mb |  |  |  |
|  | Parafilm 50mm długość 76mb |  |  |  |
|  | Parafilm 100mm długość 38mb |  |  |  |
|  | Szpatułki metalowe dwustronne, stal nierdzewna długość 150mm, średnica szpatułki 9mm |  |  |  |
|  | Szpatułki metalowe dwustronne, stal nierdzewna długość 185mm, średnica szpatułki 9mm |  |  |  |
|  | Szpatułki metalowe dwustronne, stal nierdzewna długość 250mm, średnica szpatułki 11mm |  |  |  |
|  | Szpatułki metalowe dwustronne, stal nierdzewna długość 300mm, średnica szpatułki 16mm |  |  |  |
|  | Szpatułka do proszków metalowa Szpatułka ze stali nierdzewnej, z jednej strony szpatułka lejkowata, z drugiej strony szpatułka prosta. Długość całkowita 150mm. |  |  |  |
|  | Szpatułka do proszków metalowa Szpatułka ze stali nierdzewnej, z jednej strony szpatułka lejkowata, z drugiej strony szpatułka prosta. Długość całkowita 185mm. |  |  |  |
|  | Szpatułka do proszków metalowa Szpatułka ze stali nierdzewnej, z jednej strony szpatułka lejkowata, z drugiej strony szpatułka prosta. Długość całkowita 210mm. |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżka metalowa z łyżką odgiętą Szpatułko – łyżka ze stali nierdzewnej z łyżką odgiętą, długość 150mm, szerokość łyżki 19mm |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżka metalowa z łyżką odgiętą Szpatułko – łyżka ze stali nierdzewnej z łyżką odgiętą, długość 185mm, szerokość łyżki 19mm |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżka metalowa z łyżką odgiętą Szpatułko – łyżka ze stali nierdzewnej z łyżką odgiętą, długość 210mm, szerokość łyżki 19mm |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżka metalowa z łyżką odgiętą Szpatułko – łyżka ze stali nierdzewnej z łyżką odgiętą, długość 250mm, szerokość łyżki 19mm |  |  |  |
|  | Łyżka otwarta ( zakończenie łyżki typu z wylewem) ze stali nierdzewnej długość 200mm, średnica łyżki 25mm. |  |  |  |
|  | Pincety metalowe Pinceta metalowa o długości 120mm, zakończenie płaskie odgięte do szkiełek mikroskopowych. |  |  |  |
|  | Pincety metalowe Pinceta metalowa o długości 145mm, zwykła metalowa prosta |  |  |  |
|  | Pincety metalowe Pinceta metalowa o długości 145mm, precyzyjna metalowa prosta |  |  |  |
|  | Pincety metalowe Pinceta metalowa anatomiczna długość 200mm |  |  |  |
|  | Pincety metalowe Pinceta metalowa anatomiczna długość 300m |  |  |  |
|  | Pincety metalowe Pinceta metalowa wąska prosta długość 85mm |  |  |  |
|  | Nożyczki laboratoryjne metalowe Nożyczki metalowe proste, tępo-ostre, długość 145mm |  |  |  |
|  | Nożyczki laboratoryjne metalowe Nożyczki metalowe, proste, ostro-ostre, długośc 145mm |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne metalowe Nożyczki chirurgiczne, metalowe, proste ostro- ostre, długość 140mm |  |  |  |
|  | Nożyczki laboratoryjne metalowe Nożyczki chirurgiczne, metalowe,, ostro-ostre, zagięte, długość 140mm |  |  |  |
|  | Trzonek do skalpeli nr 3 |  |  |  |
|  | Ostrza „10” do skalpelo nr 3, ze stali węglowej, jałowe pak. Ind. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Ostrza „12” do skalpelo nr 3, ze stali węglowej, jałowe pak. Ind. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Trzonek do skalpeli nr 4 |  |  |  |
|  | Ostrza „22” do skalpelo nr 3, ze stali węglowej, jałowe pak. Ind. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Ostrza „23” do skalpelo nr 3, ze stali węglowej, jałowe pak. Ind. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Ostrza „24” do skalpelo nr 3, ze stali węglowej, jałowe pak. Ind. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 10µl bezbarwne (typ Cristal.) Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200µl żółte (typ Gilson, Biolit, HTL) Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200µl żółte (typ Gilson), sterylne pakowane indywidualnie. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200µl żółte (typ Eppendorf) Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200µl żółte (typ Eppendorf), sterylne pakowane indywidualnie Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200ul. Bezbarwne (typ Eppendorf kapilarny z kapilarą o śr. 1mm do nakładania żeli) Op. 1000szt.. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 200ul. Żółte (typ kapilarny z kapilarą o śr. 1mm do nakładania żeli) dł. 67mm w pudełku 96szt. końcówek. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl niebieskie Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl niebieskie, sterylne pakowane indywidualnie. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1000ul zielone typ Oxford Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 5000µl (typ Eppendorf) Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 5000µl (typ Eppendorf) w autoklawowalnym pudełku 50szt. Końcówek |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 5000µl (typ Gilson, Socorex) Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 5000µl (typ Gilson, Socorex) w autoklawowalnym pudełku 50szt. końcówek |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 5000µl (typ Finnipipette Brand) Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 5000µl (typ Finnipipette Brand) w autoklawowalnym pudełku 50szt. końcówek |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 10 000µl (typ Gilson) Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 1,0-10ul, kolor transparentny, dł. 38mm. Op. torba strunowa 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 1,0-10ul, kolor transparentny, dł. 38mm. Op kolorystyczne czerwone . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa do pipet 1,0-10ul, kolor transparentny, dł. 38mm. Op kolorystyczne czerwone . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa z filtrem do pipet 1,0-10ul, kolor transparentny, dł. 38mm. Op kolorystyczne czerwone . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 1,0-200ul, kolor transparentny, dł. 50mm. Op. torba strunowa 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 1,0-200ul, kolor żółty, dł. 50mm. Op. torba strunowa 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 1,0-200ul, kolor transparentny, dł. 50mm. Op kolorystyczne żółte . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa do pipet 1,0-200ul, kolor transparentny, dł. 50mm. Op kolorystyczne żółte . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa z filtrem o poj. 20ul, kolor transparentny, dł. 50mm. Op kolorystyczne żółte . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa z filtrem o poj. 100ul, kolor transparentny, dł. 50mm. Op kolorystyczne żółte . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 1,0-300ul, kolor transparentny, dł. 59mm. Op. torba strunowa 1000szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 1,0-300ul, kolor transparentny, dł. 59mm. Op kolorystyczne zielone . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa do pipet 1,0-300ul, kolor transparentny, dł. 59mm. Op kolorystyczne zielone . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa z filtrem poj. 200ul, kolor transparentny, dł. 59mm. Op kolorystyczne zielone . 10 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 100-1000ul, kolor transparentny, dł. 84mm. Op. torba strunowa 250szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 100-1000ul, kolor niebieski, dł. 84mm. Op. torba strunowa 250szt. |  |  |  |
|  | Końcówka niejałowa do pipet 100-1000ul, kolor transparentny, dł. 84mm. Op kolorystyczne niebieskie . 5 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa do pipet 100-1000ul, kolor transparentny, dł. 84mm. Op kolorystyczne niebieskie . 5 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówka jałowa z filtrem poj. 1000ul, kolor transparentny, dł. 84mm. Op kolorystyczne niebieskie . 852405 pudełek x96szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 0,1-5ml z podziałką numeryczną, typ Gilson, niejałowa w workach. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 0,1-5ml z podziałką numeryczną, typ Gilson, w autoklawowalnym w pudełku 50szt. Końcówek. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 0,1-5ml z podziałką numeryczną, typ Eppendorf, (Biohit 1-5ml) niejałowa w workach. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 0,1-5ml z podziałką numeryczną, typ Eppendorf, (Biohit 1-5ml) w autoklawowalnym pudełku 50szt. Końcówek. |  |  |  |
|  | Końcówka do pipet 0,5-10ml (Eppendorf Research, Brand Transferpette S, Gilson Pipetman P 10ml, Raunin), niejałowa w workach . Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Końcówka do pipet 0,5-10ml (Eppendorf Research, Brand Transferpette S, Gilson Pipetman P 10ml, Raunin), w autoklawowalnym pudełku 25szt. Końcówek. |  |  |  |
|  | Pojemnik do odczynników do pobierania pipetami wielokanałowymi. Pojemność 60ml. |  |  |  |
|  | Wyciągacz elementów mieszających, dł. 300mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø5x10mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø5x20mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø5x30mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø7x25mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø3x12mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø8x25mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø8x40mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie polietylenowej ø8x50mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø3,14x8mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø3x6mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø4,66x11,68mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø4,57x14,80mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø6x19,60mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø6x24,61mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø6,16x29,88mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø6,17x34,42mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø8x40mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø7,87x49,90mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø8x44,42mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø9,62x60,16mm |  |  |  |
|  | Element mieszający w polewie teflonowej ø9,75x69,65mm |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 3ml (11,5x55mm) okrągłodenne bez obrzeża bez znaczników Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 3ml (12x55mm) okrągłodenne bez obrzeża ze znacznikiem pojemności. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 3ml (12x56mm) płaskodenne, z obrzeżem ze znacznikami Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 5ml (12x75mm) okrągłodenne bez obrzeża bez znaczników Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 5ml (12x86mm) okrągłodenne z obrzeżem, ze znacznikami Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, stożkowe 5ml ( 16x57mm) z kołnierzem, ze znacznikami z zakrętką Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 10ml (16x100mm) okrągłodenne bez obrzeża, ze znacznikami Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 10ml (16x100mm) stożkowodenna bez obrzeża, ze znacznikami Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polipropylenowa, 7ml (16x66mm) okrągłodenna z kołnierzem, z podziałką, z korkiem polipropylenowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polipropylenowa, 7ml (16x66mm) stożkowodenna z kołnierzem, z podziałką, z korkiem polipropylenowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polipropylenowa, 5ml (16x50mm) z białą nakrętką, stojąca z matowym polem opisowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polipropylenowa, 10ml (16x100mm) z białą nakrętką, stojąca z matowym polem opisowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa, polipropylenowa 5ml (12x86mm) okrągłodenna z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa, polipropylenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa, polipropylenowa 5ml (12x75mm) okrągło denna z korkiem dwupozycyjnym (pierwsza pozycja probówka wentylowana, druga pozycja probówka szczelnie zamknięta) Op. 25szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa, polipropylenowa 5ml (12x75mm) okrągło denna z korkiem dwupozycyjnym (pierwsza pozycja probówka wentylowana, druga pozycja probówka szczelnie zamknięta) z nadrukowaną podziałką, pakowana indywidualnie. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa, polipropylenowa 13ml (16x100mm) okrągło denna z korkiem dwupozycyjnym (pierwsza pozycja probówka wentylowana, druga pozycja probówka szczelnie zamknięta) z nadrukowaną podziałką. Op. 25szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa, polipropylenowa 13ml (16x100mm) okrągło denna z korkiem dwupozycyjnym (pierwsza pozycja probówka wentylowana, druga pozycja probówka szczelnie zamknięta) z nadrukowaną podziałką, pakowana indywidualnie. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 2ml (12x38mm) okrągłodenna ze znacznikiem na 1ml Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 3ml (12x55mm) okrągłodenna ze znacznikiem na 2ml Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 4ml (12x74mm) okrągłodenna ze znacznikiem na 2ml Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 3ml (11,5x55mm) okrągłodenna bez obrzeża bez znaczników Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 3,5ml (12x55mm) okrągłodenna z transparentnym korkiem jałowa. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 5ml (12x75mm) okrągłodenna bez obrzeża bez znaczników Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka z tereftalenu polietylenu 5ml (13x75mm) okrągłodenna bez obrzeża, bez znaczników Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna bez obrzeża ze znacznikami Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 10ml (16x100mm) stożkowodenna bez obrzeża ze znacznikami Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 5ml (12x86mm) okrągłodenna, z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna, z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa, polistyrenowa 5ml (12x75mm) okrągło denna z korkiem dwupozycyjnym (pierwsza pozycja probówka wentylowana, druga pozycja probówka szczelnie zamknięta) z nadrukowaną podziałką, pakowana indywidualnie. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna z niebieską nakrętką Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna z czerwoną nakrętką Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna z czerwoną nakrętką. Indywidualnie pakowana, z oznaczeniem jałowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 13ml (16,8x95mm) okrągło denna z transparentnym korkiem. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 15ml (16x120mm) okrągłodenna z niebieską nakrętką Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 15ml (16x120mm) okrągłodenna z czerwoną nakrętką Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 15ml (16x120mm) okrągłodenna z czerwoną nakrętką. Indywidualnie pakowana, z oznaczeniem jałowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka polistyrenowa 20ml (16x150mm) okrągłodenna z niebieską nakrętką Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 20ml (16x150mm) okrągłodenna z czerwoną nakrętką Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka jałowa polistyrenowa 20ml (16x150mm) okrągłodenna z czerwoną nakrętką. Indywidualnie pakowana, z oznaczeniem jałowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Korek polietylenowy karbowany do probówek 12mm dostępny w kolorach: neutralnym, białym, jasnoniebieskim, niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Korek polietylenowy karbowany do probówek 16mm dostępny w kolorach: neutralnym, białym, jasnoniebieskim, niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Korek polietylenowy zewnętrzny do probówek 16mm dostępny w kolorach niebieskim i białym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Korek bakteriologiczny aluminiowy do probówek 12mm |  |  |  |
|  | Korek bakteriologiczny aluminiowy do probówek 15mm |  |  |  |
|  | Korek bakteriologiczny aluminiowy do probówek 16mm |  |  |  |
|  | Korek polipropylenowy do probówek 16mm, autoklaw owalny Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z niebieską nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa, indywidualnie pakowana z oznaczeniem jłowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 25ml (29,8 x 78,5mm) z szarą zakrętką, stożkowo denna z malowaną podziałkę. Op. 4x50szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 25ml (29,8 x 78,5mm) z szarą zakrętką, stożkowo denna z malowaną podziałkę. Sterylna. Op. 8x25szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z niebieską nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa, indywidualnie pakowana z oznaczeniem jłowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z niebieską nakrętką, stojąca Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa, stojąca Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa, stojąca, indywidualnie pakowana z oznaczeniem jłowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 30ml (25x107mm) stożkowodenna skalowana z neutralną nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 30ml (25x107mm) stożkowodenna skalowana z neutralną nakrętką, jałowa, niepirogenna Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki stożkowa polipropylenowa 12,9x121mm z malowaną podziałką z szarą nakrętką HDPE i polem do opisu. Temperatura robocza -86 st.C do +100 st. C. Wirowanie do min. 19500xg. Sterylne w statywach po 25szt. |  |  |  |
|  | Probówki stożkowa polipropylenowa 12,9x121mm z malowaną podziałką z szarą nakrętką HDPE i polem do opisu. Temperatura robocza -86 st.C do +100 st. C. Wirowanie do min. 19500xg. Sterylne w torbie 50szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x121mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna, brązowa, skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki stożkowa polipropylenowa 24,4x116mm z malowaną podziałką z szarą nakrętką HDPE i polem do opisu. Temperatura robocza -86 st.C do +100 st. C. Wirowanie do min. 19500xg. Sterylne w statywach po 25szt. |  |  |  |
|  | Probówki stożkowa polipropylenowa 24,4x116mm z malowaną podziałką z szarą nakrętką HDPE i polem do opisu. Temperatura robocza -86 st.C do +100 st. C. Wirowanie do min. 19500xg. Sterylne w torbie 25szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna brązowa, skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x115mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, stojąca Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x115mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, stojąca, jałowa, niepirogenna Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki PCR 0,2ml pojedyncze, kolor neutralny, autoklawowalne z płaskim zmatowionym wieczkiem. Do zastosowania we wszystkich termocyklerach i blokach na 0,2ml. Wolne od DNaz/RNaz, ludzkiego DNA, inhibitorów PCR. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówki PCR 0,2ml pojedyncze, kolor neutralny, autoklawowalne z płaskim zmatowionym wieczkiem. Do zastosowania we wszystkich termocyklerach i blokach na 0,2ml. Spełnikające następujące wymogi: DNA<2x10 -14 ; ATP<3,5x10-15g; RNaza< 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3, sterylność zgodna z normą DIN EN. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x 7,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa, BIOSPHERE Wirowanie 30000xg Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm)polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock. PCR Performance Testedt Wirowanie 30000xg. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa czerwona z podziałką z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa żółta z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa zielona z podziałką z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa niebieska z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowa bezbarwna z płaskim zamknięciem pozwalającym na opisanie próbki na korku oraz matowym polem do opisu. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowe bezbarwne z dołączonymi miękkimi z LD-PE zatyczkami w kolorze niebieskim. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowe bezbarwne z dołączonymi miękkimi z LD-PE zatyczkami w kolorze zielonym. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowe bezbarwne z dołączonymi miękkimi z LD-PE zatyczkami w kolorze czerwonym. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowe bezbarwne z dołączonymi miękkimi z LD-PE zatyczkami w kolorze żółtym. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowe bezbarwne z dołączonymi miękkimi z LD-PE zatyczkami w kolorze fioletowym. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowa z płaskim zamknięciem, pozwalającym na opisanie próbki na korku oraz matowym polem do opisu, dostępna w kolorach: różowym, żółtym, niebieskim, zielonym, Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (39x10,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (39x10,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa BIOSPHERE Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (39x10,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa BIOSPHERE, indywidualnie pakowana Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (39x10,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, . PCR Performance Tested Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, max. 30000 x g, (10,8x39mm) z płaskim korkiem umożliwiającym opisanie próbki, oznakowanie kolorystyczne: niebieskie. Op. 1000szt |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Safe-Lock, z polipropylenu, z płaskim wieczkiem, ze skalą i matowym polem do opisu. W worku po 500szt, oznakowanie kolorystyczne: żółte |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 1.5ml, typu Eppendorf, z zamknięciem Safe-Lock, z polipropylenu, z płaskim wieczkiem, ze skalą i matowym polem do opisu. W worku po 500szt, oznakowanie kolorystyczne: czerwone |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Safe-Lock, z polipropylenu, z płaskim wieczkiem, ze skalą i matowym polem do opisu. W worku po 500szt, oznakowanie kolorystyczne: zielone |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem okrągło denna Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem stożkowo denna Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (40x10,8mm) polipropylenowa z dnem okrągłym, bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (40x10,8mm) polipropylenowa z dnem okrągłym, bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa BIOSPHERE Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (40x10,8mm) polipropylenowa z dnem okrągłym, bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa BIOSPHERE, indywidualnie pakowana Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (40x10,8mm) polipropylenowa z dnem okrągłym, bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, . PCR Performance Tested Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna, do zastosowania w zakresie temperatur: -80 do +121 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. PCR Performance Tested Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. PCR clean Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. jałowe. W opakowaniu jednostkowym 20szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. Biopur, indywidualnie pakowane. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. Protein Lo Bind, PCR clean Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. DNA Lo Bind, PCR clean Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 5,0ml z polipropylenu, okrągło denna, korek wciskany na łańcuszku, wymiary: 13x52mm. Niejałowa Podziałka do 4ml co 1ml.. Op. 2000szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 10,0ml z polipropylenu, okrągło denna, korek wciskany na łańcuszku, wymiary: 16x80mm. Niejałowa. Podziałka do 9ml co 1 ml Op. 2000szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 25,0ml ( 29,6 x 78,5mm)z polipropylenu, stożkowo denna z zamknięciem do zastosowań termicznych, do zastosowania w zakresie temperatur -86 do +100 st. C. Do wirowania – obroty maksymalne 17 000 g. Op. (5x40szt.) |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf 25,0ml ( 29,6 x 78,5mm)z polipropylenu, stożkowo denna z zamknięciem do zastosowań termicznych, do zastosowania w zakresie temperatur -86 do +100 st. C. Sterylne. Do wirowania – obroty maksymalne 17 000 g. Op. (6x25szt.) |  |  |  |
|  | Probówka stożkowodenna z polistyrenu 10ml (16x97mm) stojące, jałowe z czerwoną nakrętką. Przeznaczone do hodowli komórkowych, hodowli w zawiesinach i hodowli komórek adhezyjnych. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna z polistyrenu 12ml (16x99mm) jałowe z czerwoną nakrętką umożliwiającą równomierne napowietrzanie i szczelne zamknięcie komórek. Przeznaczone do hodowli komórkowych, hodowli w zawiesinach i hodowli komórek adhezyjnych. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka okrągłodenna z polistyrenu 15ml (16x125mm) jałowe z czerwoną nakrętką umożliwiającą równomierne napowietrzanie i szczelne zamknięcie komórek. Przeznaczone do hodowli komórkowych, hodowli w zawiesinach i hodowli komórek adhezyjnych. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 1,2ml – białe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 1,2ml – różnokolorowe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 2,0ml – różnokolorowe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 5,0ml – białe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 5,0ml – różnokolorowe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwinte m wewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówki CryoPure z gwintem wewnętrznym, jałowe 2,0ml – różnokolorowe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka z heparyna litową na 2,0ml krwi do osocza 13x75mm jałowa, korek zielony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka z EDTA3K na 2,0ml krwi do morfologii 13x75mm, jałowa, korek fioletowy. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka z EDTA3K na 4,0ml krwi do morfologii 13x75mm, jałowa, korek fioletowy. Probówka systemu próżniowego Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka z aktywatorem na 4,0ml krwi do surowicy 13x75mm jałowa, korek czerwony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka z aktywatorem na 6,0ml krwi do surowicy 13x75mm jałowa, korek czerwony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka z aktywatorem na 9,0ml krwi do surowicy 16x100mm jałowa, korek czerwony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka z cytrynianem sodu na 1,8ml krwi do koagulologii 13x75mm jałowa, korek jasnoniebieski. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Holder polipropylenowy współpracujący z probówkami systemu próżniowego zawartych w pakiecie. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Igła 20GX1,5 żółta, jałowa współpracująca z systemem próżniowym zawartym w pakiecie. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Igła 21GX1,5 zielona, jałowa współpracująca z systemem próżniowym zawartym w pakiecie. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Igła 22GX1,5 czarna, jałowa współpracująca z systemem próżniowym zawartym w pakiecie. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Probówka na 1ml (13x75mm) krwi z żółtym korkiem z Fluorkiem sodu NaF z etykietą w statywie styropianowym op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka na 1ml (13x75mm) krwi z szarym korkiem z Fluorkiem sodu NaF z etykietą w statywie styropianowym op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka na 2,0 ml (13x75mm) krwi z heparyną litową, z korkiem niebieskim, z etykietą w statywie styropianowym. op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka na 2,5 ml (13x75mm) krwi z heparyną litową, z korkiem niebieskim, z etykietą w statywie styropianowym. op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka na 1ml krwi (13x75mm) z napylonym EDTA-K3, z korkiem czerwonym, z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Probówka na 1ml krwi (13x75mm) z napylonym EDTA-K3, z korkiem lawendowym, z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Probówki 5ml z EDTA-K3 płynnym na 2ml krwi (13x75mm) z przebijalnym gumowym lawendowym korkiem z etykietą w statywie steropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówki 5ml z EDTA-K3 płynnym na 2ml krwi (13x75mm) z przebijalnym gumowym zielonym korkiem z etykietą w statywie steropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka PMMA na 5ml krwi (12x86mm) z granulatem i akcelatorem, z korkiem niebieskim, z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Probówka PMMA na 5ml krwi (12x86mm) z granulatem i akcelatorem, z korkiem czerwonym w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Probówka PMMA na 10ml krwi (16x100mm) z granulatem i akcelatorem, z korkiem niebieskim, z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Probówka z polipropylenu na 5ml krwi (12x86mm)z granulatem i akcelatorem z czerwonym korkiem i etykietą. Op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka z polipropylenu na 5ml krwi (13x75mm)z granulatem i akcelatorem z czerwonym korkiem i etykietą. Op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka z polipropylenu na 10ml krwi (16x100mm)z granulatem i akcelatorem z czerwonym korkiem i etykietą. Op. 50szt. Probówek w statywie |  |  |  |
|  | Probówka z cytrynianem sodu 0,1mol/l na 1,8ml krwi z zielonym korkiem z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Probówka z cytrynianem sodu 0,1mol/l na 1,8ml krwi z niebieskim korkiem z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Probówka z 0,2ml cytrynianem sodu (3,2%) na 1,8ml krwi z gumowym przebijalnym korkiem z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,45x12mm, jednorazowego użytku, w standardzie Luer. Op. 100szt |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,60x30mm, jednorazowego użytku, w standardzie Luer. Op. 100szt |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,70x30mm, jednorazowego użytku, w standardzie Luer. Op. 100szt |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,80x40mm, jednorazowego użytku, w standardzie Luer. Op. 100szt |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,90x40mm, jednorazowego użytku, w standardzie Luer. Op. 100szt |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1,20x40mm, jednorazowego użytku, w standardzie Luer. Op. 100szt |  |  |  |
|  | Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa, jałowa w standardzie Luer 2ml Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa, jałowa w standardzie Luer 5ml Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa, jałowa w standardzie Luer 10ml Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa, jałowa w standardzie Luer 20ml Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne. Poj. 1l. Dostępne w kolorach żółtym i czerwonym |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne. Poj. 2l. Dostępne w kolorach żółtym i czerwonym |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne. Poj. 5l. Dostępne w kolorach żółtym i czerwonym |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne, wysoki dedykowany do pipet serologicznych.. Poj. 5l.Wysokość 425mm. Dostępne w kolorach żółtym. |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne. Poj. 10l. Dostępne w kolorach żółtym i czerwonym |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa 2,5x150mm z wacikiem wiskozowym, jałowa, pakowana indywidualnie Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka drewniana 2,5x150mm z wacikiem bawełnianym, jałowa, pakowana indywidualnie Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka aluminiowa 0,9x150mm z wacikiem bawełnianym, jałowa, pakowana indywidualnie Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa (2,5x5,0x150mm)z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, jałowa bez podłoża Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa (2,5x5,0x150mm)z wacikiem bawełnianym w probówce transportowej, jałowa bez podłoża Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa (2,5x5,0x150mm)z wacikiem dakronowym w probówce transportowej, jałowa bez podłoża Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka drewniana (2,5x5,0x150mm)z wacikiem bawełnianym w probówce transportowej, jałowa bez podłoża Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka aluminiowa skręcona, elastyczna z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, jałowa bez podłoża Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka aluminiowa z wacikiem bawełnianym w probówce transportowej, jałowa bez podłoża Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej jałowa z podłożem AMIES Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka aluminiowa skręcona, elastyczna z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej jałowa z podłożem AMIES Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka aluminiowa z wacikiem bawełnianym w probówce transportowej jałowa z podłożem STUART. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka aluminiowa z wacikiem dakronowym z podłożem do wirusów, jałowa. Op. 1000szt |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem dakronowym z podłożem ciekłym do CHLAMYDIA, jałowa. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej jałowa do DNA. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 120ml z czerwoną nakrętką (48x62x72mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 120ml z czerwoną nakrętką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (48x62x72mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką (28x34x82mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (28x34x82mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 60ml z czerwoną nakrętką (37x42x65mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 60ml z czerwoną nakrętką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (37x42x65mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką i łopatką (28x34x82mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką i łopatką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (28x34x82mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 60ml z czerwoną nakrętką i łopatką (37x42x65mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 60ml z czerwoną nakrętką i łopatką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (37x42x65mm) Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Kasetki histopatologiczne bez pokrywki, otwory w kształcie kwadratów 2x2mm, otwór mocujący przykrywkę 12,5mm, przednia powierzchnia kasetki przystosowana do opisu. Dostępne w kolorach: białym, pomarańczowym, różowym, zielonym, żółtym, niebieskim, pistacjowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Kasetki histopatologiczne z przykrywką, po 62 kwadratowe otwory 2,5x2,5mm w obu częściach kasetki. Sprężyste zamknięcie bez zawiasów, przednia powierzchnia kasetki przystosowana do opisu. Dostępne w kolorach:białym, pomarańczowym, różowym, zielonym, żółtym, niebieskim, pistacjowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Kasetki histopatologiczne z pokrywką. Jedna wewnętrzna komora wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki, otwory o wymiarach 0,35mm, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ odczynników. Sprężyste zamknięcie bez zawiasów, przednia powierzchnia kasetki przystosowana do opisu. Dostępne w kolorach: białym, pomarańczowym, różowym, zilonym, żółtym, niebieskim, pistacjowym Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Pojemniki histopatologiczne o poj. 40ml z neutralną 10% formaliną, z zakręcaną nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemniki histopatologiczne o poj. 60ml z neutralną 10% formaliną, z zakręcaną nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemniki histopatologiczne o poj. 125ml z neutralną 10% formaliną, z zakręcaną nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemniki histopatologiczne o poj. 250ml z neutralną 10% formaliną, z zakręcaną nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Pojemniki histopatologiczne o poj. 500ml z neutralną 10% formaliną, z zakręcaną nakrętką Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Eza polistyrenowa 1µl, pakowana i wyjaławiana w torebkach po 20szt., jałowa. Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Eza polistyrenowa 10µl pakowana i wyjaławiana w torebkach po 20szt. Jalowa Op. 1000szt. |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z drutu kanthalowego kalibrowana 0,001ml, ødrutu minimum 0,6mm. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z drutu kanthalowego kalibrowana 0,01ml, ødrutu minimum 0,6mm. |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z drutu kahnhalowego niekalibrowana o średnicy oczka 2mm, ødrutu minimum 0,6mm. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z drutu kahnhalowego niekalibrowana o średnicy oczka 3mm, ødrutu minimum 0,6mm. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z drutu kahnhalowego niekalibrowana o średnicy oczka 4mm, ødrutu minimum 0,6mm. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna z drutu kahnhalowego niekalibrowana o średnicy oczka 5mm, ødrutu minimum 0,6mm. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Szpilka bakteriologiczna z drutu kanthalowego, ødrutu minimum 0,6mm Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna z drewnianą rączką, końcówka 0,2mm, zagięta pod kątem 45° |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna z drewnianą rączką, końcówka 0,2mm, prosta |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna z drewnianą rączką, końcówka 0,65mm, prosta |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna z drewnianą rączką, końcówka 0,65mm, zagięta pod kątem 45° |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna ze stali chirurgicznej, końcówka 0,75mm, półokrągła wygięta |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna ze stali chirurgicznej prosta, końcówka 0,75mm |  |  |  |
|  | Igła preparacyjna ze stalowa rączką, końcówka 0,75mm, zagięta pod kątem 45° |  |  |  |
|  | Rękojeść uniwersalna do igieł preparacyjnych, dł. 100mm, wykonana ze stali nierdzewnej. W komplecie dwie końcówki proste (0,2mm i 0,6mm) |  |  |  |
|  | Rękojeść uniwersalna do igieł preparacyjnych, dł. 130mm, wykonana ze stali nierdzewnej. W komplecie dwie końcówki proste (0,2mm i 0,6mm) |  |  |  |
|  | Końcówki do igieł preparacyjnych uniwersalnych, grubość 0,20mm. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do igieł preparacyjnych uniwersalnych, grubośc 0,60mm Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Nozyki hematologiczne jałowe, pak. Ind. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Nożyki alergologiczne jałowe, pak. Ind. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Nakłuwacze automatyczne hematologiczne 1,8mm jałowy. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Nakłuwacze automatyczne hematologiczne 2,4mm, jałowy Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Lancety automatyczne, hematologiczne 1,0mm jałowy. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Lancety automatyczne, hematologiczne 1,5mm jałowy. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Lancety automatyczne, hematologiczne 2,0mm jałowy. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Torebki z polietylenu o wmiarach: 80x120mm, z czerwonym zamknięciem strunowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Torebki z polietylenu o wmiarach: 100x150mm, z czerwonym zamknięciem strunowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Torebki z polietylenu o wmiarach: 120x180mm, z czerwonym zamknięciem strunowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Torebki z polietylenu o wmiarach: 150x200mm, z czerwonym zamknięciem strunowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Torebki z polietylenu o wmiarach: 200x250mm, z czerwonym zamknięciem strunowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Torebki z polietylenu o wmiarach: 300x400mm, z czerwonym zamknięciem strunowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Homogenizator do tkanek poj. 15 ml, system zamknięty, końcówka z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym (30%/70%) do rozcierania standardowego, sterylny |  |  |  |
|  | Homogenizator do tkanek poj. 15 ml, system zamknięty, końcówka zeszklona (odlana krzemionka) do rozcierania twardych tkanek, sterylny |  |  |  |
|  | Worki z polietylenu do transportu probówek dwukieszeniowe (jedna na probówki, druga na dokumenty) ze szczelnym, strunowym zamknięciem o wymiarach 160x165mm, kolor pomarańczowy. |  |  |  |
|  | Nasadka zebatkowa niebieska 2ml do piet wielomianowych |  |  |  |
|  | Nasadka zębatkowa zielona 10ml do pipet wielomiarowych |  |  |  |
|  | Nasadka zębatkowa czerwona 25ml do pipet wielomiarowych |  |  |  |
|  | Nasadka gruszkowado pipet jedno i wielokanałowych o pojemności od 0,1 do 100ml |  |  |  |
|  | Gruszka trójdrożna do pipet szklanych o poj. 50ml +adapter |  |  |  |
|  | Etui na 1szt. szkiełka mikroskopowego, kartonowe |  |  |  |
|  | Etui na 2szt. szkiełek mikroskopowych, kartonowe |  |  |  |
|  | Etui na 3szt. Szkiełek mikroskopowych, kartonowe |  |  |  |
|  | Etui na 4szt. szkiełek mikroskopowych, kartonowe |  |  |  |
|  | Etui na 5szt. szkiełek mikroskopowych, kartonowe |  |  |  |
|  | Etui na 10szt. szkiełek mikroskopowych, kartonowe |  |  |  |
|  | Etui na 20szt. szkiełek mikroskopowych, kartonowe |  |  |  |
|  | Pudełko kartonowe na 25szt. szkiełek mikroskopowych z numeracją i polem do opisu, z zamknięciem zwalnianym kciukiem |  |  |  |
|  | Pudełko kartonowe na 50szt. szkiełek mikroskopowych z numeracją i polem do opisu, z zamknięciem zwalnianym kciukiem |  |  |  |
|  | Pudełko kartonowe na 100szt. szkiełek mikroskopowych z numeracją i polem do opisu, z zamknięciem zwalnianym kciukiem |  |  |  |
|  | Pudełka PS na 25szt. szkiełek mikroskopowych |  |  |  |
|  | Pudełka PS na 50szt. szkiełek mikroskopowych |  |  |  |
|  | Pudełka PS na 100szt. szkiełek mikroskopowych |  |  |  |
|  | Pudełko na 12szt. Szkiełek mikroskopowych, z wykładziną korkową, każde z miejsc posiada swój numer, którego opis można nanieść na drugiej wewnętrznej stronie pudełka. Na obudowie progi zabezpieczające, umożliwiające stawianie w stosy. Dostępne w kolorach: Szarym, pomarańczowym, niebieskim, czerwonym, białym. |  |  |  |
|  | Pudełko na 25szt. Szkiełek mikroskopowych, z wykładziną korkową, każde z miejsc posiada swój numer, którego opis można nanieść na drugiej wewnętrznej stronie pudełka. Na obudowie progi zabezpieczające, umożliwiające stawianie w stosy. Dostępne w kolorach: Szarym, pomarańczowym, niebieskim, czerwonym, białym. |  |  |  |
|  | Pudełko na 50szt. Szkiełek mikroskopowych, z wykładziną korkową, każde z miejsc posiada swój numer, którego opis można nanieść na drugiej wewnętrznej stronie pudełka. Na obudowie progi zabezpieczające, umożliwiające stawianie w stosy. Dostępne w kolorach: Szarym, pomarańczowym, niebieskim, czerwonym, białym. |  |  |  |
|  | Puełko na 100szt. szkiełek mikroskopowych, z wykładziną korkową, każde z miejsc na szkiełko posiada swój numer, którego opis można nanieść na drugiej wewnętrznej stronie pudełka. Na obudowie progi zabezpieczające, umożliwiające stawianie w stosy. Pudełko z niklowanymi klamrami i zawiasami. Dostępne w kolorach: biłaym, niebieskim, zielonym, czerwonym, czarnym, żółtym. |  |  |  |
|  | Kartonowe pudełko z pokrywą do przechowywania preparatów/próbek. Ilość miejsc 1000.Wymiary: 305 x 105 x x85mm. |  |  |  |
|  | Kartonowe pudełko z przegródkami, z szufladą i osłoną do przechowywania preparatów/próbek. Ilość miejsc 220.Wymiary: 325 x 240 x x60mm. |  |  |  |
|  | Dwusegmentowy barwiacz z PMP do preparatów mikroskopowych. W zestawie pojemnik z pokrywą pełną, zabezpieczającą przed parowaniem odczynnika oraz statyw na szkiełka mikroskopowe wraz z pokrywą z wyprofilowanym otworem do przykrycia barwiarza z umieszczonym wewnątrz statywem. Odporne na działanie ksylenu w okresie 2 dni w temperaturze pokojowej |  |  |  |
|  | Barwiacz z PMP pionowy typu Hellendahla na 16 szkiełek. Odporne na działanie ksylenu w okresie dwóch dni w temperaturze pokojowej. |  |  |  |
|  | Barwiacz z PMP poziomy typu Schiefferdeckera na 20 szkiełek. Odporny na działanie ksylenu w okresie 2dni w temperaturze pokojowej. |  |  |  |
|  | Barwiacz szklany pionowy typu Hellendhala Wymiary: h=100mm,dł.63mm, szer.43mm na 10szt. szkiełek |  |  |  |
|  | Barwiacz szklany pionowy typu Coplina wymiary: h=115mm, Ø73mm, na 10szt. szkiełek |  |  |  |
|  | Barwiacz szklany poziomy typu Schiefferdeckera, wymiary: h=50mm, dł. 90mm, szer.70mm na 10szt. szkiełek |  |  |  |
|  | Barwiacz szklany poziomy ze szklanym koszyczkiem,wymiary: h=74mm, dł.105mm, szer.85mm na 10szt. szkiełek |  |  |  |
|  | Komora hematologiczna typu Burkera |  |  |  |
|  | Komora hematologiczna typu Thoma |  |  |  |
|  | Komora hematologiczna typu Nuebauera |  |  |  |
|  | Komora hematologiczna typu Fusch-Rosentahla |  |  |  |
|  | Komora hematologiczna typu Nageottea |  |  |  |
|  | Szkiełka do komór hematologicznych 20x26x0,4mm.Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Szkiełka do komór hematologicznych 22x22x0,4mm.Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Szkiełka do komór hematologicznych 24x24x0,4mm.Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe do chlamydii. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Szkiełko mikroskopowe podstawowe cięte 26x76mm, ECONOMY. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Szkiełko mikroskopowe podstawowe cięte z matowym polem 26x76mm, ECONOMY. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Szkiełko mikroskopowe podstawowe szlifowane 25x75mm, ECONOMY. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Szkiełko mikroskopowe podstawowe szlifowane z matowym polem 26x76mm, ECONOMY. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 18x18mm, 0,13-0,16mm. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 20x20mm, 0,13-0,16mm. Op. 200szt. |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24x60mm, 0,13 0,16mm. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Taca polistyrenowa niebieska 20mc. Na szkiełka mikroskopwe. |  |  |  |
|  | Płytka titracyjna polistyrenowa z dnem kulistym jałowa indywidualnie pakowana. 1 szt. |  |  |  |
|  | Płytka titracyjna polistyrenowa z dnem stożkowym jałowa indywidualnie pakowana. 1 szt. |  |  |  |
|  | Płytka titracyjna polistyrenowa z dnem płaskim jałowa indywidualnie pakowana. 1szt. |  |  |  |
|  | Pokrywka do płytek titracyjnych polistyrenowa jałowa indywidualnie pakowana. 1szt. |  |  |  |
|  | Naczynka scyntylacyjne polietylenowe 4ml. Wymiary: Ø13,71mm, h=53,60mm Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Naczynka scyntylacyjne polietylenowe 20ml wymiary: Ø26,5mm, h=58,5mm Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa MAKRO do spektrofotometru (długość drogi optycznej 1 cm) w statywie styropianowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Kuweta PMMA MAKRO do spektrofotometru w statywie styropianowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Naczynka do analizatora Coulter poj. 20ml z naciskanym korkiem. Op. 250szt. |  |  |  |
|  | Kuweta polistyrenowa SEMIKRO do spektrofotometru (długość drogi optycznej 1 cm) w statywie styropianowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Kuweta PMMA SEMIKRO do spektrofotometru (długość drogi optycznej 1 cm) w statywie styropianowym. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Kuwety ze szkła standardowego optycznego HELMA-103/10. Zakres:360-2500nm. Poj. 3,5ml. Wys.45xdł.12,5xszer.12,5mm |  |  |  |
|  | Kuwety ze szkła standardowego optycznego HELMA-103/50. Zakres:360-2500nm. Poj. 17,5ml. Wys.45xdł.52,5xszer.12,5mm |  |  |  |
|  | Kuweta szklana standardowa HELMA 100OS/10 ze szkła specjalnego do spektrofotometru. Zakres 320-2500nm. Poj. 3,5ml. Wys.45xdł. 12,5xszer.12,5mm |  |  |  |
|  | Kuweta szklana standardowa HELMA 100OS/50 ze szkła specjalnego do spektrofotometru. Zakres 320-2500nm. Poj. 17,5ml. Wys.45xdł. 52,5xszer.12,5mm |  |  |  |
|  | Kuweta szklana standardowa HELMA 100Q/10 ze szkła kwarcowego do spektrofotometru. Zakres 200-2500nm. Poj. 3,5ml. Wys.45xdł.12,5xszer.12,5mm |  |  |  |
|  | Kuweta szklana standardowa HELMA 100Q/50 ze szkła kwarcowego do spektrofotometru. Zakres 200-2500nm. Poj. 17,5ml. Wys.45xdł.52,5xszer.12,5mm |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PROFIL 0,2um z membraną z teflonu (PTFE) zielone. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PROFIL 0,45um z membraną z teflonu (PTFE) białe. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PROFILL 0,2um z membraną z regenerowanej celulozy (RC) niebieskie Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PROFILL 0,45um z membraną z regenerowanej celulozy (RC) żółte Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PROFILL 0,2um z membraną z poliamidu (NYLON) błękitne Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PROFILL 0,45um z membraną z poliamidu (NYLON) seledynowe Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe CA,1,2um, 28mm, niejałowe. Op. 500szt. |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe RC; 0,45μm; 15mm; niesterylne; op. 50 szt |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe Minisart PTFE;0,45μm;15mm;niesterylne;op. 50szt. |  |  |  |
|  | MinisartPTFE_0,45Âμm_15mm_nsterile. Op. 50szt. |  |  |  |
|  | Filtry membranowe sterylne (azotan celulozy, białe z czarną kratką 0,45um, 47 mm, zwiększony przepływ, 100szt.) |  |  |  |
|  | Filtry membranowe CA; 0,8μm; 47mm; op. 100 szt |  |  |  |
|  | Filtry membranowe CA, 0.8 μm, 50mm, 100 szt. |  |  |  |
|  | Filtry membranowe CN białe z zieloną kratką, sterylne, 0.45 μm, op. 100 szt, o zwiększonym przepływie |  |  |  |
|  | Filtry membranowe, Grade ME, mieszane estry celulozy, Do analiz mikrobiologicznych (Sterylne z podziałką) wielkość porów 0,45 µm, 100% oddzielenia bakterii serratia marcescens, śr. 50mm. Op. 100szt. |  |  |  |
|  | Statyw na 196 szt. probówek PCR 0,2ml do głębokiego zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny w temperaturze do 121°C Wymiary 130x130mm, wysokość statywu 28,5mm, ø probówki 7,5mm. Dostępne w kolorach: bezbarwnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym. Op. 10szt. |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 10mm, 100 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 12mm, 90 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 16mm, 60 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 20mm, 40 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 25mm, 40 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 30mm, 24 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym |  |  |  |
|  | Statyw na probówki Eppendorfa, dwupoziomowy, 20miejscowy z oznaczonymi numerami gniazd. |  |  |  |
|  | Statyw do probówek 12mm, 20 miejscowy, druciany, biały. Wymiary otworu: 14x14mm, wysokość 60mm. |  |  |  |
|  | Statyw do probówek 12mm, 50 miejscowy, druciany, biały. Wymiary otworu: 14x14mm, wysokość 60mm. |  |  |  |
|  | Statyw do probówek 16mm, 20 miejscowy, druciany, biały. Wymiary otworu: 19x19mm, wysokość 70mm. |  |  |  |
|  | Statyw do probówek 16mm, 50 miejscowy, druciany, biały. Wymiary otworu: 19x19mm, wysokość 70mm. |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy z możliwością przetrzymywania: probówek 2x50ml Falcon, 8x15ml Falcon, 12x16mm, 6x12mm, 48x5mm mikroprobówki. Możliwość łączenia statywów. Możliwość przetrzymywania w temp. -80°C do 121°C. Rozmiar: 108x108x69mm. Dostępne w komplecie kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty. Op. 4szt. |  |  |  |
|  | Statyw polipropylenowy obrotowy na 32 probówki 5ml, 12 probówek 15ml , 4 probówki 50ml. Numeracja otworów, autoklaw owalny, z możliwością łączenia segmentowego. Dostępny w kolorach niebieskim i czerwonym. Wymiary: 167x93x48mm. |  |  |  |
|  | Statyw (pudełko) na probówki 1,2ml. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny w temperaturze do +121°C. Dostępny w kolorach: bezbarwnym, żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym. Wymiary podstawy: 130x130mm, ilość miejsc 196, wysokość statywu 52mm, probówki 7,5mm |  |  |  |
|  | Statyw (pudełko) na probówki 2,0ml. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny w temperaturze do +121°C. Dostępny w kolorach: bezbarwnym, żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym. Wymiary podstawy: 130x130mm, ilość miejsc 81, wysokość statywu 52mm, probówki 12,5mm |  |  |  |
|  | Statyw (pudełko) na probówki 5,0ml. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny w temperaturze do +121°C. Dostępny w kolorach: bezbarwnym, żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym. Wymiary podstawy: 130x130mm, ilość miejsc 81, wysokość statywu 95mm, probówki 12,5mm |  |  |  |
|  | Statyw (pudełko) na probówki 10ml. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny w temperaturze do +121°C. Dostępny w kolorach: bezbarwnym, żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym. Wymiary podstawy: 130x130mm, ilość miejsc 49, wysokość statywu 95mm, probówki 16,5mm |  |  |  |
|  | Statyw (pudełko) na probówki Falcon 15ml,. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny W temperaturze +121°C. Dostępny w kolorze zielonym. Wymiary podstawy: 144x144mm, ilość miejsc 36, wysokośc statywu 127mm z kolorowym kodowaniem liczbowym na dolnej części statywu. |  |  |  |
|  | Statyw (pudełko) na probówki Falcon 50ml,. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny W temperaturze +121°C. Dostępny w kolorze niebieskim. Wymiary podstawy: 144x144mm, ilość miejsc 16, wysokośc statywu 127mm z kolorowym kodowaniem na dolnej części statywu. |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy na probówki 1,5/2,0ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x45mm Ilość miejsc 100. |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy 134x134x51mm na 81szt probówek do głębokiego zamrażania, niebieski |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy 134x134x51mm na 81szt probówek do głębokiego zamrażania, czerwony |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy 134x134x51mm na 81szt probówek do głębokiego zamrażania, żółty |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy 134x134x51mm na 81szt probówek do głębokiego zamrażania,zielony |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy na probówki 3,5ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x56mm Ilość miejsc 81. |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy na probówki 0,2ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x28mm Ilość miejsc 144. |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy na probówki 0,5ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x34mm Ilość miejsc 100. |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy na probówki 15ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 152x152x130mm Ilość miejsc 49. |  |  |  |
|  | Statyw kartonowy na probówki 50ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 148x148x118mm Ilość miejsc 16. |  |  |  |
|  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka zpodziałem 5x5 stanowisk do probówek 1,2-2,0ml Cryo z gwintem wewnętrznym, wymiary: 75x75x52mm. Dostępne w olorach: czerwonym, żółtym, czarnym. Op. 5szt. |  |  |  |
|  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka zpodziałem 9x9 stanowisk do probówek 1,2-2,0ml Cryo z gwintem zewnętrznym, wymiary: 132x132x53mm. Dostępne w olorach: czerwonym, żółtym, czarnym.Op. 5szt. |  |  |  |
|  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka z podziałem 10x10 stanowisk do probówek 1,2-2,0ml Cryo z gwintem wewnętrznym, wymiary: 132x132x53mm. Dostępne w olorach: czerwonym, żółtym, czarnym. Op. 5szt. |  |  |  |
|  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka z podziałem 9x9 stanowisk do probówek 3,5-5,0ml Cryo z gwintem wewnętrznym o zewnętrznym, wymiary: 132x132x95mm. Dostępne w olorach: czerwonym, żółtym, czarnym. Op. 5szt. |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 9mm, dł. 300mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 12mm, dł. 300mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 16mm, dł. 300mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 20mm, dł. 300mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 25mm, dł. 300mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 30mm, dł. 300mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 9mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 12mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 16mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm |  |  |  |
|  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 20mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm |  |  |  |
|  | Szczotki do butelek pojemności 250ml, z polipropylenu, długość całkowita 300mm |  |  |  |
|  | Szczotki do butelek pojemności 500ml, z polipropylenu, długość całkowita 340mm |  |  |  |
|  | Szczotki do butelek pojemności 1000ml, z polipropylenu, długość całkowita 600mm |  |  |  |
|  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 10mm, długość całkowita 220mm |  |  |  |
|  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 15mm, długość całkowita 250mm |  |  |  |
|  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 20mm, długość całkowita 260mm |  |  |  |
|  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 25mm, długość całkowita 270mm |  |  |  |
|  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 50mm, długość całkowita 320mm |  |  |  |
|  | Hot-Łapka- uchwyt z gumy silikonowanej do pojemników o temperaturze -57 do +260°C |  |  |  |
|  | Panik Bunsena bez zaworu, gaz ziemny. 1szt. |  |  |  |
|  | Palnik Bunsena z zaworem iglicowym, gaz ziemny. 1szt. |  |  |  |
|  | Palnik Bunsena z zaworem odcinającym i płomieniem pilotującym, gaz ziemny. 1szt. |  |  |  |
|  | Panik Teclu bez zaworu, gaz ziemny. 1szt. |  |  |  |
|  | Palnik Teclu z zaworem iglicowym, gaz ziemny. 1szt. |  |  |  |
|  | Palnik Teclu z zaworem odcinającym i płomieniem pilotującym, gaz ziemny. 1szt. |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe o średnicy wewnętrznej 4mm o grubości ścianki 1,0mm. Op. 1mb |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe o średnicy wewnętrznej 5mm o grubości ścianki 1,0mm. Op. 1mb |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe o średnicy wewnętrznej 6mm o grubości ścianki 1,5mm. Op. 1mb |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe o średnicy wewnętrznej 7mm o grubości ścianki 1,5mm. Op. 1mb |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe o średnicy wewnętrznej 8mm o grubości ścianki 2,0mm. Op. 1mb |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe o średnicy wewnętrznej 9mm o grubości ścianki 1,5mm. Op. 1mb |  |  |  |
|  | Węże laboratoryjne silikonowe o średnicy wewnętrznej 10mm o grubości ścianki 2,0mm. Op. 1mb |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ