## INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą do Wykonawców o wypełnianie w trakcie przygotowywania oferty formularzy przygotowanych i udostępnionych przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o wypełnienie pliku przygotowanego przez Zamawiającego (załącznik 1, 1a - formularz oferty, arkusz cenowy) i nie składanie ofert na podstawie dokumentów przekształconych przez Wykonawców.
Zamawiający stara się przygotować formularz ofery przetargowej oraz arkusze cenowe w takiej formie aby maksymalnie ułatwiać Wykonawcom wypełnianie właściwych informacji oraz zminimalizować ryzyko błędów w złożonych ofertach. Przygotowane i udostępnione przez Zamawiającego arkusze posiadają formuły i łącza, których celem jest ułatwnienie Wykonawcom złożenie poprawnej oferty.
Formularz oferty oraz arkusze cenowe przygotowane przez Zamawiającego są dokumentami wygenerowanymi w programie MS EXCEL. Zamawiający prosi o wypełnienie udostępnionego przez Zamawiającego pliku w programie EXCEL lub równoważnym a następnie Zamawiający zaleca przekonwertowanie wypełnionego dokumentu na format .pdf i złożenie podpisu.

## formularz oferty
Załącznik nr 1 do Specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.220.2024.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych kosmetyków, produktów biobójczych i urządzeń.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców * ^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas w części: 3-7, 8 (poz. 5, 6), 12 (poz. 1, 2), 15 (poz. 1) produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski na zasadach określonych w art. 3 lub 4a ustawy prawo farmaceutyczne. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze).
Oświadczamy, że oferowane przez nas w części: 1-2, 8 (poz. 3, 4), 9-11, 12 (poz. 3), 15 (poz. 3) wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Rozporządzenie MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących wyroby medyczne).
Oświadczamy, że oferowane przez nas w części: 8 (poz. 1, 2), 9 (poz. 1), 13 (poz. 2), 15 (poz. 2) kosmetyki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących kosmetyki).
Oświadczamy, że oferowane przez nas w częsci: 8 (poz. 5, 6), 13 (poz. 1), 14 (poz. 1) produkty biobójcze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski (dotyczy wykonawców oferujących środki biobójcze).
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych, do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów, nie wymagający użycia aktywatora; skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wyrób medyczny kl. II b, każde opakowanie zawierające miarkę dozującą, * | główne substancje czynne: 100 g preparatu zawiera: 44g nadwęglan sodu (CAS: 15630-89-4), 26g TEAD (CAS: 10543-57-4), enzymy( proteaza, lipaza, amylaza, mannaza), kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. stężenie użytkowe: 1% spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut rodzaj pojemnika: 5 kg | 60 | kg |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
2. | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych, do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów, nie wymagający użycia aktywatora; skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wyrób medyczny kl. II b, każde opakowanie zawierające miarkę dozującą, * | główne substancje czynne: 100 g preparatu zawiera: 44g nadwęglan sodu (CAS: 15630-89-4), 26g TEAD (CAS: 10543-57-4), enzymy( proteaza, lipaza, amylaza, mannaza), kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. stężenie użytkowe: 1% spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut rodzaj pojemnika: 1 kg | 100 | kg |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* wymagana linia produktów od jednego producenta

## część (2)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat aktywny minimum przez 14 dni od otwarcia opakowania. Wymagane paski testowe w ilości 1 op^. Paski - jeden pasek na dzień aktywności produktu (np.przy aktywności 14 dni - 14 pasków) * | główne substancje czynne: aldehyd glutarowy spektrum działania: B, Tbc, F, V czas ekspozycji: max 20 min. (działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze), sporobójcze- 1 - 10 godzin pH: 6 - 9 rodzaj pojemnika: 5 l + min. 14 pasków | 150 | opak. |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
2. | Niskopieniący detergent, rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko, do mycia narzędzi i sprzętu endoskopowego w postaci koncentratu* | główne substancje czynne: enzymy proteolityczne stężenie użytkowe: 0,5%-1,6% czas ekspozycji: 1-3 min pH: 6-8,8 rodzaj pojemnika: butelka 1l z dozownikiem lub 2 L | 100 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
3. | Preparat do dezynfekcji termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Preparat aktywny przez 14 dni, 15 sztuk pasków na 1 opakowanie preparatu* | główne substancje czynne: aldehyd orto-ftalowy spektrum działania: B, Tbc, F, V czas ekspozycji: 5 min. (działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze) pH: 7 - 7,8 rodzaj pojemnika: maksimum 5 l + paski | 200 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* wymagana jedna linia produktów od jednego producenta
^ Opakowanie pasków nie większe niż 60 szt.

## część (3)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Podmiot odpowiedzialny | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, niezawierający chlorheksydyny - bezbarwny* | 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol, nadtlenek wodoru lub etanol, 2-propanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru lub etanol, 2-propanol stężenie użytkowe: stężony spektrum działania: B, Tbc, F, V Czas działania wirusobójczego włącznie z HBV przed operacjami i punkcjami (max. 2 minuty)** rodzaj pojemnika: butelka 1000 ml | 6000 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: Czas działania wirusobójczego włącznie z HBV przed operacjami i punkcjami: |  |  |  |  | 0
2. | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi, niezawierający chlorheksydyny - barwny* | 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol, nadtlenek wodoru lub etanol, 2-propanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru lub etanol, 2-propanol stężenie użytkowe: stężony spektrum działania: B, Tbc, F, V Czas działania wirusobójczego włącznie z HBV przed operacjami i punkcjami (max. 2 minuty)** rodzaj pojemnika: butelka 1000 ml | 6000 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: Czas działania wirusobójczego włącznie z HBV przed operacjami i punkcjami: |  |  |  |  | 0
*wymagany jeden podmiot odpowiedzialny
**potwierdzony w ulotce lub Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## częśc (4)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Podmiot odpowiedzialny | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Środek do dezynfekcji błon śluzowych w położnictwie, ginekologii, urologii - bez jodu | substancje czynne w 100 g r-ru : 10,4 g etanol 96 %, 1,67 g nadtlenek wodoru 30 %, 1,5 g chlorheksydyny diglukonian spektrum działania: B, V, F pierwotniaki rodzaj pojemnika: butelka, 500 ml | 8000 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Podmiot odpowiedzialny | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Środek do dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz przed zabiegami chirurgicznymi* | główne substancje czynne: PVP - iod stężenie użytkowe: do 1/100 spektrum działania: B, Tbc, F, V rodzaj pojemnika: butelka; 1000 ml | 1500 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
2. | Środek do odkażania skóry i błon śluzowych oraz przed zabiegami chirurgicznymi* | główne substancje czynne: PVP - iod stężenie użytkowe: do 1/100 spektrum działania: B, Tbc, F, V rodzaj pojemnika: butelka; 250 ml | 400 | sztuk |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
* wymagany jeden podmiot odpowiedzialny
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Podmiot odpowiedzialny | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych a 50 ml | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego a 50 ml | Wartość brutto pozycji #
1. | Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, bezbarwny | etanol, 2-propanol, alkohol benzylowy i nadtlenku wodoru lub etanol, 2-propanol lub 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol i nadtlenku wodoru spektrum działania: B, Tbc, F, V rodzaj pojemnika: butelka z atomizerem, 250 lub 350 ml | 77000 | szt. a 50 ml* |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* w przeliczeniu: 11 000 opakowań a 350 ml lub 15 400 opakowań a 250 ml

## część (7)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Podmiot odpowiedzialny | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych a 250 ml | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego a 250 ml | Wartość brutto pozycji #
1. | Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, bezbarwny | etanol, 2-propanol spektrum działania: B, Tbc, F, V, Czas działania 15 sek. przed zastrzykami i pobieraniem krwi, 60 sek. przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi Brak bezwzględnych przeciwskazań do stosowania u niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt z niedojrzałą skórą potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego Butelka z atomizerem a 250 ml | 2000 | opakowań a 250 ml |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: czas ekspozycji: rodzaj pojemnika: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Podmiot odpowiedzialny (dotczy poz. 5-6) /Producent (dotyczy poz. 1-6) | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk* ^ ** | rodzaj pojemnika: butelka pojemność:0,5l | 45000 | sztuk |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
2. | Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk* ^^ ** | rodzaj pojemnika: butelka 1 l | 1000 | sztuk |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność |  |  |  |  | 0
3. | Pompka dozująca do butelki 500 ml |  | 1000 | sztuk | [8 empty] | 0
4. | Pompka dozująca do butelki 1000 ml |  | 200 | sztuk | [8 empty] | 0
5. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie: mieszaniny alkoholi (o łącznym stężeniu min.70 %) etanolu i 2-propanolu lub etanolu i 1-propanolu lub 1-propanolu i 2-propanolu lub etanulu o min. stężeniu 70 % lub 2-propanolu o min. stęzeniu 70 % * ** ^ | rodzaj pojemnika: butelka pojemność:0,5l wymagane spełnienie norm: EN 14476 - wirusobójcza (wobec rota, adeno, noro, polio- wirusów oraz wirusów osłonkowych), EN 13727 - bakteriobójcze, EN 13624 - drożdżobójcze i grzybobójcze, EN 14348 - przewciwko TbC EN 1500-higieniczna dezynfekcja rąk, EN 12791-chirurgiczna dezynfekja rąk Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk czas działania max. 180 sek" | 39000 | sztuk |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk (czas działania): Chirurgiczna dezynfekcja rąk (czas działania): |  |  |  |  | 0
6. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie: mieszaniny alkoholi (o łącznym stężeniu min.70 %) etanolu i 2-propanolu lub etanolu i 1-propanolu lub 1-propanolu i 2-propanolu lub etanulu o min. stężeniu 70 % lub 2-propanolu o min. stęzeniu 70 % * ** ^ | rodzaj pojemnika: butelka pojemność: 1 l wymagane spełnienie norm: EN 14476 - wirusobójcza (wobec rota, adeno, noro, polio- wirusów oraz wirusów osłonkowych), EN 13727 - bakteriobójcze, EN 13624 - drożdżobójcze i grzybobójcze, EN 14348 - przewciwko TbC EN 1500-higieniczna dezynfekcja rąk, EN 12791-chirurgiczna dezynfekja rąk Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk czas działania max. 180 sek" | 1000 | sztuk |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk (czas działania): Chirurgiczna dezynfekcja rąk (czas działania): |  |  |  |  | 0
*Wykonawca oferując w pozycji 1 i 2 preparat jednego, konkretnego producenta winien w pozycji 5 i 6 zaoferować kompatybilny produkt tego samego Producenta/ Podmiotu Odpowiedzialnego
** wymagana jedna linia preparatów od jednego producenta
^oferowane preparaty muszą pasować do dozowników typu Dermados 0,5 l będących własnością Zamawiającego
^^ butelki muszą pasować do dozowników typu BODE Eurospender basic 1l bedących własnością Zamawiającego
"potwierdzony w ulotce lub Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Preparat do higienicznego mycia rąk i dekontaminacji ciała pacjentów zakażonych MRSA o spectrum: bakterie (MRSA) ^ | główne substancje czynne: zawierający co najmniej: octenidynę lub poliheksanidynę spektrum działania: B rodzaj pojemnika: butelka, 500 ml | 3000 | szt |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: rodzaj pojemnika, pojemność: |  |  |  |  | 0
2. | Pompka do produktu z poz 1 | Kompatybilna pompka do produktu z poz. 1 | 200 | szt | [8 empty] | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
^ wymagane dokumenty potwierdzające przeznaczenie preparatu i parametry użytkowe

## część (10)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Enzymatyczny środek czyszczący do delikatnych instrumentów chirurgicznych, sztywnych i giętkich endoskopów oraz materiałow termolabilnych, koncentrat * | główne substancje czynne: związki powierzchniowo czynne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy proteolityczne stężenie użytkowe: 0,4 % - 1% czas ekspozycji: 5 min pH: 6-7,5 rodzaj pojemnika: butelka 1 lub 2l z dozownikiem | 1700 | litrów |  |  |  | główne substancje czynne: stężenie użytkowe: czas ekspozycji: pH: rodzaj pojemnika, pojemność: |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
*W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie używane do myjni - dezynfektorów (Getinge Clean Universal Detergent) należy zapewnić dostosowanie programów, kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków. (oczywiście do zmiany odpowiednio do preparatu i sprzętu) Obecnie stoswowany produkt - Gigazyme.

## część (11)
| DFP.271.220.2024.ADB | [10 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Ilość |  | Nazwa handlowa Dawka Postać / Opakowanie | Producent | Skład | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Poliheksanidyna undecylenamidopropyl betaina* | 0,1% + 0,1% solutio, 350 ml | 7200 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [6 empty] | 0
2. | Poliheksanidyna undecylenamidopropyl betaina, glicerol* | 0,1% + 0,1% żel, 30ml | 900 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [6 empty] | 0
* wymagany jeden producent
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.220.2024.ADB | [10 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Skład | Dawka | Ilość |  | Nazwa handlowa Dawka Postać / Opakowanie | Podmiot odpowiedzialny (poz 1 i 2) Producent (poz. 3) | Skład (dotyczy poz. 1 i 2) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Na 100g: dichlorowodorek octenidyny 0,1g; alkohol fenoksyetylowy 2,g* | 250 ml, wodny roztwór do dezynfekcji skóry i błon śluzowych, butelka z atomizerem | 4500 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [6 empty] | 0
2. | Na 100g: dichlorowodorek octenidyny 0,1g; alkohol fenoksyetylowy 2,g* | 1000 ml , wodny roztwór do dezynfekcji skóry i błon śluzowych, | 4000 | sztuk | Nazwa handlowa: Dawka: Postać / Opakowanie: | [6 empty] | 0
3. | atomizer | atomizer kompatybilny do produktu z poz 2 | 100 | sztuk | Nazwa handlowa: | [6 empty] | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
* wymagany jeden podmiot odpowiedzialny

## część (13)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość opakowań o poj. 1200 ml |  | Nazwa Handlowa | Producent | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym, zawierający składniki nawilżające, które poprawiają stan skóry rąk, testowany dermatologicznie, hipoalergiczny, nie wymagający spłukiwania ani wycierania, dobrze wchłanialny, nie wpływający negatywnie na rękawice gumowe, winylowe, lateksowe.* ** | główne substancje czynne: etanol stężenie min. 63 % Spełniający wymagania norm EN 14476 (wirusobójcza), EN 13727 (bakteriobójcze), EN 13624 (drożdżobójcza), EN 14348 (przewciwko Tbc), EN 1500- dezynfekcja higieniczna, EN 12791- dezynfekcja chirurgiczna rodzaj pojemnika: wkład pojemność: 1200 ml | 1500 | opakowań a 1200 ml |  |  |  | główne substancje czynne: spektrum działania: rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
2. | Preparat w płynie do częstego mycia rąk, dozowany w pianie, bezzapachowy, delikatny, łagodny dla skóry, dozowany z dozownika bezdotykowego (automatycznego - fotokomórka). Wkład hermetycznie zamknięty (zabezpieczony zestawem zaworów uniemożliwiających zasysanie powietrza wraz z mikroorganizmami do wnętrza opakowania). Do dozowników bezdotykowych. Forma - piana, Nie zawiera barwników* ** | rodzaj pojemnika: wkład pojemność: 1200 ml | 750 | opakowań a 1200 ml |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
* wymagany jeden producent
** produkt kompatybilny z dozownikami ściennymi typu TFX, automatycznymi, w pełni bezdotykowymi – na fotokomórkę, będącymi na wyposażeniu Szpitala
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (14)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Producent | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania na bazie mieszaniny alkoholi (o łącznym stężeniu min.70 %): etanolu i 2-propanolu lub etanolu i 1-propanolu lub 1-propanolu i 2-propanolu lub etanulu o min. stężeniu 70 % lub 2-propanolu o min. stęzeniu 70 % Zawiera składniki nawilżające , które poprawiają stan skóry rąk, testowany dermatologicznie, hipoalergiczny. Nie wymaga spłukiwania ani wycierania, dobrze wchłanialny | wymagane spełnienie norm: EN 14476 - wirusobójcza, EN 13727 - bakteriobójcze, EN 13624 - drożdżobójcze i grzybobójcze, EN 14348 - przewciwko Tbc EN 1500-higieniczna dezynfekcja rąk, EN 12791-chirurgiczna dezynfekja rąk Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek, doza preparatu max. 3 ml rodzaj pojemnika: butelka z dozownikiem lub pompką pojemność: 500 ml | 16000 | butel. |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: spektrum działania: Czas działania dla higienicznej dezynfekcji rąk: Doza preparatu dla higienicznej deynfekcji rąk: |  |  |  |  | 0
2. | Uchwyt do butelek. Do zawieszania na łóżkach, wózkach i poręczach. Nierysujące powierzchni. Podlegający dekontaminacji preparatami dezynfekcyjnymi przez zanurzenie, kompatybilny z preparatem z pozycji 1 |  | 500 | sztuk | [8 empty] | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (15)
| DFP.271.220.2024.ADB | [11 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe | Ilość |  | Nazwa Handlowa | Podmiot odpowiedzialny (dotyczy poz.1) Producent ( dotyczy poz. 2 i 3) | Przeznaczenie preparatu | Parametry użytkowe (należy uzupełnić) | Numer GTIN (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym | Oferowana ilość opakowań jednostkowych | Cena brutto # jednego opakowania jednostkowego | Wartość brutto pozycji #
1. | Produkt leczniczy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie: mieszaniny alkoholi (o łączynym stężeniu min. 70 %): etanolu i 2-propanolu lub etanolu ( o stężeniu min. 70 %) ^ | rodzaj pojemnika: butelka pojemność:0,5l wymagane spełnienie norm: EN 14476 - wirusobójcza (wobec rota, adeno, noro, polio- wirusów oraz wirusów osłonkowych), EN 13727 - bakteriobójcze, EN 13624 - drożdżobójcze i grzybobójcze, EN 14348 - przewciwko TbC EN 1500-higieniczna dezynfekcja rąk, EN 12791-chirurgiczna dezynfekja rąk Higieniczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 30 sek Chirurgiczna dezynfekcja rąk: czas działania max. 90 sek. | 11000 | sztuk |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: spektrum działania: Chirurgiczna dezynfekcja rąk (czas działania): Higieniczna dezynfekcja rąk (czas działania): |  |  |  |  | 0
2. | Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk ^ | rodzaj pojemnika: butelka pojemność: 0,5l | 13200 | sztuk |  |  |  | rodzaj pojemnika: pojemność: |  |  |  |  | 0
3. | Pompka dozująca do butelki 500 ml |  | 500 | sztuk | [8 empty] | 0
^oferowane preparaty muszą pasować do dozowników typu Dermados 0,5 l
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.