Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 19 częściach.

- Kod CPV – 33141110-4

- Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

- Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Apteką Szpitalną na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefoniczne) z realizacją do 2 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.

- Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

| LP. | NAZWA WARUNKU | WARTOŚĆ GRANICZNA |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPA I |  |
| 1. | Gaza 0,8 - 0,9 m szer. | 0,8 - 0,9 m szer ., max. opakowanie 100-200 mb, 13 – 17 nitkowa, bielenie bezchlorowe. |
| 2. | Kompresy gazowe 10 x 10 a 100 szt. | 8 - 12 – warstwowe, brzegi składane do środka, gaza min. 17 nitkowa, kompresy inwazyjne. 8 - 12 – warstwowe, brzegi składane do środka, gaza min. 17 nitkowa, kompresy inwazyjne, z nitką rtg. 8 - 12 – warstwowe, brzegi składane do środka, gaza min. 13 nitkowa, kompresy inwazyjne. 8 - 12 – warstwowe, brzegi składane do środka, gaza min. 17 nitkowa, kompresy inwazyjne, z nitką rtg. 8 - 12 – warstwowe, brzegi składane do środka, gaza min. 13-17 nitkowa, kompresy inwazyjne, jałowe |
| 3. | Kompresy gazowe 10 x 10 a 100 szt. |  |
| 4. | Kompresy gazowe 5 x 5 a 100 szt. |  |
| 5. | Kompresy gazowe 5 x 5 a 100 szt. |  |
| 6. | Kompresy gazowe 5 x 5 a 5 szt. |  |
| 7. | Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 a 100 szt | 8 - 12 – warstwowe, brzegi składane do środka, gaza min. 13 nitkowa, kompresy inwazyjne |
|  | GRUPA II |  |
| 1. | Opaski dziane 4 x 10cm | Pojedynczo pakowane, bawełniane lub wiskozowe, |
| 2. | Opaski dziane 4 x 15cm |  |
| 3. | Opaski dziane 4 x 5cm |  |
| 4. | Opaski elastyczne 5 x 10 lub 4x 10 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, pojedynczo pakowane. |
| 5. | Opaski elastyczne 5 x 12 lub 4 x 12 |  |
| 6. | Opaski elastyczne 5 x 15 lub 4 x 15 |  |
|  | GRUPA III |  |
| 1. | Opaski gipsowe 0,1m x 3 m, | Pakowane pojedynczo lub po dwie sztuki, czas wiązania 5-6 min., |
| 2. | Opaski gipsowe 0,14m x 3 m lub 0,15 x 3 m |  |
| 3. | Opaski gipsowe 0,06-0,08m x 2-3 m |  |
| 4. | Podkłady pod gips 3-4x10 | Z waty syntetycznej, hypoalergiczne |
| 5. | Podkłady pod gips 3-4x15 | Z waty syntetycznej, hypoalergiczne |
|  | GRUPA IV |  |
| 1. | Gaza ½ m2 jałowa | Min. 13 nitkowa, pojedynczo pakowana, inwazyjna |
| 2. | Gaza ¼ m2 jałowa |  |
| 3. | Gaza 1 m2 jałowa |  |
|  | GRUPA V |  |
| 1. | Tupfery gazowe 15 x 15cm | Typu „fasola”, inwazyjne z nitką rtg |
| 2. | Setony gazowe 4-5cm x 2m | Brzegi składane do wewnątrz, inwazyjne, jałowe, z nitką rtg , pakowane pojedynczo |
|  | GRUPA VI |  |
| 1. | Siatka opatrunkowa elastyczna na głowę | W opakowaniach, ok 25m w stanie rozciągniętym. |
| 2. | Siatka opatrunkowa elastyczna na kończyny górne |  |
| 3. | Siatka opatrunkowa elastyczna na kończyny dolne |  |
|  | GRUPA VII |  |
| 1. | Serwety operacyjne standard 45 x 45cm lub 50 x 50cm (opk.2szt) | 4.- 8 – warstwowe, splot gazy min. 17 nitek, inwazyjne, jałowe, z nitką RTG lub innym znacznikiem rtg (np. pvc chip). Kontrolka oznaczenia sterylności ( do dokumentacji). Produkt po praniu wstępnym i technicznym. |
| 2. | Serwety operacyjne 50 x 50cm lub 45 x 45cm | 4-8 - warstwowe, z nitką RTG lub innym znacznikiem rtg (np. pvc chip), wieszak z tasiemki bawełnianej , splot gazy min. 17 nitek, inwazyjne. Produkt po praniu wstępnym i technicznym. |
| 3. | Serwety operacyjne 45 x 70-75cm pakowane po 2 szt. | 4.- 8 – warstwowe, splot gazy min. 17 nitek, inwazyjne, jałowe, z nitką RTG lub innym znacznikiem rtg (np. pvc chip). Kontrolka oznaczenia sterylności ( do dokumentacji). Produkt po praniu wstępnym i technicznym |
|  | GRUPA VIII |  |
| 1. | Opatrunki piankowe 10x10cm | Sterylne, warstwowe, regulujące wilgotność rany, przylepne. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (włókna karboksymetylocelulozy sodowej) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Opatrunek przylepny posiada dodatkową delikatną silikonową warstwę klejącą. |
| 2. | Opatrunki hydrowłókniste | Zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy z dodatkiem srebra (1,2%) o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spectrum działania antydrobnoustrojowego do ran zakażonych , 10cm x10cm. Wzmocniony przeszyciami poziomymi i pionowymi |
| 3. | Opatrunki hydrowłókniste | Zawierający srebro jonowe (1,2%), kwas EDTA oraz chlorek benzetoniowy, o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim spectrum działania antydrobnoustrojowego do ran zakażonych , 10cm x 10cm. Wzmocniony przeszyciami poziomymi i pionowymi |
| 4. | Opatrunki hydrokoloidowe | Kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim zastosowaniu, 10x10cm. |
| 5. | Opatrunki hydrokoloidowe | Kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) o wysokich właściwościach absorbcyjnych i szerokim zastosowaniu, 10x10cm. |
|  | GRUPA IX |  |
| 1. | Paski jałowe do zamykania ran 6x75-76mm x 3szt. | Paski jałowe , służące do zamykania małych ran. Posiadające klej akrylowy nie alergizujący. |
| 2. | Paski jałowe do zamykania ran 6x38mm x 6szt | Paski jałowe, służące do zamykania małych ran. Posiadające klej akrylowy nie alergizujący. |
|  | GRUPA X |  |
| 1. | Lignina rolki a 150,0 | a 150,0 |
| 2. | Lignina w arkuszach | Opakowanie do 5 kg., bielona |
|  | GRUPA XI |  |
| 1. | Wata opatrunkowa a 0,2 kg | Bawełniana lub bawełniano- wiskozowa, |
| 2. | Wata opatrunkowa a 0,5 kg | Bawełniana lub bawełniano- wiskozowa, |
|  | GRUPA XII |  |
| 1. | Opatrunki hydrożelowe | Opatrunek hydrożelowy, schładzający, sterylny, przezroczysty, wzmocniony włókniną, stosowany na oparzenia. |
|  | GRUPA XIII |  |
| 1. | Plastry z opatrunkiem | 9-10 x 20 cm, jałowe, |
| 2. | Plastry z opatrunkiem | 10 x 6-8 cm, jałowe |
| 3. | Plastry z opatrunkiem | 10 x 8-10 cm, jałowe |
| 4. | Plastry z opatrunkiem | 9-10 x 25cm, jałowe |
| 5. | Plastry z opatrunkiem | 8-10 x 15 cm , jałowe, samoprzylepne |
|  | GRUPA XIV |  |
| 1. | Plastry do mocowania kaniul | Jałowe, niealergiczne, 72-75 mm x 50-52 mm |
|  | GRUPA XV |  |
| 1. | Kompresy gazowe jałowe | (8 warstwowe, 13-17 nitkowe) 10 x 10cm a 5 szt., jałowe |
| 2. | Kompresy gazowe jałowe | (12-16 warstwowe, 17 nitkowe) 10 x 10cm a 5 szt., z nitką rtg, jałowe |
| 3. | Kompresy gazowe jałowe | (8 warstwowe, 13-17 nitkowe) 7,5 x 7,5 cm a 5 szt., jałowe |
|  | GRUPA XVI |  |
| 1. | Plastry niealergiczne | 9-9,2m x 2,5 (włóknina) x 12 szt. |
| 2. | Plastry przylepne | 5m x 2,5cm (tkanina bawełniana) x 12 szt. |
| 3. | Plastry przylepne | 5m x 5cm (tkanina bawełniana) x 6 szt. |
| 4. | Plastry z opatrunkiem | 1m x 6cm nie jałowy |
| 5. | Przylepiec chirurgiczny | 10m x 15 cm (włóknina) |
| 6. | Przylepiec chirurgiczny | 10m x 20cm (włóknina) |
|  | GRUPA XVII – zamawiający wymaga użyczenia kompatybilnych urządzeń do obsługi zestawów |
| 1. | Jałowe zestawy opatrunkowe małe do podciśnieniowej terapii leczenia ran składające się z: | a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana. |
| 2. | Jałowe zestawy opatrunkowe średnie do podciśnieniowej terapii leczenia ran składające się z: | a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana. |
| 3. | Jałowe zestawy opatrunkowe duże do podciśnieniowej terapii leczenia ran składające się z: | a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3 cm +/- 1cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana |
| 4. | Jałowe zestawy opatrunkowe XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składające się z: | a. 2x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30cm x 30cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c.6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana |
| 5. | Jałowe zbiorniki na wydzielinę 300 ml | Z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm |
| 6. | Jałowe zbiorniki na wydzielinę 800 ml | Z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm |
|  | GRUPA XVIII |  |
| 1. | Gąbka hemostatyczna standard | Rozmiar 80x50x1mm (10szt) |
| 1. | Gąbka hemostatyczna special | Rozmiar 80x50x1mm (20szt.) |
|  | GRUPA XIX |  |
| 1. | Kompresy jałowe 10 x 20 cm lub 10x10cm | Impregnowane neutralną maścią, dość duże oczka, zapewniające dobrą wentylację i utlenienie rany, nie powodujące uczuleń |