Zielonka, dnia 31.05.2023 r.

Nr sprawy ZP/14/23/D8/R1/16/002/03

Wykonawcy

Dotyczy: dostawy „Komory klimatycznej z dodatkowym doposażeniem”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje 
że  wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i dokonuje zmiany SWZ:

Wniosek

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory klimatycznej o następujących wymiarach:
- wymiary zewnętrzne: 2050 mm x 1120 mm x 1925 mm (wys. x szer. x gł.),
- wymiary wewnętrzne: 950 mm x 800 mm x 800 mm (wys. x szer. x gł.).
Przy zachowaniu powyższych wymiarów, komora ma pojemność 600 litrów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie komory klimatycznej 
o wymiarach wskazanych w zapytaniu i pojemności nie mniejszej niż 600 litrów.

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści w pkt. 3 oraz pkt 4 Załącznika Nr 1 Wymagania Techniczne na Komorę Klimatyczną, otrzymuje brzmienie:

- 3. Wymiary zewnętrzne komory nie większe niż 1140 x 1980 x 1950 mm 
( szer. x głęb. x wys.) lub o wymiarach zewnętrznych 2050 mm x 1120 mm x 1925 mm (wys. x szer. x gł.),

- 4. Wymiary przestrzeni roboczej nie mniejsze niż 600 litrów i 850 x 830 x 850 mm 
( szer. x głęb. X wys.) lub o wymiarach 950 mm x 800 mm x 800 mm (wys. x szer. x gł.) nie mniejsze niż 600 litrów.

K. U.

Dnia 31.05.2023 r.