Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 382/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY /

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu multimedialnego i laboratoryjnego na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”

Część nr 1- Projektor multimedialny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 |  Technologia: LCD,  Rozdzielczość rzeczywista: min. 1920x1080 pikseli,  Kontrast: min. 16000:1,  Jasność: min. 4000 ANSI lumen,  Zoom 1,6x,  Współczynnik projekcji 1,33-2,14:1,  Żywotność lampy w trybie największej jasności min. 5000h,  Wejścia sygnałowe VGA, 2 x HDMI, USB typu A, USB typu B, Audio IN,  Korekcja trapezu w pionie i w poziomie, wbudowane WIFI 802.11b/g/n, Miracast, połączenie ze smartfonem, głośnik min. 10W,  Waga do 3,2kg,  Torba w zestawie,  Okres gwarancji min. 5 lat. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Mobilny odbiornik GNSS

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Mobilny odbiornik GNSS z systemem Android (Google Pixel 7 lub równoważny)  Procesor: Google Tensor G2 lub równoważny,  Pamięć RAM: min. 8 GB,  Pamięć wbudowana: min. 128,  Typ ekranu: OLED FHD+,  Przekątna ekranu: min. 6,3",  Rozdzielczość ekranu: min. 2400 x 1080,  Zagęszczenie pikseli: min. 416 ppi,  Rozdzielczość aparatu – tył: Główny aparat min. 50MP, Ultraszerokokątny aparat min. 12MP,  Rozdzielczość aparatu – przód: min. 10,8 Mp,  Łączność: 5G; Bluetooth; NFC; Wi-Fi,  System nawigacji satelitarnej: Dwuzakresowa GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), musi obejmować sygnał B2a systemu BeiDou, zapis zarówno obserwacji kodowych (pseudorange) jak i fazowych (carrier phase),  Złącza: USB typu C 3.2 (2 generacji), Dual SIM (pojedyncza karta nano SIM i eSIM),  Czujniki: Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Żyroskop, Kompas, Barometr,  Zainstalowany system operacyjny: Android 13 lub nowszy,  Typ baterii: Litowo-jonowa,  Pojemność baterii: min. 4250mAh,  Wysokość / Szerokość / Grubość (min.): 155,6 mm / 73,2 mm / 8,7 mm,  Waga: min. 197g,  Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – Kompletny system do wizualizacji i dokumentacji DNA/RNA

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 |  Aparat fotograficzny: Aparat fotograficzny o wysokiej rozdzielczości nie mniejszy niż 24MPx (6000x4000 Px), APS-C Sensor DIGIC 8 Processor, CMOS sensor, Format wyjścia bitowego: 8 bit,  Soczewki: Zakres zoomu : 18-55 mm, manualne, przesłona f/4-5.6, czas ekspozycji 0,00025-30s,  Wymiary zestawu: Nie większy niż 57 x 35 x 32,5 cm,  Zakres spektralny: 470-520 nm,  Waga: Nie cięższy niż 14 kg,  Transiluminator Blue/Green: Transiluminator emitujący światło w zakresie niebieskim i zielonym dzięki czemu możliwe jest wizualizowanie żeli wybarwionych zarówno zielonymi barwnikami jak i czerwonymi typu bromek etydyny, zakres długości fali nie mniejszy niż 470-520 nm, powierzchnia robocza 26 x 21 cm,  Transliluminator White LED: niezależny moduł, powierzchnia robocza 22 x 16 cm, światło białe,  Format zdjęć: TIFF, JPG,  Interface: zależny od komputera, obsługuje drukarkę termiczną P95DE,  System składa się z: transiluminatora Blue/Green LED z zielonym i niebieskim światłem, ciemni, kamery, niezależnego modułu ze światłem białym, bursztynowego filtra z magnetycznym przyczepem oraz gogli z bursztynowym filtrem, System oparty o unikalną technologię lamp LED w niebieskim i zielonym zakresie, dzięki czemu możliwe jest wizualizowanie żeli wybarwionych zarówno zielonymi barwnikami jak i czerwonymi typu bromek etydyny,  Obsługa: za pomocą dołączonego oprogramowania,  Możliwość podłączenia drukarki termicznej,  Okres gwarancji: 12 miesięcy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ