Znak: BI.I.271.15.2024 Radomyśl Wielki, 24.10.2024 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

***Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści***

***specyfikacji warunków zamówienia***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki”**

**Cześć nr 1- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej”.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Przesyłamy informacje dotyczące oczyszczania ścieków w różnych wersjach o małej i dużej wydajności w zależności od potrzeb.

Oczyszczalnie do 400 m3/dobę są instalowane w ziemi w zbiornikach plastikowych bez budynku a

oczyszczalnie o większej wydajności są instalowane w zbiornikach betonowych z budynkiem.

Nasze projekty są tańsze w budowie i w użyciu od powszechnie znanych i używanych projektów.

Załącznik:

Oczyszczalnia ścieków - Wariant 2, Opis i Rys OSB 2A i Foto ZBK 1

Oczyszczalnia ścieków - Wariant 3 - Opis i Rys OSB 3 i Foto OSB

Pompownia ścieków - Wariant 1 - Opis i Rys PS 1

Pompownia ścieków - Wariant 2 - Opis i Rys PS 2

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany koncepcji projektu technologii oczyszczania ścieków.

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

**Pytanie nr 2**

Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga, aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złóż obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni ścieków pracujących w innej technologii.

**Pytanie nr 3**

Z uwagi na fakt, iż zamawiający wymaga dodatkowych redukcji związków biogennych, czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane rozwiązania oczyszczalni ścieków, były sprawdzone w warunkach polskich i nie były prototypowe dla wielkości analogicznych jak w projekcie dla min. 150 RLM? Za takie urządzenia pytający uważa oczyszczalnie, które działają min. 3 lata ma terenie kraju, a dostawcą będzie w stanie udokumentować obiekt referencyjny, o wymaganych poziomach redukcji zanieczyszczeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii, ani rozwiązań prototypowych, co zostało określone w STWiOR.

Zamawiający nie wymaga, aby proponowana oczyszczalnia ścieków pochodziła od producenta, którego oczyszczalnie w wymaganej w SWZ technologii były zainstalowane w Polsce przez okres min. 3 lat.

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni ścieków które pracują w zbiornikach betonowych, a tym samym skrócenia gwarancji na urządzenie.

Zamawiający wymaga wykonania oczyszczalni z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami szklanymi (GRP).

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający będzie wymagał od oferenta dokumentów technicznych potwierdzających zgodność z wymaganiami Prawa Budowlanego o dopuszczeniu do obrotu prefabrykatów instalacji sanitarnych jako całość, potwierdzonych Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną?

**Odpowiedź:**

Na etapie ofertowania nie ma wymogu przedstawienia dokumentów. Zgodnie z zapisem w STWOR pkt 2 przed zastosowaniem wyrobów budowlanych wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

**Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.**

**Kierownik Zamawiającego**