Warszawa, dnia 07.04.2021 r.

BZzp.261.10.2021

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont instalacji elektrycznej zewnętrznej w Ośrodku w Rucianem-Nidzie, nr referencyjny: BZzp.261.10.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania 
i odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 plus inne na przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy olśnienia, czy jest potrzeba dołączenia odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania Informacje o RODO: Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.”

Odpowiedź:

Remontowana jest instalacja elektryczna z oświetleniem terenu ośrodka wypoczynkowego bez wyodrębnionych dróg klasowych. Do oferty zamawiający nie wymaga dołączenia obliczeń fotometrycznych. Zamawiający zawarł w SWZ w pkt. VI informacje w sprawie uprawnień dla osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Pytanie 2:

„Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących norm na tereny PKP-PLK S.A jeśli taki tereny występują, na zamawiane produkty lub dobry opis bez podawania nazw, które mają zastosowane a nie zostały podane do realizacji przedsięwzięcia . Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło 
i Oświetlenie miejsc pracy. PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547, 
PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-.„

Odpowiedź:

Remontowana jest instalacja elektryczna z oświetleniem terenu ośrodka wypoczynkowego nie ma mowy o terenach kolejowych.

Pytanie nr 3:

„Czy wykonawcy którzy brali udział w postepowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania i odrzucenia ich ofert przez instalacje podróbek nowej technologii lamp Led niespełniających norm i tym wprowadzając w błąd zamawiającego, dotyczy praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa, z zakresu własności przemysłowej i intelektualnych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy. „

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, ponieważ jego treść jest niezrozumiała.

Pytanie 4:

„Czy oprawy oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2. Potwierdzone badaniami za zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodne z ustawą o efektywności energetycznej z maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego. „

Odpowiedź:

Oprawy powinny spełniać wszystkie wymagania, dopuszczenia do stosowania w Unii Europejskiej.

Przykładowe przyjęte przez projektanta oprawy, posiadają wszystkie wymagane normą dokumenty oraz zostały wykonane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pytanie 5:

„Brak jest opisów ogólnych opisów lampy co do średnic uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnego rozwoju. Czy wszystkie oprawy LED 
lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.”

Odpowiedź:

Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o aktualne (obowiązujące) normy oświetleniowe.

Pytanie 6:

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawień materiałowych niezbędnych do sporządzenia wyceny dot. inwestycji pn. "Remont instalacji elektrycznej zewnętrznej w Ośrodku w Rucianem Nidzie."

Odpowiedź:

Wycenę należy wykonać na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.