Czarnków, dnia 16 lutego 2024 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 4**

Działając na podstawie art. 266 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 17: Prosimy o wyjaśnienie w zakresie pozycji ogrodzenie. Czy instalacja fotowoltaiczna ma być ogrodzony płotem? Jeżeli tak, prosimy o podanie większej ilości szczegółów w tym zakresie, a w szczególności planowana długość ogrodzenia w metrach.

Odpowiedź 17: Wykonanie ogrodzenia jest w zakresie Wykonawcy PV. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w odpowiedziach na pytania - zestaw poprzedni. Ta kwestia była już wyjaśniana. Długość ogrodzenia to szerokość działki.

Pytanie 18: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści panele o tej samej mocy, jednak innego producenta, np: Risen 550W RSM110-8-550M?

Odpowiedź 18: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Podpisał

Wójt Gminy Czarnków

/~/ Bolesław Chwarścianek