Wągrowiec, dnia 18.03.2022 r.

IGP.271.4.2022.FZ

**Wyjaśnienie Nr 1**

 **do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 1**

Prosimy o załączenie rysunków pdf dwg odnośnie branży elektrycznej.
Zamieszczone skany bądź zdjęcia są nieczytelne i nie pozwalają na rzetelną wycenę przetargu.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

W załączeniu rysunek z branży elektrycznej w formacie dwg.

**PYTANIE NR 2**

Prosimy o zamieszczenie rysunków z branży elektrycznej w wersji pdf i dwg
Zamieszczone skany baz zdjecia są nieczytelne i niepozwalają na rzetelną wycenę.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1 tj. w załączeniu rysunek z branży elektrycznej w formacie dwg.

**PYTANIE NR 3**
1. Proszę o wyjaśnienia jakie konkretnie muszą być zastosowane materiały jeżeli chodzi o kostkę granitową ciętą.
Kosztorys mówi o kostce ciętej płomieniowanej gładkiej , w projekcie nie ma zapisu o płomieniowaniu kostki.
Czy Inwestor ma na myśli kostkę ciętą głądka w postaci 2 boków ciętych (góra i dół) a 4 boki łupane czy wszystkie boki cięte?
W przypadku wszystkich boków ciętych koszt kostki może wynieść od 400 do 700 zł netto za m2 a więc sam materiał może w tym przypadku (około 9 000 m2w kosztorysie) może kosztować około 7 mln brutto.
Ceny kostki 2 boków ciętych bedzie odpowiednio 2 razy tańsze a różnica będzie tak naprawdę niewidoczna boki surowo - łupane będą niewidoczne , a reprezentatywna góra kostki bedzie równa i gładka.

Prosimy o dokładny opis materiału przedmiotu zamówienia.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Wymóg dotyczący kostki granitowej ciętej: to powierzchnia górna kostki cięta i płomienicowana, a pozostałe boki kostki brukowej granitowej łupane - surowe. Dopuszcza się cięcie dolnej powierzchni kostki jeśli jest to dla Wykonawcy ułatwienie technologiczne.

**PYTANIE NR 4**

W związku z dużym zakresem prac, na które składa się bardzo drogi materiał między innymi kostka granitowa – (materiał płatny przy odbiorze) oraz terminem wykonania prac budowlanych (okres ca 17 m-cy), zwracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość zwiększenia ilości transz z trzech na więcej, głównie w pierwszym etapie realizacji (zakup materiałów)?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający informuje, że wypłata wynagrodzenia w trzech transzach wynika ze ściśle określonych zasad i warunków otrzymania dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym nie jest w gestii możliwości Zamawiającego zwiększenie ilości transz, gdyż zasady zostały odgórnie określone przez Program Rządowy Polski Ład.