1. Termometr HI 147-00 Producent: Hanna Instruments

Nr fabryczny: 059/10

Oznaczony w laboratorium: M/A/30/W,So

Punkty pomiarowe: 0,0 °C; 22,0 °C; 45,0 °C.

2. Termometr HI 147-00 Producent: Hanna Instruments

Nr fabryczny: 060/10

Oznaczony w laboratorium: M/A/31/W,So

Punkty pomiarowe: 0,0 °C; 21,0 °C; 37,0 °C.

3. Termometr HI 147-00 Producent: Hanna Instruments

Nr fabryczny: 210/10

Oznaczony w laboratorium: M/A/32/W,So

Punkty pomiarowe: 0,0 °C; 30,0 °C; 60,0 °C.