## ZADANIE NR 1
"Dostawa artykułów elektrotechnicznych ogólnego stosowania oraz preparatów chemicznych do elektrotechniki", nr sprawy: WZ-091-122/24
Załącznik nr 5 do "Zapytania ofertowego"
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY
ZADANIE NR 1
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Nr katalogowy / Producent | Jm | Liczba | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1. | 016-0537-0281-0 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY HERMETYCZNY NATYNKOWY 10A 250V IP44 | WHS-1 SENIOR KARLIK |  | szt. | 50
2. | 016-0537-0280-0 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY HERMETYCZNY NATYNKOWY 10A 250V IP44 | WHS-2 SENIOR KARLIK |  | szt. | 50
3. | 016-0537-0111-0 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY 250V 10A | --- |  | szt. | 3
4. | 016-0537-0098-0 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY Z SONDĄ FI10; 16A; 230V; IP65; 2300W | AZH-S F&F |  | szt. | 30
5. | 016-0537-0097-0 | AUTOMAT ZMIERZCHOWY HERMETYCZNY 16A; 230V; IP65; 1500W | AZH F&F |  | szt. | 33
6. | 016-0537-0009-0 | WYŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY NATYNKOWY 10A; 250V; IP44; | HERMES 0331-02 ELEKTRO-PLAST |  | szt. | 13
7. | 016-0537-0007-0 | WYŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY 250V 10A | --- |  | szt. | 40
8. | 016-0537-0002-0 | WYŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY 250V; 10A; IP20 | --- |  | szt. | 140
9. | 016-0536-0045-0 | ROZGAŁĘZIACZ GUMOWY DO PRZEDŁUŻACZA 3-GNIAZDA Z BOLCEM 10/16A 230V IP44 TAURUS | 24311-SW PCE |  | szt. | 26
10. | 016-0536-0043-0 | WTYCZKA GUMOWANA PRZENOŚNA JEDNOFAZOWA TAURUS 10/16A 2P+Z 230V | 0521-S PCE |  | szt. | 50
11. | 016-0536-0042-0 | WTYCZKA PRZENOŚNA JEDNOFAZOWA KĄTOWA TAURUS 10/16A 2P+Z 230V IP44 | 05822-S PCE |  | szt. | 30
12. | 016-0536-0040-0 | WTYCZKA Z PRZEWODEM PRZYŁĄCZENIOWYM 16A 250V SPZ-US PRZEWÓD H05RR-F 3G1,5 MM DŁ. 3M (WTYCZKA ZALEWANA Z UZIEMIENIEM) | --- |  | szt. | 80
13. | 016-0536-0037-0 | WTYCZKA SIECIOWA SIŁOWA 16A 380V 5P (5 BOLCÓW OKRĄGŁYCH) | --- |  | szt. | 100
14. | 016-0536-0035-0 | WTYCZKA PROSTA WT-40 2P+Z 16A 230V | --- |  | szt. | 70
15. | 016-0536-0034-0 | WTYCZKA SERIA-CPC; ROZMIAR-23; PIN-24; ŻEŃSKA Z OBUDOWĄ PROSTĄ | TE CONNECTIVITY 206837-1+206138-8 |  | szt. | 40
16. | 016-0536-0029-0 | WTYCZKA PRZENOSNA IZOLACYJNA 2P+Z IP44 16A 220V | 3629-326 ONNINEN |  | szt. | 105
17. | 016-0536-0026-0 | WTYCZKA SIŁOWA 3-BIEGUNOWA; 380V; 32A; 3P; IP44; BOLCE OKRĄGŁE | --- |  | szt. | 10
18. | 016-0536-0015-0 | WTYCZKA SIŁOWA Z TWORZYWA; 380V; 63A; 3P+Z+PE; IP44; BOLCE OKRĄGŁE | --- |  | szt. | 10
19. | 016-0536-0010-0 | WTYCZKA SIŁOWA Z TWORZYWA; 380V; 32A; 3P+Z+PE; IP44; BOLCE OKRĄGŁE | --- |  | szt. | 45
20. | 016-0536-0009-0 | WTYCZKA 3-BIEGUNOWA ZE STYKIEM OCHRONYM 16A 380V | --- |  | szt. | 10
21. | 016-0536-0008-0 | WTYCZKA PRZENOŚNA HERMETYCZNA ZE STYKIEM OCHRONNYM 2-BIEG.10A 250V | --- |  | szt. | 30
22. | 016-0536-0005-0 | WTYCZKA KĄTOWA Z UZIEMIENIEM WB-6 16A 220V | --- |  | szt. | 260
23. | 016-0513-0004-0 | UCHWYT LABORATORYJNY KROKODYLKI KD 1 | --- |  | szt. | 20
24. | 016-0513-0003-0 | UCHWYT PASKOWY CZARNY UP-30 UV | 12.12 ELEKTRO-PLAST |  | szt. | 100
25. | 016-0413-0075-0 | DEKIEL UNIWERSALNY DO PUSZKI ELEKTRYCZNEJ FI 70-80MM | 13.5 ELEKTRO-PLAST |  | szt. | 20
27. | 016-0413-0015-0 | PUSZKA HERMETYCZNA TYP PO 80X38MM BEZ WKŁADU IP 41 | 0211-00 ELEKTRO-PLAST NASIELSK |  | szt. | 60
28. | 016-0413-0012-0 | PUSZKA HERMETYCZNA Z ODGAŁĘZIENIEM PHS-4 | --- |  | szt. | 40
29. | 016-0143-0105-0 | PRZEDŁUŻACZ DŁ. 25M 220V (NA BĘBNIE) - PRZEWÓD 3X2,5MM2 , 4 GNIAZDA | --- |  | szt. | 51
30. | 016-0143-0104-0 | PRZEDŁUŻACZ 3X1,5, 230V, DŁ. 40M - NA BĘBNIE - 4 GNIAZDA | --- |  | szt. | 16
31. | 016-0143-0103-0 | PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM DŁ. 15MB 3X2,5MM2 - DO 5 GNIAZD | --- |  | szt. | 30
32. | 016-0143-0102-0 | PRZEDŁUŻACZ 3X400V DŁ.25MB 5P 16A 5X2,5MM2 (NA BĘBNIE) | --- |  | szt. | 21
33. | 016-0143-0101-0 | PRZEDŁUŻACZ ZWIJANY DŁ. 20M 4 GNIAZDA (BĘBEN) 20M 3X2,5MM2 Z CZTEROKROTNYM GNIAZDEM WTYCZKOWYM Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM 4X2P+Z, 250V, PZB-40-20G/2,5; Z WTYCZKĄ GUMOWĄ 16A 3P | PZB-40-20G/2,5 ELGOTECH |  | szt. | 60
34. | 016-0143-0099-0 | PRZEDŁUŻACZ DŁ. 5M - MINIMUM 3 GNIAZDA - PRZEWÓD 3X2,5MM2 | --- |  | szt. | 54
35. | 016-0143-0098-0 | PRZEDŁUŻACZ DŁ. 1,5M - MINIMUM 3 GNIAZDA - PRZEWÓD 3X2,5MM2 | --- |  | szt. | 33
36. | 016-0143-0097-0 | PRZEDŁUŻACZ NA 3-GNIAZDA DŁ. 3M - PRZEWÓD 3X2,5MM2 | --- |  | szt. | 34
37. | 016-0143-0094-0 | PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM I WYŁĄCZNIKIEM 5M 220V-3KW 3X2,5MM2 | --- |  | szt. | 19
38. | 016-0143-0093-0 | PRZEDŁUŻACZ - LISTWA ZASILAJĄCA 8 GNIAZD DŁUGOŚĆ 1,5M 3X1,5MM2 (Z WŁĄCZNIKIEM I BEZPIECZNIKIEM) | --- |  | szt. | 17
39. | 016-0140-0116-0 | GNIAZDO MODUŁOWE Z BOLCEM UZIEMIAJĄCYM XBS NA SZYNĘ TH/TS 35MM 230VAC 16A | 0163 MSD FRANC |  | szt. | 5
40. | 016-0140-0106-0 | GNIAZDO STAŁE 63A 5P 400V IP67 | 135-6 POWER TWIST |  | szt. | 5
41. | 016-0140-0100-0 | GNIAZDO OKRĄGŁE DO ZWIJAKA BĘBNOWEGO Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM CZERWONE 250V 16A | GO-40ZB ELGOTECH |  | szt. | 4
42. | 016-0140-0060-0 | GNIAZDO PRZENOŚNE GUMOWE Z ZATYCZKĄ 2P+Z IP44 10/16A 230V TAURUS | 2411-SW PCE |  | szt. | 30
43. | 016-0140-0048-0 | GNIAZDO USB A; MONTAŻ NA PANEL, PRZYKRĘCANE; THT; KĄTOWE; Z ZAŚLEPKĄ | MUSB-A111-35 AMPHENOL |  | szt. | 20
44. | 016-0140-0042-0 | GNIAZDO WTYKOWE STALE 2P+Z IP44 16A 220V | 113-6 PCE |  | szt. | 10
45. | 016-0140-0041-0 | GNIAZDO WTYKOWE DO WBUDOWANIA P-28 24V 10A DO INSTALACJI BEZPIECZŃSTWA | --- |  | szt. | 6
46. | 016-0140-0040-0 | GNIAZDO W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ BOLCE OKR.5X16A 380V | --- |  | szt. | 70
47. | 016-0140-0039-0 | GNIAZDO Z TWORZYWA 380V 5X32A (BOLCE OKRĄGŁE) | --- |  | szt. | 80
48. | 016-0140-0038-0 | GNIAZDO W OBUD.METAL.ZE STYK.OCHRON. 380 V 4X16 A | --- |  | szt. | 10
49. | 016-0140-0028-0 | GNIAZDO WTYCZK.Z TWORZYWA ZE STYKIEM 3X16+0 OZN 380V | --- |  | szt. | 15
50. | 016-0140-0023-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE HERMETYCZNE PODWÓJNE 2P+Z 10A 250V | --- |  | szt. | 40
51. | 016-0140-0017-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE HERMETYCZNE PODWÓJNE, IP44, BIAŁE Z BOLCEM 16A 250V | 0322-02 ELEKTRO-PLAST NASIELSK |  | szt. | 95
52. | 016-0140-0014-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE PODWÓJNE 2P+Z 10A 250V | --- |  | szt. | 80
53. | 016-0140-0013-0 | GNIAZDO NATYNKOWE PODWOJNE 10A 250V | --- |  | szt. | 20
54. | 016-0140-0009-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE HERMETYCZNE POJEDYNCZE 2P+Z 10A 250V | --- |  | szt. | 115
55. | 016-0140-0008-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 10A 250V | --- |  | szt. | 154
56. | 016-0140-0006-0 | GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE POJEDYNCZE 2P+Z 10A 250V | --- |  | szt. | 25
57. | 016-0140-0004-0 | GNIAZDO INSTALACYJNE NATYNK 3-GIEB ZE ST OCH 380V 25A | --- |  | szt. | 5
58. | 016-0140-0003-0 | GNIAZDO 3-FAZOWE STAŁE 3P+Z 32A 380V/OKRĄGŁE BOLCE | --- |  | szt. | 5
RAZEM
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
0

## ZADANIE NR 2
"Dostawa artykułów elektrotechnicznych ogólnego stosowania oraz preparatów chemicznych do elektrotechniki", nr sprawy: WZ-091-122/24
Załącznik nr 5 do "Zapytania ofertowego"
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY
ZADANIE NR 2
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Nr katalogowy / Producent | Jm | Liczba | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1. | 023-0058-0131-0 | ZAMRAŻACZ FREEZE 75 - AEROZOL 400ML | 33169 KONTAKT CHEMIE |  | szt. | 35
2. | 023-0058-0017-0 | SPRĘŻONE POWIETRZE W SPRAYU DO CZYSZCZENIA SPRZĘTU BIUROWEGO I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (POJ.400ML) | --- |  | szt. | 228
3. | 023-0057-0012-0 | NADSIARCZAN SODOWY PREPARAT CHEMICZNY: WYTRAWIACZ, TOREBKA 500G | AGT-091 AG TERMOPASTY |  | szt. | 8
4. | 023-0055-0031-0 | CHUSTECZKI WILGOTNE DO EKRANÓW LCD/TFT/LED/PLAZMA (szt..=TUBA=100 szt..) | ACC1002 ACCURA |  | szt. | 75
5. | 023-0050-0071-0 | PIANA ANTYSTATYCZNA DO CZYSZCZENIA OBUDÓW Z TWORZYW szt.UCZNYCH I KOMPUTERÓW 400ML | --- |  | szt. | 30
6. | 023-0050-0066-0 | PREPARAT DO CZYSZCZENIA NP. STYKÓW SUFRACE-95 AEROZOL 200ML | --- |  | szt. | 24
7. | 023-0050-0063-0 | PREPARAT CZYSZCZĄCY KONTAKT 60 (PŁYN DO MYCIA STYKÓW) W AREOZOLU 200ML | 70009-008 KONTAKT CHEMIE |  | szt. | 169
8. | 023-0050-0059-0 | PIANA ANTYSTATYCZNA DO CZYSZCZENIA EKRANÓW PLAZMOWYCH ORAZ LCD (1 szt.. = 400ML) | --- |  | szt. | 41
9. | 023-0049-0031-0 | PASTA SILIKONOWA TERMOPRZEWODZĄCA HPX (1 szt..= 60G) | AGT-126 AG TermoPasty |  | szt. | 17
10. | 023-0041-0010-0 | LAKIER IZOLACYJNY PRZEZROCZYSTY DO PŁYTEK DRUKOWANYCH - PLASTIK 70 200ML | 74309-003 KONTAKT CHEMIE |  | szt. | 5
11. | 016-0012-0081-0 | BATERIA LITOWA 3,6V; 1/2 AA; DO MOCOWANIA W DRUKU FI-14,3X24,6 MM; POJEMNOŚĆ 1200 MAH; WYPROWADZENIA OSIOWE | SB-AA02 CNA TEKCELL |  | szt. | 30
12. | 016-0012-0078-0 | AKUMULATOR 1,5V TYP AA 2500MAH | --- |  | szt. | 156
13. | 016-0012-0063-0 | BATERIA LITOWA DO SUWMIARKI TYP 357A; 1,5V | --- |  | szt. | 330
14. | 016-0012-0062-0 | BATERIA N-1,5V LR1 | --- |  | szt. | 15
15. | 016-0012-0059-0 | BATERIA CR 2450 3V | --- |  | szt. | 10
16. | 016-0012-0050-0 | BATERIA CR2 LITHIUM 3V | --- |  | szt. | 9
17. | 016-0012-0049-0 | BATERIA CR 2032 3V 220MAH | --- |  | szt. | 509
18. | 016-0012-0048-0 | BATERIA CR 2025 3V | --- |  | szt. | 72
19. | 016-0012-0047-0 | AKUMULATOR DO APARATU CYFROWEGO AA R-6 2000GP 2500MAH 1,2V | --- |  | szt. | 260
20. | 016-0012-0046-0 | BATERIA DURACELL 6LR61 9V | --- |  | szt. | 258
21. | 016-0012-0040-0 | BATERIA (DO AUTOKOMPUTERA) 3V TYP CR2032T | --- |  | szt. | 60
22. | 016-0012-0039-0 | BATERIA ALKALICZNA LR23A 12V | --- |  | szt. | 165
23. | 016-0012-0038-0 | BATERIA LITOWA CR-2032H 3V DO DRUKU POZIOMA | --- |  | szt. | 540
24. | 016-0012-0036-0 | BATERIA - AKUMULATOREK AAA 1,2V 1000MAH | --- |  | szt. | 760
25. | 016-0012-0033-0 | AKUMULATOREK PANASONIC 9,6V 1400MAH | --- |  | szt. | 10
26. | 016-0012-0032-0 | ŁADOWARKA UNIWERSALNA DO AKUMULATORKÓW A, AA, AAA, AAAA, SC, C, D, 6F22/HR22/9V; 8 KANAŁOWA | --- |  | szt. | 21
27. | 016-0012-0030-0 | BATERIA 6 F 22 9V | --- |  | szt. | 394
28. | 016-0012-0028-0 | BATERIA OKRĄGŁA R-14 1,5V | --- |  | szt. | 138
29. | 016-0012-0019-0 | BATERIA - AKUMULATOREK R-3 1,2V | --- |  | szt. | 130
30. | 016-0012-0017-0 | BATERIA OKRĄGŁA ALKALICZNA R-6 1,5V (AA LR6) | --- |  | szt. | 4312
31. | 016-0012-0016-0 | BATERIA OKRĄGŁA ALKALICZNA R-3 (AAA LR03) | --- |  | szt. | 3858
32. | 016-0012-0009-0 | BATERIA 4R25 6V/1 | --- |  | szt. | 810
33. | 016-0012-0004-0 | BATERIA PŁASKA 4,5 V | --- |  | szt. | 205
34. | 016-0012-0003-0 | BATERIA ALKALICZNA 12V TYP A27 (7,7MMX28MM) | --- |  | szt. | 70
35. | 016-0012-0002-0 | BATERIA OKRĄGŁA ALKALICZNA LR-20 1,5V | --- |  | szt. | 1338
36. | 012-0042-0005-0 | TAŚMA ROZLUTOWUJĄCA KALAFONIOWA W:4,5MM L:1,5M | --- |  | szt. | 21
37. | 012-0042-0004-0 | TAŚMA ROZLUTOWUJĄCA KALAFONIOWA W:2,8MM L:1,5M | --- |  | szt. | 9
38. | 012-0042-0003-0 | TAŚMA ROZLUTOWUJĄCA KALAFONIOWA W:2,0MM L:1,5M | --- |  | szt. | 16
39. | 012-0042-0002-0 | TAŚMA ROZLUTOWUJĄCA KALAFONIOWA W:1,5MM L:1,5M | --- |  | szt. | 9
RAZEM
Zamawiający wymaga dla asortymentu w poz. 1 - 10 załaczenia do oferty kart charakterystyki.
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

## ZADANIE NR 3
"Dostawa artykułów elektrotechnicznych ogólnego stosowania oraz preparatów chemicznych do elektrotechniki", nr sprawy: WZ-091-122/24
Załącznik nr 5 do "Zapytania ofertowego"
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY
ZADANIE NR 3
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Nr katalogowy / Producent | Jm | Liczba | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1 | 016-0439-0201-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 18MM, BEZ KLEJU, ELASTYCZNA, SKURCZ 3:1, TEMPERATURA PRACY -40 DO 135°C, KOLOR CZARNY | CGPT-18/6-0 TE CONNECTIVITY |  | m | 100
2 | 016-0439-0185-0 | RURA TERMOKURCZLIWA POGRUBIONA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZEDSKURCZEM 12MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -40 DO 125°C; KOLOR CZARNY; SAMOGASNĄCA | WRJPE1200400010030C1 RADPOL |  | szt. | 40
3 | 016-0439-0180-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 25MM I MINIMALNEJ ŚREDNICY 10MM PO SKURCZU, Z KLEJEM, TEMPERATURA PRACY -40 DO 125°C, KOLOR CZARNY ODPORNA NA UV, BEZHALOGENOWA | E05ME-01020200403 ERGOM |  | m | 76
4 | 016-0439-0164-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12MM, Z KLEJEM, CIEPŁOODPORNA +125°C, SKURCZ 4:1, TEMPERATURA PRACY -25 DO 125°C, KOLOR MIKS, ODPORNA NA UV | WRDCA120130001003KL1 RADPOL |  | szt. | 40
5 | 016-0439-0163-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 8MM, Z KLEJEM, CIEPŁOODPORNA +125°C, SKURCZ 4:1, TEMPERATURA PRACY -25 DO 125°C, KOLOR MIKS, BEZHALOGENOWA | WRDCA800020001003KL1 RADPOL |  | szt. | 40
6 | 016-0439-0161-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 4MM, Z KLEJEM, CIEPŁOODPORNA +125°C, SKURCZ 4:1, TEMPERATURA PRACY -25 DO 125°C, KOLOR MIKS, BEZHALOGENOWA | WRDCA400010001003KL1 RADPOL |  | szt. | 40
7 | 016-0439-0153-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 44,4MM, Z KLEJEM, WYSOKI SKURCZ 6:1, TEMPERA PRACY -55 DO 110°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV lub TGRK 12/4 skurcz 3:1 | TRDHA444174001223KC1 RADPOL lub E05ME-01020100204 ERGOM |  | szt. | 40
8 | 016-0439-0136-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIEŃKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 30MM, SKURCZ 3:1, TEMPERATURA. PRACY -55 DO 125°C, CZARNA, ROLKA 30MB | CB-HFT (3X) 30 CYG |  | mb | 200
9 | 016-0439-0085-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 80MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -25 DO 125°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV | WRDPC800035001003KC1 RADPOL |  | mb | 50
10 | 016-0439-0080-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 31,8MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA3181159110030C1 RADPOL |  | mb | 10
11 | 016-0439-0073-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -25 DO 125°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV | WRDPC120040001003KC1 RADPOL |  | mb | 65
12 | 016-0439-0063-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 6MM, Z KLEJEM, CIEPŁOODPORNA +125°C, SKURCZ 3:1, TEMPERATURA PRACY -25 DO 125°C, KOLOR CZARNY, ODPORNA NA UV lub HA67-44.4/7.4 skurcz 6:1 | WRDCA600020001003KC1 RADPOL lub 321-30200 HELLERMANNTYTON |  | mb | 90
13 | 016-0439-0062-0 | RURA TERMOKURCZLIWA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 19MM, Z KLEJEM, SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -45 DO 125°C; KOLOR CZARNY; SAMOGASNĄCA | TRDHL190160002504KC1 RADPOL |  | mb | 890
14 | 016-0439-0061-0 | RURA TERMOKURCZLIWA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12MM, Z KLEJEM, SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -45 DO 125°C; KOLOR CZARNY; SAMOGASNĄCA | TRDHL120140002504KC1 RADPOL |  | mb | 250
15 | 016-0439-0060-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 9,5MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA9500480010030C1 RADPOL |  | mb | 278
16 | 016-0439-0058-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 95MM, Z KLEJEM. SKURCZ 4:1, TEMPERA PRACY -15 DO 125°C; KOLOR CZARNY; BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRDDA950125011003KC1 RADPOL |  | mb | 800
17 | 016-0439-0057-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 16MM, Z KLEJEM. SKURCZ 4:1, TEMPERA PRACY -45 DO 125°C; KOLOR CZARNY; BARDZO ELESTYCZNA; SAMOGASNĄCA | TRDHL160140002504KC1 RADPOL |  | mb | 140
18 | 016-0439-0056-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 8MM, Z KLEJEM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 4:1, TEMPERATURA PRACY -25 DO 125°C, KOLOR CZARNY, ODPORNA NA UV | WRDCA800020001003KC1 RADPOL |  | mb | 241
19 | 016-0439-0055-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 6,4MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA6400320010030C1 RADPOL |  | mb | 579
20 | 016-0439-0054-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 40MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, Z KLEJEM. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -25 DO 110°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV | WRDPC400016001003KC1 RADPOL |  | mb | 129
21 | 016-0439-0052-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 25,4MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA2541127110030C1 RADPOL |  | mb | 390
22 | 016-0439-0051-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 18MM, CIEPŁOODPORNA 125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -55 DO 125°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV | WRJPC1800600010030C1 RADPOL |  | mb | 95
23 | 016-0439-0050-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIEŃKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12MM, Z KLEJEM. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -45 DO 125°C; KOLOR CZARNY; BARDZO ELESTYCZNA; SAMOGASNĄCA | TRDHL120140002504KC1 RADPOL |  | mb | 399
24 | 016-0439-0049-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 3,2MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA3200160010030C1 RADPOL |  | mb | 406
25 | 016-0439-0048-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 4,8MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA4800240010030C1 RADPOL |  | mb | 567
26 | 016-0439-0047-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 2,4MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA2400120010030C1 RADPOL |  | mb | 472
27 | 016-0439-0046-0 | RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 19MM, Z KLEJEM, WYSOKI SKURCZ 6:1, TEMPERA PRACY -55 DO 110°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV | TRDHA190132001223KC1 RADPOL |  | szt. | 120
28 | 016-0439-0045-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 19MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA1901950010030C1 RADPOL |  | mb | 45
29 | 016-0439-0041-0 | RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12,7MM, CIEPŁOODPORNA +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV | WRJCA1271640010030C1 RADPOL |  | mb | 270
30 | 016-0513-0061-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TKO 30/5 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01040100501 ERGOM |  | szt. | 10
31 | 016-0513-0028-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 43/5 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010101901 ERGOM |  | szt. | 88
32 | 016-0513-0027-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 40/8 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010102201 ERGOM |  | szt. | 10
33 | 016-0513-0026-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 40/5 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010101801 ERGOM |  | szt. | 2
34 | 016-0513-0024-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 70/8 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010102501 ERGOM |  | szt. | 40
35 | 016-0513-0023-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 50/13 (1 szt..=OPAKOWANIE=50 szt..) | E01TK-01010103101 ERGOM |  | szt. | 32
36 | 016-0513-0018-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 30/8 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010102101 ERGOM |  | szt. | 2
37 | 016-0513-0016-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 30/5 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010101701 ERGOM |  | szt. | 174
38 | 016-0513-0014-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 9/3 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010100301 ERGOM |  | szt. | 192
39 | 016-0513-0013-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 16/5 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010101301 ERGOM |  | szt. | 116
40 | 016-0513-0012-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 20/5 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010101501 ERGOM |  | szt. | 40
41 | 016-0513-0011-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 12/3 (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01010100401 ERGOM |  | szt. | 48
42 | 016-0513-0010-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA CZARNA /PLASTIKOWA/ TK 12/5 BK (1 szt..=OPAKOWANIE=100 szt..) | E01TK-01020101201 ERGOM |  | szt. | 1
43 | 016-0482-0025-0 | TAŚMA SAMOWULKANIZUJĄCA PIB 19MMX10M | --- |  | szt. | 20
44 | 016-0482-0020-0 | TAŚMA IZOLACYJNA Z PCW CZARNA 25X25MM SAMOGASNĄCA TEMFLEX 1500 | 7000062313 3M |  | szt. | 1090
45 | 016-0482-0005-0 | TAŚMA IZOLACYJNA PVC 50MM X 20M | --- |  | szt. | 898
46 | 016-0482-0004-0 | TAŚMA IZOLACYJNA PVC 19MM X 20M | --- |  | szt. | 576
47 | 016-0482-0003-0 | TAŚMA IZOLACYJNA PVC 15MM X 10M | --- |  | szt. | 6190
48 | 084-0002-0045-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 100/2,5 (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB010002501 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 50
49 | 084-0002-0053-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 160/2,5 (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB016002501 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 33
50 | 084-0002-0056-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 160/4,8 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB016004801 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 58
51 | 084-0002-0061-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 200/2,5 (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB020002502 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 58
52 | 084-0002-0063-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 200/4,8 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB020004801 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 53
53 | 084-0002-0072-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 300/3,6 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB030003601 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 43
54 | 084-0002-0073-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 300/4,8 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB030004801 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 68
55 | 084-0002-0079-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 370/4,8 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB037004801 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 42
56 | 084-0002-0090-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 430/4,8 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB043004801 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 48
57 | 084-0002-0092-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ 450/4,8 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | CV-450MW KSS WIRING |  | szt. | 18
58 | 084-0002-0100-0 | OPASKA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ CT 540/7,8 ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | TOOCB054007801 RADPOL lub TKUV ERGOM |  | szt. | 43
59 | 084-0002-0107-0 | UCHWYT KABLOWY ZACZEPOWY /PLASTIKOWY/ UP FI-22; L=23MM; ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | WOUZ001BV1 RADPOL |  | szt. | 9
60 | 084-0002-0111-0 | UCHWYT KABLOWY ZACZEPOWY /PLASTIKOWY/ UP FI-30; L=145MM; ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | WOUZ002BV1 RADPOL |  | szt. | 22
61 | 084-0002-0120-0 | UCHWYT KABLOWY ZACZEPOWY /PLASTIKOWY/ UP FI-50; L=220MM; ODPORNA NA PROMIENIE UV (1 SZT.=OPAKOWANIE=10 SZT.) | WOUZ003BV1 RADPOL |  | szt. | 70
62 | 016-0513-0019-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 20/12,5 (1 SZT.=OPAKOWANIE=50 SZT.) | E01TK-01010103001 ERGOM |  | szt. | 10
63 | 016-0513-0020-0 | TAŚMA KABLOWA ZACISKOWA /PLASTIKOWA/ TK 16/3 (1 SZT.=OPAKOWANIE=100 SZT.) | E01TK-01010100501 ERGOM |  | szt. | 2
RAZEM
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

## ZADANIE NR 4
"Dostawa artykułów elektrotechnicznych ogólnego stosowania oraz preparatów chemicznych do elektrotechniki", nr sprawy: WZ-091-122/24
Załącznik nr 5 do "Zapytania ofertowego"
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY
ZADANIE NR 4
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Nr katalogowy / Producent | Jm | Liczba | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1. | 029-0038-0009-0 | TAŚMA SZKŁOEPOKSYDOWA TSE-200 | --- |  | kg | 88
2. | 029-0036-0028-0 | TAŚMA EPOKSTERM 3 (GRUBOŚĆ X SZEROKOŚĆ) 0,12X35 | --- |  | mb | 1600
3. | 029-0036-0023-0 | TAŚMA EPOKSTERM 8 (GRUBOŚĆ X SZEROKOŚĆ) 0,15X35 | --- |  | mb | 2000
4. | 029-0036-0020-0 | TAŚMA EPOKSTERM 8 (GRUBOŚĆ X SZEROKOŚĆ) 0,15X25 | --- |  | mb | 880
5 | 029-0032-0030-0 | TAŚMA POLIESTROWA TKANA GW 60/19MM 600M | --- |  | szt. | 1
6 | 029-0032-0017-0 | TAŚMA IZOLACYJNA POLIESTROWA SZER.25MM | --- |  | mb | 2300
7 | 029-0032-0016-0 | TAŚMA IZOLACYJNA POLIESTROWA SZER.30MM | --- |  | mb | 3800
8 | 029-0032-0012-0 | TAŚMA IZOLACYJNA BAWEŁNIANA SZER.30MM | --- |  | mb | 500
9 | 029-0032-0009-0 | TAŚMA IZOLACYJNA BAWEŁNIANA SZER.25MM | --- |  | mb | 50
10 | 016-0482-0015-0 | TAŚMA IZOLACYJNA NEN-FPPUPPA GR. 0,3MM | --- |  | kg | 250
11 | 016-0482-0014-0 | TAŚMA IZOLACYJNA NEN-FPPUPPA GR. 0,2MM | --- |  | kg | 39
RAZEM
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

## ZADANIE NR 5
"Dostawa artykułów elektrotechnicznych ogólnego stosowania oraz preparatów chemicznych do elektrotechniki", nr sprawy: WZ-091-122/24
Załącznik nr 5 do "Zapytania ofertowego"
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY
ZADANIE NR 5
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Nr katalogowy / Producent | Jm | Liczba | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN)
1 | 016-0353-0130-0 | OPLOT POLIESTROWY - ŚREDNICA OPLOTU FI-40MM | CYG-PET-40-BK CYG |  | m | 100
2 | 016-0353-0128-0 | OPLOT POLIESTROWY - ŚREDNICA OPLOTU FI-20MM | CYG-PET-20-BK CYG |  | m | 900
3 | 016-0353-0126-0 | OPLOT POLIESTROWY - ŚREDNICA OPLOTU FI-12MM | CYG-PET-12-BK CYG |  | m | 920
4 | 016-0353-0124-0 | OPLOT POLIESTROWY - ŚREDNICA OPLOTU FI-8MM | CYG-PET-8-BK CYG |  | m | 920
5 | 016-0353-0122-0 | OPLOT POLIESTROWY - ŚREDNICA OPLOTU FI-4MM | CYG-PET-4-BK CYG |  | m | 3320
6 | 046-0800-0301-0 | WĄŻ OCHRONNY HFXS 20 | --- |  | mb | 1000
7 | 046-0800-0124-0 | WĘŻYK SPIRALNY WSN FI-24 | E01WS-01010100800 ERGOM |  | mb | 50
8 | 046-0800-0119-0 | WĘŻYK SPIRALNY WSN FI-19 | E01WS-01010100700 ERGOM |  | mb | 10
9 | 046-0800-0116-0 | WĘŻYK SPIRALNY WSN FI-15 | E01WS-01010100600 ERGOM |  | mb | 10
10 | 046-0800-0110-0 | WĘŻYK SPIRALNY WSN FI-10 | E01WS-01010100400 ERGOM |  | mb | 120
11 | 046-0800-0108-0 | WĘŻYK SPIRALNY WSN FI-8 | E01WS-01010100300 ERGOM |  | mb | 260
12 | 046-0800-0106-0 | WĘŻYK SPIRALNY WSN FI-6 | E01WS-01010100250 ERGOM |  | mb | 250
13 | 046-0800-0104-0 | WĘŻYK SPIRALNY FI-5 TRANSPARENTNY BEZHALOGENOWY | --- |  | mb | 20
RAZEM
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)