**„Dostosowanie ilości i rozmieszczenia hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta Żyrardowa w rejonie między ulicami: 1-go Maja, Mireckiego, Bratnia, Bohaterów Warszawy i P.O.W. do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”**

Zakres rzeczowy:

1. Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym uproszczonej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub wymiany hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta Żyrardowa w rejonie między ulicami: 1-go Maja, Mireckiego, Bratnia, Bohaterów Warszawy i P.O.W.
2. Opracowanie przekazane Zamawiającemu powinno zawierać:

* mapy do celów opiniodawczych
* dokumenty, opracowania, materiały, decyzje, warunki, opinie, uzgodnienia,
* projekt wykonawczy zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333), zawierający między innymi rozwiązania ewentualnego usunięcia kolizji - przebudowy istniejącego i kolidującego z przedmiotem projektu uzbrojenia,
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
* informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie wszystkich branż.

1. Wykonawca w celu opracowania przedmiotu zamówienia uzyska:

* mapę do celów opiniodawczych,
* decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych i terenach, na których zaprojektowana zostanie infrastruktura objęta przedmiotem zamówienia.

1. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową:

* ze wszystkimi właścicielami urządzeń, infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w obrębie opracowania (m. in. z Powiatowym Zarządem Dróg w Żyrardowie, Prezydentem Miasta Żyrardowa,
* z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.

Koszt pozyskania dokumentów oraz uzgodnień branżowych należy wkalkulować w cenę oferty.

Wszystkie materiały wynikające z opisu przedmiotu zamówienia muszą być dostarczone w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz. w postaci PDF, AUTOCAD 2004-2010 i DWG).

1. Wykonawca musi posiadać:

* uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów w specjalności wymaganej dla prowadzonych robót.
* co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku Projektant branży sanitarnej lub Sprawdzający, w tym przy realizacji co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – mapa poglądowa obszaru objętego dokumentacją projektową,
2. Załącznik nr 2 – decyzja nr PZ.5580.11.03.2018 z dnia 04.05.2018r.,
3. Załącznik nr 3 – warunki techniczne.