Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Aparaty do przetoczeń płynów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Aparat jednorazowy, sterylny, do infuzji leków cytotoksycznych z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką. Zacisk rolkowy pozwalający na precyzyjną regulacją przepływu, elastyczna dolna część komory kroplowej. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – zastawka zatrzymująca powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowa zatyczka na końcu drenu dł. 180 cm zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat jednorazowy, sterylny, do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką. Zacisk rolkowy pozwalający na precyzyjną regulację przepływu, elastyczna dolna część komory kroplowej. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – zastawka zatrzymująca powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowa zatyczka na końcu drenu dł. 180 cm. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat jednorazowy, sterylny, dwudrożny do chemioterapii, apirogenny, bezlateksowy, końcówka dystalna – obrotowe złącze luer-lock, wbudowany filtr 15um, długość linii głównej 190-205 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat jednorazowy, pięciodrożny do chemioterapii, sterylny, apirogenny, końcówka dystalna – obrotowe złącze luer-lock, wbudowany filtr 15um, długość linii głównej 200-210 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 2 Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami firmy Drager

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia – podwójny ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h, o łącznej długości linii pomiarowej 150 cm każda. Zestaw wyposażony w: • 2 linie ciśnieniowe o dł. 120 cm; • 2 przedłużacze o dł. 20-30 cm z kranikami optycznymi i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty; • 2 kraniki kalibracyjne z niezdejmowanym koreczkiem zapobiegającym kontaminacji; • aparat kroplowy Połączenie z kablem interfejsowym poprzez łączenie pionowe. Częstotliwość pracy własnej powyżej 1000 Hz. • zbiornik wyrównawczy wyposażony w zakrzywioną igłę uniemożliwiającą zapowietrzenie się systemu pomiarowego | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia: • prędkość płukania 3 cm3/h; • całkowita długość linii ciśnienia 150 cm; • z systemem R.O.S.E. • zbiornik wyrównawczy wyposażony w zakrzywioną igłę uniemożliwiającą zapowietrzenie się systemu pomiarowego. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................													Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3  do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 Sterylne zestawy do odsysania pola operacyjnego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Dren sterylny grubości 24CH,podwójnie pakowany (worek foliowy + folia papier), z łącznikiem do końcówek OP-FLEX, z jednej strony zakończony uniwersalnym łącznikiem z możliwością odcinania od 8-18mm, dopasowany przez odcięcie do każdego typu ssaka, z drugiej strony – łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający manipulację rączką. Długość drenu min. 2.0(+10%) | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego, podwójnie pakowany (worek foliowy + folia papier)składający się z drenu łączącego OP-FLEX grubości 24CH i końcówki Yankauer z rączką. Dren zakończony z jednej strony uniwersalną końcówką o śr. 8-18mm z drugiej strony – łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający wymianę i manipulację rączką. Długość drenu min. 3m-3,5m | 6 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówka OP-FLEX (z rączką) do odsysania pola operacyjnego, sterylna, podwójnie pakowana (worek foliowy+ folia papier) bez kontroli odsysania. Długość końcówki ssącej 150 mm(razem z rączką 270 mm). (+/-10%) Końcówki Yankauer, Pinpoint, Sump z koszykiem na końcu oraz Pool z nasadką widoczną w promieniach RTG. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 4 Igły do portów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igła do portów naczyniowych zakrzywiona pod kątem 90° do przepłukiwania portów typu Hubera, 20G dł. 25 mm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła z plastyczną, miękką płytką mocującą (np. tzw. grzybek), wężykiem i zaciskiem, do podawania długoterminowych wlewów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 20Gx15mm (+/-2mm) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 20Gx20mm (+/-2mm) | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | 20Gx25mm | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 22Gx15mm (+/-2mm) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 22Gx20mm (+/-2mm) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| f | 22Gx25mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 5 Materiały do systemu Serres

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wkłady jednorazowe workowe, 2l do ssaka, niesterylne z filtrem przeciwbakteryjnym pełniącym funkcje zastawki zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zawór odcinający umożliwiający szybkie odcięcie próżni, mocowane na pojemniku zewnętrznym. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Proszek żelujący w saszetkach wykonany z materiału rozpuszczalnego w wodzie, ilość proszku odpowiednia do zżelowania max. 2l zawartości. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji kompatybilne z wkładami workowymi z łącznikiem do podłączenia próżni, poj. 2l | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji, kompatybilne z wkładami workowymi z łącznikiem do podłączenia drenu do próżni, poj. 1l | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkłady jednorazowe do ssaka, niesterylne z filtrem przeciwbakteryjnym pełniącym funkcje zastawki zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu o pojemności 1l | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Łącznik kątowy do podłączenia próżni | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 6 Przedłużacze do pomp infuzyjnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, jednorazowe, jałowe, apirogenne, nietoksyczne; połączenie luer-lock z kaniulą dożylną, zabezpieczone korkiem, połączenie ze strzykawką, zabezpieczone osłonką. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | przedłużacze do pomp infuzyjnych przeźroczyste o dł. 1,5 m | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | przedłużacze do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych o dł. 1,5 m, barwa drenu umożliwiająca kontrolę obecności powietrza w drenie | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | przedłużacze do pomp infuzyjnych przeźroczyste o dł. 2,0 m | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | przedłużacze do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych o dł. 2,0 m, barwa drenu umożliwiająca kontrolę obecności powietrza w drenie | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR  7 Zestaw do inhalacji kompatybilny z inhalatorem Tajfun

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestaw | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do inhalacji przeznaczony dla jednego pacjenta, składa się z: górna komora rozpylania z korkiem, naczynie na lek, rura karbowana długości około 80cm, maska dla dorosłych wraz z trójnikiem, kompatybilna z inhalatorem Tajfun. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 8 Elektroda węglowa do użytku w rezonansie magnetycznym

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Elektroda węglowa, radioprzezierna, jednorazowego użytku, nadająca się do użytku w rezonansie magnetycznym, dla dorosłych o średnicy 50mm na podkładzie z pianki z żelem stałym, w kształcie okrągłym. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR  9 Łączniki jednorazowe do połączeń elementów o tych samych zakończeniach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowy, sterylny łącznik do połączeń elementów o tych samych zakończeniach, końcówki luer-lock, męska-męska, opakowanie jednostkowe papier/folia | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR  10 Łączniki jednorazowe Combifix Adapter Rekord-Luer

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowy, sterylny łącznik z końcówką Luer żeńską i Rekord męską. Opakowanie jednostkowe papier-folia | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR  11 Worki do zbiórki moczu

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Worki do godzinowej zbiórki moczu w składzie: - komora pomiarowa 500 ml z paskami do mocowania; - worek 2000 ml bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml; - bezigłowy port do pobierania próbek moczu; - 2 zastawki hydrofobowe oraz zastawka bezzwrotna; - długość drenu min. 1,2 m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki do 14-dniowej zbiórki moczu w składzie: - szczelny, całkowicie zamknięty system; - czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2.000 ml; - worek wykonany z bardzo mocnej folii; - wieszak przystosowany do każdej ramy łóżka; - przewody o dużej średnicy odporne na zaginanie się, o długości 110-120 cm; - komora kroplowa z wbudowanym filtrem powietrza; - zawór spustowy worka; - wbudowany zawór przeciwzwrotny; - bezigłowy port do pobierania próbek; - konstrukcja ograniczająca kontakt z podłogą; - konstrukcja worka umożliwiająca użytkowanie go przez okres 14 dni z zachowaniem funkcjonalności oraz jałowości. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR  12 Adapter do gimnastyki oddechowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Aparat przystosowany do ćwiczeń wdechu i wydechu w sposób niezależny, tzn można osobno wykonać każde z ćwiczeń wdechu i wydechu, bez konieczności zmiany ustawień czy podłączenia ustnika i rury. Aparat składa się z trzech stopniujących cylindrów wskazujących szybkość przepływu powietrza ( 600, 900, 1200 ml/s) Aparat posiadający dwa niezależne zawory do ustawienia ( kontroli) oporności przy wdechu i wydechu (skala oporności od 0 do 9). W zestawie musi znajdować się rura z ustnikiem i instrukcja w j. polskim | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR  13 Osprzęt do ciągłej dializy otrzewnowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik do ciągłej dializy otrzewnowej Tenckhoffa prosty, długość 47cm, sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu i DEHP | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do ciągłej dializy otrzewnowej zakrzywiony 57cm, sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu i DEHP | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nasadka ochronna rozłączna do zestawu linii z roztworem jodopowidonu, łącznik typu Luer, długość 31cm, szerokość 20cm, wysokość 20cm, sterylna, jednorazowego użytku. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 14 Prowadnica do trudnych intubacji

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Prowadnica intubacyjna, jednorazowa, do ukształtowania, pokryta miękkim tworzywem, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, rozmiar 4,0mm, długość 330-340mm. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 16 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU IV”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU IV”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej