Załącznik nr 5.4.2 do SWZ

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **CHŁODZIARKA PRZENOŚNA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości)  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE | | |
|  | Chłodziarka przenośna do transportu próbek do badań mikrobiologicznych w określonych temperaturach. |  |
| 1. WYMAGANIA TECHNICZNE | | |
|  | Masa: od 15 kg do 20 kg; |  |
|  | Wymiary:   * szerokość od 550 mm do 650 mm; * głębokość od 350 mm do 420 mm; * wysokość: od 450 mm do 520 mm; |  |
|  | Pojemność użytkowa: co najmniej 22l; |  |
|  | Zakres temperatury: co najmniej w zakresie od -24°C do + 40°C; |  |
|  | Izolacja: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości i grubości od 60 do 70 mm; |  |
|  | Panel sterowania: cyfrowy wyświetlacz temperatury z regulacją; |  |
|  | Cyfrowy termostat elektroniczny z wbudowanym alarmem; |  |
|  | Temperatura wewnątrz wyświetlana na wyświetlaczu LED z dokładnością 1°C; |  |
|  | Lampka ostrzegawcza błędu; |  |
|  | Czynnik chłodniczy: R134a; |  |
|  | Konstrukcja: z zewnątrz wykonana z wytrzymałego plastiku, odpornego na odkształcenie; |  |
|  | Uchwyty 2 szt.; |  |
|  | Warunki pracy temperatura co najmniej w zakresie od +16ºC do +38ºC; |  |
|  | W zestawie dołączone przewody zasilające:   * 1 szt. zakończony złączem zapalniczki samochodowej; * 1 szt. zakończony wtyczką typu Schuko; |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)