## Pakiet 1
Załącznik nr 1 do oferty na dostawę preparatów do dezynfekcji na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Nr sprawy: ZP/P/07/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy oraz pojemność oferowanego preparatu - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta - obowiązkowo podaje Wykonawca
PAKIET NR 1
Preparaty do mycia rąk w systemie otwartym oraz środki do dezynfekcji skóry
1 | Preparat syntetyczny w pianie do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk bez zawartości mydła o neutralnej dla skóry wartości ph, kompatybilny z dozownikami łokciowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego | butel. 0,4 l | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków; bez pochodnych fenolowych, na bazie mieszanki trzech alkoholi i nadtlenku wodoru, o zakresie działania - B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) do 1 minuty | butel. 0,35 l | 200 |  | 0 |  | 0
|  | kanis. 5l | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, bez pochodnych fenolowych; na bazie mieszanki trzech alkoholi i nadtlenku wodoru; o zakresie działania - B, Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) do 1 minuty. | butel. 0,35l | 300 |  | 0 |  | 0
|  | kanis. 5l | 60 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 | X | 0
………………………………………………………
Podpis i data Wnioskodawcy

## Pakiet 2
Załącznik nr 1 do oferty na dostawę preparatów do dezynfekcji na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Nr sprawy: ZP/P/07/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy oraz pojemność oferowanego preparatu - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta - obowiązkowo podaje Wykonawca
PAKIET NR 2
Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz powierzchni zmywalnych
1 | Preparat chlorowy w tabletkach przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, możliwość stosowania do dezynfekcji powierzchni obciążonych materiałem organicznym; na bazie dichloroizocjanuranu sodu i tenzydów; o zakresie działania B, F, V (Norowirus, Adeno i Polio), Tbc w 15 minut oraz S | opak. 150 tabl. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Preparat chlorowy w postaci tabletek przeznaczony do sporządzania roztworów celem wydezynfekowania basenów i kaczek; na bazie dichloroizocjanuranu sodu, o szerokim zakresie działania B, Tbc, F (A. Niger), V (Polio, Norowirus) w 15 minut, Clostridium difficile - warunki brudne - albumina i erytrocyty | opak. 300 tabl. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym, nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników; możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością; o szerokim spektrum działania B, F, V (Polio) do 10 minut, Tbc do 15 minut oraz Clostridium difficile, Clostridium perfringens | tuba 160g | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Preparat wyróżnia się wysoką skutecznością dezynfekcji dzięki ulepszającym dodatkom, niezawierającym aldehydów, nadtlenków ani chloru. Specjalna formuła preparatu sprawia, że jest łagodny dla dezynfekowanych powierzchni i posiada przyjemny zapach cytrusowy. Szerokie spektrum działania- B, F, V. Wysoka wydajność czyszczenia; nie reaguje z większością rodzajów czyszczonych powierzchni. Doskonała skuteczność. Szybki czas działania pomimo niskiego stężenia. Nie pozostawia lepkiego osadu po czyszczeniu. Do stosowania w urządzeniach dozujących. lub Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym ( w tym bloki operacyjne), niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu; na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu i alkilopoliglikozydu; bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej; z możliwością zalewania suchych chusteczek; posiadający pozytywną opinię kliniczną do stosowania na oddziałach pediatrycznych; o szerokim spektrum działania: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota i Polyoma SV40– do 15 min. B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota, Noro mysi i Polyoma SV40 – do 30 min. Podać oferowany produkt:......................................... | butel. 5l | 15 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 | X | 0
………………………………………………………
Podpis i data Wnioskodawcy

## Pakiet 3
Załącznik nr 1 do oferty na dostawę preparatów do dezynfekcji na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Nr sprawy: ZP/P/07/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy oraz pojemność oferowanego preparatu - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta - obowiązkowo podaje Wykonawca
PAKIET NR 3
Środki do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym oraz preparaty do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych
1 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu, a także powierzchni mających kontakt z żywnością; na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: * w 15s zgodnie z EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: bakterie, drożdże, prątki gruźlicy; zgodnie z EN 14476 (warunki czyste i brudne) wirusy (Noro); zgodnie z RKI wirusy (HBV, HCV, HIV) * w 30s zgodnie EN 14476 (warunki czyste i brudne) wirusy (Adeno); zgodnie z DVV wirusy (Polyoma SV40, Rota) * w 5 min zgodnie z EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: grzyby Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Opakowanie 750ml. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. | butelka 0,75l | 35 |  | 0 |  | 0
2 | Emulsja typu olej w wodzie w o działaniu nawilżającym i ochronnym , zawierająca wosk pszczeli. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. | butelka 0,5l | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (również mających kontakt z żywnością), wyrobów medycznych i wyposażenie, zawierający N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecylodimetyloamonowy i substancje pomocnicze; skuteczny wobec B, F, Tbc, V w stężeniu 0,25%; z możliwością stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych; opakowania: 1000ml z wbudowanym dozownikiem oraz kanister 5000ml | kanister 5l | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; przebadany dodatkowo zgodnie z normą EN 16615:2015; wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min | kanister 5l | 450 |  | 0 |  | 0
|  | butelka 1L | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, nie zawierająca konserwantów, z zastawką uniemożliwiającą przedostawanie się powietrza do wewnątrz opakowania, kompatybilne z dozownikami systemu STERISOL. Zgodny z normą EN 1499. | worek 0,7l | 250 |  | 0 |  | 0
6 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, wyrób medyczny o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 3 godzin, nie zawierający konserwantów, barwników, nie obciążający i nie drażniący skóry, na bazie Ethanolu, o zakresie działania B,Tbc,F,V w 60 sekund, z zastawką uniemożliwiającą przedostanie się powietrza do wewnątrz opakowania, kompatybilne z dozownikami systemu STERISOL | worek 0,7l | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Wodno - alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. O zakresie działania B, Tbc, F, V w 30 sekund, w tym również działanie wobec wirusa Corona w 15 sekund. Z zastawką uniemożliwiającą przedostanie się powietrza do wewnątrz opakowania, kompatybilne z dozownikami systemu STERISOL. | worek 0,7l | 180 |  | 0 |  | 0
8 | Emulsja przeznaczona do kąpieli noworodków nie zawierająca konserwantów, PH 5,5 ; zastawka uniemożliwiająca przedostawania się powietrza do wewnątrz opakowania. Kompatybilne z dozownikami systemu Sterisol. Zgodny z normą EN 1499. | worek 0,7l | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Akoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurkicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie alkohol etylowy ( CAS 64-17-5 ) 80 gr w 100 gr preparatu. Przeznaczony do skóry wrażliwej , przetestowany dermatologicznie. Bez zapachu i barwników. Opakowanie 0,5 L pasujące do dozowników Dermados ( wymagane poświadczenie producenta dozowników o kompatybilności ). Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek ; chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek. B,V,F Tbc 30 sek. Skuteczny wobec wirusa Polio w 60 sek oraz Adeno , Noro ( Norowirus mysi ) , Rota, RSV , Vaccinia w 30 sek. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 | butelka 0,5l | 300 |  | 0 |  | 0
10 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI. | butelka 0,5l | 300 |  | 0 |  | 0
11 | Przebadany dermatologiczne preparat myjący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, niealkaiczny na bazie syntetycznych składników, o pH 5,0, zawierający substancje nawilżające, zapachowe oraz formułę APG; posiadający doskonałe właściwości pielęgnujące i myjące (usuwa pozostałości po maściach); nadający się również do mycia ciała i kąpieli pod prysznicem; opakowanie 500ml pasujące do dozownika typu Dermados; preparat powinien być kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk - pochodzący od jednego producenta. | butelka 0,5l | 350 |  | 0 |  | 0
|  | kanister 6l | 50 |  | 0 |  | 0
12 | Gotowe do użycia chusteczki na bazie alkoholu (70 ml 2–propanolu w 100 ml produktu), odpowiednie do wszystkich powierzchni w sektorze medycznym (szpitale, gabinety stomatologiczne); rozmiar 200 x 220 mm i 200szt w opakowaniu; przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki; spektrum bójcze dla roztworu nierozcieńczonego: * bakteriobójcze (warunki czyste i brudne): - z udziałem czynnika mechanicznego wg DGHM: 5min - wg metodyki DGHM 2001: 1min - wg metodyki EN 13727: 1min * drożdżobójcze (warunki czyste i brudne): - z udziałem czynnika mechanicznego wg DGHM: 5min - wg metodyki EN 13624: 1min * prątkobójcze (warunki czyste i brudne): - z udziałem czynnika mechanicznego wg DGHM: 5min - wg metodyki EN 14348: 1min * wirusobójcza - wobec wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HIV, HCV): - wg metodyki RKI: 15sek. | opak/tuba 200szt. | 160 |  | 0 |  | 0
13 | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych; zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy); odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG; przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki; okres trwałości po otwarciu 6 miesięcy; rozmiar 200 x 220 mm i 200szt. w opakowaniu; spektrum: * bakteriobójcze (warunki czyste i brudne) - wg DGHM: 5min - wg EN 13727: 1min * drożdżobójcze (warunki czyste i brudne) - wg DGHM: 5min - wg EN 13624: 1min * grzybobójcze (warunki czyste i brudne) wg EN 13624: 15 min * prątkobójcze (warunki czyste i brudne) wg EN 14348: 15 min * wirusobójcze: - wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HIV, HBV, HCV) – zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004: 30s - Noro (test na mysim Norowirusie) (warunki czyste i brudne): 1min - wirusobójcze (warunki czyste) wg EN 14476: 30 min | opak/tuba 200szt. | 175 |  | 0 |  | 0
14 | Suche chusteczki na bazie aktywnego chloru do zbierania materiału zkaźnego. Możliwość stosowanie na sucho i mokro po nasączeniu wodą do mycia i dezynfekcji powierzchni. Zakres działania: B, Tbc, F, V, S - w czasie 15 minut. | opakowanie 25 szt. | 20 |  | 0 |  | 0
15 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), a także powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc, S (Cl. Difficile R 027) – 5min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 2 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. | butelka 0,75l | 15 |  | 0 |  | 0
16 | Suche chusteczki do nasączania dezynfekcyjnymi preparatami, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia. Jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m2. Chusteczki dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 100 (+/- 1) chusteczek o wymiarach min. 20 x 35 cm i gramaturze min. 60g/m2. Każda rolka pakowana w folię ochronną. Do każdej rolki należy dołączyć naklejkę informacyjną (bezpieczeństwa), której wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Naklejka umożliwia uzupełnienie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Chusteczki kompatybilne (tego samego producenta) z dozownikiem i preparatem z poz. poniżej | opakowanie 100szt | 80 |  | 0 |  | 0
17 | Kompatybilny, trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Pokrywa dozownika z możliwością wyboru koloru (żółty, zielony, czerwony, niebieski) w celu możliwości różnych oznaczeń w zależności od przeznaczenia preparatu, którym nasączone są chusteczki. | pojemnik z pokrywą | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 | X | 0
………………………………………………………
Podpis i data Wnioskodawcy

## Pakiet 4
Załącznik nr 1 do oferty na dostawę preparatów do dezynfekcji na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Nr sprawy: ZP/P/07/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy oraz pojemność oferowanego preparatu - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta - obowiązkowo podaje Wykonawca
PAKIET NR 4
Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego.
1 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego; z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych; zawierający w swym składzie czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związek kompleksujący, substancje zapachowe, barwnik oraz substancje pomocnicze; spektrum: * B i drożdżakobójcze (wg. VAH - warunki brudne) - 0,5% w 15min * B (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 - warunki brudne) - 0,5% w 5min * drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) - 0,5% w 5min * pratki gruźlicy (zgodnie z EN 14348 i EN 14563 - warunki brudne) - 1% w 30min * V osłonkowe (zgodnie z EN 14476 / EN 1711 - warunki brudne) - 0,5% w 15min Konfekcjonowany w opakowania: 1 litrowa butelka z wbudowanym dozownikiem i 5 litrowy kanister | kanister 5l | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5%. Szerokie zastosowanie – mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach‑dezynfektorach. Wartość pH* (koncentrat) 20 ºC - 8 , Wartość pH* (roztwór, 1 – 5 ml/l) 20 ºC - 7,25 . Szybkie działanie – już po 1 min. Kanister 5L. Wyrób medyczny klasy I. | kanister 5l | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne i medyczne, endoskopy oraz sprzęt termolabilny; bez aktywatora, oparty o buforowany roztwór 2% aldehydu glutarowego o pH 6; preparat bakteriobójczy, drożdżakobójczy, grzybobójczy, prątkobójcze w ciągu 10 min z możliwością rozszerzenia spektrum o działanie sporobójcze wobec C.difficile (zgodnie z EN 17126, warunki czyste) – 60min; możliwość kontroli roztworu roboczego za pomocą pasków testowych (co 4 godz.); maksymalny okres trwałości przygotowanego roztworu: 30 dni z możliwością wielokrotnego stosowania. Wyrób medyczny | kanister 5l | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Gotowy, trójenzymatyczny preparat w postaci piany, przeznaczony do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, na bazie czwartorzędowego węglanu amonowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz glicerolu . Spektrum B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) do 30 min. Charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową. Opakowanie o pojemności 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem . | butelka 0,75l | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 | X | 0
………………………………………………………
Podpis i data Wnioskodawcy

## Pakiet 5
Załącznik nr 1 do oferty na dostawę preparatów do dezynfekcji na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Nr sprawy: ZP/P/07/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy oraz pojemność oferowanego preparatu - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta - obowiązkowo podaje Wykonawca
PAKIET NR 5
Preparaty do dekontaminacji ciała pacjentów.
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. Preparat nie zawiera dodatków zapachowych oraz barwników, nie wymaga spłukiwania. Zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy. Przebadany zgodnie z normą EN 1499. | 500ml | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Gotowy do użycia, bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżania jamy nosowej; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie, w tym MDRO - Multi-Drug Resistant Organism; wyrób medyczny klasy III | 30ml | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę, o pH ok. 6, bez zawartości jodu o smaku miętowym. | 300ml | 85 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 | X | 0
………………………………………………………
Podpis i data Wnioskodawcy

## Pakiet 6
Załącznik nr 1 do oferty na dostawę preparatów do dezynfekcji na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Nr sprawy: ZP/P/07/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy oraz pojemność oferowanego preparatu - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta - obowiązkowo podaje Wykonawca
PAKIET NR 6
Środki myjące i neutralizujące do myjni przeznaczonej do dekontaminacji obuwia operacyjnego
1 | Profesjonalny, płynny środek neutralizujący (alkaiczny), dedykowany dla delikatnych materiałów wykonanych z gumy, czy tworzywa sztucznego. Stosowany do mycia maszynowego obuwia operacyjnego z tworzyw sztucznych i gumy. Zawartość kwasów organicznych 30% (+/- 2%). Środek nie wytwarza piany, w postaci płynnego koncentratu, wolny od fosforanów. Środek przeznaczony do myjni SMEG SPA będącej na wyposażeniu Zamawiającego. Opakowanie 5l. | kanister 5l | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Profesjonalny środek w płynie, neutralizujący (alkaiczny), dedykowany dla delikatnych materiałów wykonanych z gumy, czy tworzywa sztucznego. Przeznaczony do maszynowej dezynfekcji termicznej w temp. 95 st.C i 65 st.C - obuwia operacyjnego wykonanego z tworzyw sztucznych i gumy. Zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, krzemian sodu oraz poliakrylan sodu.Środek nie wytwarzający piany. Wolny od fosforanów. Przeznaczony do myjni SMEG SPA będącej na wyposażeniu Zamawiającego. Opakowanie 5l. | kanister 5l | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 | X | 0
………………………………………………………
Podpis i data Wnioskodawcy

## Pakiet 7
Załącznik nr 1 do oferty na dostawę preparatów do dezynfekcji na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Nr sprawy: ZP/P/07/23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy oraz pojemność oferowanego preparatu - (jeśli dotyczy) podaje Wykonawca | Nazwa producenta - obowiązkowo podaje Wykonawca
PAKIET NR 7
Środki myjące i neutralizujące do myjni przeznaczonej do dekontaminacji obuwia operacyjnego
1 | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze oraz sporobójczej w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut | wiaderko 2 kg | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5 do 3% w temp. Do 60 stopni C, ph robocze roztworu wynosi 11,0 do 11,3; posiada w swoim składzie m.in. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia dietyloamino oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, posiada pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX | kan. 5l | 35 |  | 0 |  | 0
3 | Płynny słabopieniący neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu B, F, V i Tbc zawierający w swoim składzie 10,5 g aldehydu glutarowego, nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych; preparat ten wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie sporobójcze na Clostridium difficile, posiada pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX | kan. 5l | 35 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 | X | 0
………………………………………………………
Podpis i data Wnioskodawcy