ul. Szkolna 8

63-400 Ostrów Wielkopolski 						KAT. OBIEKTU   XI, XV

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

do Decyzji pozwolenia na budowę nr Gg-151/17 z dnia 25 lipca 2017r.

(sygn. sprawy AB.Gg.6740.84.2017.RP)

TEMAT:	„BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI IŁAWECKIEJ”

INWESTOR:       GMINA GÓROWO IŁAWIECKIE

z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie

LOKALIZACJA: NOWA WIEŚ IŁAWIECKA

dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2; arkusz mapy 7.220.17.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 – (ukł.  2000’7)

obr. ewid. 0029 Nowa Wieś Iławiecka; jedn. ewid. 280105_2

BRANŻA: 	DROGOWA

| Branża | Imię Nazwisko | nr uprawnień / specjalność | Data opracowania | Podpisy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | ##### mgr inż. ### Andrzej Leki | UAN-7342-172/94 upr. budowlane projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności konstr-inż. w zakresie dróg | MAJ 2019r. |  |
| OPRACOWANIE | ##### mgr inż. ### Marcin Wieruchowski |  | MAJ 2019r. |  |

Ostrów Wielkopolski, MAJ 2019r.

Spis Treści

- Opis Techniczny

  - Podstawa opracowania

  - Zakres objęty opracowaniem

  - Stan istniejący

  - Warunki gruntowo – wodne

  - Dane wyjściowe

  - Plan sytuacyjny

  - Profil podłużny

  - Przekrój poprzeczny

  - Konstrukcje

  - Odwodnienie

  - Roboty ziemne

  - Organizacja robót

  - Uwagi Końcowe

- Część rysunkowa

1 Plan sytuacyjny				rys 1		skala 1:500

2 Przekroje normalne				rys2		skala 1:50

3 Szczegóły konstrukcyjne			rys3		skala 1:10

- Opis Techniczny

  - Podstawa opracowania

- Kopia mapy zasadniczej

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 14.05.99/

- Obowiązujące przepisy i normy

- Umowa z Inwestorem

  - Zakres objęty opracowaniem

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni parkingów i dróg manewrowych przy projektowanym ZAKŁADZIE PRZYRODOLECZNICZYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI IŁAWECKIEJ

  - Stan istniejący

- W chwili obecnej teren na którym zlokalizowana będzie inwestycja stanowi teren częściowo zagospodarowany

  - Warunki gruntowo – wodne

Stwierdzono zaleganie gruntów wątpliwych zaliczonych do grupy nośności podłoża dla celów drogowych G3

– Przyjęto grupę nośności podłoża G-3

  - Dane wyjściowe

- Przyjęto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm

  - Plan sytuacyjny

Projektuje się nawierzchnie jezdni z kostki betonowej gr 8 cm Nawierzchnię  ograniczono krawężnikiem typu lekkiego. Lokalizację w planie przedstawiono na rysunkach nr1„ Plan sytuacyjny”

  - Przekrój  podłużny

Niweleta dostosowana do poziomów włączeń w istniejącą sieć drogową i rzędne obiektu Pochylenia podłużne od 0,3% do 2%

  - Przekrój poprzeczny

Pochylenie poprzeczne 2% zgodnie ze spadkiem podłużnym  . Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunku nr 1 oraz przekrojach normalnych

  - Konstrukcje

    - Konstrukcja nawierzchni jezdni

  - Warstwa ścieralna z kostki bet. wibr. 				8cm

  - Podsypka cementowo piaskowa		 			4cm

  - KŁSM	         							25cm

  - Warstwa z piasku  stabilizowanego cementem Rm=2.5Mpa  	20cm

    - Krawężniki , oporniki i obrzeża

- betonowe uliczne typu lekkiego 15 x 30 cm posadowione na ławie betonowej z oporem

Stosować kostkę w kolorze antracytowym i białym w jednolitych wyrażnych barwach o kształtach zbliżonych do :

typ I   nawierzchnia  zapewniająca możliwość wsiąkania wody

typ II  nawierzchnie jezdni

typ III nawierzchnie chodników

  - Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do projektownych ścieków przykrawężnikowych i kanalizacji deszczowej

  - Roboty ziemne

Roboty wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Przewiduje się całkowity wywóz gruntu pochodzącego z urobku. Zagęszczenie gruntu prowadzić zgodnie z obowiązującą normą

  - Organizacja robót

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić jednostki będące zarządcami infrastruktury  , które powinny sprawować nadzór w okresie prowadzenia prac w sąsiedztwie urządzeń .

  - Uwagi Końcowe

-  Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i branżowych oraz odpowiednich przepisów.

- Podczas wykonywania robót teren powinien być zabezpieczony zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz przepisami BHP

1.14 Oświadczenie :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718 z 2003 r. ze zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt parkingu jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA. DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dane ogólne:

  - Obiekt :

BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI IŁAWIECKIEJ

  - Lokalizacja :

NOWA WIEŚ IŁAWIECKA

  - Inwestor :

Gmina Górowo Iławieckie

Kościuszki 17  11-220 Górowo Iławieckie

  - Projektant :

mgr inż. Andrzej Leki

- Charakterystyka obiektu:

- Parkingi drogi manewrowe :

Na przedmiotowej budowie nie będą występować rodzaje robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tj. których charakter, organizacja, lub miejsce stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić konieczność:

- zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu i przebiciami wodnymi (odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopów);

- wykonania bezpiecznych zejść do wykopu i zabezpieczenia wykopu barierkami ochronnymi - wykopy winny być wygrodzone barierkami, ustawionymi w odległościach 1,0 m od krawędzi wykopu;

- szczególnie ostrożnego prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, a w odległościach mniejszych niż 0,5 m bez użycia sprzętu mechanicznego;

- wykonywaniu	wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami BHP i „Warunkami wykonania i odbioru instalacji elektrycznych”, w uzgodnieniu z zakładem energetycznym;

- odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie BHP;

- obowiązkowego zapewnienia prawidłowej organizacji robót montażowych oraz ścisłego nadzoru kierownika budowy.

Zgodnie z art.21a ust.1 Prawa Budowlanego – kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.