Załącznik nr 2- KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1 - Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego - ZMIANA

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa za szt. brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego |
| Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia wypuklin dyskowych, implant klasy III. Roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Tungsten). Cząsteczki wolframu w skali mikro w roztworze elastycznej protezy jądra miażdżystego. Skład zestawu: 1 ampułka 2.2 ml roztworu, 2 strzykawki LuerLock 1 ml, 1 igła High-Flow 19G5, 2 igły kręgosłupowe LuerLock 18G. Posiada certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej MDR 2017/745 |
| 1. | Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego | zestaw | 100 |  |  |  |

RAZEM:

*- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Część 2 - Implanty w zakresie chirurgii kręgosłupa

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa za szt. brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System stabilizacji szyjnej kręgosłupa z dostępu tylnego |
| Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych Haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem Kilka wielkości haków prostych (min. 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz lewo) Śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55o Śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o Dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm Dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujących się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby Jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych oraz hakach Pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm Szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka-pręt” Dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równoległe z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm Dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą |
| 1. | Śruba | szt. | 100 |  |  |  |
| 2. | Hak | szt. | 100 |  |  |  |
| 3. | Bloker | szt. | 100 |  |  |  |
| 4. | Poprzeczka | szt. | 100 |  |  |  |
| 5. | Pręt | szt. | 100 |  |  |  |
| 6. | Płyta Midline | szt. | 10 |  |  |  |
| System do stabilizacji kręgosłupa śrubami transpedikularnymi lub śrubowo-hakowej |
| Śruby przeznasadowe, samogwintujące (samotnące) o cylindrycznym profilu gwintu i stożkowatym rdzeniu. Gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint przystożkowy śruby ostry-samogwintujący/samotnący Śruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomą główką), (dostępne śruby kaniulowane oraz wyciągowe/ głowa śruby z tzw. „długimi uszami”) Długość śrub w zakresie 25-100 mm ze skokiem co 5 mm Średnica śrub w zakresie 4,0-9,5 mm co 1 mm i 0,5 mm Haki pedikularne, laminarne i wyrostkowe w różnych rozmiarach (wąskie, szerokie, odgięte standardowo lub mocno, w prawo lub lewo, o standardowej lub podwyższonej wysokości) Dostępne różne haki wyciągowe z „długimi uszami” Mocowanie pręta do śruby/haka od góry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem Pręty tytanowe średnicy 6 mm, o długości 30-600 mm docięte na długość ze skokiem co 10 mm, w wersji pediatrycznej dostępne również pręty o mniejszej średnicy 4,5 mm, kompatybilne z prętami o średnicy 6 mm poprzez specjalne łączniki oraz „siodła” Pręty wygięte fabrycznie, o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa Stabilizator/łącznik poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia w stosunku do prętów, bez konieczności dodatkowego uszkodzenia elementów kostnych i wiązadłowych kręgosłupa podczas implantacji Możliwość zastosowania jednoelementowych (zintegrowanych, sztywnych) łączników poprzecznych Możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek, staplerów jedno i dwutorowych) Możliwość łączenia systemu z innymi systemami o mniejszej średnicy prętów np. systemami pediatrycznymi lub szyjnymi poprzez zastosowanie specjalnych łączników Dostępny moduł pediatryczny ze zmniejszoną średnicą pręta (4,5 mm) oraz dostosowanymi do niej śrubami, hakami, łącznikami oraz blokerami W module pediatrycznym łącznik ekstracyjny (rosnący) z możliwością późniejszej korekcji (rozszerzenia, zwężenia) konstrukcji Specjalne łączniki stosowane do połączenia stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej z talerzem biodrowym W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą W zestawie wymagane narzędzia do dopychania pręta do gniazda śruby Instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania Instrumentarium zawiera napęd do implantacji śrub |
| 7. | Śruba transpedikularna | szt. | 400 |  |  |  |
| 8. | Bloker | szt. | 400 |  |  |  |
| 9. | Pręt | szt. | 100 |  |  |  |
| 10. | Poprzeczka | szt. | 100 |  |  |  |
| 11. | Łącznik offsetowy/stapler dwuotworowy/stapler jednootworowy/ Pret Co-cr | szt. | 100 |  |  |  |
| System umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem |
| Zestaw do wertebroplastyki – cement o podwyższonej lepkości Sterylne urządzenie mieszająco – podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypelnienie cementem pojemnika, a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Zestaw umożliwiający podłączenie do pompy wodnej. Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4cc cementu. W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. ok. 40 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni Rtg. Mozliwość wyboru kilki różnych średnic igieł do podawania cementu kostnego (min. 3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów zaraz po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, oraz hydrochinon opóźniający wiązanie do 20 minut po wymieszaniu składników. |
| 12. | Urządzenie mieszająco - podające | szt. | 10 |  |  |  |
| 13. | Cement kostny HV | szt. | 20 |  |  |  |
| 14. | Igła kostna | szt. | 20 |  |  |  |
| 15. | Igła bipsyjna | szt. | 10 |  |  |  |
| System umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem |
| Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego . Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po zmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30 % siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników |
| 16. | Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym – 20g | szt. | 10 |  |  |  |
| 17. | Igła kostna | szt. | 20 |  |  |  |
| 18. | Igła biopsyjna | szt. | 10 |  |  |  |
| Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ |
| Uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia Proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa Możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm, implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm Szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu Na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie Prosta, jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu destrukcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm Materiał tytan |
| 19. | Korpus | szt. | 3 |  |  |  |
| 20. | Płytka krańcowa | szt. | 6 |  |  |  |
| 21. | Przedłużka | szt. | 3 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu tlif do odcinka lędźwiowego kręgosłupa |
| Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny Implant wykonany z materiału PEEK Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80o Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG Czoło implantu spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0o i 4o Powierzchnia ostro ząbkowana Dwie różne długości 26 i 31 mm Dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm W instrumentarium obecne przymiary do określenia wysokości implantu W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej Aplikator do implantów – prosty i odsadzony (wygięty) |
| 22. | Cage | szt. | 5 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu acif do odcinka szyjnego kręgosłupa cage |
| Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej Co najmniej sześć różnych wielkości klatek (od 4 mm – 9 mm) i dwie głębokości (12 mm i 14 mm) Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowana lub porowata powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu. Materiał wykonania implantów – PEEK + tytan. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54 % do 59 % powierzchni klatki Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasetce umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsce ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobieranie przeszczepu z talerza kości biodrowej Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. |
| 23. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| 24. | Wypełnienie | szt. | 10 |  |  |  |
| Stabilizacja przezskórna z możliwością podania cementu przez śrubę |
| Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu-korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15 mm Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5 mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25 mm do 90 mm – stopniowane co 5 mm, w większych rozmiarach co 10 mm Śruby poliaxialne kaniulowane kodowane kolorami o średnicach od 5,5 do 8,5 mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 30 mm do 90 mm – stopniowane co 5 mm, w większych rozmiarach co 10 mm Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120o względem siebie- pakowane sterylnie Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm o dł. od 30 mm do 80 mm – stopniowane co 5 mm, oraz od 90 mm do 190 mm – stopniowane co 10 mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480 mm i 600 mm Dostępne pręty CoCr 6 mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabryczne o średnicy 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130 mm W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną bądź tępą Instrumentarium: w zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120 mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora |
| 25. | Śruba przezskórna | szt. | 40 |  |  |  |
| 26. | Bloker | szt. | 40 |  |  |  |
| 27. | Pręt | szt. | 20 |  |  |  |
| 28. | Śruba przezskórna kaniulowana | szt. | 10 |  |  |  |
| 29. | Podajnik cementu | szt. | 10 |  |  |  |
| Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w załamaniach i w nowotworach ( z cementem PMMA) |
| Małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa W zestawie owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów dostępne w trzech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne W zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min, 0,9 cc Zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych pojemnikach, nie wymagające montażu przed implantacją W zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu Cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu Cement nieprzezierny dla promieni RTG – mieszalnik cementu z mechanizmem tłokowym Na komplet składa się: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implanty, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podawania cementu, 2 igły przez nasadowe |
| 30. | Zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt. | 5 |  |  |  |
| 31. | Sterylny zestaw z implantami | szt. | 5 |  |  |  |
| 32. | Podajnik do wprowadzania cementu | szt. | 5 |  |  |  |
| 33. | Cement PMMA | szt. | 5 |  |  |  |
| 34. | Komplet do mieszania i podawania cementu | szt. | 5 |  |  |  |
| 35. | Igły przez nasadowe | szt. | 5 |  |  |  |
| Uszczelniacz opony twardej |
| Dwuskładnikowy, polimerowy uszczelniacz, opony twardej składający się z Polietylenoiminy (PEI) i Glikolu Polietylenowego (PEG). Czas absorcji 90 dni. Uszczelniacz dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z bateryjnym mieszalnikiem, pompką i aplikatorem o długości 17 cm. Preparat podawany w postaci sprayu |
| 36. | Uszczelniacz | szt. | 5 |  |  |  |
| Niskoprofilowy system do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowo krzyżowym - bezblokerowy |
| System oparty na samogwintujących śrubach transpedicularnych o podwójnie prowadzonym gwincie, umożliwiającym szybsze wprowadzanie śrub, skok gwintu 2,5 mm Wysokość kielicha razem z prętem 12,2 mm Dostępne śruby wieloosiowe oraz jednoosiowe-uniplanarne. Śruby o średnicach 4,0 do 7,5 mm i długościach w zależności od średnicy 25-55 mm, dostępne śruby wieloosiowe 8,5 i 9,5 mm w długościach do 110 mm Dostępne haki nasadowe, laminarne i na wyrostki poprzeczne w różnych wysokościach i kształtach ostrzy. Wszystkie śruby i haki posiadają wbudowany system blokujący nie wymagający dodatkowej nakrętki blokującej Pręty o średnicy 5,5 mm dostępne w trzech różnych składach materiałowych zapewniających przynajmniej 4 różne poziomy sztywności konstrukcji Możliwość zastosowania podwójnego pręta o kształcie szyny zwiększającego sztywność konstrukcji W zestawie narzędzia umożliwiające 27 milimetrowe płynne przesunięcie pręta w kierunku śruby oraz symultaniczną translację i redukcję Dostępne łączniki poprzeczne i offsetowe W zestawie klucz umożliwiający częściowe lub finalne zablokowanie pręta na śrubie Dostępne na zamówienia fabrycznie wygięte pręty dostosowane do anatomicznych potrzeb pacjenta |
| 37. | Śruba | szt. | 20 |  |  |  |
| 38. | Śruba biodrowa | szt. | 10 |  |  |  |
| 39. | Hak | szt. | 2 |  |  |  |
| 40. | Pręt 500 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 41. | Pręt CoCr 500 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 42. | Pręt w kształcie szyny | szt. | 2 |  |  |  |
| 43. | Łącznik poprzeczny | szt. | 5 |  |  |  |
| 44. | Łącznik offsetowy | szt. | 5 |  |  |  |
| Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa |
| Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5 µm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastania kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18 mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74 mm oraz płynną regulacją lordozy od 0 do 20 stopni. |
| 45. | Proteza trzonu | szt. | 5 |  |  |  |
| 46. | Śruba | szt. | 5 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu acif do odcinka szyjnego kręgosłupa z dodatkową stabilizacją w postaci śrub kostnych |
| Implant do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami Implanty wykonane z PEEK i tytanu Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą śrub Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0o, 4o oraz 8o Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14 mm i 14x16 mm Co najmniej 7 wysokości klatki 6 mm -12 mm Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny Śruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5 mm; 4,0 mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającym mocowanie śruby pod dowolnym kątem Śruby w długościach od 8-14 mm samowiercących i samogwintujących System blokujący śruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg Implant nie może wystawać poza obręb trzonu Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku W zestawie wymagany rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo (dostępne min. 2 długości pionów) Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsce ułożenia) W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 kręty kostne/śruby |
| 47. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| 48. | Wkręty kostne | szt. | 20 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu acif porowatego tytanu do odcinka szyjnego kręgosłupa cage |
| Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia przedniego typu ACIF (anterior cervical interbody fusion) Parametry techniczne: Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700 µm. Implanty umożliwiające poszerzanie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu zrostu kostnego. Co najmniej dwie podstawy wszczepów 12 x 14 mm i 14x17 mm oraz dwa stopnie skosu 6 i 10, wysokość od 5 do 9 mm co 1 mm w zależności od lordozy i wielkości podstawy W zestawie podajnik, przymiary oraz rozwieracz do przestrzeni dyskowej. |
| 49. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu tlif z porowatego tytanu do odcinka lędźwiowego kręgosłupa Cage |
| Klatki do stablizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu TLIF (tranforaminal lumbar interbody fusion) Parametry techniczne: Implant o nerkowatym kształcie i ostro ząbkowanych przestrzeniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700 µm. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Co najmniej trzy długości wszczepów (27, 31 i 35 mm) oraz trzy stopnie skosu 0;6 i 12, wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm w zależności od lordozy, szerokość 10 mm. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. W zestawie podajnik ruchomy oraz sztywny oraz przymiary implantów . |
| 50. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| Implant międzytrzonowy typu plif z porowatego tytanu do odcinka lędźwiowego kręgosłupa Cage |
| Klatki do stablizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane z dojścia tylnego typu PLIF (posterior lumbar interbody fusion) Parametry techniczne: Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implanty wykonane ze stopu tytanu o porowatości 60%. Całkowity zakres wielkości porów 100-700 µm. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28 mm), wysokość od 7 do 14 mm co 1 mm, szerokość 9 i 11 mm oraz dwa różne stopnie skosu (0; 60). Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. W zestawie narzędzia takie jak restraktor i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów |
| 51. | Cage | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 5cc |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 5 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |
| 52. | Granulki 5cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 10cc |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 10 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |
| 53. | Granulki 10cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 15cc |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 15 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |
| 54. | Granulki 15cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny granulki 30cc |
| Syntetyczny substytut kostny o objętości 30 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm, składający się w 100% z beta-fosforanu trójwapniowego |
| 55. | Granulki 30cc | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny korek piankowy 10cc z bioaktywnym szkłem |
| Korek piankowy o objętości 10 cm3 składający się z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwią autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok. 1:1. W składzie bioaktywne szkło. |
| 56. | Korek piankowy | szt. | 10 |  |  |  |
| Substytut kostny pasek 10cc z bioaktywnym szkłem |
| Korek piankowy o objętości 5 cm3 składający się z beta-fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwią autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok. 1:1. W składzie bioaktywne szkło. |
| 57. | Pasek | szt. | 10 |  |  |  |

RAZEM:

*- wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy