Ładowarka sześciostanowiskowa do radiotelefonu Motorola 
MTP 3550 – 4 szt.

  - ładowarka sześciostanowiskowa, autoryzowana przez producenta oferowanego radiotelefonu Motorola MTP 3550, zasilana z sieci 230V ±10% 50 Hz ma zapewnić:

    - ładowanie samych akumulatorów (3 sekcje) oraz akumulatorów podpiętych do radiotelefonów (3 sekcje),

    - niezależną sygnalizację cyklu pracy dla każdego z gniazd,

    - obsługę technologii zastosowanych w bateriach oferowanych radiotelefonów Motorola MTP 3550