**Szczecin, dnia 20 stycznia 2021r**

**ZP/220/93/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych zużywalnych w Pracowni Hemodynamiki**

 **Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

PYTANIE NR 1 do pakietu nr 3:

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 3 pozycję dotyczącą prowadników FFR? Czy Zamawiający będzie wymagał w Pakiecie FFR użyczenie systemu do obsługi prowadników?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji. Ofertę należy złożyć zgodnie z siwz**

PYTANIE NR 2 do pakietu nr 3:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Zamawiający prowadniki FFR o następujących parametrach:

Prowadnik wieńcowy FFR (kompatybilny z modułem FFR Core Mobile do użyczenia): Sensor pizoelektryczna

Długość prowadnika – 185cm

Średnica prowadnika – 0.014” (≤0.36mm) Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm Zakres pracy min - 0mmHg do 300mmHg?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów.**

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy?

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego ”oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza process obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na użycie podpisu elektronicznego dla celów podpisania umowy.**

 **Z poważaniem**

 **Dyrektor SPSK-2**

**/podpis w oryginale/**

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***