Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-25/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Proteza naczyniowa ePTFE:- wykonane z ekspandowanego politetrafluoroetylenu -rozciągliwość diagonalna protezy - dwuwarstwowość struktury zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i zapewnia wysoką odporność na wielokrotne nakłucia - dobrze widoczny znacznik (oznaczenie średnicy oraz rodzaju ściany bezpośrednio na protezie) - struktura protezy zmniejszająca trombogenność protezy (włókna o różnej długości) - łatwość usuwania spiralnego wzmocnienia - grubość ściany 0,7mm i 0,4mm średnica 6mm,7mm,8mm dł.40cm,60cm,70cm,80 cm ,średnica 5mm dł. 50cm 70 cm-do wyboru przez zamawiającego lub zamawiający dopuszcza Protezę naczyniową prostą, zbrojoną, impregnowaną węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowaną z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Proteza o ścianie regularnej, średnica 6mm i 8mm, długość: 40; 50; 60; 70; 80cm – do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. lub zamawiający dopuszcza Innowacyjną protezę wykonana technologią kompleksowego wzmocnienia [Composite Reinforcement Technology™(CRT)] celem zapewnienia optymalnej odporności radialnej na zaginanie i zagniatanie oraz gojenia się. Film wzmacniający na powierzchni zewnętrznej wykonany w technologii Soft-Wrap o porowatości 60µm został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naturalnego procesu gojenia się protezy. Redukuje ryzyko wystąpienia „efektu suwaka”, ułatwia szycie i zapewnia wysoką odporność szwów na wyrywanie jak również siłę radialną na poszerzanie i rozerwanie Proteza naczyniowa ePTFE: - wykonane z ekspandowanego politetrafluoroetylenu -rozciągliwość diagonalna protezy - dwuwarstwowość struktury zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i zapewnia wysoką odporność na wielokrotne nakłucia - dobrze widoczny znacznik (oznaczenie średnicy oraz rodzaju ściany bezpośrednio na protezie) - struktura protezy zmniejszająca trombogenność protezy. - łatwość usuwania spiralnego wzmocnienia - grubość ściany 0,73mm i 0,45 mm Średnica: 6 ( długość 40,50,70,80) 7 (długość 50,70,80) 8 (długość: 40,50,70,80) 5 (długość 50,80) – do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Proteza naczyniowa: - dziana, wykonana z poliestru - dwustronnie welurowana, uszczelnione modyfikowaną żelatyną - przepuszczalność 0ml/cm2/min - nieprzepuszczalna dla cieczy - rozwidlone dostępny rozmiar długości całkowitej 40 cm ,średnica 12,14,16,18,20,22,24 mm, średnica rozwidleń 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb potrzeb lub zamawiający dopuszcza Proteza naczyniowa: - dziana, wykonana z poliestru - jednostronnie welurowana, uszczelniane naturalnym kolagenem bydlęcym typu I - Przepuszczalność: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg -nieprzepuszczalna dla cieczy - rozwidlone dostępny rozmiar długości całkowitej 50 cm ,średnica 12,14,16,18,20,22,24 mm, średnica rozwidleń 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Proteza naczyniowa powlekana srebrem - dziana, wykonana z poliestru - dwustronnie welurowana, uszczelnione modyfikowaną żelatyną - impregnowana jonami srebra - długotrwałe działanie antybakteryjne (max 3% utrata jonów srebra w ciągu roku) - redukcja namnażania się bakterii - przepuszczalność 0ml/cm2/min – nieprzepuszczalna dla cieczy - rozwidlone, wzmocnione Silver Graft -rozwidlony o długości 40 cm, średnica 14,16,18,20 mm, średnica rozwidleń 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb lub zamawiający dopuszcza Proteza naczyniowa impregnowana solami srebra - dziana, wykonana z poliestru - jednostronnie welurowana, uszczelniane naturalnym kolagenem bydlęcym typu I - impregnowana jonami srebra - długotrwałe działanie antybakteryjne: srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji, w czasie kiedy ryzyko wystąpienia infekcji jest największe. Następnie trwa proces wzmożonego uwalniania się srebra do 7 dni po implantacji protezy. Całkowity okres uwalniania się srebra to czas 4 tygodni od daty wszczepienia protezy. - redukcja namnażania się bakterii - Przepuszczalność: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg -nieprzepuszczalna dla cieczy - rozwidlone, dziane Silver Graft -rozwidlony o długości 50 cm, średnica 14,16,18,20 mm, średnica rozwidleń 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Łata do chirurgii naczyniowej: - podwójnie dziana - impregnowana wchłanialną zmodyfikowaną żelatyną - wykonana z poliuretanu - zerowa porowatość - absolutnie nieprzepuszczalna dla krwi - zminimalizowany przeciek na linii szwów dzięki dużej elastyczności włókien polimerowych - rozmiar 2x9cm, 1x7cm, 3x4cm-do wyboru przez zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |
| Pakiet 5 |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Szew naczyniowy do naprawy lub wymiany strun ścięgnistych nniewchłanialny monofilament z ePTFE do chirurgii naczyniowej,nie zabarwiony i nie zawiera żadnych dodatków, nie jest absorbowany, nie podlega osłabiającemu działaniu enzymów tkankowych, nie ulega degradacji przy zakażeniach, przestrzenie międzywęzłowe umożliwiają infiltrację fibroblastów i leukocytów, tkanka przywiera do szwów ,a kolagen penetruje do wewnatrz. sterylne igła okrągła 1/2 koła, długość 13 mm ,długość nici 76 cm , grubość nici 5/0. | 72 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Gaza hemostatyczna do zatrzymywania krwawień podczas zabiegów chirurgii naczyniowej o udowodnionym bezpieczeństwie ; - udowodniona skuteczność przeciw bakteriom gram - dni-dodatnim i gram ujemnym, całkowicie wchłanialny w ciągu 7-14 dni, wykonana z utlenionej regenerowanej celulozy, zapewniającej czystość i odpowiednia konsystencję, produkt na bazie materiałów roślinnych, eliminuje możliwość skażenia organizmu cząstkami zwierzęcymi lub ludzkimi, szybka hemostaza, sterylna, długi okres przechowywania w temp.pokojowej opakowanie x 12 szt | 5 x 35 cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 x 20 cm | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5 x 7,5 cm | 72 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1,25-1,5 x 5 cm | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/producent/ wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod EAN (jeśli dotyczy) |
| 1 | Płytka prosta rewizyjna, 7, 9 lub 11, otworów, długości 84,101,121 i 141 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Kompatybilna ze śrubami 3.0 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka prosta, od 4 do 12 otworowa, długości 34, 42, 50, 58, 66, 82, 98 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, 9 lub 11 blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka do kości strzałkowej 7, 9 lub 11 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8,10,12 długości 95,111,127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby kaniulowane 4.0 mm. Średnicy gwintu 4.0mm, samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6. Średnica główki 5,8 mm, średnica rdzenia 3,0 mm. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 10 do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,6 mm, długość 150 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Podkładka pod śruby kaniulowane 4.0. Materiał tytan, średnica zewnętrzna 10 mm, średnica wewnętrzna 5 mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Śruby kompresyjne 2.8 mm, kaniulowane z gwintowaną główką , samowiercące, samogwintujące, samotnące. Materiał tytan, gwint na główce nacinany dwukątowo ze skokiem 0,7 mm, średnica główki z gwintem 3,7 mm, średnica trzpienia 2,5mm, średnica gwintu 2,8 mm, śrdnica rdzenia 1,9 mm, skok gwintu śruby 1,0 mm nacinany dwukątowo, gniazdo śruby gwiazdkowe. Kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,0. Dostępne śruby z krótkim gwintem, w długościach od 12 do 34mm ze skokiem co 2 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | Drut Kirchnera. Stalowy, średnica 1,0 mm, długość 150 mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Gwóźdź ślizgowy do zespolenia śródszpikowego ESIN, tytanowy, ø1,5 mm,ø1,8 mm, ø2,0 mm,ø2,2 mm,ø2,5 mm,ø3,0 mm,ø3,5 mm,ø4,0 mm, długość 400 mm,. Przód gwoździa spłaszczony, zaokrąglony i wygięty pod odpowiednim kątem. Oznaczenie kolorystycznie ułatwiające identyfikację implantu.Średnice gwoździa do wyboru przez zamawiającego | 180 |  |  |  |  |  |
| 21 | Zatyczka blokująca (bloker) do gwoździ ślizgowych ø1,5/2,0 mm; ø2,5/3,0 mm; ø3,5/4,0 mm, materiał - tytan. Przykręcana do kości śrubą korową. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba korowa blokująca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 20 mm do 40 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Wiertło kaniulowane śr. 2,2 mm, kaniul. 1,2 mm, L=120 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Wiertło kaniulowane AO-SK, śr. zewn. 3,2wewn. 1,8, L=175 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Piny biowchłanialne wykonane z kopolimeru PLGA o średnicy 1.5mm i długościach 20-70mm, skok długości co 10mm. Powierzchnia implantów rowkowana. Piny ulegające skróceniu przy jednoczesnym zwiększeniu średnicy o 1% - 2% po implantacji. | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Piny biowchłanialne wykonane z kopolimeru PLGA o średnicy 2.0mm i długościach 20-70mm, skok długości co 10mm. Powierzchnia implantów rowkowana. Piny ulegające skróceniu przy jednoczesnym zwiększeniu średnicy o 1% - 2% po implantacji. | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Piny biowchłanialne wykonane z kopolimeru PLGA o średnicy 2.7mm i długościach 50 i 70mm. Powierzchnia implantów rowkowana. Piny ulegające skróceniu przy jednoczesnym zwiększeniu średnicy o 1% - 2% po implantacji. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Piny biowchłanialne wykonane z kopolimeru PLGA o średnicy 3.2mm i długości 70mm. Powierzchnia implantów rowkowana. Piny ulegające skróceniu przy jednoczesnym zwiększeniu średnicy o 1% - 2% po implantacji. | 8 |  |  |  |  |  |
| 32 | Mini gwoździe biowchłanialne wykonane z kopolimeru PLGA o średnicy 1.5mm i długościach 10-30mm, skok długości co 5mm. Powierzchnia implantów rowkowana. Piny ulegające skróceniu przy jednoczesnym zwiększeniu średnicy o 1% - 2% po implantacji. | 15 |  |  |  |  |  |
| 33 | Mini gwoździe biowchłanialne wykonane z kopolimeru PLGA o średnicy 2.0mm i długościach 15-30mm, skok długości co 5mm. Powierzchnia implantów rowkowana. Piny ulegające skróceniu przy jednoczesnym zwiększeniu średnicy o 1% - 2% po implantacji. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie