Załącznik nr 2 do SWZ NZ.280.39.2022
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.39.1.2022

     Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów do odsysania, kompatybilnymi z posiadanym przez Zamawiającego aparatami do znieczulenia w systemie Serres, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6=4x5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8=9/4	Wartość brutto / 9=6+7	Producent/nazwa własna/nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednorazowy zestaw do odsysania w skład którego wchodzi: wkład workowy o pojemności 1000 ml, wraz z drenem o długości 180 cm. Zestaw zakończony z jednej strony lejkowatą końcówką, z drugiej zaś łącznikiem stożkowym, który posiada przesuwny regulator pozwalający na kontrolowanie siły ssania. Zestaw kompatybilny z aparatem do znieczulenia w systemie Serres.	szt.	500
RAZEM						X	X