Poznań, 2021 - 06 - 18

IR.ZI.0151.6.2021.WB

OPIS ZAKRESU ZADANIA

Awaryjna naprawa rurociągu przyłącza wodociągowego do budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu polegająca na usunięciu nieszczelności przedmiotowego rurociągu. Na czas naprawy należy zapewnić zasilanie w wodę budynku poprzez wykonanie rurociągu tymczasowego fi 63 mm PE   pomiędzy komorą    wodomierzową w ul Szylinga, a komorą zasuw na terenie parkingu wewnętrznego KMP   w Poznaniu ułożonego na terenie tzw. 
(By-pas). Roboty obejmować będą rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 
w obrębie wykonywanych prac naprawczych.

Wycenę   prosimy przygotować z podziałem na niżej wymienione roboty

- Lokalizacja wycieku  punktowe odkrycie rurociągu w miejscu nieszczelności

- Ocena techniczna stanu przyłącza

- Demontaż i montaż urządzeń na trasie rurociągu

- Usunięcie awarii – punktowe

- Wykonanie tymczasowego zasilania budynku KMP tzw. By-pas

- Wykonanie wymiany całego przyłącza

Informacje  pozostałe

-  wycena należy ująć wszelkie koszty robót niezbędne do wykonania zamówienia

- ofertę należy składać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej  platformy  zakupowej

-  przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy

- wymagana jest wizja lokalna na obiekcie

-  Oferta Wykonawcy nie uczestniczącego w wizji nie będzie rozpatrywana.

- Termin wizji na obiekcie 21 czerwca 2021r. godz. 10.00, wymagany jest wcześniejszy kontakt z

osobami wyznaczonymi z ramienia Zamawiającego: Wojciech Babiński tel. 47 77 124 54, 515 70 96

20,  Zbigniew Śmierzchalski tel.47 77126 40, 504  25 78 76.

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- termin składania ofert 22.06.2021r. godzina 12 00

# Text boxes

KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI

W POZNANIU

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW