**ZP/220/17/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa odczynników i mat. zużywalnych do oznaczeń parametrów krytycznych z dzierżawą 12 analizatorów oraz odczynnika do oznaczania stężenia everolimusu w próbkach przy użyciu analizatorów Cobas 801.

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**PYTANIE 1 Dotyczy zadania 1**

Ad. Pkt 1 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 11 nowych fabrycznie analizatorów rok produkcji minimum 2023 oraz 1 analizatora rok produkcji 2021 po całkowitym przeglądzie i z pełną gwarancją?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 11 nowych fabrycznie analizatorów rok produkcji minimum 2023 oraz 1 analizatora rok produkcji 2021 po całkowitym przeglądzie i z pełną gwarancją.

**PYTANIE 2** **Dotyczy zadania 1**

Ad. Pkt. 15 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie na koszt wykonawcy udziału w kontroli międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich analizatorów dla gazometrii oraz elektrolitów?

 **ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie na koszt wykonawcy udziału w kontroli międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich analizatorów dla gazometrii oraz elektrolitów.

**PYTANIE 3** **Dotyczy zadania 1**

Ad. Pkt 16 parametrów wymaganych:

W związku z wymogiem zaoferowania wyłapywaczy skrzepów, które są dedykowane dla krwi kapilarnej prosimy o doprecyzowanie jaką ilość badań z krwi kapilarnej planuje wykonać Zamawiający?

 **ODPOWIEDŹ:** Zamawiający określa ilość badań z krwi kapilarnej na poziomie 9 000 badań w okresie 36 miesięcy.

 Z poważaniem

 **Dyrektor USK nr 2 PUM w Szczecinie**

Sprawę prowadzi Anna Skrzypiec, tel. 91-466-1113

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl