Zgierz, dnia 22 stycznia 2024 r.

WR.271.5.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

## Prosimy o pokazanie geometrii poszczególnych zjazdów w celu weryfikacji ilości przedmiarowych.

Odpowiedź 1

Inwestor nie posiada geometrii poszczególnych zjazdów. Zjazdy należy wykonać zgodnie z rysunkiem D 4 oraz opisem, w miejscach zaznaczonych na PZT.

Pytanie 2

## Prosimy o załączenie niwelety drogi w celu oszacowania poprawności wyliczeń robót ziemnych.

Odpowiedź 2

Inwestor nie posiada niwelety drogi.

Pytanie 3

## Prosimy o załączenie badań geotechnicznych.

Odpowiedź 3

Inwestor nie posiada badań geotechnicznych. Warunki gruntowo – wodne zostały określone w dokumentacji projektowej przez projektanta.

Pytanie 4

Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada docelowej organizacji ruchu. Zakres robót nie obejmuje oznakowania dróg.

Pytanie 5

## Prosimy o wskazanie miejsc zabezpieczeń podziemnych linii elektroenergetycznych w celu weryfikacji ilości przedmiarowych.

Odpowiedź 5

Zabezpieczenia podziemnych linii elektroenergetycznych należy wykonać w miejscach przecięcia z przebudowywanymi drogami zgodnie z PZT.

Pytanie 6

Prosimy o określenie zakresu humusowania i obsiania terenów zielonych.

Odpowiedź 6

Zgodnie z opisem i przekrojami typowymi, humusowanie i obsianie należy wykonać wzdłuż wszystkich poboczy, licując je z istniejącym terenem.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy do zakresu zamówienia należy rozbiórka ogrodzenia w drodze B wskazana na Rys. D.2.3. Brak stosownych pozycji w przedmiarze. Czy do zakresu należy odtworzenie rozebranego ogrodzenia?

Odpowiedź 7

Zakres robót nie obejmuje rozbiórki i odtworzenia ww. ogrodzenia.