Lublin, dnia 20.12.2021 r.

RCKiK.DOP.SZ-3321/68  /21

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: DOSTAWĘ SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI ŻYLNEJ (WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI), TECHNIKĄ  PRÓŻNIOWĄ.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na podstawie art. 284 ust. 1 i 2   ustawy        z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 6 probówek z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości 3,5 ml. Objętość mniejsza o 0,5 ml nie powinna wpłynąć na wykonanie potrzebnych badań, a probówka ta dzięki swojej konstrukcji (podwójne ścianki PET i PP ma dłuższy termin ważności).

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 6 probówki z 3,2 % cytrynianem sodu o objętości 3,5 ml.

2. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 10 probówki z ACD o objętości 9 ml i średnicy 16 mm                          w opakowaniach handlowych po 50 szt. z 7-miesięcznym terminem ważności w dniu dostawy. Mniejsze opakowanie handlowe jest korzystne szczególnie przy pozycjach potrzebnych w mniejszych ilościach rocznych - można całość podzielić na 2 x większą ilość zamówień. Wówczas krótszy termin ważności nie wpływa na wykorzystanie zamówionego towaru.

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 10 probówki z ACD o objętości 9 ml i średnicy 16 mm w opakowaniach handlowych po 50 szt. z 7-miesięcznym terminem ważności w dniu dostawy

3. Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 11 probówek z heparyną litową w opakowaniach handlowych po 50 szt.

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 11 probówki z heparyną litową w opakowaniach handlowych po 50 szt przy odpowiednim przeliczeniu.

4. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 13 rozwiązania równoważnego w postaci zestawu składającego się z igły systemowej 0,8 (21 G) i uchwytu z z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Po skręceniu obydwu elementów otrzymujemy narzędzie o takiej samej funkcjonalności jak zestaw opisany przez Zamawiającego. Prosimy również o uznanie za spełniony wymóg z Załącznika nr 4 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" - "Igły wyposażone w zabezpieczenia przed zakłuciem / zranieniem"

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 13 rozwiązania równoważnego w postaci zestawu składającego się z igły systemowej 0,8 (21 G) i uchwytu z z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym.

5. Prosimy o doprecyzowanie, dla jakich parametrów ma być zachowana 5-dniowa stabilność w przypadku probówki na surowicę z pozycji nr 6.

Odpowiedź.: Badania immunohematologiczne i immunochemiczne

6. Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy: § 3 pkt. 5b - prosimy                                  o uznanie wymogu za spełniony, jeżeli na każdym opakowaniu zbiorczym znajdą się wyrażone graficznie ogólnie zrozumiałymi symbolami międzynarodowymi wymagania dotyczące warunków magazynowania produktów. W przypadku oferowanych przez nas towarów jest to tylko zakres wymaganych temperatur w pomieszczeniu, w którym są przechowywane.
W związku z tym, że nasze produkty stanowią system i są używane do pobierania krwi razem, prosimy Zamawiającego o uznanie wymogu dostarczenia wraz z produktem instrukcji użytkowania za spełniony, jeśli do każdej dostawy wykonawca dołączy ogólną instrukcję użytkowania systemu jako całości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 2.

Zmiany w zakresie pozostałych załączników zgodnie z odpowiedziami naniesie Wykonawca lub Zamawiający