- Zestawienie ilościowe wymaganego asortymentu dot. systemu zamkniętego aspiracyjno–próżniowego pobierania krwi na 24 miesiące

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia, poj. 7-7,5 ml, średnica 15 mm. | szt. | 140000 |
| 2 | Probówki do morfologii krwi z napylonym EDTA K3, poj. 2,7-3,0 ml, średnica do 11 mm. | szt. | 80000 |
| 3 | Probówki do morfologii krwi z napylonym EDTA K3, poj. 7,5 ml, średnica do 15 mm. | szt. | 70000 |
| 4 | Probówki do koagulologii, poj. 4-4,5 ml, średnica do 13 mm. | szt. | 14000 |
| 5 | Probówki do koagulologii, poj. 1,2-2 ml, średnica do 9 mm. | szt. | 11800 |
| 6 | Probówki do OB. Wersja logarytmiczna do odczytywania wyniku w automatycznym czytniku. | szt. | 1000 |
| 7 | Probówki do glukozy z cytrynianem i fluorkiem, poj. 3-3,5 ml, średnica 11 mm. | szt. | 34000 |
| 8 | Strzykawki do gazometrii z zamontowanym filtrem odpowietrzającym z heparyną litową, poj. 2 ml, sterylne, pakowane jednorazowo. | szt. | 600 |
| 9 | Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna, poj. 2,5-3 ml, średnica 11 mm. | szt. | 1000 |
| 10 | Probówki z żelem K2 EDTA o poj. 4,9 ml. | szt. | 200 |
| 11 | Probówki z heparyną litową, poj. 3,5-4,5 ml | Szt. | 1000 |
| 12 | Probówki z odczynnikami do mikroskopowego liczenia trombocytów. | szt. | 200 |
| 13 | Probówki z K2 EDTA, poj. 200-300 ul. Do oznaczania amoniaku | szt. | 1000 |
| 14 | Probówki z PS z okrągłym dnem, poj. 5 ml. | szt. | 4000 |
| 15 | Wciskany korek do probówek PS z okrągłym dnem o poj. 5 ml. | szt. | 6000 |
| 16 | Płytka do hodowli 35 mm, wysokość 10 mm. 1 opakowanie = 10 sztuk | szt. | 1600 |
| 17 | Probówki do morfologii z napylonym EDTA, poj. 100-500 ul. | szt. | 28000 |
| 18 | Probówki z żelem separującym o poj. 600 ul. | szt. | 28000 |
| 19 | Probówki z napylonym aktywatorem wykrzepiania o poj. 0,5 ml. | szt. | 600 |
| 20 | Statywy autoklawowalne na 50 miejsc, średnica 13 mm | szt. | 20 |
| 21 | Statywy autoklawowalne na 50 miejsc, średnica 17 mm | szt. | 20 |
| 22 | Igły systemowe 20G x 11/2. | szt. | 18000 |
| 23 | Igły systemowe 21G x 11/2. | szt. | 170000 |
| 24 | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną/wenflonem. | szt. | 46000 |
| 25 | Motylki systemowe 23G, długość wężyka 60-80 mm. | szt. | 1440 |
| 26 | Adapter do podaży leku | szt. | 600 |

2. Parametry graniczne dot. systemu zamkniętego aspiracyjno–próżniowego pobierania krwi (pkt 1, pozycja od 1 – 11 oraz od 22-26)

| L.p. | Parametry graniczne (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty) | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pobieranie metodą aspiracyjno-próżniową |  |
| 2. | Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta |  |
| 3. | Utylizacja przez spalanie |  |
| 4. | Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem |  |
| 5. | Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej: analizatory, mieszadła, statywy do OB. |  |
| 6. | Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 7. | Igła systemowa na stałe połączona z holderem (sterylna) |  |

System zamknięty jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej, wg prezydium krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, stanowi całość składającą się z kompatybilnych względem siebie elementów, którego zadaniem jest ograniczenie do minimum możliwości kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym, a więc z pobieraną krwią. System taki zapewnia bezpośredni przepływ krwi z igły do probówki stanowiącej gotowe naczynie analityczne. System zamknięty zapewnia napełnianie probówek odpowiednią objętością krwi dzięki zastosowaniu kalibrowanego podciśnienia lub aspirowanego podciśnienia. Eliminuje to błędy związane z nieprawidłową objętością pobieranej krwi oraz możliwość transmisji zakażeń krwiopochodnych.

- Wykaz parametrów podlegających ocenie systemu zamkniętego aspiracyjno - próżniowego:

|  | Kryteria oceny | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnienie parametru/ nie spełnienie parametru | Podać tak lub nie |
| 1 | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku po przekręcaniu w prawo probówki | 10 pkt/ 0 pkt |  |
| 2 | Wyraźne zróżnicowanie koloru korków probówek dla poszczególnych grup badań, kolory nie mogą się powtarzać | 10 pkt/ 0 pkt |  |
| 3 | Słup krwi w probówkach pediatrycznych posiadający poziom nie mniejszy niż 2 cm | 10 pkt/ 0 pkt |  |
| Suma punktów: |  | 30 pkt/ 0 pkt |  |

4. Dzierżawa automatycznego czytnika opadu krwinek czerwonych  na okres 24 miesięcy– parametry techniczne i warunki serwisu:

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (podać/potwierdzić/opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa i typ |  |  |  |  |
| 3. | Rok produkcji urządzenia, nie starszy niż 2017r. |  |  |  |  |
| 4. | Aparat wyposażony w: -ekran wyświetlający komunikaty i wyniki oznaczeń - klawiaturę sterującą - czytnik/skaner kodu kreskowego |  | TAK |  |  |
| 5. | Do zestawu dołączenie drukarki zewnętrznej lub wbudowana- wewnętrzna drukarka termiczna |  | TAK |  |  |
| 6. | Podłączenie do systemu informatycznego Eskulap (dwukierunkowa automatyczna transmisja danych) |  | TAK |  |  |
| 7. | Aparat dostosowany do odczytu OB. w probówkach systemu zamkniętego |  | TAK |  |  |
| 8. | Aparat wykonujący jednocześnie nie mniej niż 30 oznaczeń |  | TAK |  |  |
| 9. | W przypadku 3 awarii – wymiana aparatu na nowy |  | TAK |  |  |
| Wymagania serwisowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Zapewnienie bezpłatnego autoryzowanego serwisu producenta / wytwórcy oferowanego aparatu w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy oraz zapewnienie wymiany aparatu na nowy w przypadku częstych awarii |  | TAK |  |  |
| 2. | Sprawowanie serwisu technicznego przez pracowników przeszkolonych do wykonywania napraw i instalacji oferowanego aparatu oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi analizatora |  | TAK |  |  |
| 3. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP |  | TAK |  |  |
| 4. | Przeglądy techniczne i konserwacyjne w okresie obowiązywania umowy według zaleceń producenta/ wytwórcy na koszt wydzierżawiającego |  | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu |  | TAK |  |  |
| 6. | Czas wykonania konserwacji i napraw nie dłuższy niż 2 dni robocze |  | TAK |  |  |
| 7. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed podpisaniem protokołu odbioru, szkolenie poinstalacyjne dla personelu dzierżawcy w liczbie min 6 osób (zakres: prawidłowa obsługa urządzenia) |  | TAK |  |  |

Na elementy, na które jest to wymagane należy przedstawić dokumenty dopuszczające je do obrotu, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

- Wykaz parametrów podlegających ocenie dla automatycznego czytnika opadu krwinek czerwonych:

|  | Kryteria oceny | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnienie parametru/ nie spełnienie parametru | Podać tak lub nie |
| 1 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta z klawiatury urządzenia, w sytuacji awarii skanera | 10 pkt/0 pkt |  |
| 2 | Czas wykonania konserwacji i napraw nie dłuższy niż 2 dni robocze | 10 pkt/0 pkt |  |
| Suma punktów: |  | 20 pkt/0 pkt |  |