## 2014
|  | Zadanie nr 1 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ZP/220/53/24
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Środek dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego; nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych, płynny, słabo pieniący, neutralny, SPEKTRUM: działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze, Stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w warunkach 10ml/L (1%) 60°C/10 min. Kompatybilny (ten sam producent) ze środkiem myjącym , środkiem płuczącym, środkiem neutralizującym (poz.4). Rejestracja: wyrób medyczny Opakowanie: do 5 L |  | 130 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Preparat do neutralizacji alkalicznych pozostałości preparatów myjących i wody podczas cyklu mycia na bazie kwasu fosforowego. Przeznaczony do narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz wyrobów medycznych. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,5 %, Wyrób medyczny Opakowanie: 5 L |  | 30 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Preparat (ultrakoncentrat) do mycia sprzętu medycznego/instrumentarium, sprzętu anestezjologicznego, sprzętu laparoskopowego, butelek szklanych oraz kontenerów narzędziowych z aluminium i aluminium eloksalowanego/, działanie antyprionowe. Zawierający w składzie niejonowe środki powierzchniowoczynne, związki kompleksujące, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza), pH roztworu alkaliczne w zakresie 10-11. Dozowanie w zakresie od 0,03% do 1%. Skuteczny od 1 minuty. Opakowanie: 5L |  | 12 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Lekko kwaśny preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji chemiczno-termicznej. Zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Stężenie roztworu roboczego 0,03-0,3%, pH ok. 3,5-4,5. Zawiera niejonowe i anionowe związki powierzchniowo-czynne, alkohol, kwas mlekowy. Wyrób medyczny Opakowanie 5L |  | 30 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Preparat do maszynowego mycia wyrobów medycznych. Zawierający w składzie: Niejonowe związki powierzchniowo-czynne, enzym(np. proteaza), związek sekwestrujący (np. kwas metyloglicynodioctowy, trójsodowy ). Możliwość zastosowania do aluminium anodowanego. Stężenie użytkowe 0,3-1%. pH roztworu roboczego >10,5 przy każdym dopuszczalnym stężeniu. Wyrób medyczny Opakowanie 5L |  | 110 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Uwaga! Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie w pozycjach 1 - 5 produktów kompatybilnych ze sobą w procesie użytkowania, pochodzących od jednego producenta.
|  | Zadanie nr 2 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI POWIETRZA METODĄ ZAMGŁAWIANIA KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIEM NOCOSPRAY
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (12%) i kationów srebra 0,0017%; Wraz z urządzeniem NOCOSPRAY przebadany w kierunku normy EN 17-272 (2020) lub NFT 72-281 (2014) w zakresie B,V,F,S. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie przeznaczenia do stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY i obszaru zastosowania - szpitale i kliniki. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. |  | 400 | 1 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (6%) i kationów srebra 0,0017%; o zapachu miętowym. Wraz z urządzeniem NOCOSPRAY przebadany w kierunku normy EN 17-272 (2020) lub NFT 72-281 (2014) w zakresie B,V,F,S. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie przeznaczenia do stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY i obszaru zastosowania - szpitale i kliniki. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. |  | 100 | 1 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Wraz z urządzeniem NOCOSPRAY przebadany w kierunku normy EN 17-272 (2020) lub NFT 72-281 (2014) w zakresie B,V,F,S. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie przeznaczenia do stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY i obszaru zastosowania - szpitale i kliniki. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. |  | 450 | 1 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Rejestracja produktów w zadaniu nr 2 - produkty biobójcze
|  | Zadanie nr 3 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Preparaty do mycia, dezynfekcji narzędzi, sprzętu endoskopowego oraz innego sprzętu medycznego
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Trójenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kompleksu enzymów w połączeniu z detergentami szybko i skutecznie rozpuszczającymi zanieczyszczenia organiczne; działanie bakteriostatyczne i grzybostatyczne, POSTAĆ: koncentrat do rozcieńczania w zimnej wodzie wodociągowej, stężenie robocze 0,5 – 2% - pH neutralne; - niskopieniący, CZAS DZIAŁANIA: 5 min; Opakowanie: do 2 L z pompką lub miarką. Rejestracja: wyrób medyczny |  | 320 | 2 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Środek utleniający, ulegający biodegradacji, rozpuszczalny w wodzie wodociągowej o słabo zasadowym pH, do szybkiej dezynfekcji powierzchni narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i giętkich, sond chirurgicznych i echo-kardiograficznych, urządzeń anestezjologicznych itp. Spektrum: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze. CZAS DZIAŁANIA: do 10 min. Rejestracja: wyrób medyczny Opakowanie do 5 kg |  | 150 | 1 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 |  |  | 10 | 5 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Gotowy do użycia preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Skład aldehyd ortoflatowy, substancje bufurujące. Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy – 5 minut, działanie sporobójcze w 30 minutowym czasie ekspozycji. Gotowy do użycia, nie wymaga dodawania aktywatora, możliwość wielokrotnego użycia do 14 dni. Możliwość zastosowania w procesie manualnym i maszynowym. Produkt wraz z walidowanymi testami paskowymi kontrolującymi aktywność biobójczą roztworu. Opakowanie kanister – 5 litrów, pudełko pasków testowych do 50 szt. |  | 220 | kanister 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Preparat w proszku, bez aktywatora do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, również do dezynfekcji końcowej (narzędzi, endoskopów giętkich – pozytywna opinia Olympus Optical i Storz); mający również zastosowanie w myjkach ultradźwiękowych - etap mycia i dezynfekcji 10 min spektrum działania: bakteriobójcze (EN 13727 i EN 14561, warunki czyste i brudne), drożdżakobójcze (EN 13624 i EN 14562, warunki czyste) - 1%, 5min; drożdżakobójcze (EN 13624 i EN 14562, warunki brudne), prątki gruźlicy (EN 14348 i EN 14563, warunki brudne), ograniczone spektrum działania wirusobójczego (EN 14476 i EN 17111, warunki czyste i brudne) - 1%, 10min; Clostridium difficile (EN 17126, warunki brudne) - 1%, 15min; działanie prątkobójcze (EN 14348 i EN 14563, warunki czyste), wirusobójcze (EN 14476 i EN 17111, warunki czyste) - 2%, 15min; grzybobójcze (EN 13624 i EN 14562, warunki czyste), sporobójcze (EN 17126, warunki czyste) - 2%, 30min; skład: nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany (zawartość substancji aktywnej w 2% roztworze użytkowym: >1000 ppm kwasu nadoctowego); bez zawartość benzenu (i jego pochodnych), nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, enzymów i czwartorzędowych związków amoniowych; przygotowanie roztworu w wodzie do 30°C; w komplecie 50szt. dedykowanych, kompatybilnych (pochodzących od jednego producenta) pasków testowych; posiadający doskonałą kompatybilność materiałową oraz neutralne pH ok. 8,5 +/- 0,5 - dla stężenia 1% - 2%; wyrób medyczny. |  | 500 | 6 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Preparat w proszku, bez aktywatora do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, również do dezynfekcji końcowej (narzędzi, endoskopów giętkich – pozytywna opinia Olympus Optical i Storz); mający również zastosowanie w myjkach ultradźwiękowych - etap mycia i dezynfekcji 10 min spektrum działania: bakteriobójcze (EN 13727 i EN 14561, warunki czyste i brudne), drożdżakobójcze (EN 13624 i EN 14562, warunki czyste) - 1%, 5min; drożdżakobójcze (EN 13624 i EN 14562, warunki brudne), prątki gruźlicy (EN 14348 i EN 14563, warunki brudne), ograniczone spektrum działania wirusobójczego (EN 14476 i EN 17111, warunki czyste i brudne) - 1%, 10min; Clostridium difficile (EN 17126, warunki brudne) - 1%, 15min; działanie prątkobójcze (EN 14348 i EN 14563, warunki czyste), wirusobójcze (EN 14476 i EN 17111, warunki czyste) - 2%, 15min; grzybobójcze (EN 13624 i EN 14562, warunki czyste), sporobójcze (EN 17126, warunki czyste) - 2%, 30min; skład: nadwęglan sodu, tenzydy niejonowe, fosfoniany (zawartość substancji aktywnej w 2% roztworze użytkowym: >1000 ppm kwasu nadoctowego); bez zawartość benzenu (i jego pochodnych), nadboranu sodu, aldehydów, chloru, fenoli, enzymów i czwartorzędowych związków amoniowych; przygotowanie roztworu w wodzie do 30°C; w komplecie 50szt. dedykowanych, kompatybilnych (pochodzących od jednego producenta) pasków testowych; posiadający doskonałą kompatybilność materiałową oraz neutralne pH ok. 8,5 +/- 0,5 - dla stężenia 1% - 2%; wyrób medyczny. |  | 300 | 1,5 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Gotowy trójenzymatyczny preparat w postaci piany, przeznaczony do wstępnego nawilżania oraz dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych na bazie czwartorzędowego węglanu amonowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz glicerolu. Spektrum: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc M.terrae do 30 min. chakarkeryzujący się wysoką kompatybilnościa materiałową - umożliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres do 72 godzin; opakowanie o poj. 750 ml ze zintegrowanym spryskiwaczem. Rejestracja: wyrób medyczny |  | 200 | 750 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 4 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Preparaty do mycia oraz dezynfekcji powierzchni
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Gotowy do użycia preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; przebadany dodatkowo zgodnie z normą EN 16615:2015; wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min Opakowanie: butelka do 650 ml z rozpylaczem Rejestracja: produkt biobójczy |  | 10000 | 650 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Gotowy do użycia preparat bezalkoholowy w postaci piany do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia wrażliwych na alkohole (również inkubatorów); na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego (bez zawartości H2O2); szerokie spektrum biobójcze: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes), Tbc; opakowanie 750 ml Opakowanie: butelka z końcówką spieniającą max. 750 ml Rejestracja: wyrób medyczny |  | 4200 | 750 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru, substancji nadtlenowych z możliwością stosowania w oddziale noworodkowym i dziecięcym. POSTAĆ: koncentrat; SPEKTRUM: B, F - 15 min., Tbc - 30 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota) - 15 min. Dodatkowe walory: Łagodny, nie drażniący, zapach akceptowany przez otoczenie. Rejestracja: wyrób medyczny Kanister z dozownikiem max. do 6 L - z możliwością dozowania przy pomocy automatycznych urządzeń dozujących DG1 lub DG3 |  | 200 | 6 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru, substancji nadtlenowych z możliwością stosowania w oddziale noworodkowym i dziecięcym. POSTAĆ: koncentrat; SPEKTRUM: B, F - 15 min., Tbc - 30 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota) - 15 min. Rejestracja: wyrób medyczny Dodatkowe walory: łagodny, nie drażniący, zapach akceptowany przez otoczenie, Kanister z dozownikiem max. do 2 L - z dozownikiem oraz możliwością dozowania przy pomocy automatycznych urządzeń dozujących DG1 lub DG3 |  | 100 | 2 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych na bazie QAV i amin. Zakres działania: B,F,V (Vaccinia, Rota)- 15 minut Rejestracja: wyrób medyczny Kanister z dozownikiem max. do 6 L - z możliwością dozowania przy pomocy automatycznych urządzeń dozujących DG1 lub DG3 |  | 40 | 6 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Preparat do dezynfekcji powierzchni bez aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego na bazie mononadsiarczanu potasu. Możliwość stosowania wody wodociągowej. Zakres działania: B, F, V czas działania do 15 min. Rejestracja: wyrób medyczny Opakowanie 0,2 kg |  | 7000 | 0,2 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, opakowanie typu puszka posiadajace możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol.Czas i spektrum działania: B, F zgodnie z PN-EN 16615 do 1 minuty, Tbc - PN-EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) do 1 minuty. V (osłonkowe, Rota) do 30 s. Wielkość chusteczki: 150 x 170 mm. Okres trwałości 2 miesiące po pierwszym otwarciu. Wyrób medyczny |  | 4000 | pojemnik 90 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 8 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, w postaci wkładów uzupełniających do opakowania typu puszka; bez zawartości aldehydów. Substancje czynne 35 g propan-2-ol,25 g propan-1-ol.Czas i spektrum działania: B, F zgodnie z PN-EN 16615 do 1 minuty, Tbc - PN-EN 14348 + metodyka EN 16615 (bójczy wobec prątków gruźlicy) do 1 minuty. V (osłonkowe, Rota) do 30 s. Wielkość chusteczki: 150 x 170 mm. Okres trwałości 2 miesiące po pierwszym otwarciu. Wyrób medyczny |  | 4500 | wkład 90 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 9 | Tlenowy preparat w postaci higroskopijnego proszku, do mycia i dezynfekcji w obszarach wysokiego ryzyka nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych; przygotowanie roztworu w wodzie do 30°C; roztwór aktywny do 8 godzin; oparty na działaniu kwasu nadoctowego - bez nadboranu, aldehydów, związków amoniowych, chloru, fenolu; wskazany przez RKI dla ognisk epidemicznych dla zakresu skuteczności A/B; posiadający doskonałą kompatybilność materiałową oraz neutralne pH ok. 8,5 +/- 0,5 - dla stężenia 1% - 2%; spektrum działania: bakteriobójczy (EN 13727/EN 16615); drożdżakobójczy (EN 13624/EN 16615) – 1%, 5min; grzybobójczy (EN 13624/EN 16615), prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) (EN 14348/EN 16615), wirusobójczy (EN 14476) – 2%, 15min; ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) – 1%, 10min; norowirus (zalecenia RKI 10/2022) – 2%, 10min; C.difficile (EN 17126) – 1%, 15min; sporobójczy (EN 17126) – 2%, 30min; Rejestracja: wyrób medyczny Opakowanie: do 2 kg |  | 160 | 1,5 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 10 | Preparat do mycia, dezynfekcji powierzchni i czyszczenia wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego na bazie aktywnego tlenu. Zawiera substancję czynną pentapotas. Rejestracja: wyrób medyczny. Spektrum: B, F, V Opakowanie - 40 g |  | 4000 | 40 g |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 11 | Preparat chlorowy w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym w tym basenów, misek, kaczek. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym (Cl. difficile R027 warunki brudne albumina i erytrocyty). Zakres działania: B, Tbc, F, V (polio, norowirus) - 15 min Rejestracja: preparat biobójczy 1 tabl na 1 litr wody; opakowanie do 200 tabletek |  | 2800 | 150 tabletek |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 12 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu, na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy; chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m²; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (osłonkowe w tym: HBV, HCV, HIV; Polyoma SV40, Rota) - 30s, V zgodnie z EN 14476 (Adeno) - 1min; testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615); możliwość stosowania min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania, konfekcjonowane w opakowaniu 100 chusteczek. Rejestracja: wyrób medyczny Opakowanie x 100 sztuk |  | 700 | 100 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 13 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu; na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania potwierdzone zgodnie z: VAH 2015 (w tym EN 16615, warunki brudne): bakterie, drożdże, grzyby – 5min; prątki – 15min; RKI: wirusy (osłonkowe, Adeno, Polyoma SV40, Rota) – do 1min; EN 16615 (warunki brudne) – Test 4 pól: bakterie, drożdże – 15s; grzyby – 5min; prątki – 15min; EN 13727 (bakteriobójczy) 15 sek; EN 13624 (drożdżakobójczy) 1 min; EN 13624 (grzybobójczy) 5 min; EN 14348 (bójczy wobec prątków gruźlicy, prątkobójczy) 5 min; działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476 15 sek; EN 14476 (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) 15 min; EN 14476 Adeno 30 sek.; EN 14476 Noro 15 min; EN 14476 Rota 30 sek; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowanie 750ml; produkt posiadający podwójną rejestrację Rejestracja: wyrób medyczny i biobójczy Opakowanie 750 ml |  | 160 | 750 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 14 | Środek do pielęgnacji narzędzi w sprayu, na bazie białego oleju medycznego, Przeznaczony jest do manualnej pielęgnacji narzędzi z przegubami po procesie maszynowej dekontaminacji. Jego zastosowanie nie powoduje powstawania powłok osadowych, a także nie ma negatywnego wpływu na dalszy proces sterylizacji. |  | 40 | spray 400 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 15 | Chusteczki bez zawartości alkoholu na bazie QAV dezynfekcyjno – myjące do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych, sprzętu i wyposażenia. Szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Noro, Vaccinia, Herpes, Corona, VRS, POLYOMA SV 40). Zastosowanie do dezynfekcji i mycia wyposażenia medycznego, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie np. sondy ultradźwiękowe, kable, czujniki ciśnieniowe, turbiny, prostnice, kątnice. Opakowanie 100 szt. chusteczek. |  | 2000 | 100 chusteczek |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 16 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV); spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min; okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności; możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych; opakowania: 5l i 750ml; Posiadający podwójną rejestrację wyrób medyczny i biobójczy |  | 200 | 750 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 17 | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe),zawiera w składzie H2O2 (< 2%), kwas glikolowy, związki powierzchniowo czynne, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV; chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2; pH: 2,1 - 2,3; spektrum działania – dla zastosowania jako wyrób medyczny: zgodnie z EN 16615: B, F – do 2 min, Tbc – 5min; zgodnie z EN 14476: V (HIV, HBV, HCV, Adeno) – 30s; wg zaleceń RKI – V (HIV HBV, HCV, Polyoma SV40, Rotawirus) – do 30 s, Adeno – 1 min; pozytywna opinia producentów urządzeń ultrasonograficznych – Philips oraz Fuji Film; opakowanie flow pack a'100szt; okres trwałości po pierwszym otwarciu - 3 miesiące; możliwość stosowania bez środków ochrony indywidualnej Produkt posiadający podwójną rejestrację wyrób medyczny i biobójczy |  | 5350 | 750 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 18 | 2% roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych); B (DGHM i EN 13727 warunki czyste i brudne), Tbc (EN 14348 warunki brudne), F (C. albicans wg EN 13624 warunki czyste i brudne), V (wszystkie wirusy osłonione w tym HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min, działanie przedłużone do 24h; wyrób medyczny |  | 200 | 250 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 5 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
Środki do mycia, dekonatminacji pacjentów oraz do dezynfekcji skóry
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Syntetyczny preparat bez zawartości mydła do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o pH 5 - 5,5, środek musi być kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi typu „Dermados” Rejestracja: kosmetyk Opakowanie: butelka do 500 ml |  | 8500 | 500 ml |  | 0 | 23 | 0 | 0
| 2 | Żel alkoholowy (alkohol etylowy CAS 64-17-5 - 80g w 100 g preparatu) do higienicznej (30s) i chirurkicznej (90s) dezynfekcji rąk; do skóry wrażliwej - przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników; opakowanie 500ml pasujące do dozowników Dermados (wymagane poświadczenie producenta dozowników o kompatybilności); Skuteczność: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro i wirusy osłonione.) - 30 sek; przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Rejestracja: produkt biobójczy |  | 1600 | 1 butelka 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 |  |  | 1600 | 1 butelka 500 ml z pompką |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Skład: Dwie substancje aktywne Izopropanol do 80 g, fenoksyetanol Spektrum działania: B, Tbc, V Czas działania: B, Tbc, V(HBV, HCV i HIV) – 30 sek; Adeno i Noro – 90 sek Preparat z dodatkiem gliceryny Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi typu dermados. Postać: płyn lub żel Rejestracja: produkt biobójczy Opakowanie: do 500 ml |  | 10000 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna, substancje zapachowe; higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s; chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI; spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30s.) Postać: płyn lub żel Rejestracja: produkt biobójczy Opakowanie: do 500 ml |  | 10000 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%) zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny, glicerynę. Spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry - 30 do 60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk zgodnie z EN1500 - 30s. Przedłużone działanie do 6h. Dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi typu „Dermados” Postać: płyn Rejestracja: produkt leczniczy Opakowanie: do 500 ml |  | 400 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Preparat do dezynfekcji skóry – na bazie alkoholu, bezjodowy, bezbarwny. Spektrum działania: B, V, F, prątki czas do 60 sekund Możliwość stosowania od pierwszego dnia życia - środek zgodny z wymogami do stosowania na oddziale noworodkowym (atest IMiD lub instytutu równoważnego lub zapis o możliwości stosowania u noworodków zawarty w ulotce i Charakterystyce Produktu Leczniczego) Rejestracja: produkt leczniczy Opakowanie do 350 ml z atomizerem |  | 800 | 250 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 8 | Preparat do dezynfekcji skóry – na bazie akoholu, barwiony. Spektrum działania: B, V, F, prątki czas do 60 sekund Możliwość stosowania od pierwszego dnia życia - środek zgodny z wymogami do stosowania na oddziale noworodkowym (atest IMiD lub instytutu równoważnego lub zapis o możliwości stosowania u noworodków zawarty w ulotce i Charakterystyce Produktu Leczniczego) Opakowanie do 350 ml z atomizerem |  | 200 | 250 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 9 | Preparat do odkażania skóry o właściwościach barwiących, bez zawartości jodu i fenoli, o działaniu odtłuszczającym skórę, pozbawiony negatywnego działania na skórę tj. działania toksyczno – alergizującego, o przedłużonym działaniu tj. minimum 3 godz., Skład: alkohole, barwniki lub równoważne, Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV) Rejestracja: produkt leczniczy Opakowanie: 1 L; Postać: płyn |  | 1750 | 1 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 10 | Bezbarwny preparat do odkażania skóry, bez zawartości jodu i fenoli, pozbawiony negatywnego działania na skórę tj. działania toksyczno – alergizującego, o działaniu odtłuszczającym skórę, o przedłużonym działaniu, tj. minimum 3 godziny, Skład: alkohole Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV) Rejestracja: produkt leczniczy Postać: płyn Opakowanie: do 350 ml z atomizerem |  | 2800 | 350 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 11 | Bezbarwny preparat do odkażania skóry, bez zawartości jodu i fenoli, pozbawiony negatywnego działania na skórę tj. działania toksyczno – alergizującego, o działaniu odtłuszczającym skórę, o przedłużonym działaniu, tj. minimum 3 godziny, , Skład: alkohole Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV) Rejestracja: produkt leczniczy Postać: płyn 1 L Opakowanie: do 1 L |  | 2400 | 1 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 12 | Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę; zawiera witaminę E i gliceryne; konfekcjonowana w opakowania 100ml i 500ml przystosowane do dozowników typu Dermados; preparat kompatybilny z produktami do dezynfekcji i mycia rąk, pochodzący od jednego producenta. Postać: emulsja Rejestracja: kosmetyk Opakowanie: do 500 ml |  | 500 | 500 ml |  | 0 | 23 | 0 | 0
| 13 | Emulsja typu olej w wodzie w o działaniu nawilżającym i ochronnym, zawierająca wosk pszczeli. Przetestowana klinicznie i dermatologicznie. Postać: emulsja Rejestracja: kosmetyk Opakowanie: do 500 ml |  | 500 | 500 ml |  | 0 | 23 | 0 | 0
| 14 | Preparat do mycia rąk i ciała w postaci pianki, nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 - 5,5 . Środek zgodny z wymogami do stosowania na oddziale Noworodkowym od pierwszego dnia życia (atest IMiD lub instytutu równoważnego), bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków wynikających z użycia produktu Postać: pianka Rejestracja: kosmetyk Opakowanie: 200 ml |  | 150 | 750 ml |  | 0 | 23 | 0 | 0
| 15 | Preparat służący do dekontaminacji ciała pacjenta oraz do higienicznego mycia rąk, na bazie chlorheksydyny i chlorku didecylodimetyloamonu, nie zawierający mydła, alkoholi, substancji zapachowych i barwników; działanie ok. 24 godz. po użyciu. Czas działania: higieniczne mycia rąk zgodnie z VAH EN 1499 oraz bakteriobójczy EN 13727 - 30 sekund, drożdżobójczy EN 13624 - 60 sekund, skuteczny wobec wirusów osłonionych łącznie z HBV, HCV i HIV - po 60 sekundach Postać: płyn Rejestracja: produkt biobójczy Opakowanie: 500 ml |  | 400 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 16 | Preparat służący do dekontaminacji ciała pacjenta oraz do higienicznego mycia rąk, na bazie chlorheksydyny i chlorku didecylodimetyloamonu, nie zawierający mydła, alkoholi, substancji zapachowych i barwników; działanie ok. 24 godz. po użyciu. Czas działania: higieniczne mycia rąk zgodnie z VAH EN 1499 oraz bakteriobójczy EN 13727 - 30 sekund, drożdżobójczy EN 13624 - 60 sekund, skuteczny wobec wirusów osłonionych łącznie z HBV, HCV i HIV - po 60 sekundach Postać: pianka Rejestracja: produkt biobójczy Opakowanie: 500 ml |  | 200 | 200 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 17 | Preparat na bazie 3 - 4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i HBV. Rejestracja: produkt leczniczy Opakowanie butelka do 500 ml z pompką dozującą |  | 1600 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 18 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych oraz granicznej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi, zawierający chlorheksydynę. Spektrum działania: B, V, F Rejestracja: produkt leczniczy Opakowanie: 0,5 L |  | 1200 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
W przypadku zad. 5 poz. 18 Zamawiający dopuszcza dostawy produktu posiadajacego termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy (w przypadku wszystkich pozostałych produktów 12 miesięcy - zgodnie z SWZ).
|  | Zadanie nr 6 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
MATY DEKONTAMINACYJNE
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Maty antybakteryjne (dekontaminacyjne), jednorazowe, o właściwościach bakterio- i grzybobójczych, zatrzymujące zanieczyszczenia z obuwia, kół wózków i łóżek, każda mata składa się z 30 warstw ponumerowanej folii polietylenowej pokrytej klejem akrylowym z dodatkiem środka bakteriobójczego, o rozmiarze 90 cm x 115 cm |  | 120 | 1 opakowanie = 5 mat x 30 sztuk łącznie 150 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 7 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ETANOLOWE ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I POWIERZCHNI NA BAZIE CHLORHEKSYDYNY
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Alkoholowy (na bazie etanolu) środek dezynfekujący zawierający 2% chlorheksydyny, bezbarwny, przeznaczony do dezynfekcji skóry oraz dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Posiada szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego (w tym MRSA), mykobakteriobójczego (w tym Mycobacterium avium i terrae), drożdżobójczego, wirusobójczego (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia i Rota), gotowy do użycia Rejestracja: wyrób medyczny ze znakiem CE |  | 2000 | 100 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 |  |  | 400 | 250 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 |  |  | 800 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 8 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE NA BAZIE OKTENIDYNY
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Preparat do dekontaminacji ran w postaci żelu, zawierający oktenidynę, działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i nawilżające, pakowany w tuby o poj. 20 ml Rejestracja: wyrób medyczny |  | 800 | 20 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Emulsja myjąca do ciała i włosów, o działaniu dekontaminującym (w tym pacjenci z MDRO), do stosowania w postaci nierozcieńczonej, wymagany czas mycia: do 60 sekund Rejestracja: kosmetyk |  | 500 | 500 ml |  | 0 | 23 | 0 | 0
| 3 | Roztwór do irygacji ran i przemywania ran, zawierający oktenidynę Rejestracja: wyrób medyczny |  | 300 | 350 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Żel do nosa w postaci hydrożelu, nawilżający oraz dekontaminujący przedsionki nosa, zawierający oktenidynę, tubka 6 ml |  | 20 | tubka 6 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Roztwór antyseptyczny zawierający oktenidynę i fenoksyetanol, działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, do stosowania na skórę Rejestracja: produkt leczniczy |  | 150 | 50 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 |  |  | 650 | 250 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 |  |  | 2500 | 1 litr |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 9 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ŚRODKI ANTYSEPTYCZNE NA BAZIE POLIHEKSANIDYNY
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Pianka do mycia zawierająca poliheksanidynę |  | 150 | 200 ml z dyspenserem |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Żel do nosa zawierający poliheksanidynę |  | 200 | 30 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Roztwór na skórę zawierający poliheksanidynę |  | 400 | 500 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Płyn do płukania jamy ustnej zawierający poliheksanidynę |  | 700 | 250 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Płyn do przemywania ran zawierajacy poliheksanidynę |  | 500 | 350 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 |  |  | 200 | 1000 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Żel na rany zawierający poliheksanidynę |  | 150 | 30 g |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Rejestracja produktów w zadaniu nr 9 - wyroby medyczne
|  | Zadanie nr 10 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE Z ATESTEM DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Preparat na bazie alkoholu etylowego przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, posiadający atest do kontaktu z żywnością Rejestracja: wyrób medyczny |  | 100 | chusteczki 100 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 |  |  | 20 | butelka 1 litr z atomizerem |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
|  | Zadanie nr 11 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ŚRODKI ODKAŻAJĄCE DLA STACJI DIALIZ W SYSTEMIE FRESENIUS
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Preparat do dezynfekcji chemicznej stacji uzdatniania wody, roztwór roboczy 3% na bazie kwasu nadoctowego, spektrum działania: B, Tbc, F, V; czas działania 15 min., pakowany po 5 kg |  | 20 | 5 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy Fresenius (automatyczny stopień rozcieńczania 1/24), na bazie kwasu cytrynowego (zawartość 21 g/100 ml), jabłkowego i mlekowego; gotowy do użycia bez konieczności rozcieńczania; spektrum działania: B, Tbc, F, V; czas działania 15 min. temp. 80°C, pakowany po 5 litrów |  | 550 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Środek czyszczący do dezynfekcji zimnej, odtłuszczania i odbiałaczania aparatów do hemodializy na bazie stabilizowanego podchlorynu sodu, pakowany po 5 kg |  | 24 | 5 kg |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Zaoferowane produkty do dezynfekcji muszą być kompatybilne ze sobą i z aparatami do dializy Fresenius, będącymi na wyposażeniu Ośrodka Dializ
|  | Zadanie nr 12 |  | 24 miesiące |  | CPV: 33631600-8 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
ŚRODKI MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE DLA CENTRALNEJ PRACOWNI ENDOSKOPII - SPRZĘT NA GWARANCJI
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Endodis Disinfectant płyn 2,8 litra* |  | 240 | 2,8 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Endodet płyn 5 litrów* |  | 60 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Endoact płyn 5 litrów* |  | 140 | 5 L |  | 0 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
*Zamawiający wymaga zaoferowania produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przeznaczone sa one do mycia i dezynfekcji endoskopów zakupionych z dotacji ministerialnej, sprzęt jest na gwarancji i stosowanie innych środków niż zalecane przez producenta skutkuje utratą gwarancji. Po zakończeniu okresu gwarancyjnego Zamawiający będzie dokonywać zakupu również płynów równoważnych.