OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zaprojektowanie i wybudowanie elementów infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. „Trzcianka - Południe”

I. Opracowania formalno – administracyjne:
1. Uzyskanie Decyzji ZRID, w zakresie elementów: drogi, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej ( na terenie objętym mpzp).
2. Uzyskanie Decyzji lokalizacji celu publicznego w zakresie elementów: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej (poza terenem objętym mpzp).
3. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

II. Prace projektowe:
1. Opracowanie projektów budowlanych wszystkich branż.
2. Uzyskanie od Zamawiającego akceptacji projektów budowlanych.
Zamawiający dostarczy mapy do celów projektowych

III. Realizacja robót:
1. Budowa sieci kanalizacji deszczowych: długość ok. 3.200m + podczyszczalnik wód opadowych,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych: (kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, przyłącza) o długości ok. 3.450m + 3 kpl przepompowni ścieków,
3. Budowa sieci wodociągowych: (sieć z przyłączami) o długości ok. 3.150m,
4. Budowa oświetlenia ulicznego: linia kablowa o długości ok. 1.520 mb
5. Budowa dróg: (droga i ścieżka pieszo-rowerowa z kanałem technologicznym) o długości ok. 1.480m

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:
1. Branża drogowa:
a) Program funkcjonalno – użytkowy: Zaprojektowanie i wybudowanie elementów infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. „Trzcianka – Południe” - opracowanie z czerwca 2022 roku;
b) Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowanie z czerwca 2022 roku
c) Specyfikacje na projektowanie, opracowanie z czerwca 2022 roku
d) Opinia Geotechniczna, opracowanie z kwietnia 2022 roku
e) Szacunkowy przedmiar robót, opracowanie z czerwca 2022 roku

2. Branża instalacyjna:
a) Program funkcjonalno – użytkowy Zaprojektowanie i wybudowanie elementów infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. „Trzcianka – Południe” - opracowanie z czerwca 2022 roku;
b) Opinia Geotechniczna, opracowanie z kwietnia 2022 roku

3. Oświetlenie uliczne:
Program funkcjonalno – użytkowy Zaprojektowanie i wybudowanie elementów infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. „Trzcianka – Południe” - opracowanie z czerwca 2022 roku;