Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-48/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do kraniotomii. Skład : 1) serweta o wymiarze min 230 x 300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczna o wymiarze 30x20cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep oraz worek do przechwytywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O - 1szt 2)serwety samoprzylepne trójwarstwowe o wym mim 50x 50 cm - 4 szt 3) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym min 65x 85 cm wym całk .min 79cmx145cm - 1 szt. 4) Taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. 5) serwetki do rąk o rozm 18x25cm - 2szt 6) serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm, służąca jako zawiniecie zestawu z warstwą chłonna o wym min 75x190cm - 1szt 7) 2 szt. osłony na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem Wymagania: poz 1) w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 23 g/m2 poz 2) laminat trójwarstwowy : wartwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 poz 6) warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 25 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | STERYLNY ZESTAW DO LAPAROSKOPII BRZUSZNEJ wymagany skład minimalny: 1) obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 250/175/270x260cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym oraz nogawicami w ułożeniu litotomijnym. W części centralnej serwety znajduje się otwór max 25x30cm otoczony taśmą lepną oraz dodatkową warstwą chłonną wyposażoną w organizatozy przewodów oraz 4 zintegrowane kieszenie– 1szt 2) osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej folii polietylenowej o gramaturze 60mikronów, warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm w górnej części (pod narzędzia) 23g/m2 -1 szt. 3) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt 4) ręczniki do rąk o rozm min 18x25 cm - min 4 szt 5) taśma samoprzylepna typu Rzep o wymiarach 2,5x30cm - 1szt 6) osłona na kamerę o wymiarach min 14x250cm - 1 szt 7) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt | 40 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny pochłaniającej pot, z tyłu ściągnięty lekką nieuciskającą gumką . Sposób pakowania w kartoniki max 120 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski.rozmiar XL lub równoważny uniwersalny .: W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna; * albo Zamawiający dopuszcza czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. * albo Zamawiający dopuszcza furażerkę z gumką w tylnej części Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlance o gramaturze 52g/m2 i wysokości 6 cm Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny pochłaniającej pot, z tyłu ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 120 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski/zielony rozmiar uniwersalny, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowy i różowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. * albo Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2, pochłaniającej pot , w części przedniej wydłużonego z możliwością wywinięcia, z tyłu ściągniętego lekką nieuciskającą gumką, pakowanego w kartonik a’ 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor zielony, rozmiar uniwersalny, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | * Okrągły czepek pielęgniarski w kształcie beretu * albo Zamawiający dopuszcza czepek o gramaturze 18 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania: kartoniki max 100 szt. albo 150 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski lub zielony.W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna; • poz.3,: włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor zielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza okrągły czepek pielęgniarski w kształcie beretu wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 14 g/m2 w kolorze zielonym, ściągniętego lekko nieuciskającą gumką, pakowanego w kartonik a’ 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Włokninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką, pakowany w kartonik w formie podajnika, gwarantujący higieniczne przechowywanie. włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2. Kolor zielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. * albo Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 14 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot na całym obwodzie głowy, ściągnięty z tyłu lekką nieuciskającą bezlateksową gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 60 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor *zielono/*niebiesko/*biały * albo Zamawiający dopuszcza w kolorze zielono-białym. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | * Czepek chirurgiczny z wydlużoną częścią tylną ze ściągaczem, na czole oraz dookoła głowy pas włókniny białej o szer. min 4 cm pochłaniającej pot.,wykonany z włókniny celulozowej Sposób pakowania-kartoniki max.100szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. Kolor niebieski lub zielony. * albo Zamawiający dopuszcza czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm.Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | * Włókninowy czepek chirurgiczny wiązany na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Sposób pakowania - kartoniki max.100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m2, włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna; * albo Zamawiający dopuszcza czepek wydłużony z możliwością wywinięcia wykonany w całości z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | IIlość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład: a) 1 serweta w rozmiarze 75x90 cm b) pean metalowy jednorazowego użytku, min 18 cm - 1 szt. c) 1 serweta z otworem owalnym o średnicy 6x8 cm w rozmiarze ok..70 x 90 cm d) 15 szt. kompresów włókninowych gazowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm Serweta główna zabiegowa 75x90 z włókniny trójwarstwowej paroprzepuszczalnej o gramaturze min 51 g/m2 z otworem w części centralnej 6x8 cm, dookoła otworu warstwa chłonna 40x40 z laminatu dwuwarstwowego albo trójwarstwowego o gramaturze min 105g/m i nieprzemakalności min 250 H2O i strukturze chropowatej powierzchni zwiększającej absorbcję płynów podczas zabiegu .Otwór podklejony dookoła warstwą samoprzylepną od strony pacjenta. Pean metalowy jednorazowy o długości min 19 cm. Kompresy gazowe 7,5x7,5 (kompresy w zestawie mają być ułożone w formie "tali kart", kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu po rozłożeniu - nie wycięty z kawałka gazy. Osłona stolika zabiegowego 75x90-100 cm warstwą chłonną absorbującą płyny o gramaturze min 60 g/m2, służąca zarówno jako zawinięcie zestawu.Min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta | 2415 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Prześcieradło higieniczne, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, foliowo – celulozowe, w kolorze białym, wzmocnione niebieskimi, podłużnymi nitkami co 15mm do, gramatura min. 60 g/m2, o wymiarach 80x210cm. * Lub 1. Prześcieradło higieniczne, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, wykonane z napowietrzanej celulozy i folii o grubości 15um, kolor biały. Gramatura całkowita min. 65g.m2, wymiary 80x210cm * LUB Prześcieradło ochronne wykonane jest z bibułki i PE ( Polietylen) wzmocnione 48 nićmi, kolor biały 2x18g/m² bibuła wzmocniona poliestrowym nićmi pomiędzy warstwami i jedną warstwą przezroczystej laminowanej folii PE, 12 mikronów. Z barierą ochronną na każdym długim boku. Bibuła jest wykonana z wybielonej celulozy TCF- pulpa ( bez zawartości chloru) 100% nowe włókna celulozowe. Całkowita gramatura materiału wynosi 60g/m2. * albo Zamawiający dopuszcza prześcieradło w kolorze zielonym w rozmiarze 100 x 220 cm wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polietylen- włóknina) z dodatkowym padem chłonnym (50 x 220 cm) stanowiącym 3 warstwę o łącznej min. gramaturze 130 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 75000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | * Podkład nieprzemakalny wzmocniony, dwuwarstwowy, foliowo-celulozowy o wymiarze 80x100-160cm. Gramatura min. 60 g/m2 * lub 3. Podkład higieniczny, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, wykonane z napowietrzanej celulozy i folii o grubości 15um, kolor biały. Gramatura całkowita min. 65g.m2, wymiary 80x100-160cm * LUB Prześcieradło ochronne wykonane jest z bibułki i PE ( Polietylen) wzmocnione 48 nićmi, kolor biały 2x18g/m² bibuła wzmocniona poliestrowym nićmi pomiędzy warstwami i jedną warstwą przezroczystej laminowanej folii PE, 12 mikronów. Z barierą ochronną na każdym długim boku. Bibuła jest wykonana z wybielonej celulozy TCF- pulpa ( bez zawartości chloru) 100% nowe włókna celulozowe. W rozmiarze 80x100-160cm Całkowita gramatura materiału wynosi 60g/m2 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 17000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200-240cm * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 203cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 1040 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z taśmą lepną, * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwy od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa w strefie mniej krytycznej. lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Taśma samoprzylepna * na krótszym * albo dłuższym boku serwety . Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość 5,5 cm (+/- 0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę zabiegową przylepną o wymiarach 75x90cm wykonana z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Szerokość taśmy ok 5cm *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2750 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji laparotomii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie.: 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. 2. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. 3. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 - 1 szt. 4. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 5. Pojemnik do liczenia igieł 11,5x6x3,8 cm, magnetyczny, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, żółty – 1 szt. 6. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. 7. Czyścik do elektrody z możliwością naklejenia na obłożenie operacyjne 5x5 cm – 1 szt. 8. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. 9. * Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego * albo Zamawiający dopuszcza dren łączący do ssaka 27Ch 2,5m F/F, pozostałe parametry zgodnie z SWZ – 1 szt. 10. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt. 11. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 4 szt. 12. Kieszeń na ssak i koagulację 40x35 cm – 1 szt. 13. serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Gramatura 20 g/m2. Składająca się z włókniny wiskozowej 23 g/m2 i folii PE 50 mikronów. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H20 w strefie krytycznej. – 1 szt. 14. Osłona foliowa na uchwyt do lampy * albo Zamawiający dopuszcza zestaw do laparotomii pakowany w opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki z nr katalogowym, nazwą zestawu, nazwą producenta i terminem ważności . Zestaw spełnia wymogi normy 13795. Skład: Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm, wiązany na troki umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności, kolor zielony, Włóknina typu SMS o gramaturze min. 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 33 cm H2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)143/152 Kpa. Wytrzymałość na rozciąganie: na sucho md > 70 N; na mokro md > 63 N. Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. Osłona na stolik mayo 80x145cm z warstwą chłonną 60x145cm, folia PE min. 60 mikronów, włóknina polipropylenowa min. 27 g/m2 - 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt.(zapakowany dodatkowo w torebkę papierową) Pojemnik do liczenia igieł 11,5x5,5x1,5 cm, magnetyczny, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, czerwony – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Czyścik do elektrody z możliwością naklejenia na obłożenie operacyjne 5x5 cm – 1 szt. Miseczka 500 ml, ze skalą, plastikowa, transparentna – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer bez VC 24Ch/8,00mm długość 200 cm okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem – 1 szt. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia min. 2 cm x 12 cm – 2 szt. Ręcznik chłonny celulozowy 33x30 cm – 4 szt. Kieszeń 2-sekcyjna na ssak i koagulację 43x38 cm – 1 szt. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 250/260 cm x 280 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 32 x 28 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w dwie zintegrowane kieszenie, nie posiada organizatorów przewodów. Serweta wykonana z laminatu 2- warstwowego (polietylen-polipropylen) o min. gramaturze 55 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym w części krytycznej. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H20 w strefie krytycznej. – 1 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem | 40 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji endoprotezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: 1. Serweta do zabiegów endoprotezy kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. 2. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. 3. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. 4. Ostrze chirurgiczne nr 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 5. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, - wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm - zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego - jałowa - z papierem zabezpieczającym - cienka (0,025 do 0,035 mm) - wykonana z polietylenu lub poliestru - samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany - doskonale przylegająca do wszystkich części ciała - rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia - antystatyczna - przepuszczalność: >600g/m2/24h - rozmiar: 60 x 35 cm - rozmiar warstwy lepnej: 35 x 35 cm 6. Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 7. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. 8. * Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego * albo Zamawiający dopuszcza dren łączący do ssaka PVC 23Ch 3.5m + aspiracja typu Yankauer 21Ch, okrągła końcówka, rękojeść, regulacja ssania, pozostałe parametry zgodnie z SWZ – 1 szt. 9. Osłona na stół narzędziowy o wymiarze 150x190cm warstwa chłonna 75x190cm służąca jako zawinięcie zestawu – 1szt. 10. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaRozmiar. XL – 3 szt. 11. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt 12. Serweta chirurgiczna, o wymiarach 150x240cm trzywarstwowa – 1 szt. 13. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną – 1szt 14. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm – 1szt 15. * Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm, z funkcją oddymiania * albo Zamawiający dopuszcza nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) teleskopowy (możliwość zmiany długości w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany końcówki) z końcówką stalową lub teflonową, z dodatkowym zintegrowanym przewodem do odprowadzania szkodliwego dymu chirurgicznego (wydajność ssania min. 85 l/min.), bez ftalanu i PVC, obrotowy uchwyt 360º, uniwersalne złącze 22 mm, kabel min. 400cm. kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, pozostałe parametry zgodne z SWZ – 1 szt. 15. Strzykawka 100 ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folią z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. * Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm służąca jako owinięcie zestawu z warstwą chłonną 75x240 cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stół narzędziowy 150cm x 260cm z warstwą chłonną 65cm x 260cm – 1 szt. 2. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 95cm x 75cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 3 szt. 3. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 150cm x 240cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 1 szt. 4. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 1 szt. 5. Serweta chirurgiczna o wymiarach, 150 x 200cm – 1szt 6. Ręcznik chłonny 18x25 cm +/- 2 cm – 2 szt. 7. Taśma lepna 9x49 +/- 1 cm - 2 szt. 8. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt 9. Foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem – 2szt. 10.* Dren łączący do ssaka PVC 24 CH/17CH 3,5 metra żeński/żeński * albo Zamawiający dopuszcza dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 3.5m F/F, pozostałe parametry zgodnie z SWZ – 1 szt. 11. Opatrunek chłonny 8-9x10 z wyspą 4-5x5-6 cm – 1 szt. 12. Wosk kostny biały 2,5 grama -1szt 13. Ostrze 11 - 1 szt. 14. Ostrze 23 – 1 szt. 15. Strzykawka 20 ml 2 częściowa 1 szt. 16. Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt. 17. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. 18. Kieszeń foliowa z taśmą lepną 40x30-35cm– 1szt. 19. dren do ssaka 24Ch dł. 3,5 m Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: sterylne obłożenie do operacji kręgosłupa szyjnego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (bezporowa folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i chłonności 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Skład zestawu jest następujący : -1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona (wzmocnienie – warstwa chłonna min. 75cm x 240cm) i wymiarach 150 cm x 240 cm (opakowanie zestawu) wykonana z foliowo -włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 -3 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 175cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150cm x 200cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -2 x ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm. -2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm. - 1 x L, 2 x XL sterylne fartuchy chirurgiczne zgodne z EN 13795 1-3; wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolor niebieski, Fartuchy posiadają wzmocnienia w częsci przedniej i na głównej części ramion wykonane z laminatu włóknina-folia (PP-PE) o gramaturze każda warstwa 42 g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 165 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho obszar krytyczny min. 303 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro obszar krytyczny min. 217 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho obszar krytyczny: [podłużne (md): 141N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):85N (wg. EN 29073-3)], wytrzymałość na rozciąganie na mokro obszar krytyczny: [podłużne (md): 138N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):81N (wg. EN 29073-3)], -2 x foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem. -1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 68 Sh., 3 m. -1 x opatrunek chłonny o wymiarach 10cm x 8cm (warstwa chłonna min. 3,8 x 6,5cm). -1 x ostrze 11 -1 x ostrze 23 -1 x strzykawaka 20 ml 2 częściowa -1 x igła iniekcyjna 18G, 40 mm -1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana w formie rękawa z materiału dwuwarstwowego włóknina-folia-laminat z dodatkową strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej warstwa chłonna min. 60cm x 145cm (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 115 g/m2. Folia PE 60µm, włókninowa warstwa wzmocniona z włókniny polipropylenowej 55 g/m2. -1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa o wymiarach 38cm x 43cm - wosk kostny biały 2,5 grama (g) (dopuszcza się w osobnym opakowaniu) Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: zewnętrzne opakowanie w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag + karton zabezpieczający, wewnętrzne opakowanie z włókniny * albo Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego o następującym opisie: sterylne obłożenie do operacji kręgosłupa szyjnego wykonane z dwuwarstwowego laminatu (polietylen- polipropylen) o min. gramaturze 55g/m2 i chłonności min. 285%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów > 150cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >145 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >134 kPa. Włóknina nie zawiera lateksu. Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 240 cm wzmocniona (wzmocnienie min. 75cm x 240cm) (opakowanie zestawu) wykonana z laminatu 2- warstwowego (polietylen-polipropylen) o gramaturze min. 87 g/m2 3 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z laminatu 2- warstwowego (polietylen-polipropylen) o min. gramaturze 55g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 285%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów > 150cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >145 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >134 kPa 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z laminatu 2- warstwowego (polietylen-polipropylen) o min. gramaturze 55g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 285%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów > 150cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >145 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >134 kPa. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 175cm wykonana z laminatu 2- warstwowego (polietylen-polipropylen) o min. gramaturze 55g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 285%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów > 150cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >145 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >134 kPa. 1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150cm x 200cm wykonana z laminatu 2- warstwowego (polietylen-polipropylen) o min. gramaturze 55g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 285%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów > 150cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >145 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >134 kPa. 2 x ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm. 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm. 1 x L, 2 x XL sterylne fartuchy chirurgiczne zgodne z EN 13795; wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 40g/m2. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolor niebieski, Fartuchy posiadają wzmocnienia w części przedniej i na głównej części ramion wykonane z laminatu włóknina-folia (PP-PE) o gramaturze min. 42 g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 165 H2O, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym: na sucho min. 303 kPa, na mokro min. 217 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho obszar krytyczny: [podłużne (md): 141N, poprzeczne (md):85N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro obszar krytyczny: [podłużne (md): 138N (, poprzeczne (cd):81N, 2 x foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem. 1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 73 Sh., 300 cm. 1 x opatrunek chłonny o wymiarach 10cm x 8cm (warstwa chłonna min. 3,8 x 6,5cm). 1 x ostrze 11 1 x ostrze 23 1 x strzykawaka 20 ml 2 częściowa 1 x igła iniekcyjna 18G, 40 mm 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z warstwą chłonną min. 60cm x 145cm, złożona teleskopowo. Gramatura min. 90 g/m2. 1 x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach 38cm x 43cm wosk kostny biały 2,5 grama (g) (w osobnym opakowaniu) Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 75 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1szt 2. Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. 3. Organizator przewodów na rzep typu velcro – 2,5 cm x30 cm– 1 szt. 4. Serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie min. 5cm x 7cm,dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% 5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. 6. * Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS ogramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu Rozmiar – XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch urologiczny wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara, wzmocniony, dedykowany do zabiegów urologicznych, pozostałe parametry zgodnie z SWZ – 1 szt. 7. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. 8. Zestaw do irygacji do cystoskopii (podwójny, silikonowa końcówka) 1 szt. 9. strzykawka 20 ml 10. miska 150 ml 11.gaziki 7,5x7,5- 10 szt. 12. kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24 cm 13. worek do zbiórki moczu 2000ml, T90 cm, z zaworem 14. kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 19 cm Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 * albo Zamawiający dopuszcza zestawu do operacji endoskopii urologicznej pakowanego w opakowanie foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki z nr katalogowym, nazwą zestawu, nazwą producenta i terminem ważności . Zestaw spełnia wymogi normy 13795. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m2 i spełniającego wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795. Odporność na przenikanie cieczy min 150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 145/134 kPa. Absorpcja włókniny - min 285 %. Skład: Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny min. 75x190 cm (owinięcie zestawu) – 1szt Osłona foliowa na kamerę 18x244 cm z taśmą mocującą – 1 szt. Organizator przewodów na rzep typu velcro – min. 2 cm x 12 cm– 1 szt. Serweta o wymiarach min. 200/280x 185cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie min. 7 x 10 cm i otwór 7 cm, oraz osłonę na palec do badania per rectum, z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu, bez dodatkowej warstwy chłonnej . Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm, kolor niebieski, zachowana sterylność fartucha. Włóknina typu SMS o gramaturze min. 40g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 40 cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa. Wytrzymałość na wypychanie: – na sucho : md > 104 N– na mokro : md > 106 kPa Rozmiar L- 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm, kolor niebieski, zachowana sterylność fartucha, Włóknina typu SMS o gramaturze min. 40g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 40 cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie: – na sucho : md > 104 N na mokro : md > 106 kPa Rozmiar – XL – 1 szt. Dren do ssaka 30/10,00 CH/mm długość 300 cm – 1 szt. Zestaw do irygacji 1 szt. strzykawka 20 ml miska 150 ml gaziki z nitką RTG 7,5x7,5- 10 szt. kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24 cm worek do zbiórki moczu 2000ml, 90 cm, z zaworem kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 19 cm *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 450 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do zakładania rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 2) Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm – – 1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x35cm -1szt 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 140cm z gumką, folia PE o gramaturze 30mikronów- 35 mikronów – 1szt 6) Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * albo Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebiesk– 1szt 7) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS – 1szt 8) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 9) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 10) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 11) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 12) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 13) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 14) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha,* albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 15) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. * albo Zamawiający dopuszcza sterylny zestaw do zakładania rozrusznika serca wymogi normy PN-EN 13795 o składzie: 1 x serweta w rozmiarze 235 x 330 cm, , posiadająca dwa otwory prostokątne 16cm x 12 cm wypełnione folią chirurgiczną, rozstaw między otworami 12-13 cm; dookoła otworów warstwa wysoko chłonna o gramaturze 97,5 g/m2 w rozmiarze 120 x 75 cm, przezroczysta folia z 2 stron w rozm. 90 x 145 służąca do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 1 x serweta 45 x75 cm z lamilatu 1 x folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm 1 x kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm 1 x powłoka ochronna 140 X 140 CM typu czepek 1 x miska 60ml przezroczysta 1 x skalpel bezpieczny nr 20 1 x strzykawka 20ml L/S 1 x igła 18G 40mm różowa 1 x igła iniekcyjna 22G 40mm 10 x kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG 10 x kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG 1 x fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie min. 25,2cmH2O, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuzne min. 27,47N , wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 45,38N, rozmiar L 1 x fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie min. 25,2cmH2O, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuzne min. 27,47N , wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 45,38N, rozmiar XL 1 x serweta z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 152 x 152cm, wzmocniona po całości służąca do zawinięcia zestawu Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu folia-papier ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu w języku polskim, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 2 wklejki z danymi zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną, 1 wklejka z kodem kreskowym. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 200 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Sterylny zestaw do wymiany rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 2) Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm– 1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm -1szt 5) Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * albo Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski – 1szt 6) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS – 1szt 7) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 8) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 9) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 10) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 11) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 12) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 13) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 14) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. * albo Zamawiający dopuszcza sterylny zestaw do wymiany rozrusznika serca wymogi normy PN-EN 13795 o składzie: 1 x serweta w rozmiarze 235 x 330 cm, posiadająca dwa otwory prostokątne 16cm x 12 cm wypełnione folią chirurgiczną, rozstaw między otworami 12-13 cm; dookoła otworów warstwa wysoko chłonna o gramaturze 97,5 g/m2 w rozmiarze 120 x 75 cm, przezroczysta folia z 2 stron w rozm. 90 x 145 służąca do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 1 x serweta 45 x75 cm z lamilatu 1 x folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm 1 x kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm 1 x miska 60ml przezroczysta 1 x skalpel bezpieczny nr 20 1 x strzykawka 20ml L/S 1 x igła 18G 40mm różowa 1 x igła iniekcyjna 22G 40mm 10 x kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG 10 x kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG 1 x fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie min. 25,2cmH2O, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuzne min. 27,47N , wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 45,38N, rozmiar L 1 x fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 44,2 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie min. 25,2cmH2O, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuzne min. 27,47N , wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 45,38N, rozmiar XL 1 x serweta z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu spunbond ze splotem diamentowym wysokiej gęstości w rozmiarze 152 x 152cm, wzmocniona po całości służąca do zawinięcia zestawu Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu folia-papier ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu w języku polskim, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 2 wklejki z danymi zestawu do wklejenia w dokumentację medyczną, 1 wklejka z kodem kreskowym. Zestawy spełniają wymogi normy 13795 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 203 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | *Sterylny zestaw do kardioablacji spełniający wymogi normy PN-EN 13795 o składzie :1. 1 x serweta angiograficzna z włókniny sms w rozm. 220 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 10 cm z przeźroczystą folią wchodzącą w światło otworu (sam otwór śr. 7,3cm),otwory umieszczone 80 cm od górnego brzegu chusty.Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym o wym. 75x200 cm.Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70x330 cm. 2. 1 x chusta 75 x75 cm z otworem lepnym o śr. 9 cm oraz paskiem lepnym na jednej krawędzi 3. 1 x chusta 75 x90 cm 4. 1 x serweta absorbująca o wysokiej chłonności płynów 40 x 60 cm 5. 1 x fartuch wzmocniony chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności 6. 1 x fartuch wzmocniony chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep,rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności 7. 1 x nerka niebieska, 700ml 8. 1 x skalpel rozm. 23 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała, bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE 9. 2 x kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, proste dł. 13 cm 10. 1 x osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu czepek o wym.75x80 cm 11. 1 x osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu torba o wym. 85x90cm 12. 2 x szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego, 16 cm 13. 30 x gaziki 8-warstwowe 10x10 cm 14. 2 x igła iniekcyjna z rozmiar. 1.20 x 40 cm, 18G 15. 1 x igła iniekcyjna z rozmiar. 0,70 x 40 cm, 22G 16. 2 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 10 ml 17. 2 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 20 ml 18. 1 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 5 ml 19. 1 x ręcznik wysokochłonny, biały 30 x 40 cm 20. 1 x miska przeźroczysta 150 ml 21. 1 x serweta 152 x 190 cm wzmocniona na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 22. 2 x etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną Zestaw zapakowany w opakowanie folia - papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej Termin ważności min. 24 miesiące. *lub zamawiający dopuszcza Zestaw do zabiegów kardioablacji o składzie:1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, będąca owinięciem zestawu ,1 x serweta do zabiegów angiograficznych wzmocniona, o wymiarach 220 x 340 cm z dwoma otworami o średnicy 8/16 cm ze zintegrowaną folią operacyjną,1 x serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm, położonym decentralnie z warstwą lepną wokół otworu, 1 x serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm ,1 x osłona foliowa okrągła z gumką o wymiarach min. 100 x 50 cm ,1 x osłona foliowa typu worek z gumką o wymiarach 85 x 95 cm ,2 x kleszczyki metalowe 16 cm ,1 x pad absorpcyjny przylepny z warstwą lepną po stronie jednej krawędzi 50 x 50 cm,1 x Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS, wzmocniony rozmiar L ,1 x Fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMS, wzmocniony rozmiar XL,30 x kompresy z gazy 17N, 16 warstwowe, z nitką RTG, 10 x 10 cm,1 x miska nerkowa 700 ml,1 x pojemnik plastikowy 150 ml z podziałką, 1 x bezpieczny skalpel z wysuwanym ostrzem *nr. 11 *albo 11P ,2 x aplikator gąbkowy do mycia pola operacyjnego 4 x 4 cm, dł. 15 cm ,2 x igła iniekcyjna 18G 40 mm – różowa,1 x Igła iniekcyjna 22G 40 mm,1 x strzykawka Luer 5 ml, dwuczęściowa,3 x strzykawka Luer 20 ml, dwuczęściowa,1 x strzykawka Luer-Lock, 10 ml trzyczęściowa,1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm ,Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13795-1:2019 na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki ,do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez padu chłonnego 55g/m2 oraz dodatkowo w miejscu wzmocnienia pad chłonny o gramaturze 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, w obszarze wzmocnionym min. 386 g/m2 . Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 161 kPa, w strefie wzmocnionej min. 361 kPa. Zestawy do transportu pakowane w worek i karton. Klasa palności I. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Folie kompatybilne z mikroskopem operacyjnym posiadanym przez zamawiającego wyposażonym w tubus uchylny, most "face to face, podgląd asystencki, kamera 3. Niebieska powłoka zapobiegająca refleksom. Elastyczny materiał redukujący szelest i zapobiegający uszkodzeniu folii. Folie kompatybilne z automatycznym systemem zasysania folii przez statyw mikroskopu operacyjnego. Folie kompatybilne z soczewką ochronną obiektywu głównego.Folie o wymiarach 117x305cm | 325 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do laryngoskopii– ezof Wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 53-55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 145 kPa i na mokro min 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140-150 x 190 cm, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze min 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78cm x 190cm. (owinięcie zestawu). 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L 1 x dren o długości 200 cm, 25CH/8,33 mm 1 x żel 20 ml 1 x strzykawka 20 ml, luer 2 częściowa 1 x igła 22G ,0,70 x 40mm 1 x kieszeń jednokomorowa 43 x 38 cm 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 12 warstw z RTG 2 x taśma typu rzep 2 x 23-25 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 240 cm x 150 cm 1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm 1 x serweta przylepna 170 x 150 z otworem przylepnym o średnicy 10 cm 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 12 warstw z RTG Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L Na etykiecie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny * albo Zamawiający dopuszcza zestaw do laryngoskopii- ezof posiadający w swoim składzie serwetę przylepną 170 x 150 z otworem przylepnym o średnicy 12 cm oraz uchwyt typu Velcro w rozmiarze min. 2 x 12cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 36 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Rzep do stabilizacji kabli z nitką RTG wymiary 2-2,5 x 14-22 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |
| --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, rolkowy regulator przepływu, miękka końcówka z drenu PCV/silikonowy, sterylny, | 50 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |
| --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny z portem do żywienia, silikonowy balonowy zgłębnik, używanym jako wymiennik istniejących zgłębników lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej,centymetrowa podziałka ułatwiająca kontrolę zakładania,sterylny,widoczność podczas RTG |  |
| 1.1 | zgłębnik gastrostomijny CH 14 - balon 5 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | zgłębnik gastrostomijny CH 18 - balon 15 -20 ml | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | zgłębnik gastrostomijny Ch 20 - balon 15 - 20 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezsp[ośrednio do jelita lub dwunastnicy, rozmiar CH10/145cm,bliższy koniec zgłebnika zakończony złączem ENFIT,dalszy koniec zgłebnika owalny posiadający 3 otwory (w tym 2 otwory na jednym poziomie) ,wykonany z miekkiego,nie twardniejącego, nieprzeźroczystego poliuretanu, znakowana co 1 cm popdziałka,metalowa trójskrętna pokryta silikonem prowadnica z kulkową końcówką. jednorazowego użytku, sterylny, nie zawiera DEHP, kontrast RTG na całej powierzchni, pakowany pojedyńczo | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do podłączneia strzykawki ENFIT ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do podłączneia zestawu ENFIT ze strzykawką EnLock | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |
| --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Łącznik kątowy 90- 120st podwójnie obrotowy, długość min. 15cm, zaopatrzony w port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, sterylny, łącze pacjenta 22M/15F, łącze respiratora 15M | 150 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |
| --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem. Strzykawka niskoporowa, filtr zop, zatrzaskowy łacznik filtra, igła Tuohy,18G. Cewnik długości 100cm z miekką końcówką 3mm. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z opatrunkiem. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła Touhy 18G x 80-90mm ze znacznikiem co 1 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Czujnik do pomiaru rzutu serca : długość linii min150 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, częstotliwość własna czujnika > 200 Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. ,metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) | 15 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena j. netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym dostępem bocznym, wentylowany, dwuczęściowa komora kroplowa z filtrem 15μm, automatycznie i niezawodnie zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku , zacisk rolkowy, długość drenu 185-210cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z fitrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny | 2100 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 25 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Metalowe kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe proste 20 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Metalowe nożyczki chirurgiczne jednorazowe jałowe 17 cm | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Metalowa pęseta anatomiczna jednorazowa jałowa 14 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Metalowa pęseta chirurgiczna jednorazowa jałowa 15 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Metalowe kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe proste 14 cm | 800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Jałowy zestaw do zakładania szwów owinięty w serwetę włókninową celulozowo-polietylenową 42g/m2 75x 45 cm w opakowaniu blister 2 komoprowym o składzie: kompres włókninowy 4w 30G 7,5x 7,5 cm - 5 szt., tupfer kula 17n 20x20 cm - 3 szt, kleszczyki metalowe do igły proste 13cm - 1 szt, nożyczki metalowe chirurgiczne proste ostro-ostre 11 cm - 1 szt, pęseta metalowa chirurgiczna 12,5 cm -1 szt, pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm - 1 szt, serweta włókninowa foliowana celulozowo-polietylenowa 42g/m2,60x 50 cm z otworem o śr.7-9 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt albo Zamawiający dopuszcza również zestaw do zakładania szwów o następującym składzie: 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki 1 x igłotrzymacz 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11-11,5 cm 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm, gram. min. 50 g/m2 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm, gram. min. 50 g/m2 Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki albo Zamawiający dopuszcza zestaw do zakładania szwów o poniższym składzie: - 1 szt. serweta chirurgiczna 2-warstwowa z centralnym otworem przylepnym 50cm x 60cm (włóknina polipropylenowa +folia polietylenowa, otwór o średnicy 8cm, nieprzemakalna, kolor niebieski) - 1 szt. serweta chirurgiczna 2-warstwowa 45cm x 75cm (włóknina polipropylenowa +folia polietylenowa, nieprzemakalna, kolor niebieski) - 3 szt. tupfer gazowy bez nitki rtg 20cm x 20cm, 17-nitkowy, biały - 5 szt. kompres z włókniny 7,5cm x 7,5cm, 30g, 4-warstwowy, biały - 1 szt. pęseta anatomiczna, metalowa (dł. 12cm, stal nierdzewna) - 1 szt. pęseta plastikowa (dł. 12,5cm, polipropylen, zielona) - 1 szt. igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy (dł. 13cm, stal nierdzewna) - nożyczki ostre/ostre, metalowe (dł. 11,4cm, stal nierdzewna) pakowany w twardy blister dwukomorowy Niepotrzebne skreślić | 1200 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 27 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Resuscytator dla dzieci poniżej 10 kg, pozbawiony wszystkich szkodliwych ftalanów (DEHO,DBP,BBP,DIBP,DMEP,DIPP,DHNUP,DPP) uwalniających się pod wpływem ludzkiego ciepła, worek samosprężalny *z uchwytem * albo bez uchwytu, drenem tlenowym i maską ,zapakowany w opakowanie foliowe z uchwytem do powieszenia przy łóżku pacjenta * albo Zamawiający dopuszcza resuscytator z workiem samorozprężalnym o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | * Resuscytator dla dzieci powyżej 10 kg, pozbawiony wszystkich szkodliwych ftalanów (DEHO,DBP,BBP,DIBP,DMEP,DIPP,DHNUP,DPP) uwalniających się pod wpływem ludzkiego ciepła, worek samosprężalny z uchwytem, drenem tlenowym i maską ,zapakowany w opakowanie foliowe z uchwytem do powieszenia przy łóżku pacjenta * albo Zamawiający dopuszcza resuscytator z workiem samorozprężalnym o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 28 |
| --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Strzykawka 3- częściowa 5 ml Lauer Lock bez PCV, bez DEHP ,skalowana co 0,2 ml, blokada przed wypadnięciem tłoka, sterylna pakowana pojedyńczo | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 3- częściowa 3 ml Lauer Lock bez PCV, bez DEHP ,skalowana co 0,1 ml, blokada przed wypadnięciem tłoka, sterylna pakowana pojedyńczo | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Pakiet 29 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, do przyklejenia na czoło, min. trzy warstwy przylepne, dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg, pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta, część klejąca w kształcie owalnym sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax | 96 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 30 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw do plazmoferezy dla dorosłych kompatybilny z aparatem Prosmaflex | 72 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 31 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 210 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii i wirusów (BFE)(VFE) min 99,999% potwierdzonej raportem z badania. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej.Komora kroplowa dwuczęściowa , dolna część miękka i górna twarda rozdzielona pierścieniem.Dostęp bezigłowy typu caresite z płaską łatwą do dezynfekcji membraną do aktywacji min.100 razy zintegrowany z aparatem.Aparat posiada dokument producenta potwierdzający pracę w systemie zamknietym zgodnie z definicją NIOSH Albo Zamawiający dopuszcza aparat do infuzji grawitacyjnej bezpieczny (z technologią ARD). Zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, dlugość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A , filtr 15 mikronów w dnie komory.( oznaczenie na opakowaniu) wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, calkowita dlugośc zestawu 185cm. Objętość wypelnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu priming cap sterylny - EO, Na opakowaniu jednostkowym instrukcja obslugi, data ważności – 3 lata od daty prod Niepotrzebne skreślić | 2100 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 32 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Cewnik 2-drożny 16,18,20 Fr długości min. 40cm, z balonem pojemności 5/10/30ml, wykonany w całości z silikonu. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka zapobiegająca infekcją zawierająca cząstki złota, palladu i srebra, gwarantująca bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych (CAUTI). Zewnętrzna powłoka hydrożelowa (powstała w kontakcie z wodą) aktywna aż do czasu usunięcia cewnika. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, rozmiar do wyboru przez zamawiającego | 750 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 33 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna,2,0 mm / 22,5 cm – 25,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek *o średnicy 8,5-11,5 mm * albo o średnicy 8,5-11 mm *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna,5,0 mm / 69,3 cm - do rurek * o średnicy 8,5-11,5 mm * albo o średnicy 8,5-11 mm *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka ustno-gardłowa „Guedel” Rurka ustno-gardłowa, nylonowe zabezpieczenie przez zagryzieniem, łagodnie wykończone krawędzie, kodowana kolorystyczne wraz z oznaczeniem długości, jednorazowa, sterylna, rozmiary: 000/4cm, 00/5cm, 0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/11cm, 6/12cm | 830 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestawy do przezskórnej tracheotomii metodą Griggs’a wyposażone są w rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu oraz mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera, ułatwiającym założenie lub wymianę rurki, z wielorazowym peanem. Skład zestawu: pean wielorazowego użytku,skalpel,igła 14G z kaniulą i strzykawką,prowadnica Seldingera ,rozszerzadło wstępne,rurka tracheostomijna z mankietem (do wyboru z odsysaniem znad mankietu lub bez), rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0 mm,tasiemka do rurki,szczoteczka,opakowanie: sztywna taca, umożliwiająca szybkie otwarcie i zorganizowany dostęp do elementów zestawu | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, fenestracyjna, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych,wykonana z mieszaniny termoplastycznego PCW i silikonu, półprzezroczysta,anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 90º,elastyczny, miękki kołnierz z oznaczeniem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej i nazwą producenta elastyczny mandryn z zaobloną końcówką ułatwia założenia rurki (od rozmiaru 6,0),niebieska linia widoczna w RTG,łącznik o średnicy 15 mm rurka fenestracyjna (foniatryczna) 1 otwór,w zestawie: tasiemka do mocowania rurki,sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu,rozmiar 5-10 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka tracheostomijna, fenestracyjna, z wymiennymi kaniulami i szczoteczką do czyszczenia kaniul i opaską do rurki,rurka wykonana z termoplastycznego i biokompatybilnego PCW, zakończona stożkowo,anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 105º,elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem nazwy rurki, średnicy wewnętrzne i zewnętrznej rurki oraz długości,samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki, atraumatyczna i zaoblona końcówka rurka widoczna w całości w RTG, łącznik o średnicy 15 mm umieszczony na rurce,kaniula fenestracyjna (foniatryczna) posiadająca 5 otworów i oznaczona kolorem czerwonym w zestawie: wymienne kaniule wewnętrzne (kaniula fenestracyjna i kaniula zwykła), szczoteczka do kaniul i opaska mocująca,sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu, opakowanie typu blister i zewnętrzne opakowanie kartonowe | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

UWAGA! – dot. pakietu nr 33 poz. 6 i 8

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danej rurki Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod danym pakietem.

| Pakiet 34 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy/ | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Kaseta grzewcza o poj.80 ml ,posiadająca 2 komory kroplowe z filtrami, pułapke powietrzna i port do wkłucia, kompatybilna z urzadzeniem do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwii posiadanym przez Zamawiającego (Protherm II) | 30 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 35 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Zestaw PICCO: składający się z cewnik do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm/średnica 4F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm/średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm/średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzało oraz dwie igły (do wyboru) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających, rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, zawierający w standardzie zestaw płuczący linię tetniczą, dł. 150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

| Pakiet 36 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 4,6-6,5mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 7-8,5mm | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę9,0-10,0mm | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

| Pakiet 37 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy/ | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Igła do nakłuć (biopsji) 16G x 150 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do nakłuć (biopsji) Yale 20G x 152mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |

| Pakiet 38 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | 50 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 39 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Końcówki do podkłuć, zamknięty system obsługi centralnych dostępów żylnych stosowany w dializoterapii, chroniący cewnik przez okres 7 dni, system zamknięty mikrobiologicznie Zamawiający dopuszcza również: produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływiegrawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo | 1650 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 40 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy/ | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo 4F z zastawką Groshong | 5 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 41 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Dren przekształcający jednoświatłowy - system bezigłowy z poliuretanową przedłużką o długości 10 cm,objętość wypełnienia 0,34 ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości , wytrzymałośc do 7 dni lub 720 aktywacji | 100 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 42 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł. za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ producent/ wielkość opakowania handlowego/ kod katalogowy | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Jednorazowy mikrobiologicznie czysty zestaw anestezjologiczny o długości 180 cm, zawierający dwie rury PE/EVA, Y-pacjenta PP/EVA, złącze kolankowe z Luer Lock PP/TPE oraz dodatkową 150 cm rurę z workiem. Zestaw z 2 L pozbawionym lateksu workiem CR. Objętość obwodu oddechowego 1,4L. Opór układu przy 60 L/min wynosi < 1,4 mbar, wysoka szczelność układu zapewniająca, iż przeciek przy 60 mbar < 50 ml/minutę. | 500 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 43 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS) dostosowana do aparatów firmy Pentax, mocowanie do aparatu nie wymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G, igła oraz sztylet wykonane z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia cewnika rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowego cewnika 1,7-1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz cewnika bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika odbywa się za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści. W opakowaniu strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20-25 ml. | 150 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 44 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | * Zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej o stopniu filtracji nie więcej niż 40 mikronów Zamawiający dopuszcza również: • zestaw do autotrasfuzji - sterylny, niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiegu operacyjnym zawierający: 2 dreny, mieszek 200-250 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów ,• worek na drenaż przedłużony min. 700ml z zastawką antyzwrotną ,• specjalny aparat do szybkiego przetacza krwi z kaskadowym filtrem ss175/40/10 mikronów ,• zapasowy worek na krew min. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów wyposażony w port do wtórnego przetaczania krwi. albo Zamawiający dopuszcza również zamknięty system do autotransfuzji krwi, który zawiera dren łączący umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania mieszka i worka do autotransfuzji albo Zamawiający dopuszcza zestaw do autotransfuzji składający się z łącznika do drenów (8-18 Ch), służącego do podłączenia do drenów od strony rany z mieszka wytwarzającego podciśnienie z blokadą przepływu powrotnego,służącego do wytworzenia niskiej próżni (ok.70 mmHg) oraz z worka na krew z filtrem wstępnym 175µm Kaskadowy , trójstopniowy aparat do przetoczeń krwi w autotransfuzji, filtracja175/40/10 µ Worek na drenaż przedłużony z zastawką antyzwrotną, kompatybilny z zestawem do autotransfuzji, pojemność 700 ml. Wszystkie zestawy posiadające możliwość kilkukrotnego przetaczania krwi. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw przeznaczony do pooperacyjnej autologicznej transfuzji krwi. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka, dren o długości 140 cm z dwoma lub czterema (w zależności od modelu) uniwersalnymi, docinanymi końcówkami, kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18, w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie antykoagulantów oraz klamra zaciskowa, worek zbiorczy na krew z filtrem 200 µm o pojemności 700 ml., skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml, worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór łączeniowy typu large-lock umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym, drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia mieszka z workiem na krew, wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem 10 µm lub 40 µm (w zależności od modelu) z dużą komorą kroplową oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren. Sterylny, podwójnie pakowany * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie: Zamknięty, niskociśnieniowy zestaw do transfuzji pooperacyjnej pozwalający na przeprowadzenie całej procedury składający się z: - polietylenowego mieszka o poj. 220 ml z 2 zastawkami na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 90 mmHg, z drenu łączącego o długości 115 cm z klamrą i łącznikiem do dedykowanego drenu pooperacyjnego; - z wymiennego worka na krew poj. 500 ml z zastawką antyzwrotną, z filtrem krwi 200um, z portem do pobierania próbek, portem na aparat do przetoczeń, łączenie zestawu z workiem na krew za pomocą nakrętki obrotowej; - specjalnego aparatu do przetaczania krwi z filtrem maks. 40 um, długa elastyczna komora kroplowa o długości w części przezroczystej o minimum 8,5 cm, igła biorcza typu lancet, zakrętka obrotowa zakończona zatyczką z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wyciekiem; - drenu pooperacyjnego typu Redon z trokarem, dł. 75 cm, w rozmiarach 10/14/18CH do wyboru. Zestaw z możliwością dołączenia akcesorium w postaci linii przedłużającej umożliwiającej tworzenie obiegu zamkniętego oraz gromadzenie i przetaczanie krwi bez konieczności rozłączania systemu i wymiany worków. Zestaw bez szkodliwych ftalanów. Zestaw pakowany podwójnie, linia do przetoczenia posiada własne opakowanie. * albo Zamawiający dopuszcza bezlateksowy wolny od PVC worek na drenaż przedłużony o poj. 700 ml wyposażony w zastawkę antyzwrotną i filtr hydrofobowy, do wyboru jałowy lub biologicznie czysty. Pakowany oddzielnie, dostarczany razem z zestawem do autotransfuzji krwii, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 320 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 45 |
| --- |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent | Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Linia pacjenta o długości 100 cm z dwupoziomowym zaworem bezpieczeństwa do Tomografii komputerowej irezonansu magnetycznego, sterylna (tlenek etylenu), jednorazowa, śr.wew.2,3mm,śr.zew.4,1mm,max.ciśnienie 600mbar | 3500 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietów nr od 1 do 18:

* zespolenia serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych ,w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłośc barierowości na całej powierzchni obłożenia, w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego

*na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet  powinny znajdować się min.2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego i identyfikacja danego wyboru

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

Formularz podpisany elektronicznie