Załącznik nr 2 Parametry jakościowe

Rękawice diagnostyczne, medyczne z przedłużonym mankietem do procedury ochronnej wysokiego ryzyka

| KRYTERIA | WARTOŚCI | Odpowiedź Wykonawcy /opis | PUNKTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziom AQL | 1,1 – 1,5 |  | 10 punktów |
|  | 1,0 i poniżej |  | 20 punktów |
| Teksturowanie rękawicy | Tekstura na końcach palców |  | 5 punktów |
|  | Tekstura na całej powierzchni rękawicy |  | 20 punktów |
| Grubość rękawicy | Palec 0,15 mm +/- 0,01 mm, |  | 20 punktów |
|  | Palec 0,13 mm +/- 0,01 mm, |  | 10 punktów |
|  | Palec 0,11 mm +/- 0,01 mm, |  | 5 punktów |
| Długość rękawicy | Powyżej lub równe 281 mm |  | 20 punktów |
|  | do 280 mm |  | 5 punktów |
| Siła zrywu | Powyżej 10 N |  | 20 punktów |
|  | Do 8 N |  | 5 punktów |

…………………………………….

Podpis Wykonawcy