## Arkusz1
załacznik nr 3 do siwz
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Lokalizacja | Moc chłodnicza | Moc elektryczna | Czynnik chłodniczy |  | CO2 eq (ton) | Substancje kontrolowane | F-Gazy | Miesięczna wartość ryczałtu netto | Miesięczna wartość ryczałtu brutto | Czasookres próby szczelności przy przeliczniku na kg czynnika | Minimalny czasookres przeglądów technicznych | Liczba rat | Wartość netto | Wartość brutto
[6 empty] | Rodzaj | Ilość
1. | Agregat chłodniczy | 1 | Dz. Żywienia | 2500W | 2500W | R22 | 3,5 kg. | 5.95 | HCFC |  |  |  | 1 raz w roku | 1 raz w miesiącu | 12
2. | Komora chłodnicza warzywa | 1 | Dz. Żywienia | 5000W | 2500W | R134a | 4,0 kg ??? |  | HCFC |  |  |  | 1 raz w roku | 1 raz w miesiącu | 12
3. | Szafa chłodnicza | 3 | Dz. Żywienia | 500W | 500W | 404A | 0,5 kg. | 1.96 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
4. | Zamrażarka | 6 | Dz. Żywienia | 500W | 350W | 404A | 0,4 kg. | 1.57 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
5. | Lada chłodnicza | 1 | Dz. Żywienia | 400W | 300W | 404A | 0,4 kg. | 1.57 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
6. | Witryna chłodnicza | 1 | Dz. Żywienia | 400W | 350W | 404A | 0,4 kg. | 1.57 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
7. | Komora chłodnicza | 1 | Prosektorium | 1300W | 1500W | R22 | 3,5 kg. | 5.95 | HCFC |  |  |  | 1 raz w roku | 2 razy w roku | 12
8. | Chłodnia odpadów medycznych | 1 | Dział Gospodarczy |  | 2,2kW | 404A | 4,5 kg. | 17.65 |  | HFC |  |  | 1 raz w roku | 2 razy w roku | 12
9. | Klimatyzator | 3 | kaplica |  | 1100W | 410A | 3 x 0,8 kg. | 1.67 x 3 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
10. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Zakł. Diag. Lab. | 7,0 kW |  | R32 | [8 empty] | 12
11. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Zakł. Diag. Lab | 3,5 kW |  | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
12. | Układ chłodniczy ZDL | 1 | Wentylacja) | 3,5 kW | 1,1kW | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
13. | Klimatyzator Bakteriologia | 1 | Zakł. Diagnostyki (Wentylacja) | 16,0 kW | 4,4kW | 407C | 4,2 kg. | 7.45 |  | HFC |  |  | 1 raz w roku | 2 razy w roku | 12
14. | Klimatyzator | 1 | Dializy (Wentylacja) | 30,0 kW | 6kW | 407C | 14 kg. | 24.42 |  | HFC |  |  | 1 raz w roku | 1 raz w roku | 12
15. | Klimatyzator | 1 | Sklep Optyk | 3,5 kW | 800W | 410A | 0,8 kg. | 1.67 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
16. | Osuszacz powietrza | 1 | Tlenownia |  | 400W | 404A | 0,4 kg. | 1.57 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
17. | Klimatyzator FUJITSU | 2 | Zakł. Diag. Lab | 3,2 kW + 8,0 | 800W, 2500W | 410A | 0,8 kg, 1,8 kg. | 1.67, 3.76 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
18. | Układ chłodniczy Blok Operacyjny ACP 185 | 1 | Blok Operacyjny | 185 | 120kW | 407C | 2 x 35 kg. | 62.09 x 2 |  | HFC |  |  | 2 razy w roku | 1 raz w miesiącu (w okresie użytkowania) | 12
19. | Klimatyzator ARTEL | 1 | O. Ginekologiczny | 2,7 kW | 0,9kW | 410A | 0,8 kg. | 1.67 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
20. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia Ip | 3,2 kW | 1,1kW | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
21. | Klimatyzator MCU-7 | 1 | O. Ratunkowy(Wentylacja) | 21 kW | 6kW | R22 | 15 kg. | 25.5 | HCFC |  |  |  | 1 raz w roku | 2 razy w roku | 12
22. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia IIp | 3,2 kW | 1,1kW | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
23. | Klimatyzator (Maków Pod.) SINCLAIR | 1 | Przechowalnia zwłok | 5,3 kW | 1,9kW | 410A | 1,4 kg. | 2.92 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
24. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Rozdzielnia elektryczna „B” | 7,0 kW | 2,4kW | 410A | 1,8 kg. | 3.76 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
25. | Układ chłodniczy | 1 | OAiIT | 251 kW |  | 410A | 2 x 18 kg. | 37.58 x 2 |  | HFC |  |  | 2 razy w roku | 1 raz w miesiącu (w okresie użytkowania) | 12
26. | Klimatyzator | 1 | O/Ortopedyczny | 3,5 kW |  | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
27. | Klimatyzator | 2 | Chirurgia | 3,5 kW |  | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
28. | Klimatyzator SAMSUNG | 1 | O. Ortopedyczny | 5,3 kW |  | 410A | 1,8 kg. | 2.51 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
29. | Klimatyzator Wiwax | 1 | Sala wysiłkowa kardiologi | 3,5 kW | 0,9 kW | 410A | 0,8 kg. | 1.67 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
30. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | O. Tomografii | 5,3 kW | 1,8kW | 410A | 1,4 kg. | 2.92 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
31. | Klimatyzator GREE | 1 | Mammografia | 5,3 kW | 1,8kW | 410A | 1,4 kg. | 2.92 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
32. | Klimatyzator SINCLAIR LAB | 1 | Zakł. Diag. Lab (Wentylacja) | 16,0 kW | 4kW | 410A | 3,2 kg. | 6.68 |  | HFC |  |  | 1 raz w roku | 2 razy w roku | 12
33. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | UPS SOR | 3,5 kW | 1,1kW | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
34. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Serwerownia III p. | 3,5 kW | 1,1kW | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 2 razy w roku | 12
35. | Klimatyzator Blue Box Epsilon Echos +Le 20 LN | 1 | Prac. Endoskopii | 20 kW |  | 410A | 9,0 kg. | 18.79 |  | HFC |  |  | 1 raz w roku | 2 razy w roku | 12
36. | Klimatyzator ASH 12 AIE | 1 | Biuro Zaopatrzenia | 3,5 kW | 0.8 | 410A | 0,9 kg. | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
37. | [14 empty] | 12
38. | DODATKOWE KLIMATYZATORY - nie ujęte do tej pory w zestawieniu przeglądu urządzeń | [13 empty] | 12
37. | Klimatyzator SINCLAIR ASH 24 | 1 | Kaplica Maków Podhalański | 7,0 kW | 2,4kW | 410A | 1,8 kg | 3.76 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
40. | Klimatyzator SINCLAIR ASH 09 | 3 | Apteka Szpitalna Biura | 2,6 kW | 1,4 kW | 410A | 0,7 kg | 1.46 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
38. | Klimatyzator SINCLAIR | 1 | Chemioterapia (5 piętro) | 3,5 kW |  | 410A | 0,9 kg | 1.88 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
39 | Klimatyzator AKAI | 1 | Oddział Kardiologii - Dyżurka Lekarska | 3,5 kW |  | 410A | [7 empty] | 1 raz w roku | 12
40. | Klimatyzator AUX | 1 | Oddział Chirurgiczny - Sala Chorych | 3,5 kW | 1,8 kW | 410A | 0,75 kg | 1.57 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku | 12
44. | Klimatyzator SINCLAIR ASH 09 | 4 | Pomieszczenia biurowe – DoiN | 2,6kW | 1,4 kW | 410A | 0,7 kg | 1.46 |  | HFC |  |  |  | 1 raz w roku
45. | Klimatyzator SINCLAIR MULTI | 9 | Oddział dziennej chemioterapii | 10 kW (4 jedn. wewnętrzne 3,5 kW kaseta) + 12 kW (5 jedn. wew. 3,5kW kaseta) |  | R32 | [7 empty] | 1 raz w roku
46. | Klimatyzator kasetonowy 3,5 kW SINCLAIR | 1 | SOR Izba przyjęć | 3,5 kW |  | 410A | [7 empty] | 1 raz w roku
47. | Klimatyzacja 3,5 kW SINCLAIR ścienne | 1 | Laboratorium analityczne - punkt przyjęć | 3,5 kW |  | R32 | [7 empty] | 1 raz w roku
48. | Klimatyzator MULTI | 2 | Oddział wewnętrzny pok. lekarzy | 5,3 kW (2 jed.wew. 3,5kw) |  | 410a | [7 empty] | 1 raz w roku
41 | Klimatyzacja Fujitsu |  | SOR |  | ??? | [8 empty] | 1 raz w roku
41 | Klimatyzator FONKO | 1 | Oddział Urologiczny | 3,5kW |  | R407C | 0,8 kg | 1.42 | [5 empty] | 1 raz w roku | 12
42 | Dojazd | [13 empty] | 12
Wartość netto:
Wartość brutto:
Warunki płatności: przelew 60 dni
Faktury za przegląd poszczególnych urządzeń określonych w załączniku nr 3 do SIWZ będą wystawiane co miesiąc i będą uwzględniały miesięczną wartość ryczałtu, natomiast przeglądy będą wykonywane z częstotliwością określoną w/w załączniku. ( Kwota za przegląd zostaje podzielona na 12 równych miesięcznych rat).