## Arkusz1
Załącznik nr 4
Tabela nr 4 - Wykaz lokalizacji wymagany obowiązkowo przez Ubezpieczycieli na 2017-2018
[14 empty] | Nr sprawy: | DO.ZP.U.95.2024.DK
[14 empty] | Nazwa dokumentu: | Załącznik nr 7b do SZ
[14 empty] | Data dokumentu: | 6 listopada 2024 r.
Tabela Nr 2
Budynki
Lp. | ulica | przeznaczenie | mury | konstrukcja dachu | pokrycie dachu | rok budowy / rem. gener. | liczba kondygnacji/ Piwnica | powierzchnia zabudowy/ użytkowa [m2] |  | kubatura | wartość księgowa brutto | wartość odtworzeniowa | remonty/modernizacja | zabezpieczenia przeciwpożarowe | zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
1 | Długa 50 | Budynek administracyjny 105-1010 | cegła pełna gr. 38 cm, ocieplenie 10 cm styropian | stropodach żelbetowy płaski +DZ3 + ocieplenie styropianem 15 cm |  | 1974 | 5 | 563 | 2196 | 8944 | 732193.39 | 6939480 | Wymiana okien - 2003 i 2004, ocieplenie elewacji styropianem 2004, remont świetlicy 2005, remont parteru - kasa główna 2006, Naprawa pokrycia dachowego 2008, Malowanie pomieszczeń 2009, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 Remont węzła cieplnego 2019 | gaśnice proszkowe GP-4xABC -12 szt, hydranty wewnętrzne, odległość od Państowej Straży Pożarnej 3 km | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
2 | Długa 50 | Dyspozytornia 105-1011 | cegła silikatowa gr. 25-38 cm, ocieplenie styropianem 10 cm | stropodach żelbetowy płaski-płyty dachowe żelbetowe panwiowe, ocieplenie styropianem 10 cm | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 195 | 145 | 702 | 84580.35 | 493000 | Wymiana instalacji elektrycznej 2005, Ocieplenie elewacji 2005, Remont pomieszczeń dyspozytorni 2005, Remont dachu wraz z ociepleniem 2011, Remont pomieszczeń sanitarnych 2011, Remont pomieszczeń dyspozytorów 2013 | Gaśnice proszkowe GP4xABC-1 szt | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
3 | Długa 50 | Portiernia 105-1012 | cegła pełna gr. 38 cm, ocieplenie 10 cm styropian, | Stropodach żelbetowy płaski monolityczny nieoceplony | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 23 | 15 | 72 | 9426.13 | 49500 | Remont elewacji z wykonaniem tynków akrylowych 2004, Wymiana starych okien na okna PCV 2004 | Gaśnice proszkowe GP4xABC-1 szt | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
4 | Długa 50 | Stołówka 109-1094 | Bloczki PGS gr. 25 cm, ocieplenie 10 cm styropian | Stropodach DZ3 , płyta trzcinowa (7+5 cm) docieplony styropianem gr. 10 cm | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 430 | 327 | 1783 | 186947.11 | 981000 | Ocieplenie elewacji 2004, remont dachu wraz z ociepleniem 2010, Wymiana instalacji w kanale pod stołówką 2012, Remont pomieszczeń kuchni z wymianą instalacji 2013, 2017 Wymiana wentylacji wraz z centralą 2017 | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 2 szt GWG 2xABF - 1 szt. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
5 | Babiogórska 16 | Obiekt socjalny 109-3787 | Systemowa modułowa płyta warstwowa gr. 10 cm wypełniona pianka poliuretanowa w okładzinach z blachy ocynkowanej i lakierowanej, ocieplona z zewnątrz styrodurem gr. 2 cm | Systemowa modułowa płyta warstwowa trapezowa gr. 12 cm, wypełniona pianka poliuretanową w okładzinach z blachy ocynkowanej i polakierowanej | blacha ocynkowana trapezowa | 2016 | 1 | 10.86 | 9.12 | 33.11 | 260114.25 | 364000 | brak | Gaśnica proszkowa GP 4xABC - 1 szt. | Instalacja alarmowa, monitoring
6 | Budowlanych 3 | Obiekt socjalny 109-3788 | Systemowa modułowa płyta warstwowa gr. 10 cm wypełniona pianka poliuretanowa w okładzinach z blachy ocynkowanej i lakierowanej, ocieplona z zewnątrz styrodurem gr. 2 cm | Systemowa modułowa płyta warstwowa trapezowa gr. 12 cm, wypełniona pianka poliuretanową w okładzinach z blachy ocynkowanej i polakierowanej | blacha ocynkowana trapezowa | 2016 | 1 | 10.86 | 9.12 | 33.11 | 204971.11 | 287000 | brak | Gaśnica proszkowa GP 4xABC - 1 szt. | Instalacja alarmowa, monitoring
7 | Tańskiego 66 | Obiekt socjalny 109-3913 | Systemowa modułowa płyta warstwowa gr. 10 cm wypełniona pianka poliuretanowa w okładzinach z blachy ocynkowanej i lakierowanej, ocieplona z zewnątrz styrodurem gr. 2 cm | Systemowa modułowa płyta warstwowa trapezowa gr. 12 cm, wypełniona pianka poliuretanową w okładzinach z blachy ocynkowanej i polakierowanej | blacha ocynkowana trapezowa | 2017 | 1 | 10.86 | 9.12 | 33.11 | 249980 | 324800 | brak | Gaśnica proszkowa GP 4xABC 1 szt. | Instalacja alarmowa,monitoring
8 | Sosnkowskiego 19 | Obiekt socjalny 109-3914 | Systemowa modułowa płyta warstwowa gr. 10 cm wypełniona pianka poliuretanowa w okładzinach z blachy ocynkowanej i lakierowanej, ocieplona z zewnątrz styrodurem gr. 2 cm + dodatkowe okładziny granitowe na zewnątrz | Systemowa modułowa płyta warstwowa trapezowa gr. 12 cm, wypełniona pianka poliuretanową w okładzinach z blachy ocynkowanej i polakierowanej | blacha ocynkowana trapezowa | 2017 | 1 | 10.93 | 9.12 | 33.34 | 216328.86 | 281300 | brak | Gaśnica proszkowa GP 4xABC 1 - szt. | Instalacja alarmowa, monitoring
9 | Długa 50 | Stacja Paliw 103-3293 | Ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm, ocieplenie styropian - 10 cm | Stropodach panelowy systemowy gr. 10 cm – blacha trapezowa + wypełnienie pianką 10 cm | Blacha trapezowa | 2005 | 1 | 93.3 | 72.9 | 265.9 | 273265.42 |  | Malowanie pomieszczeń 2012 | Gaśnice proszkowe GP6xABC - 2 szt, zamontowane czujki przeciwpożarowe. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
10 | Długa 50 | Wiata Stacji Paliw 109-3294 | bez scian bocznych | stalowa | Blacha trapezowa | 2005 | 1 | 145.8 | 145.8 | 765.5 | 119422.95 |  | Remont dachu wiaty 2017 | Agregat proszkowy AP-25ABC - 2 szt, | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
11 | Długa 50 | Myjnia i linia OC 103-1015 | Ściany zewnętrzne murowane z bloczków PGS grubości 38 cm, ocieplenie styropian - 10 cm | Stropodach żelbetowy płaski - płyty żebrowe panwiowe oparte na dźwigarach strunobetonowych. Ocieplenie styropianem gr. 10 cm, | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 792 | 718 | 4987 | 1323034.84 | 2872000 | Remont dachu wraz z ociepleniem 2002 Remont hali - modernizacja linii OC przebudowa kanałów 2006, Ocieplenie elewacji wraz z kolorystyką 2006, Dostawa i montaż karuzelowych odciągów spalin 2007, Remont hali z wymianą posadzki 2013 | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 4 szt hydranty wewnętrzne, odległość od Państowej Straży Pożarnej 3 km, | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
12 | Długa 50 | Stacja Obsługi 103-1016 | Ściany zewnętrzne murowane z bloczków PGS gr. 38 cm, ocieplenie styropian - 10 cm | Stropodach żelbetowy płaski - płyty żebrowe panwiowe oparte na dźwigarach strunobetonowych. Ocieplenie styropianem gr. 10 cm, | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 1680 | 1484 | 10330 | 1862865.91 | 4897200 | Wymiana świetlików dachowych 2001, Wymiana bram 2001, Remont posadzki 2001, Wymiana okien 2005, Remont korytarzy i wymiana okładzin, Remont Biura Mistrzów 2006, Remont Hali i kanałów naprawczych 2008, Ocieplenie elewacji 2008., Wymiana instalacji c.o., elektr., wentyl. i wod.-kan 2008, Remont pomieszczeń warsztatowych 2009 i 2013. | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 6 szt, hydranty wewnętrzne, odległość od Państowej Straży Pożarnej 3 km, | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
13 | Długa 50 | Budynek Rzemiosł 103-1017 | Ściany zewnętrzne murowane z bloczków PGS gr. 38 cm, częściowo z cegły silikatowej, ocieplenie styropian - 10 cm | Stropodach żelbetowy monolityczny płaski Ocieplenie styropianem gr.10 cm, | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 362 | 618 | 2610 | 247803.54 | 2070300 | Remont korytarzy i klatek schodowych 2005, Wymiana okien 2005, Ocieplenie elewacji 2008, Wymiana instalacji elektrycznej i c.o. 2008 Remont pomieszczeń warsztatowych i socjalnych 2009 | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 3 szt, hydranty wewnętrzne, odległość od Państowej Straży Pożarnej 3 km, | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
14 | Długa 50 | Warsztat Napraw Głównych 103-1093 | Część socjalna i hala niższa: ściany zewnętrzne murowane z bloczków PGS gr. 38 cm, częściowo z cegły, ocieplenie styropian - 10 cm. Hala wyższa: ściany osłonowe – wypełnienie pustakami gr. 38 cm pomiędzy słupami stalowymi, ocieplenie styropianem gr 10 cm | Część socjalna i hala niższa: stropodach żelbetowy z płyt żebrowych na dźwigarach strunobetonowych płaski, świetliki dachowe płaskie kryte poliwęglanem, ocieplenie styropianem gr.10 cm, Hala wyższa: stropodach stalowy słupowo-dźwigarowy, kryty blachą fałdową | Hala Niższa -2x papa termozgrzewalna Hala wyższa - blacha fałdowa ocieplona wełną mineralna 15 cm | 1974 | 1 | 876 | 833 | 5393 | 1131870.4 | 2915200 | Remont pokrycia dachowego hali wyższej 2008, Przebudowa elewacji 2009, Modernizacja wentylacji oraz instalacji c.o. i elektrycznej 2009, Remont pokrycia dachowego hali niższej i montaz świetlików 2013, Remont pomieszczeń i wymiana posadzki 2014 | Gaśnice proszkowe GP4xABC-6 szt hydranty wewnętrzne, odległość od Państowej Straży Pożarnej 3 km, | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
15 | Długa 50 | Budynek Pomocniczy (trzy części) 103-1095 | Ściany zewnętrzne murowane z bloczków PGS gr. 38 cm, częściowo z cegły, ocieplenie styropian - 10 cm | Stropodach z płyt panwiowych, świetliki dachowe – kryte poliwęglanem, ocieplenie styropianem gr. 10 cm, krycie 2x papą termozgrzewalną | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | część 1 (magazyn) - 3, część 2 (hale) -1, część 3 (warsztaty) - 1. | 1986.7 | 2345.2 | 12538.45 | 2816523.54 | 5628480 | Wymiana swietlików dachowych 2001, wymiana bram wjazdowych 2001, Remont pokrycia dachowego 2002 Wykonanie instalacji wentylacyjnej w wykonaniu przeciwwybuchowym SKP 2003, Remont kanału diagnostycznego 2003 Remont pomieszczeń 2003 i 2004, Malowanie hal warsztatowych 2005, Przedłużenie kanału dla sam.osobowych i dostawczych SKP 2005, Remont sprężarkowni 2006, Remont magazynu olejów wraz z instalacją dystrybucji olejów 2006, Wymiana okien w magazynie 2007, Remont narzędziowni, biur magazynu oraz szatni 2007, Przebudowa elewacji z ociepleniem oraz wymianą okien 2007, Przebudowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 2010, Modernizacja lakierni zakładowej 2011, Remont pomieszczeń Magazynu głównego 2013, Remont instalacji c.o., wod.-kan.oraz sprężonwego powietrza 2015, Remont hali magazynowej na parterze 2016 | gaśnice proszkowe GP 4xABC-16 szt GP 6xABC 3 szt, hydranty wewnętrzne, odległość od Państowej Straży Pożarnej 3 km, zamontowane czujki przeciwpożarowe | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
16 | Długa 50 | Pneumatyka 104-2207 | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków i z cegły grubości 38 cm, ocieplenie styropian - 10 cm | Stropodach wentylowany, dach na konstrukcji drewnianej, ocieplony styropianem gr. 10 cm, | 2x papa termozgrzewalna | 1986 | 1 | 98.7 | 81.53 | 493 | 295533.8 | 339500 | Przebudowa obiektu wraz z rozbiórką piętra oraz zmianą konstrukcji dachu 2015 | Gaśnice proszkowe GP4xABC-1 szt. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
17 | Długa 50 | Stacja Transformatorowa 101-1048 | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków i z cegły grubości 38 cm, nieocieplone | Stropodach żelbetowy monolityczny płaski | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 81 | 65 | 268 | 35056.31 | 130000 | Dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do wymogów IRiESD TAURON w Rozdzielni SN oraz montaż baterii kondensatorów 2013 | Gaśnice proszkowe GP6xABC - 2 szt, GP4xABC - 1 szt. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
18 | Długa 50 | Magazyny i Garaże 104-1092 | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków i z cegły gr. 38 cm, ocieplenie styropian - 10 cm | Stropodach wentylowany, dach na konstrukcji drewnianej, ocieplony styropianem gr. 10 cm, | 2x papa termozgrzewalna | 1974 | 1 | 264 | 181 | 872 | 218948.43 | 506800 | Zmiana konstrukcji dachu 2015, Malowanie pomieszczeń 2015 | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 1 szt. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
19 | Długa 50 | Wiata magazynowa 104-1978 | Konstrukcja stalowa | Blacha trapezowa mocowana do słupów stalowych | Blacha trapezowa malowana | 1984 | 1 | 198 | 198 | 889 | 23578.94 | 118800 | Malowanie konstrukcji oraz remont blach zadaszenia 2017 | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 1 szt. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
20 | Długa 50 | Wiata magazynowa 104-1979 | Konstrukcja stalowa | Blacha trapezowa mocowana do słupów stalowych | Blacha trapezowa malowana | 1984 | 1 | 476 | 476 | 2143 | 53052.61 | 258600 | Malowanie konstrukcji oraz remont blach zadaszenia 2017 | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 1 szt. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
21 | Długa 50 | Wiata magazynowa 104-2329 | Konstrukcja stalowa | Blacha trapezowa mocowana do słupów stalowych | Blacha trapezowa malowana | 1989 | 1 | 436 | 436 | 1961 | 51658.9 | 261600 | Malowanie konstrukcji oraz remont blach zadaszenia 2017 | Gaśnice proszkowe GP4xABC - 1 szt. | ochrona własna 24 h/ na dobę, obiekt posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, oświetlenie całej posesji
22 | Długa 50 | Zbiornik paliwa 104-3302 | [8 empty] | 64200
23 | Długa 50 | Zbiornik paliwa 104-3303 | [8 empty] | 64200
24 | Długa 50 | Zbiornik płynu do chłodnic 104-3304 | [8 empty] | 35000
25 | Krasińskiego 6/9 | Modernizacja punktu obsługi pasażerów ( obcy środek trwały) 103-4021 |  |  |  | 2022-12-21 |  |  |  |  | 396382.91
26 | Długa 50 | Zadaszenie dla kierowców autobusowych obok dyspozytorni 109-4029 |  |  |  | 2023-12-29 |  |  |  |  | 24547.82
[10 empty] | SUMA: | 10956939.7 | 29718560
UWAGA! Dla pozycji: 9, 10, 22, 23, 24, 26 należy przyjąć wartość brutto - 580 636,19 zł