O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zamawiający:

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Wojska Polskiego 2f, 22-400 Zamość

# Lokalizacja:

3 RBLog, Skład Jawidz

21 – 077 Spiczyn

# Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Modernizacja drzwi napowietrzających dla grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych nr 1 i nr 2 w budynku magazynowym nr 6 w Jawidzu.

Zakres robót do wykonania:

- Demontaż istniejących mechanizmów otwierania drzwi – 2 kpl.

- Dostawa materiałów i urządzeń:

- Certyfikowany siłownik drzwiowy DDS-54/500 – 2 szt.

- Zwora elektromagnetyczna 12 VDC udźwig 500 kg – 2 kpl.

- Płyta montażowa typ ZLY-1   - 2 kpl.

- Przycisk wyjścia dzwonkowy np. PW-1B    - 2 szt.

- Przycisk wyjścia ewakuacyjnego zielony np.FP2/GR/POL  - 2 szt.

- Zasilacz zwory 12V np. HPSB3512C z akumulatorami 18Ah  - 2 kpl.

- Puszka łączeniowa o odporności ogniowej np. AWO  - 2 szt.

- Oprzewodowanie systemu  - 2 kpl.

- Montaż w/w materiałów i urządzeń  - 2 kpl.

- Możliwość ręcznego wyzwolenia siłowników poprzez przyciski – 2 kpl.

- Konfiguracja i sprawdzenie działania  -  2 kpl.

- Sporządzenie karty serwisowej z przeprowadzonych prac  - 2 kpl.

- Sporządzenie ideowego rysunkowego schematu instalacji oddymiania – 2 kpl.

Materiały powinny posiadać: świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty , certyfikaty, deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z normą.

- Cena określona obejmuje również wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia w tym: koszt dojazdu, materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia finansowego wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu i osobom trzecim.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy przy użyciu sprzętu i materiałów własnych

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zastosowaniem materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiadających świadectwa i atesty dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny.