OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego:

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Słubicka 10

66-600 Krosno Odrzańskie

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów elektrycznych.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV: 31680000-6

- Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Jednorazowa dostawa materiałów i wyrobów elektrycznych w ilościach i rodzajach określonych w poniższej tabeli do magazynów Sekcji Obsługi Infrastruktury znajdujących się na terenie kompleksów wojskowych w miejscowościach:

- Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 7, 66-600 Krosno Odrzańskie,

- Czerwieńsk, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk,

- Sulechów, ul. Wojska Polskiego 1, 66-100 Sulechów.

- Wykaz ilościowy materiałów z podziałem na magazyny:

| Lp. | OPIS PRODUKTU ORAZ WYMAGANIA JAKOŚCIOWE | JM | Razem ilość | SOI Czerwieńsk | SOI Sulechów | SOI Krosno Odrzańskie | Ilość dla opcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Automat zmierzchowy SOU-1 z czujnikiem zewnętrznym SK 5 i wejściem sterującym do sterowania zewnętrznego lub równoważny. Istotne parametry techniczne równoważności: AC 12-240 V, 16A, montaż - szyna DIN EN 60715, IP40 - od strony panelu przedniego, wytrzymałość izolacji 4kV, opóźnienie czasu 0-2 min, natężenie oświetlenia:1) 1-100 lx, 2) 100-50000 lx, sygnalizacja zasilania- zielona dioda, sygnalizacja wyjścia-czerwona dida, temperatura pracy min od - 20°C do+50°C | szt. | 2 |  |  | 2 | 0 |
| 2 | Bednarka ocynkowana 20x3 | kg | 200 | 200 |  |  | 50 |
| 3 | Czujnik ruchu i zmierzchu OR-CR-211 1 lub równoważny | szt. | 10 |  |  | 10 | 5 |
| 4 | Dzwonek bezprzewodowy 230 V - 1 przycisk, 2 odbiorniki (stacje dzwoniące 230 V; wtyczka US + adaptery) zasięg do 280 m, 4 stopnie regulacji głośności, 58 dzwonków do wyboru, dotykowy przycisk, wskaźnik optyczny, IP 44 | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 |
| 5 | Elektro zaczep R4 12V, wymiary 21 x 29 x 68mm | szt. | 5 |  | 5 |  | 0 |
| 6 | Gniazdo 2P+PE p/t białe z klapką,16A/250V | szt. | 10 | 10 |  |  | 3 |
| 7 | Gniazdo 2x(2P +PE) p/t białe | szt. | 30 | 10 |  | 20 | 10 |
| 8 | Gniazdo hermetyczne n/t pojedyncze IP44 (kolor: bialy) | szt. | 20 |  |  | 20 | 5 |
| 9 | Gniazdo podwójne (kolor dymny), obciążenie do min 3680W hermetyczne z uziemieniem 2X 2P+Z 16A/250V IP 44 | szt. | 10 | 10 |  |  | 3 |
| 10 | Gniazdo podwójne N/T (kolor: bialy) | szt. | 10 |  | 10 |  | 3 |
| 11 | Gniazdo pojedyncze N/T (kolor: bialy) | szt. | 10 |  | 10 |  | 3 |
| 12 | Halogen - naświetlacz HQ LED czarny 100W. 8000lm, 6000K, na diodach SMD IP66, wodoodporny, barwa zimna, RA 75-85, trwałość 50 000h | szt. | 6 | 6 |  |  | 0 |
| 13 | Korytko instalacyjne białe PCV 25x15x2000mm | szt. | 150 |  | 50 | 100 | 15 |
| 14 | Lampa metalohalogenkowa PHILIPS MASTERColour CDM-T 35W G12 Ciepła biel , 230V, 3095K, przeźroczysta (kod prod. 8711500196972) lub równoważna. Istotne parametry techniczne równoważności: 35W, G12, 230V, 3000K, bańka przeźroczysta tuba, minimum 3150 lm, klasa A+, kolor 830 ciepła biel, wskaźnik oddawania barw 80-89, średnia żywotność: 12000 godzin. | szt. | 20 |  | 20 |  | 5 |
| 15 | Lampa sodowa 70W/230V, E 27, T35, wykończenie bańki przezroczysta, trwałość 5%, 17000hr, trwałość 10%, 20000hr, trwałość 20%, 23500hr, trwałość 50%, 28000hr, kod barwy 220, strumień świetlny lampy EM 6600 LM klasa wydajności energetycznej A+, wymiary: dł. całkowita C 156 (max) mm, śr. D35 | szt. | 50 |  |  | 50 | 15 |
| 16 | Lampa uliczna drogowa LED 60W, barwa zimna 6500 K, kąt świecenia 160° IP 65, obudowa aluminium | szt. | 50 |  |  | 50 | 20 |
| 17 | Latarka czołowa LED strumień światła minimum 600 lm, zasięg minimum 300 m, regulowany strumień światła w komplecie z bateriami typu 4xAA na 1 latarkę | szt. | 10 |  |  | 10 | 0 |
| 18 | Łącznik 1-biegunowy n/t IP44 biały | szt. | 10 |  | 10 |  | 5 |
| 19 | Łącznik 1-biegunowy n/t IP65 biały (kolor: bialy) | szt. | 10 |  | 10 |  | 5 |
| 20 | Łącznik świecznikowy p/t 250V/10A biały z ramką monoblok | szt. | 20 | 20 |  |  | 5 |
| 21 | Modułowa tablica rozdzielcza ABS 45M (3x18) do instalacji na zewnątrz IP65, kolor szary, 400x500x175 lub równoważna | szt. | 3 | 3 |  |  | 0 |
| 22 | Naświetlacz LED 10 W, oddawanie barwy > 80, temp. barwy 5500-6500 K, strumień świetlny 1400 lm, IP 65, żywotność 30 000 h | szt. | 10 |  |  | 10 | 0 |
| 23 | Naświetlacz LED 20 W oddawanie barwy > 80, temp. barwy 5500-6500 K, strumień świetlny 1400 lm, IP 65, żywotność 30 000 h | szt. | 10 |  |  | 10 | 0 |
| 24 | Naświetlacz LED MHN 30W 230V IP65 2500lm biały ciepły KOBI lub równoważny. Istotne cechy produktu równoważnego: LED, 30W, IP 65, minimum 30000h, minimum 2500lm, barwa biała | szt. | 20 |  |  | 20 | 0 |
| 25 | Natynkowa lampa, oprawa z kloszem LED 72 W, 120 cm, barwa światła 65 000 K zimna, RA > 80, IP min. 55, wykonana z tworzywa | szt. | 10 | 10 |  |  | 5 |
| 26 | Oprawa biała 2x36W, 230V, IP 20, klosz PS (polistyren) przeźroczysty, typ natynkowy, oprawy do biur | szt. | 5 | 5 |  |  | 5 |
| 27 | Oprawa halogenowa Power Led 30W, 230V, IP65, ilość LED 30x1W, żywotność 50 000h, strumień świetlny 2700-2800 lm, barwa światła-biała ciepła | szt. | 10 |  |  | 10 | 5 |
| 28 | Oprawa hermetyczna 2x36 W, statecznik elektroniczny, stopień ochrony IP 54 < 65, oprawy nie mają być na żarówki LED | szt. | 40 |  | 40 |  | 5 |
| 29 | Oprawa jarzeniowa ( typu belka) 2x36W | szt. | 10 |  |  | 10 | 5 |
| 30 | Oprawa natynkowa rastrowa 4x18W z modułem awaryjnym 3h (2-funckyjna) | szt. | 25 | 5 |  | 20 | 5 |
| 31 | Oprawa parkowa TYP OCP-70 K-PP (Sodowa) (kolor: biały) | szt. | 10 |  | 10 |  | 5 |
| 32 | Oprawa parkowa typ OCP-70 -PC-70 z daszkiem lub równoważna. Istotne parametry techniczne równoważności: daszek, mac 70W, 230V, montaż pionowy, IP55, korpus nośny z odlewu aluminiowego, klosz kulisty, przeźroczysty, przydymiony z poliwęglanu, trzonek E27, źródło światła, lampa wyładowcza 70W, wymiary 650mm x 450mm, osprzęt umieszczony w korpusie nośnym, II klasa ochronności. | szt. | 20 |  |  | 20 | 3 |
| 33 | Oprawa podsufitowa hermetyczna BARI II DL 230 2X26W TC-DEL IP65 | szt. | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 34 | Oprawa podsufitowa okrągła BARI II 230 2x26W IP 55 | szt. | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 35 | Oprawa rastrowa natynkowa 4x18W z podtrzymaniem (2-funckyjna z modułem awaryjnym) | szt. | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 36 | Oprawa sodowa NAV-T 70W z gwintem E27 | szt. | 30 |  |  | 30 | 0 |
| 37 | Oprawa uliczna LED SOLARNA 120 W z pilotem, czujnikiem ruchu oraz zmierzchu z uchwytem montażowym fi 50 - 50 cm, IP 66, pojemność baterii 12000 mA, trzy tryby pracy | szt. | 10 |  |  | 10 | 5 |
| 38 | Oprawa biała o parametrach SKU5611, 50W, 6400K, 4000lm, 120 stopni. | szt. | 50 |  |  | 50 | 5 |
| 39 | Oznakowanie główny wyłącznik prądu tabliczka "BC008 Główny wyłącznik prądu - znak w formie płyty PCV naklejanej na chropowatej powierzchni lub równoważna z płyty PCV o rozmiarach150x222 +/- 5% | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 |
| 40 | Panel LED Gdańsk 60 x 60 DIM 45W 5550 lm 4000 k IP 20 INSPIRE z możliwością mocowania do sufitu | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 |
| 41 | Philips Oprawa hermetyczna 2x36W OPK-236 TCW060 2xTL-D36W HF lub równoważna. Istotne parametry techniczne równoważności: źródła światła 2x 3350 lm -TL-D [ MASTER TL-D], osprzęt HF [ Elektroniczny wysokich częstotliwości], PCP [ pryzmatyczny klosz z poliwęglanu],odległość od punktu zaczepienia (Nom) 900 mm, całkowita długość 1270 mm | szt. | 60 | 10 | 40 | 10 | 20 |
| 42 | Plafoniera Modena 2x18W Biała lub równoważna | szt. | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 43 | Przewód instalacyjny H07V-K(LgY) 6 żółto-zielony | mb | 100 | 100 |  |  | 30 |
| 44 | Przewód instalacyjny H07V-K(LgY) 10 czarny | mb | 30 | 30 |  |  | 10 |
| 45 | Przewód instalacyjny H07V-K(LgY) 10 niebieski | mb | 30 | 30 |  |  | 10 |
| 46 | Przewód przyłączeniowy 3 x 1,5 mm z wtyczką nierozbieralną z uziemieniem 230V/16A dł. 1,5 m | szt. | 25 | 25 |  |  | 10 |
| 47 | Przewód przyłączeniowy 3 x 1,5 mm z wtyczką nierozbieralną z uziemieniem 230V/16A dł. 3,0 m | szt. | 5 | 5 |  |  | 0 |
| 48 | Przewód warsztatowy gumowy H05RR-F OW 3 x 2,5 mm² czarny | mb | 100 | 100 |  |  | 30 |
| 49 | Przewód YDY p 3 x 2,5 mm² | m | 300 |  |  | 300 | 50 |
| 50 | Przewód YDY 3 x 1,5 mm² | m | 100 |  | 100 |  | 20 |
| 51 | Przewód YDY P 3 x 2,5 mm² | m | 100 |  | 100 |  | 20 |
| 52 | Puszka hermetyczna natynkowa PG16 122 x 122 x 44 IP67 z 4 dławicami | szt. | 15 | 15 |  |  | 5 |
| 53 | Puszka hermetyczna uniwersalna 80 x 80 IP 55 | szt. | 30 |  | 30 |  | 5 |
| 54 | Puszka instalacyjna hermetyczna n/t rozgałęźna 5 x 6 mm², 4 x PG21, IP 67, 97/97/47 mm | szt. | 15 | 15 |  |  | 0 |
| 55 | Puszka n/t 6-otworów, zaciski 5 x 2,5 mm, czarna, EP-LUX IP55 lub równoważny | szt. | 20 | 20 |  |  | 0 |
| 56 | Rozłącznik modułowy 100 A 3P FR 303 lub równoważny. Istotne parametry techniczne równoważności: rozłącznik 100A, głębokość wbudowania max 44mm, liczba styków zwiernych 3, szerokość wyrażona liczbą modułów 3 | szt. | 4 | 4 |  |  | 0 |
| 57 | Rozdzielnia modułowa 1x3 natynkowa z szybą dymną IP 30 S-3 z tworzywa sztucznego | szt. | 5 | 5 |  |  | 0 |
| 58 | Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły stożkowy 4 m, wraz z fundamentem mocującym, mocowanie podstawy słupa do fundamentu 4 śrubami | szt. | 3 | 3 |  |  | 0 |
| 59 | Stycznik TSM-1 230V lub równoważny. Istotne parametry techniczne równoważności: Napięcie znamionowe izolacji Ui: tory główne 690 VA tory pomocnicze 500 VA, Przekrój przewodów przyłączeniowych; tory główne 1,5…4 mm2, tory pomocnicze 1…2,5 mm2, Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 4 kV, Trwałość mechaniczna 5 000 000 cykli, Trwałość łączeniowa 250 000 cykli. Temperatura pracy (napędu) od - 5°C do + 40°C, 1200 łączeń na godzinę, Moc znamionowa 4,0 kW, Prąd znamionowy łączeniowy Ie - 8,5A, styki pomocnicze 2z+2r | szt. | 5 |  |  | 5 | 0 |
| 60 | Szyna wyrównująca potencjał wym. 176/52/52, zaciski 7 x 16 mm², 1 x 50 mm² 1 x bednarka 30 mm | szt. | 10 | 10 |  |  | 2 |
| 61 | Świetlówka kompaktowa 18W E27 230V, 100 lm, barwa ciepła, trwałość 7500 h | szt. | 20 |  | 20 |  | 5 |
| 62 | Świetlówka kompaktowa 26 W, gwint G24q, trwałość 1000 h, barwa ciepła, strumień światła 1200 lm | szt. | 40 |  | 40 |  | 5 |
| 63 | Świetlówka kompaktowa 2G 11 (4 pionowa), 18W, PL-L 18W/830/4p, żywotność 100 000h, strumień świetlny 1200 lm | szt. | 20 |  | 20 |  | 5 |
| 64 | Świetlówka L36W/840 T8 G13 o trwałości 20 000 godzin | szt. | 500 |  | 500 |  | 100 |
| 65 | Świetlówka liniowa 18 W 840 T8 G13 o trwałości 20 000 godzin | szt. | 200 | 200 |  |  | 50 |
| 66 | Świetlówka T-5 8W 30cm, żywotność 100 000 h, strumień świetlny 1200 lm | szt. | 20 |  | 20 |  | 5 |
| 67 | Świetlówka liniowa TL5 HE14W/840 lub równoważna. Istotne parametry techniczne równoważności: T5, G5, 14W/840 (4000K, Ra > 80) | szt. | 50 |  | 50 |  | 10 |
| 68 | Taśma izolacyjna - samospajalna Scotch 23, 19x9,15 lub równoważna. Istotne parametry techniczne równoważności: Izolacyjna taśma samospajalna z gumy etylenowo propylenowej o grubości 0,76 mm, idealna do odtwarzania izolacji w kablach nN i SN. Siła zrywająca [N/10 mm] 13,5, Wydłużenie przy zerwaniu [%] 1000, Materiał EPR, Szerokość [mm] 19, Grubość [mm] 0,76, Odporność temperaturowa do [°C] 90, Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]-38 Temperatura pracy ciągłej [°C] 90. | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 |
| 69 | Taśma izolacyjna kolorowa 19mmx10m opakowanie 5 sztuk | kpl | 5 | 5 |  |  | 0 |
| 70 | Taśma izolacyjna z PCW Scotch 33 lub równoważna. Istotne parametry techniczne równoważności: do zewn. warstw. w mufach i głowicach nN i SN na kabel tworzyw. 19x33 samogasnąca, odporna na UV, korozję, wilgoć, ścieranie, kwasy, zasady, Siła zrywająca [N/10 mm] 32, Wydłużenie przy zerwaniu [%] 150, Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm]-20, PCW, Grubość [mm] 0, 18, Odporność temperaturowa do [°C] 80, Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]- 40, Temperatura pracy ciągłej [°C] 80, Materiał PVC | szt. | 10 |  |  | 10 | 0 |
| 71 | Uchwyt ocynkowany do bednarki typu U | szt. | 50 | 50 |  |  | 5 |
| 72 | Wentylator łazienkowy fi 150 | szt. | 5 |  | 5 |  | 0 |
| 73 | Wentylator łazienkowy z wyłącznikiem czasowym fi 100, 14W, 230V, wydajność 97m3 /h, IP45 | szt. | 10 | 7 | 3 |  | 3 |
| 74 | Wkładka bezpiecznikowa NH 1 gG 63A 500V | szt. | 10 | 10 |  |  | 2 |
| 75 | Wkładka bezpiecznikowa NH 1 gG 80A 500V | szt. | 10 | 10 |  |  | 2 |
| 76 | Wkładka bezpiecznikowa NH 1 gG 100A 500V | szt. | 10 | 10 |  |  | 2 |
| 77 | Wkładka bezpiecznikowa NH 1 gG 125A 500V | szt. | 10 | 10 |  |  | 2 |
| 78 | Wkładka bezpiecznikowa NH 1 gG 160A 500V | szt. | 10 | 10 |  |  | 2 |
| 79 | Wkładka bezpiecznikowa NH1 gG 50A 500V | szt. | 15 | 15 |  |  | 2 |
| 80 | Wkładka topikowa 20A | szt. | 200 |  |  | 200 | 50 |
| 81 | Wkładka topikowa DO2-Gl-GG-20A | szt. | 20 |  |  | 20 | 5 |
| 82 | Wkładka topikowa DII gF (BIWTS) 10A | szt. | 50 | 50 |  |  | 10 |
| 83 | Wkładka topikowa DII gF (BIWTS) 16A | szt. | 50 | 50 |  |  | 10 |
| 84 | Wkładka topikowa DII gF (BIWTS) 20A | szt. | 50 | 50 |  |  | 10 |
| 85 | Wtyczka izolacyjna przenośna 16A 250V 3P IP44 | szt. | 20 |  |  | 20 | 5 |
| 86 | Wtyczka sieciowa 16A 230V z uziemieniem IP 44 skośna | szt. | 30 | 30 |  |  | 5 |
| 87 | Wyłącznik nadprądowy 3P B 63, zdolność łączeniową 1000 cykli, 6kV, zakres temp. Od -5 do 40 ⁰C. | szt. | 3 |  |  | 3 | 0 |
| 88 | Wyłącznik nadprądowy 3P C 63, zdolność łączeniową 1000 cykli, 6kV, zakres temp. Od -5 do 40 ⁰C. | szt. | 3 |  |  | 3 | 0 |
| 89 | Wyłącznik nadprądowy 1P S301 B10A, zdolność łączeniową 1000 cykli, 6kV, zakres temp. Od -5 do 40 ⁰C. | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 |
| 90 | Wyłącznik nadprądowy różnicowoprądowy 2P, B25A 0,03A,6kV, zakres temp. Od -5do 40 ⁰C. | szt. | 10 | 10 |  |  | 0 |
| 91 | Wyłącznik N/T, uniwersalny | szt. | 10 |  | 10 |  | 0 |
| 92 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P ( z zabezpieczeniem nadprądowym) B16-0,03A | szt. | 5 | 5 |  |  | 0 |
| 93 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 30mA AC 400V | szt. | 6 | 6 |  |  | 0 |
| 94 | Wysokoprężna lampa sodowa WLS citi 70W tabelaryczna E27, strumień świetlny 6000lm, żywotność 24000h barwa ciepła lub równoważny | szt. | 30 | 30 |  |  | 5 |
| 95 | Zapłonnik S 4-22W, trwałośc przełączeniowa 30000 z filtrem przeciwzakłóceniowym | szt. | 300 |  |  | 300 | 50 |
| 96 | Zapłonnik 4-80 W, trwałośc przełączeniowa 30000 z filtrem przeciwzakłóceniowym | szt. | 800 | 200 | 300 | 300 | 400 |
| 97 | Źródło światła LED mogące CorePro LEDtube zastępować świetlówki T8 zamiennik tradycyjnej 36W lub równoważna. Istotne parametry techniczne równoważności: Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, kod barwy 865 [ Tb 6500K], Strumień świetlny minimum (Nom) 1600 lm, Power (Rated) (Nom) 14.5 W, Temperatura otoczenia (Max) 45 °C, Temperatura otoczenia (Min) -20 °C, Długość produktu 1200 mm, Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+, Napięcie (Nom) 220-240 V. | szt. | 250 |  | 50 | 200 | 100 |
| 98 | Źródło światła LED T8 LINIOWA G13 8Wcm zamiennik tradycyjnej 18W. Istotne parametry techniczne: barwa zimna, Trwałość nominalna minimum (Nom) 30000 h, Cykl załączania 200000X, barwa zimna, Strumień świetlny minimum (Nom) 900 lm, Power (Rated) (Nom) 8W, Długość produktu 600 mm, Napięcie (Nom) 220-240 V. | szt. | 300 |  |  | 300 | 100 |
| 99 | Żarnik halogenowy R7S 80W 78 mm, strumień świetlny 1062-1800 lm, trwałość 3500 h | szt. | 20 | 20 |  |  | 5 |
| 100 | Żarnik halogenowy R7S 100W 78 mm, strumień świetlny 1062-1800 lm, trwałość 35 000 h | szt. | 25 | 25 |  |  | 5 |
| 101 | Żarówka LED 230V, E27, 13W, zimna, strumień świetlny 1062-1800 lm, trwałość 3500 h | szt. | 40 |  | 40 |  | 10 |

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

- Wymagane są materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w dokumentacji pojawiają się znaki towarowe, nazwy własne materiałów zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub wyższe cechy jakościowo – użytkowe oraz parametry dla tych, dla których są równoważnym produktem, ale oznaczone są innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności. Musi on posiadać równą (taką samą) lub wyższą wartość użytkowania pod względem wydajności, trwałości, skuteczności użycia zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały na okres 24 miesięcy począwszy od dnia ich dostarczenia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta.

- Dostarczone materiały muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy, ponadto posiadać etykiety w języku polskim i karty charakterystyki.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały na własny koszt do magazynów SOI, o terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego (telefonicznie) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

- Przyjęcie materiałów odbywać się będzie w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 14.30 oraz w piątek w godzinach 7.30 - 12.00.

- Dokładny termin i miejsce realizacji dostawy zostanie ustalony z przedstawicielem Wojskowego Oddziału Gospodarczego Infrastruktury w Krośnie Odrzańskim, odbioru zamówionych materiałów dostarczonych do poszczególnych magazynów SOI dokonywać będą pracownicy poszczególnych magazynów: Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów.

- W razie stwierdzenia wad lub niezgodności z ofertą zamawianych materiałów, Zmawiający złoży reklamację u Wykonawcy, który w ciągu 3 dni roboczych wymieni materiały na nowe wolne od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek towaru w miejscu wskazanym (magazyn w piwnicach brak możliwości transportu mechanicznego, tylko transport ręczny) przez magazyniera Zmawiającego.

- Zamawiający wymaga dostarczenia każdego asortymentu w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach producenta.

- Nazwa dostarczonych materiałów na fakturze musi być zgodna z nazwą w formularzu ofertowym.

- Realizacja zakresu opcji będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego i stanowi jego uprawnienie. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę na piśmie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie do dnia 14.10.2020r.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia przedmiotu zamówienia wskazanego                w tabeli „razem ilość”.

- Przesyłki dostarczone przez firmy kurierskie nie będą przyjmowane.

- Wykonawca oznakuje towar właściwym kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. Minimalna trwałość etykiety musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku.                          W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy.

- Dokumenty jakie musi dostarczyć Wykonawca przed podpisaniem umowy:

- kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum na 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wszystkie i jedno zdarzenie losowe, obowiązującą na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykaz osób i pojazdów.

- Informacja o możliwości podzielenia zamówienia na części;

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru po cenach określonych w formularzu ofertowym. Ceny dla zamówienia Wykonawca określi na jednakowym stałym poziomie. Ceny dla zamówienia podstawowego i zamówienia z tytułu prawa opcji Wykonawca określi na jednakowym stałym poziomie.

- Wymogi w zakresie ochrony fizycznej i ochrony informacji niejawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z Ustawa o OIN                 z dnia 5 sierpnia  2010r. (Dz. U. 2019r. poz. 272 t.j.), przestrzegania przepisów wewnętrznych na terenie administrowanym przez 44 WOG.

- Wykonawca oświadcza, że wie iż umowa na świadczenie przedmiotu zamówienia jest wykonywana na obiekcie/ terenie zamkniętym.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (w zakresie bezpieczeństwa ochrony fizycznej) wystąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem o wydanie przepustek na wejście ludzi wjazd pojazdem na teren obiektu zgodnie z „Instrukcją                         o ochronie obiektów” Szt. Gen. 1686/2017r., Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1720 j.t.) § 15 ust. 1, 5, 6, informując o fakcie 44 WOG - Infrastrukturę podając:

- imienny wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia wraz z numerami dowodu osobistego,

- markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- terminy wykonania przedmiotu zamówienia,

- cel wejścia z numerem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem,  co najmniej z 7  dniowym uzgadniać  wszelkie zmiany osobowe, jakie nastąpią w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących  przedmiot zamówienia.

- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w godzinach pracy wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela GZ Sulechów, Czerwieńsk lub Krosno Odrzańskie w której to przedmiot zamówienia będzie wykonywany.

- Na terenie obiektów obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania  obrazu                        i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych, w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów wideo i innych tego typu urządzeń oraz aparatów latających typu dron.

- Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak 
i elektronicznych nośników danych oraz wykonywanie zdjęć niezbędnych do wykonania  przedmiotu zamówienia wydaje w każdym przypadku Komendant 44 WOG lub Dowódca danej jednostki wojskowej, a fotografowanie może odbywać się wyłącznie w obecności przedstawiciela Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych danej Jednostki Wojskowej, Instytucji Wojskowej lub innej wyznaczonej osoby.

- Wykonawca podpisując umowę oświadczy, że osoby biorące udział w  realizacji  umowy  posiadają  obywatelstwo  polskie,  a  w  przypadku braku polskiego obywatelstwa przedstawi pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. 2017, poz. 18).