**……………………………………**

**(pieczęć Wykonawcy)**

**Formularz ofertowy**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y ofertę na:

**Dostawa pyłomierza DURAG typu D-R320**,

na następujących warunkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pozycji** | **Cena netto****[zł]** | **Cena brutto****[zł]** |
| 1 | Głowica pomiarowa typ D-R 320 M EB1-32SAC-SA0E |  |  |
| 2 | Skrzynka krosowa z dmuchawą typ D-TB 200 AB2-S6MB1-WB |  |  |
| 3 | Kabel sygnałowy do czujnika D-TB CBL-U1C |  |  |
| 4 | Kabel kontroli przedmuchu D-TB CBL-U2X |  |  |
| 5 | Wąż do przedmuchu DN40-T80-PU |  |  |
| 6 | Moduł operacyjny D-ISC 100 C AB2-MADFX-WA |  |  |
| Cena całkowita za część gwarantowaną zamówienia: |  |  |

Podana wyżej cena musi obejmować wartość montażu i uruchomienia dostarczonych urządzeń.

Wykonawca oświadcza, że oferowany pyłomierz, wraz z osprzętem, zapewnia ciągły pomiar pyłów zgodny z m.in. następującymi normami: PN-EN 13284-2, PN-EN 15267-1, PN-EN 15267-2 i PN-EN 15267-3.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy