Kraków, dnia 22.04.2022 r.

ZZP-271-15-11/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-11/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19.04.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

W załączniku C do SWZ w punkcie Wdrożenie (opis szczegółowy) podpunkt 5, Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia UTM zostały skonfigurowane w trybie A-A (active-active).

Wdrożenie w modelu Active-Active znacząco wpływa na stopień skomplikowania architektury i nakłada dodatkowy narzut pracy na administratorów. Ponadto wymaga większej liczby interfejsów i posiada pewne ograniczenia, które mogą negatywnie wpłynąć na elastyczność środowiska.

Czy Zamawiający dopuszcza wdrożenie urządzeń UTM w modelu Active-Passive ? – (zaoferowane urządzenia będą posiadały możliwość konfiguracji Active-Active)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 2

W załączniku A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie II Macierz dyskowa podpunkt 9 Zamawiający  wymaga dostarczenia macierzy o pojemności surowej 65 TB.

Proszę o określenie czy macierz ma zostać wyposażona w dyski HDD, SDD czy NVMe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by macierz była dostarczona z dyskami typu SSD, zgodnie ze specyfikacją.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)