## zał 1A - część I
Nr postępowania: 2024.01.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1A
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych przez 12 miesięcy"
CZĘŚĆ I Sukcesywne dostawy części do tlenoterapii
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ssak nożny przepływ przez końcówkę ssącą 10mm min. 70L/min; podciśnienie min. 0,8 bar; objętość zbiornika min. 600ml, waga max 1kg |  | 20 szt.
2 | Przepływomierz do montowania w ścianie ambulansu umożliwiający precyzyjne dozowanie tlenu; zintegrowany zawór redukcyjny; samocentrujące pokrętło przepływomierza; nieprzerywalny przepływ strumienia gazu, również pomiędzy poszczególnymi pozycjami. |  | 5 szt.
3 | Reduktor tlenowy do butli 10 L manometr zabezpieczony osłoną, szybkozłącze AGA, Ciśnienie wlotowe do max 300 bar, ciśnienie robocze 4 bar, przepływ 0-25 l/min, gwint wejściowy: G ¾”, wykonany z niklo-chromowanego mosiądzu, temperatura pracy min. -20 do +60 ̊C |  | 5 szt.
4 | Reduktor tlenowy do butli zintegrowany skokowy nastaw przepływu, obrotowy manometr – kąt 360 ̊, przepływomierz obrotowy – min. 0 -25l/min, regulacja przepływu 7l/min do rozpylania lekarstw, manometr zabezpieczony elastomerową osłoną, możliwość stosowania na butli bez użycia narzędzi, gwint wejściowy: G ¾”, wykonany z niklo-chromowanego mosiądzu, temperatura pracy min. -20 do +60 ̊C |  | 5 szt.
5 | Jednorazowy obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta do respiratora posiadanego przez Zamawiającego model: ParaPac Plus 310. Opakowanie po 10 szt. Oświadczenie producenta respiratora o kompatybilności oferowanego układu z ww. urządzeniem. |  | 50 op.
6 | Obwód oddechowy Jednorazowy układ pacjenta, z zastawką PEEP i DEMAND, do respiratora posiadanego przez Zamawiającego model: ParaPAC 200D. Opakowanie po 10 szt. Oświadczenie producenta respiratora o kompatybilności oferowanego układu z ww. urządzeniem. |  | 20 op.
7 | Jednorazowy obwód oddechowy pediatryczny kompatybilny z urządzeniem: respirator BabyPac posiadanym przez Zamawiającego pakowany jako komplet po 10 szt. |  | 10 kpl.
8 | Obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar standardowy dla dorosłych- pakowany jako komplet po 6 szt. |  | 20 kpl.
SUMA
WYMAGANE PODPISANIE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

## zał. 1B - część II
Nr postępowania: 2024.01.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1B
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części do pulsoksymetrii i akcesoriów medycznych na okres 12 miesięcy"
CZĘŚĆ II Sukcesywne dostawy akcesoriów do respiratrów MEDUMAT Standard 2
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Jednorazowy przewód pacjenta z pomiarem CO2, długość przewodu minimum 200cm. Kompatybilny z respiratorami posiadanymi przez Zamawiającego „ Medumat Standard 2”, pakowane jako komplet po 10szt. Oświadczenie producenta respiratora o kompatybilności oferowanego układu z ww. urządzeniemSsak nożny przepływ przez końcówkę ssącą 10mm min. 70L/min; podciśnienie min. 0,8 bar; objętość zbiornika min. 600ml, waga max 1kg |  | 30 kpl.
WYMAGANE PODPISANIE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

## zał. 1C - część III
Nr postępowania: 2024.01.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1C
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych przez 12 miesięcy"
CZĘŚĆ III Sukcesywne dostawy części do defibrylatorów Lifepak 15
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Jednorazowe kaniule do pomiaru CO2 dla pacjentów nie intubowanych, zalecane przez producenta urządzenia, pakowane jako komplet po 25 szt. |  | 10 kpl.
2 | Jednorazowe kaniule do pomiaru CO2 dla pacjentów nie intubowanych, wyposazone w port do podawania tlenu do 5l/min. zalecane przez producenta urządzenia, pakowane jako komplet po 25 szt. |  | 10 kpl.
3 | Jednorazowe kaniule typu FilterLine do pomiaru CO2 dla pacjentów intubowanych, zalecane przez producenta urządzenia, pakowane jako komplet po 25 szt |  | 10 kpl.
4 | Mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Rozmiar niemowlęcy, regulowany w zakresie 8-14cmzalecane przez producenta urządzenia |  | 50 szt.
5 | Mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Rozmiar dziecięcy, regulowany w zakresie 13-20cm zalecane przez producenta urządzenia |  | 50 szt.
6 | Duży mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. regulowany w zakresie 32-42cm zalecane przez producenta urządzenia |  | 50 szt.
7 | Bardzo duży mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP, dla pacjentów bariatrycznych odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. zalecane przez producenta urządzenia |  | 50 szt.
8 | Standardowy mankiet do pomiaru ciśnienia NIBP dla osób dorosłych, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. zalecane przez producenta urządzenia |  | 80 szt.
9 | Jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji i elektrostymulacji dla dorosłych, ze złączem quik combozalecane przez producenta urządzenia |  | 250 szt.
10 | Jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji i elektrostymulacji dorośli Quik combo REDI-PAK ( przewód połączeniowy wyprowadzony z opakowania)zalecane przez producenta urządzenia |  | 250 szt.
11 | Jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji , elektrostymulacji dzieci ze złączem QUIK COMBO. zalecane przez producenta urządzenia |  | 50 szt.
12 | Akumulator LI-ion do defibrylatora lifepak 15 |  | 8 szt.
13 | Papier do drukarki defibrylatora pakowane jako komplet po 2 szt. |  | 75 kpl.
14 | Pasek do przenoszenia defibrylatora na ramieniu |  | 7 szt.
15 | Torba transportowa, kieszenie boczne |  | 7 szt.
16 | Torba, kieszeń tylna do defibrylatora |  | 7 szt.
17 | Torba, kieszeń górna |  | 7 szt.
SUMA
WYMAGANE PODPISANIE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

## zał. 1D - część IV
Nr postępowania: 2024.01.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1D
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych przez 12 miesięcy"
CZĘŚĆ IV Sukcesywne dostawy części do defibrylatorów ZOLL
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Akumulator do defibrylatora ZOLL model: X Series. Zalecany przez producenta o charakterystyce: litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, prąd stały 11,1V, 6,6Ah, 73Wh, min. 5 wskaźników LED pojemności akumulatora, wskaźnik błędu, wskaźnik ponownej kalibracji |  | 20 szt.
2 | Akumulator standardowy do defibrylatora ZOLL model M Series i E Series; Zalecany przez producenta o charakterystyce: kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy, ładowalny, 2V/ogniwo, 5 ogniw połączonych szeregowo |  | 10 szt.
3 | torba do zoll Xseries i Zoll Xseries Advanced .Kieszenie boczne zamykane na zamek błyskawiczny z możliwością wymiany papieru drukarki bez konieczności ściągnia torby. Z usztywnieniem w dolnej części pokrowca, dodatkową przestrzenią chroniącą połączenie przewodów z gniazdami wtyków. Uszyty z materiału nieprzemakalnego, odpornego na środki dezynfekujące, łatwego do przecierania. |  | 15 szt.
4 | zasilacz karetkowy do zoll X |  | 5 szt.
5 | Wielofunkcyjny kabel terapeutyczny umożliwiający podłączenie elektrod jednorazowych oraz łyżek do defibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej do defibrylatora marki ZOLL mod. X Series |  | 20 szt.
6 | Kabel uniwersalny do łyżek/elektrod do defibrylatora marki ZOLL mod. M Series, E series. |  | 5 szt.
7 | Kabel EKG 12-odpr IEC do defibrylatora marki ZOLL mod. X Series. zestaw 4odpr. kabel kończynowy i odłączany 6 odpr. kabel podsercowy. Kabel oryginalny zalecany przez producenta |  | 50 szt.
8 | Kabel EKG 12-odpr IEC do defibrylatora marki ZOLL mod.E i M Series. zestaw 4odpr. kabel kończynowy i odłączany 6 odpr. kabel podsercowy. Kabel oryginalny zalecany przez producenta |  | 5 szt.
9 | Mankiety FLEXIPORT, wielorazowe z wyjściem dwuprzewodowym, przewodami i złączkami. Rozmiary 6,7,8,9,10,11,12,13 |  | 140 szt.
10 | Przewód do pomiaru ciśnienia NIBP z kompletem złączek psujących do Zoll Xseries |  | 15 szt.
11 | Końcówki zatrzaskowe dwuprzewodowe do ciśnieniomierzy Welch Allyn – żeńska pakowane jako komplet po min. 10 szt. |  | 4 kpl.
12 | Końcówki zatrzaskowe dwuprzewodowe do ciśnieniomierzy Welch Allyn – pakowane jako komplet po min. 10 szt. |  | 4 kpl.
SUMA
WYMAGANE PODPISANIE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM