## PAKIETY
Załącznik nr 1 do SWZ
70/24 Dostawa nici chirurgicznych dla SPZZOZ w Gryficach
Kryteria oceny ofert:
Cena: 60%
Wartość użytkowa: 40%
CECHY UŻYTKOWE:
Zamawiający będzie oceniał próbki oferowanych szwów chirurgicznych pod kątem następujących walorów użytkowych: 1) łatwości wiązania nici: nić nie plącze się i nie zrywa podczas dowiązywania, 2) pewności węzła: ściśle i płasko układający się, „stapiający się” z kolejnymi węzłami, co zapobiega rozwiązaniu węzła podczas szycia lub po zamknięciu powłok, 3) trwałości połączenia igły z nicią: trwałość uniemożliwiająca niekontrolowane oderwanie nitki od igły, 4) brak efektu pamięci: nić po wyjęciu z saszetki nie może pozostać skręcona, 5) ostrości igły: pierwotnej i po minimum trzykrotnym przejściu przez tkanki, 6) stabilności igły w imadle: posiadanie spłaszczenia trzonu igły w części imadłowej, - razem 40 p.
Brak w/w cech użytkowych - 0 p.
Dopuszcza się tolerancję wielkości igły i długości nici +/- 5%
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1
Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, niepowlekana, polidioxanone, czas wchłaniania 180-210 dni, czas podtrzymywania tkankowego ok. 70-90 dni, próbki - 3 saszetki
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 6/0 | 13 | 1/2 koła lub 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 45 |  |  | saszetka | 48 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2
Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, niepowlekana, poliamidowa, pakowane w podwójnie sterylne saszetki próbki - po 3 saszetki z pozycji 7, 8, 11, 12
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 0 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 276 |  |  | 0
2 | 0 | 37 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 192 |  |  | 0
3 | 1 | 35 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 90 |  |  | saszetka | 144 |  |  | 0
4 | 1 | 40 | 1/2koła | odwrotnie tnąca | - | 90 |  |  | saszetka | 84 |  |  | 0
5 | 2/0 | 24 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 912 |  |  | 0
6 | 2/0 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 1020 |  |  | 0
7 | 2/0 | 35 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 1140 |  |  | 0
8 | 3/0 | 24 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 1140 |  |  | 0
9 | 3/0 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 780 |  |  | 0
10 | 3/0 | 35 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 90 |  |  | saszetka | 1020 |  |  | 0
11 | 4/0 | 19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 75 |  |  | saszetka | 1440 |  |  | 0
12 | 5/0 | 12 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 45 |  |  | saszetka | 660 |  |  | 0
13 | 6/0 | 12 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 45 |  |  | saszetka | 600 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3
Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, powlekana, bezbarwna, wykonana z poliglaktyny lub z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglaktyną lub glikonatem, czas wchłaniania około 42 dni, podtrzymywanie tkankowe: 50% - 5 dni, 0% - 10-14 dni od zaimplantowania, próbki - 3 saszetki z pozycji 1
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 3/0 | 51 | prosta | odwrotnie tnąca | - | 70 |  |  | saszetka | 192 |  |  | 0
2 | 2/0 | 51 | prosta | odwrotnie tnąca | - | 70 |  |  | saszetka | 192 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4
Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana(50% kopolimer glikolidu i L-laktyd [35/65] oraz 50% stearynian wapnia), o czasie wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, 0% po 35 dniach, próbki - 3 saszetki z pozycji 4
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2/0 | - | - | - | - | 140 |  |  | saszetka | 120 |  |  | 0
2 | 0 | - | - | - | - | 140 |  |  | saszetka | 60 |  |  | 0
3 | 1 | - | - | - | - | 140 |  |  | saszetka | 72 |  |  | 0
4 | 2/0 | - | - | - | - | 3x45 |  |  | saszetka | 300 |  |  | 0
5 | 0 | - | - | - | - | 3x45 |  |  | saszetka | 120 |  |  | 0
6 | 1 | - | - | - | - | 3x45 |  |  | saszetka | 24 |  |  | 0
7 | 2 | - | - | - | - | 3x45 |  |  | saszetka | 24 |  |  | 0
8 | 2/0 | 65 mm | 1/2 koła | okrągła |  | 90 cm |  |  | saszetka | 360 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5
Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana(50% kopolimer glikolidu i L-laktyd [30/70] oraz 50% stearynian wapnia), o czasie wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, 0% po 35 dniach - uwaga: dla pozycji oznakowanych gwiazdką * wymagane dodatkowe powleczenie nici czynnkiem antybakteryjnym, próbki - po 3 saszetki z pozycji 3, 5, 10, 24
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 720 |  | 8% | 0
2* | 0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
3 | 0 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 600 |  | 8% | 0
4* | 0 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
5 | 0 | 30 | haczyk | okrągła haczykowata typu "J", wzmocniona,o zakończeniu krótkim tnącym | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
6 | 0 | 48 | 1/2 koła | okrągła |  | 90 |  |  | saszetka | 600 |  | 8% | 0
7* | 0 | 48 | 1/2 koła | okrągła |  | 90 |  |  | saszetka | 24 |  | 8% | 0
8 | 1 | 30 | haczyk | okrągła haczykowata typu "J", wzmocniona,o zakończeniu krótkim tnącym | - | 70 |  |  | saszetka | 168 |  | 8% | 0
9* | 1 | 30 | haczyk | okrągła haczykowata typu "J", wzmocniona,o zakończeniu krótkim tnącym | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
10 | 1 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 |  |  | saszetka | 900 |  | 8% | 0
11* | 1 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 |  |  | saszetka | 24 |  | 8% | 0
12 | 1 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 660 |  | 8% | 0
13* | 1 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
14 | 1 | 65 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 |  |  | saszetka | 660 |  | 8% | 0
15* | 1 | 65 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 |  |  | saszetka | 24 |  | 8% | 0
16 | 2 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 |  |  | saszetka | 780 |  | 8% | 0
17* | 2 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 90 |  |  | saszetka | 24 |  | 8% | 0
18 | 2 | 65 | 1/2koła | okragła |  | 90 |  |  | saszetka | 960 |  | 8% | 0
19* | 2 | 65 | 1/2koła | okragła |  | 90 |  |  | saszetka | 24 |  | 8% | 0
20 | 2/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 540 |  | 8% | 0
21* | 2/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
22 | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 480 |  | 8% | 0
23* | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 12 |  | 8% | 0
24 | 2/0 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 300 |  | 8% | 0
25* | 2/0 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
26 | 2/0 | 48 | 1/2 koła | okrągła |  | 90 |  |  | saszetka | 600 |  | 8% | 0
27* | 2/0 | 48 | 1/2 koła | okrągła |  | 90 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
28 | 3/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 540 |  | 8% | 0
29* | 3/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
30 | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 540 |  | 8% | 0
31* | 3/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
32 | 4/0 | 17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
33* | 4/0 | 17 | 1/2 koła | okrągła | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
34 | 4/0 | 19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 70 |  |  | saszetka | 360 |  | 8% | 0
35* | 4/0 | 19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | - | 70 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6
Nić wchłanialna, pleciona, z poliglaktyny próbki - 2 saszetki z pozycji 1
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 6/0 | 2 x 8 | 3/8 koła | szpatułka | - | 45 |  |  | saszetka | 72 |  |  | 0
2 | 8/0 | 8 | 3/8 koła | okrągła | - | 30 |  |  | saszetka | 108 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7
Nić niewchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, poliamidowa, niepowlekana, do zaćmy, kolor czarny próbki - 1 saszetka z pozycji 2
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 10/0 | 6-6,1 | 3/8 koła | szpatułka lub mikrolanceto-wata | 150 | 15 |  |  | saszetka | 24 |  |  | 0
2 | 10/0 | 6 | 3/8 koła | szpatułka | 200 | 30 |  |  | saszetka | 72 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8
Nić jałowa, niewchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z włókien poliestrowych, powlekana jednolicie silikonem, kolor nici zielony, pakowane w podwójnie sterylne saszetki próbki - 3 saszetki z pozycji 1
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 1 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 144 |  |  | 0
2 | 2 | 30 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | - | 75 |  |  | saszetka | 60 |  |  | 0
3 | 2 | 37 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | - | 75 |  |  | saszetka | 24 |  |  | 0
4 | 5 | 60 | 1/2 koła | okrągła o zakończeniu krótkim tnącym, w 1 saszetce 4 igły z 4 nićmi | - | 4x75 |  |  | saszetka | 96 |  |  | 0
0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9
Nić niewchłanialna, jałowa, pleciona, wykonana z naturalnych włókien jedwabnych, powlekana rafinowanym woskiem parafinowym, kolor nici czarny, pakowane w podwójnie jałowych saszetkach próbki - po 3 saszetki z poz. nr 5, 8, 14
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 0 | - | - | - | - | od 100 do 150 |  |  | saszetka | 120 |  |  | 0
2 | 0 | - | - | - | - | 3 x 45 |  |  | saszetka | 120 |  |  | 0
3 | 0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 72 |  |  | 0
4 | 0 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 120 |  |  | 0
5 | 1 | - | - | - | - | od 100 do 150 |  |  | saszetka | 36 |  |  | 0
6 | 1 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 60 |  |  | 0
7 | 1 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszerka | 120 |  |  | 0
8 | 1 | 48 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszerka | 60 |  |  | 0
9 | 2/0 | - | - | - | - | od 100 do 150 |  |  | saszetka | 144 |  |  | 0
10 | 2/0 | - | - | - | - | 3 x 45 |  |  | saszetka | 120 |  |  | 0
11 | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 36 |  |  | 0
12 | 2/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 240 |  |  | 0
13 | 2/0 | 37 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 72 |  |  | 0
14 | 3/0 | - | - | - | - | 3 x 45 |  |  | saszetka | 60 |  |  | 0
15 | 3/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 72 |  |  | 0
16 | 2 | - | - | - | - | od 100 do 150 |  |  | saszetka | 60 |  |  | 0
0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10
WYROBY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE: poz. 1 - 6 nić niewchłanialna, monofilamentowa, syntetyczna, wykonana z polipropylenu i polietylenu, niepowlekana; próbki - 3 saszetki z pozycji 2
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | - | 75 |  |  | saszetka | 216 |  | 8% | 0
2 | 2/0 | 30 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 108 |  | 8% | 0
3 | 3/0 | 2x30 | 1/2 koła | okrągła, podwójna | - | 90 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
4 | 3/0 | 2x30 | 1/2 koła | okrągła, podwójna, o zakończeniu krótkim tnącym | - | 90 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
5 | 5/0 | 2x13 | 1/2 koła | okrągła, podwójna, o zakończeniu krótkim tnącym | - | 75 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
6 | 5/0 | 2x17 | 1/2 koła | okrągła, podwójna, o zakończeniu krótkim tnącym | - | 90 |  |  | saszetka | 36 |  | 8% | 0
7 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 10cmx15cm | [7 empty] | szt. | 100 |  | 8% | 0
8 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 60g/m², grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 26cm x 36cm | [7 empty] | szt. | 10 |  | 8% | 0
9 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych, tkana z monofilamentowych włókien polipropylenowych, niewchłanialna, sterylna,o gramaturze 82g/m², grubości 0,48mm i porowatości(wielkości porów) 0,8mm, rozmiar 7,5cmx15cm | [7 empty] | szt. | 125 |  | 8% | 0
10 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych,sterylna, o gramaturze 48g/m², grubości 0,55mm i porowatości(wielkości porów) 3,6mm x 2,8mm, rozmiar 20 cm x 30 cm | [7 empty] | szt. | 5 |  | 8% | 0
11 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych,fabrycznie ukształtowana, sterylna, o gramaturze 36g/m2, grubości 0,39mm i porowatości(wielkości porów) 1,0mm, rozmiar 6 cm x 14 cm | [7 empty] | szt. | 5 |  | 8% | 0
12 | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z monofilamentowych włókien polipropylenowych,fabrycznie ukształtowana, sterylna, o gramaturze 36g/m2, grubości 0,39mm i porowatości(wielkości porów) 1,0mm, rozmiar 20 cm x 20 cm | [7 empty] | szt. | 10 |  | 8% | 0
13 | Szew specjalistyczny z pętlą do procedury zespolenia jamy brzusznej, o długości nici 150cm i grubości 1 USP,wchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, wykonany z polimeru poli-4-hydroksybutyratu, czas wchłaniania 13-36 miesięcy, zdolność podtrzymywania tkankowego: ok. 90% po 1 miesiącu, ok.70%-60% po 3 miesiącach, ok. 50%-0% po 7 miesiącach od zaimplantowania, z igłą okrągłą, wzmocnioną 43mm,1/2 koła, o zakończeniu trokarowym | [7 empty] | szt. | 312 |  | 8% | 0
14 | Wosk kostny do tamowania krwawień-mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%), w saszetkach a 2,50 g | [7 empty] | szt. | 480 |  | 8% | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 11
Nić niewchłanialna, syntetyczna, pleciona, poliester powlekany polibutylanem, próbki - 1 saszetka
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 4/0 | 2 x 20 | 1/2 koła | okrągła | - | 75 |  |  | saszetka | 60 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 12
Nić wchłanialna , monofilamentowa syntetyczna, wykonana z poliestru p-dioxanonu ,o czasie wchłaniania 120-180 dni, siła podtrzymywania tkankowego 80% po 4 tygodniach. Szew z igłą (16 haczyków ułożonych spiralnie w 1 cm szwu ) i regulowaną pętlą zastępującą wiązanie. Szew jedokierunkowy. próbki - 1 saszetka z pozycji 1
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła |  | 15 |  |  | saszetka | 48 |  |  | 0
2 | 1/0 | 26 | 1/2 koła | okrągła |  | 15 |  |  | saszetka | 120 |  |  | 0
0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13
Nić wchłanialna , monofilamentowa syntetyczna, wykonana z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, czas wchłaniania 90-120 dni, siła podtrzymywania tkankowego 80% po 4 tygodniach. Szew z igłą (16 haczyków ułożonych spiralnie w 1 cm szwu ) i regulowaną pętlą zastępującą wiązanie. Szew dwukierunkowy. próbki - 1 saszetka
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2/0 | 2x26 | 1/2 koła | okrągła |  | 16 |  |  | saszetka | 12 |  |  | 0
[11 empty] | RAZEM |  | 0
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 14
Powlekany triclosanem szew antybakteryjny, syntetyczny monofilamentowy wchłanialny poliglekapron 25; okres wchłaniania 90-120 dni. Szew z pozycji nr 2 bez powleczenia antybakteryjnego. próbki - po 1 saszetce z każdej pozycji
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2/0 | 26mm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca |  | 70cm |  |  | saszetka | 36 |  |  | 0
2 | 2/0 | 31mm | 1/2 koła | okrągła |  | 70cm |  |  | saszetka | 12 |  |  | 0
Powlekany triclosanem szew antybakteryjny, syntetyczny monofilamentowy polidioksanon, wchłanialny; okres wchłaniania 182-238 dni. Pozycja nr 4 bez powleczenia antybakteryjnego próbki - po 1 saszetce z każdej pozycji
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
3 | 3/0 | 22mm | 1/2 koła | okrągła |  | 70cm |  |  | saszetka | 144 |  |  | 0
4 | 4/0 | 22mm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca |  | 90cm |  |  | saszetka | 36 |  |  | 0
5 | 4/0 | 17mm | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca, czarna |  | 70cm |  |  | saszetka | 36 |  |  | 0
Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okrągłą, zakończone pętlą, wykonane z poliglekapronu, z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres wchłaniania: 90-120 dni. Urządzenie zaopatrzone jest w syntetyczne spiralnie ułożone kotwiczki. próbki - 1 saszetka
Lp. | Opis wyrobu | [7 empty] | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
| Grubość nitki | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Przekrój igły | Średnica igły (mikrony) | Długość nitki (cm) | Producent | Nr katalogowy
6 | 2/0 | 26mm | 1/2 koła | okrągła |  | 30cm |  |  | saszetka | 36 |  |  | 0
RAZEM
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)