Załącznik nr 1.1
KOSZTORYS OFERTOWY
Część – 1 System stabilizacji transpedikularnej tytanowej z możliwością podania cementu do trzonu kręgu
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Śruba z blokerem; Śruby transpedikularne tulipanowe mono i poliaksajne o gwincie podójnym, różnym do kości korowej i kości gąbczastej, o poczwórnym splocie, w długościach 25 mm do 80 mm oraz średnicach od 4-8 mm (stopniowane co 0,5 mm). Śruby transpedikularne tulipanowe wyciągowe. Dostępne śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach 50 mm oraz 55 mm, a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości 55, 60 i 70 mm. Śruby kaniulowane fenestracyjne z odpowiednim jednorazowym reduktorem średnicy do podania cementu kostnego w zestawie. W zestawie śruby z pelotą przelotową oraz śruby podwójnie blokowane (2 blokery do jednej śruby). Materiał: stop tytanu. Wszystkie implanty (śruby tulipanowe monoaksjalne i poliaksjalne oraz wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. Łącznik do śrub krzyżowych wyposażony w dwa blokery (mniejszy i standardowy) oraz łącznik do śrub krzyżowo-biodrowych (bloker pojedynczy standardowy) umożliwiające mocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną.	Szt.	400
2	Pręt; mocowanie belki (pręta) od góry w osi śruby,belki (pręty) różnej długości od 40 mm do 50 mm, średnica 5,5 mm i 6 mm; możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby; w zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe-domino, łącznik typu offset z mośliwością mocowania haka; implanty posiadają trwałe oznaczenie. Materiał: stop tytanu. Instrumentarium zawierające narzędzie pozwalające na przyciągnięcie pręta do głowy śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcję, kompresję, korekcję globalną, korekcję segmentarną) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta in situ.	Szt.	50
3	Adapter; Wymienny jednorazowy adapter średnicy światła przepływu umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego gwintowany o uniwersalnej końcówce typu Luer-Lock.	Szt.	100
4	Poprzeczka	Szt.	10
5	Cement kostny PMMA; cement PMMA w zestawie z mieszalnikiem i elementami podającymi.	Szt.	20
6	System mieszająco-podający	Szt.	20
7	Cement bioprzebudowywalny. Cement kostny bioprzebudowywalny dwufazowy resorbowany i zastępowany przez kość chorego, pojemność 5cc, 10cc i 18cc, składający się w 60% z siarczanu wapnia i 40% Hydroksyapatytu.	Szt.	25
8	System podający z kontrolą wypływu	Szt.	5
9	Igła startowa Yamshidi	Szt.	5
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

...........................................................................................…
        (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.2
KOSZTORYS OFERTOWY
Część – 2 Jednorazowy sterylny system stabilizacji przezskórnej kręgosłupa dla pacjentów infekcyjnych oraz nosicieli
L.p.	Asortyment		Jednostka miary	Ilość (A)		Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Komplet narzędzi jednorazowych; Zestaw w całości jednorazowy do zastosowania u pacjentów nosicieli WZW, HIV, itp. Jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego w technice przezskórnej lub na otwarto. Narzędzia przezierne dla promieni X-ray, wykonane z lekkiego polimeru IXEF, wytrzymałe. W zestawie śruby samorepozycjonujące podczas dokręcania blokera do głowy śruby z prętem. W skład zestawu narzędzi wchodzą: rączka uniwersalna, przebijak – wkrętak rewizyjny, sonda uniwersalna, sonda Ø 4,5 mm, próbnik podwójny, podwójny gwintownik kaniulowany, śrubokręt do nakrętek, przymiar pręta, wprowadzacz do pręta, kompresor – dystraktor, rączka dynamometryczna, prowadnik widełkowy, otwarta przedłużka do nakrętek, prowadnik do nakrętek – ostateczne dokręcenie, druty Kirschnera (6 szt.), konektor do rączki grzechotki, rączka – ball shape, klamra nawigacyjna.		Kpl.	5
2	Śruba kaniulowana dwupak	Śruby transpedikularne poliaksjalne kaniulowane oraz kaniulowane-fenestrowane z możliwością podania cementu do trzonu kręgu. / Średnice śrub 5,5 mm oraz 6,5 mm w długościach od 40 mm do 50 mmstopniowane co 0,5 mm; Śruby na podajnikach ze śrubokrętami pakowane w komplety po 2 sztuki tego samego rozmiaru; śruby samorepozycjonujące podczas dokręcania blokera do głowy śruby z prętem	Kpl.	12	20
3	Śruba samorepozycjonująca dwupak		Kpl.	8
4	Pręt dwupak; Pręty o średnicy 5,5 mm; Pręty pakowane w komplety po 2 sztuki jednego rozmiaru.		Kpl.	5
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

...........................................................................................…
        (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.3
KOSZTORYS OFERTOWY
Część – 3 System do stabilizacji transpedikularnej u pacjentów z nowotworami
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Śruby wykonane z tytanu; Śruby samogwintujące, kaniulowane, fenestrowane z możliwością podania cementu do trzonu kręgu w technice przezskórnej i małoinwazyjnej. Średnice śrub: 5,5 mm (długość śrub 25-60 mm), 6,5 mm (w długościach 30-60 mm) oraz 7,5 mm (długości 30-60 mm). Śruby tulipanowe poliaksjalne, tulipan oraz bloker śruby wykonane z tytanu, gwint śruby wykonany z włókien węglowych zawieszonych w matrycy peek – materiał Carbon/Peek, gwint korowy śruby napylany tytanem w celu lepszego zrastania śruby z kością. Gwint śruby oraz pręt przezierny, możliwość bezpiecznego obrazowania X-ray, TK oraz MRI z minimalną ilością artefaktów oraz niezakłócające przejścia wiązki promieniowania podczas radioterapii.	Szt.	80
2	Pręt dwupak wykonany z włokien węglowych zawieszonych w matrycy peek; pręty z materiału Carbon/Peek o średnicy 5,5 mm oraz 6 mm, w zestawie również pręty tytanowe o średnicy 5,7 mm. Pręty proste oraz wygięte lordotycznie. Możliwość zastosowania specjalnego prętu prosto-lordotycznego do pogranicza piersiowo-lędźwiowego.	Szt.	10
3	Bloker dwupak wykonany z tytanu.	Szt.	40
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

...........................................................................................…
        (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.4
KOSZTORYS OFERTOWY
Część – 4 Cement bioprzebudowalny z antybiotykiem
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Cement z gentamycyną pojemność 5 ml. Bioprzebudowywalny, podawany w formie półpłynnej pasty cement kostny, składający się w 60% z siarczanu wapnia i 40% Hydroksyapatytu, radiowizyjny, resorbowany i przebudowywany w kość chorego, po stężeniu w kości posiadający parametry wytrzymałościowe zbliżone kości gąbczastej.	Szt.	2
2	Cement z gentamycyną pojemność 10 ml. Bioprzebudowywalny, podawany w formie półpłynnej pasty cement kostny, składający się w 60% z siarczanu wapnia i 40% Hydroksyapatytu, radiowizyjny, resorbowany i przebudowywany w kość chorego, po stężeniu w kości posiadający parametry wytrzymałościowe zbliżone kości gąbczastej.	Szt.	5
3	Cement z wankomycyną pojemność 10 ml. Bioprzebudowywalny, podawany w formie półpłynnej pasty cement kostny, składający się w 60% z siarczanu wapnia i 40% Hydroksyapatytu, radiowizyjny, resorbowany i przebudowywany w kość chorego, po stężeniu w kości posiadający parametry wytrzymałościowe zbliżone kości gąbczastej.	Szt.	5
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

...........................................................................................…
        (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)