## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-51/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Soczewki jednoczęściowe zwijalne, asferyczne o właściwościach hydrofobowych, stopień uwodnienienia poniżej 0,5%, średnica części optycznej 6 mm z jednorazowym katridżem. |  | szt. | 4000
2 | Soczewki trzyczęściowe zwijalne, akrylowe o właściwościach hydrofobowych, średnica części optycznej 6 mm, haptyki z PMMA z jednorazowym kartidżem. |  | szt. | 300
3 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%, Pakowany w plastikowym worku o pojemności 500 ml. |  | szt. | 4000
4 | Soczewki jednoczęściowe zwijalne, akrylowe o właściwościach hydrofobowych, stopień uwodnienienia poniżej 0,5%, średnica części optycznej 6 mm z jednorazowym katridżem. |  | szt. | 200
5 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. |  | zestaw | 4000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 1a
Załącznik Nr 2/1a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-51/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1a
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej |  | szt. | 1
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto dzierżawy ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………………
data

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-51/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opak. | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Wiskoelastyk kohezyjny: Preparat wiskoelastyczny o właściwościach kohezyjnych odtwarzający komorę i zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów fakoemulsyfikacji; Skład chemiczny: 1% hialuronian sodu o pojemności 0,85 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą, o nast. cechach: lepkość 25000 mPa.s, osmolarność 310+/-50 mOsm, Ph 7,2 +/- 0,4. |  | szt. | 4000
2 | Zestaw dwóch wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji kohezyjno-dyspersyjnych: Zestaw -2 wiskoelastyków w jednym jałowym opakowaniu o składzie: - jedna ampułkostrzykawka z wiskoelastykiem zawierająca hialuronian sodu o stężeniu 1% poj.0,55 ml o nast. cechach: lepkość 25000 mPa.s, osmolarność 310+/-50 mOsm, ph 7,2 +/- 0,55. - jedna ampułkostrzykawka z wiskoelastykiem zawierającym chonodroitynosiarczan sodu o stężeniu 4% i hialuronian sodu o stężeniu 3% i poj. 0,5ml. o nast. cechach: lepkość 40000 mPa.s +/- 20000, osmolarność 325 mOsm +/- 40, ph 7,0 +/- 0,5. |  | zestaw | 1500
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-51/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opak. | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Noże do witrektomii przedniej o ilości cięć min. 1500/min kompatybilne z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji |  | szt. | 200
2 | Noże do otwarcia komory przedniej typu Sideport o kalibracji 1,2 mm |  | szt. | 300
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………………. |  |  |  | …..........................................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-51/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Soczewki kontaktowe miesięczne dzień i noc Materiał: Lotrafilcon A Przedział mocy: 0.5 D do 6.0 D ( co 0,25 D) Uwodnienie: 0,24 Przepuszczalność tlenu: Dk/t 175 Średnica (mm): 13.8 Opakowanie zawierające 6 szt. |  | op. | 100
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)