Kostrzyn nad Odrą, 5 grudnia 2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: ZP.271.16.2024.GC

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 10

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno – kanalizacyjnej”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informujemy:

Pytanie nr 1

Z obserwacji w terenie, wynika że w ramach robót rozbiórkowych wytworzony zostanie destrukt smołowy - czy utylizacja materiału wchodzić będzie w zakres obowiązków Wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak, utylizacja materiału wchodzić będzie w zakres obowiązków Wykonawcy.
Pytanie nr 2

Dot.: Pytanie nr 23
Wnosimy o dołączenie do Projektu Stałej Organizacji Ruchu Klauzuli rozpatrzenia Projektu.

Odpowiedź:
Ul. Reja – projekt stałej organizacji ruchu jest załączony do dokumentacji Projektowej
Ul. Witnicka – ze względu, że droga jest podzielona na dwa odcinki Zadanie I - od ul. Gorzowskiej do skrzyżowania z linią kolejową PKP SA oraz odcinek na Zadaniu II – od skrzyżowania z linią kolejową PKP SA do skrzyżowania z ul. Osiedle Warniki wraz z budową ronda w obrębie ul. Gorzowskiej w formule „projektuj i buduj” obowiązek wykonania stałej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.

Prosimy o doprecyzowanie – wykonawca, którego zadania (pierwszego czy drugiego) będzie zobligowany do wykonania projektu stałej organizacji ruchu? W którym zadaniu należy wycenić projekt stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź:
W Zadaniu nr I należy zaktualizować załączony projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień.

W Zadaniu nr 2 należy wykonać nową stałą organizację ruchu zgodnie z zakresem określonym w PFU.

Pytanie nr 3

Dot.: Pytanie nr 1
Zapytanie do SWZ nr 01.
Wnosimy o doprecyzowanie zakresu branży sanitarnej objętego niniejszym postępowania dla Zadania nr 1 – Roboty budowlane pn: „Przebudowa ul. Reja oraz ul. Witnickiej w Kostrzynie nad Odrą” 1.2 „Przebudowa ul. Witnickiej w Kostrzynie nad Odrą”. Zgodnie z rozdziałem III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” zakres zadania obejmuje „budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę dróg ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicę Osiedle Warniki i ulicę Witnicką w Kostrzynie nad Odra wraz z infrastrukturą. Czy przedmiotem zamówienia dla zdania 1.2 jest zakres określony w dokumentacji jako Etap III tj.: Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od S45 do S108 z rur PVC DN200 o długości 720,00 mb wraz ze studniami i przyłączami. Sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od D64 do D76 z rur GRP DN300 o długości 318,45 mb wraz ze studniami i wpustami? Załącznik nr 4 do SWZ tj. Przedmiar robót DLA PRAC BUDOWLANYCH - zakres Pozwolenia na Budowę, III. Przebudowa ulicy Witnickiej. - Pozwolenie na budowę określa zupełnie inne ilości i rodzaje kanałów. Np. Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać „kanały sanitarne o średnicy Ø 200 PVC o długości 500,00 mb”,a dla sieci kanalizacji deszczowej „kanały deszczowe o średnicy Ø 400 bet. o długości 65.00 mb”.Powyższe, znaczne rozbieżności i brak przedmiotu zamówienia opisanego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie z wymogami PZP, nie pozwala Wykonawcy na przygotowanie rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedź:
Zakres obejmuje Etap III – ul. Witnicką, dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicę Osiedle Warniki i ul. Witnicka w Kostrzynie nad Odrą”. Odcinek ul. Witnickiej dotyczący Zadania I, obejmuje fragment drogi od ul. Gorzowskiej do połączenia pasa technicznego torów kolejowych PKP SA. Należy przyjąć średnice i długości sieci kanalizacyjnych jak w przedmiarze robót  - Zadania I. Odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Osiedle Warniki dotyczy Zadania II, w formule „projektuj i buduj” , na co jest załączony przedmiar robót drugiego odcinka ul. Witnickiej – Zadanie nr 2. Ul. Kard. St.  Wyszyńskiego i ul. Osiedle Warniki , zostały wykonane w poprzednich Etapach I i II.

Prosimy o doprecyzowanie – w którym zadaniu (pierwszym czy drugim) należy wycenić przewierty pod torami?

Odpowiedź:
Przewiert pod torami należy wycenić w Zadaniu nr 2.

Pytanie nr 4

Zadanie1. Wykonawca prosi o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane rury oraz studnie kanalizacji deszczowej – ul. Witnicka. Pomiędzy projektem a przedmiarami Zamawiającego występują rozbieżności.
Odpowiedź:
Rury oraz studnie kanalizacji deszczowej – ul. Witnicka należy wykonać w technologii GRP.
Pytanie nr 5

Zadanie nr 1	1. Dotyczy Zad. I oraz zad. II. - ul. Witnicka - oświetlenie. Zamawiający dokonał podziału ul. Witnickiej - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 "WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 5" tj. Odcinek ul. Witnickiej dotyczący Zadania I, obejmuje fragment drogi od ul. Gorzowskiej do połączenia pasa technicznego torów kolejowych PKP SA". Zasilanie oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową z zad. I odbywa się z szafki SO na ul. Osiedle Warniki poprzez linię kablowa w ul. Witnickiej znajdująca się na odcinku z zadania II tj. odcinek od pasa technicznego torów kolejowych PKP SA do skrzyżowania z ul. Osiedle Warniki. Zatem nie ma jak zasilić nowowybudowanej infrastruktury, czyli nie da się wykonać zadania z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2	Zadanie nr 1	"Prosimy o potwierdzenie, że:
a. w zakresie ZAD. I - ul. Witnickiej jest wykonanie oświetlenia w ilości 20 słupów zgodnie z dokumentacją projektową z zad I, zakres nie obejmuje zasilania, uruchomienia, pomiarów nowowybudowanej infrastruktury.
b. w zakresie ZAD II - pozostała część oświetlenia zgodnie z PFU z jednoczesnym zasilaniem oświetlenia z ZAD. I, uruchomieniem i pomiarami. "
Odpowiedź:
W zakresie ZAD. I - ul. Witnickiej jest wykonanie oświetlenia, zgodnie z dokumentacją projektową z zad I, lecz w tym przypadku należy przyjąć oświetlenie w ilości 17 szt. tj w przedmiarze robot, a zasilanie, uruchomienie i pomiary nowo wybudowanej infrastruktury należy wykonać przy użyciu agregatu prądotwórczego w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru wykonanego zakresu.
Natomiast docelowo linia oświetleniowa Zadania 1, zostanie zasilona z linii elektroenergetycznej wykonanej w zakresie Zadania II.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 1	W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z pliku "Wyjaśnienia treści SWZ nr 5" (cyt. „[…] Odcinek ul. Witnickiej dotyczący Zadania I, obejmuje fragment drogi od ul. Gorzowskiej do połączenia pasa technicznego torów kolejowych PKP SA […]”) proszę o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową dla zadania 1, w zakresie obowiązków wykonawcy nie leży wykonanie zjazdów betonowych z kostki betonowej
Odpowiedź:
W zakresie obowiązków wykonawcy nie leży wykonanie zjazdów betonowych z kostki betonowej.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 1.	W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 z pliku "Wyjaśnienia treści SWZ nr 5" (cyt. „[…] Odcinek ul. Witnickiej dotyczący Zadania I, obejmuje fragment drogi od ul. Gorzowskiej do połączenia pasa technicznego torów kolejowych PKP SA […]”) proszę o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacja projektową dla zadania 1, w zakresie obowiązków wykonawcy nie leży ułożenie krawężników o wymiarach 15x30, ścieków z dwóch rzędów kostki kamiennej, obrzeży betonowych, elementów prefabrykowanych typu "L" (zgodnie z rys. nr 1-4 projektu budowlanego dla ul. Witnickiej, zadania 1 ułożyć należy krawężniki najazdowe oraz oporniki betonowe).
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in., zgodnie z rys. 1-4, 3-2 i 3-3.
Pytanie nr 8

Zadanie 1: Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający rozpoczął budowę w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę nr 638/19 oraz czy Zamawiający nie przerwał robót na okres dłuższy niż trzy lata w celu zachowania ważności ww. decyzji dla ul. Reja?
Odpowiedź:
Tak, decyzja pozwolenia na budowę dla ul. Reja jest ważna.

Pytanie nr 9

Zadanie 1: Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający rozpoczął budowę w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę nr 351/18 oraz czy Zamawiający nie przerwał robót na okres dłuższy niż trzy lata w celu zachowania ważności ww. decyzji dla ul. Witnickiej?
Odpowiedź:
Tak, decyzja pozwolenia na budowę dla ul. Witnickiej jest ważna.

Pytanie nr 10

Zadanie 1: Czy jeżeli decyzja pozwolenia na budowę nr 638/19 straciła ważność, Zamawiający zgodnie z odpowiedzią z dn. 2024-07-16 na pytanie nr 4 (cyt. "Zamawiający informuje, że sprawdził dokumentację w oparciu o którą zamierza udzielić zamówienia publicznego. W przypadku wykrycia przez Wykonawcę błędów w dokumentacji Wykonawca zgodnie z treścią art. 651 Kodeksu cywilnego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszystkimi aktualnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku braku aktualnych dokumentów, bądź utraty ważności podczas realizacji inwestycji, potwierdzamy, że ich prolongata jest po stronie Zamawiającego.") doliczy czas na potrzebny na uzyskanie przez Zamawiającego prawomocnych decyzji do całkowitego czasu realizacji inwestycji?

Odpowiedź:
Decyzja pozwolenia na budowę dla ul. Reja jest ważna.

Pytanie nr 11

4	Zadanie 1: Czy jeżeli decyzja pozwolenia na budowę nr 351/18 straciła ważność, Zamawiający zgodnie z odpowiedzią z dn. 2024-07-16 na pytanie nr 4 (cyt. "Zamawiający informuje, że sprawdził dokumentację w oparciu o którą zamierza udzielić zamówienia publicznego. W przypadku wykrycia przez Wykonawcę błędów w dokumentacji Wykonawca zgodnie z treścią art. 651 Kodeksu cywilnego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszystkimi aktualnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku braku aktualnych dokumentów, bądź utraty ważności podczas realizacji inwestycji, potwierdzamy, że ich prolongata jest po stronie Zamawiającego.") doliczy czas na potrzebny na uzyskanie przez Zamawiającego prawomocnych decyzji do całkowitego czasu realizacji inwestycji?

Odpowiedź:
Decyzja pozwolenia na budowę dla ul. Witnickiej jest ważna.

Pytanie nr 12

1Zadanie 1, zadanie 2: Z obserwacji w terenie, wynika że w ramach robót rozbiórkowych wytworzony zostanie destrukt smołowy - czy utylizacja materiału wchodzić będzie w zakres obowiązków Wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak, utylizacja materiału wchodzić będzie w zakres obowiązków Wykonawcy.

Pytanie nr 13

1	Zadanie 1, ul. Witnicka: proszę o wskazanie w ramach, którego zadania wykonać należy palisadę z elementów prefabrykowanych typu "L". Zakres nie jest wykazany w projekcie dla zadania 1, pozycja widnieje natomiast w przedmiarze robót zarówno dla zadania 1 jak i dla zadania 2 (mimo, że zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego, obszar od ulicy Gorzowskiej do pasa technicznego PKP nie dotyczy zadania 2)).
Odpowiedź:
Należy wykonać palisadę typu ‘L’ w ilości 30m.

Pytanie nr 14

Zadanie 1, ul. Witnicka: proszę o wskazanie kilometrażu bądź zaznaczenie na rysunku zakresu realizacji ul. Witnickiej w ramach zadania 1.
Odpowiedź:
Dla – Zadania 1 – należy wykonać w zgodnie z rys. 1-4 w km od 0+248,04 do 0+821,68

Pytanie nr 15

1	Zadanie 2, odcinek II ul. Pralników do ul. Północnej: Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przystąpi do rekultywacji/doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu, na którym wykonano dokop związany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
2	Zadanie 2, odcinek I ul. Olczaka do ul. Asfaltowej: Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający zamierza rozebrać tymczasowy wał przeciwpowodziowy z worków z piaskiem, w trasie ul. Włoskiej, związany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
3	Zadanie 2, odcinek IV ul. Sybiraków: Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający zamierza rozebrać tymczasowy wał przeciwpowodziowy z worków z piaskiem, w trasie ul. Sybiraków w stresie sąsiadującej z rzeką Warta, związany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

Odpowiedź:
Tymczasowe wały przeciwpowodziowe zostaną usunięte przed rozpoczęciem robót budowlanych przez Zamawiającego, natomiast, Zamawiający nie przewiduje rekultywacji terenów odcinka II ul. Pralników do ul. Północnej.
Pytanie nr 16
1	Zadanie 2: Wykonawca prosi o informacje czy wykup gruntów na cel realizacji zadania 2 leży po stronie Zamawiającego? Czy może należy wliczyć koszty nabycia działek w ofertę Wykonawcy?
Odpowiedź:
Wykup gruntów na cel realizacji zadania 2 leży po stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 17
1	Zadanie 2: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wykup fragmentu działki (138/5 – zaznaczone na poniższej ilustracji), przez którą wrysowano koncepcję odcinka I z zad 2 (Olczaka - Asfaltowa) leży po stronie Zamawiającego

Odpowiedź:
Wykup gruntów na cel realizacji zadania 2 leży po stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 18
1	Zadanie 2: Wykonawca prosi o potwierdzenie możliwości modyfikowania przedmiarów Zamawiającego, które stanowić mają kosztorysy ofertowe poprzez wprowadzenie pozycji dot. wykonania dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza możliwość modyfikowania przedmiarów poprzez wprowadzenie pozycji dot. wykonania dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 19
Wykonawca prosi o udostępnienie PZT kanalizacji sanitarnej dla zadania 1.
Odpowiedź:
PZT jest udostępniony na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 20
Wykonawca prosi o udostępnienie profili kanalizacji sanitarnej dla zadania 1.
Odpowiedź:
Profile kanalizacji sanitarnej są udostępnione na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 21
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż składany wraz z Ofertą kosztorys ofertowy musi być tożsamy z udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarem (załącznik nr 4 do SWZ)
Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy musi być załączony zgodnie ze wzorem przedmiaru robót, ma on charakter pomocniczy. Wykonawca jest upoważniony do modyfikacji kosztorysu tj. wprowadzanie nowych pozycji, usuwanie ‎pozycji, zmianę ilości.‎
Pytanie nr 22
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku zauważenia rozbieżności pomiędzy udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarem, stanowiącym podstawę do przygotowania kosztorysu ofertowego, a pozostałą dokumentacją przetargową, wykonawca jest upoważniony do modyfikacji kosztorysu tj. wprowadzanie nowych pozycji, usuwanie ‎pozycji, zmianę ilości.‎
Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy musi być załączony zgodnie ze wzorem przedmiaru robót, ma on charakter pomocniczy. Wykonawca jest upoważniony do modyfikacji kosztorysu tj. wprowadzanie nowych pozycji, usuwanie ‎pozycji, zmianę ilości.‎
Pytanie nr 23
Zadanie nr 1:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że załącznikiem do Oferty jest kosztorys ofertowy.
Odpowiedź:
Tak, kosztorys ofertowy jest załącznikiem do oferty.
Pytanie nr 24

Zadanie nr 1:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 4 do SWZ.
Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy musi być załączony zgodnie ze wzorem przedmiaru robót, ma on charakter pomocniczy. Wykonawca jest upoważniony do modyfikacji kosztorysu tj. wprowadzanie nowych pozycji, usuwanie ‎pozycji, zmianę ilości.‎

Pytanie nr 25
Zadanie nr 1:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 4 do SWZ i wzoru tego NIE WOLNO modyfikować.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 24.
Pytanie nr 26
Zadanie nr 1:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 4 do SWZ i wzór ten Wykonawca MOŻE modyfikować.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 24.
Pytanie nr 27
Zadanie nr 1:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 4 do SWZ i wzór ten Wykonawca MOŻE modyfikować w zakresie opisu pozycji, ilości jednostki miary dla pozycji.

Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 24.
Pytanie nr 28
Zadanie nr 1:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że wiążącą jest dla niego dokumentacja projektowa, a nie załączony do SWZ przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy.
Pytanie nr 29
Zadanie nr 2
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że załącznikiem do Oferty jest kosztorys ofertowy.
Odpowiedź:
Tak, kosztorys ofertowy jest załącznikiem do oferty.
Pytanie nr 30
Zadanie nr 2:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 5 - PFU – przedmiar robót.
Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy musi być załączony zgodnie ze wzorem przedmiaru robót, ma on charakter pomocniczy. Wykonawca jest upoważniony do modyfikacji kosztorysu tj. wprowadzanie nowych pozycji, usuwanie ‎pozycji, zmianę ilości.‎
Pytanie nr 31
Zadanie nr 2:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 5 - PFU – przedmiar robót i wzoru tego NIE WOLNO modyfikować.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 30.

Pytanie nr 32
Zadanie nr 2:
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 5 - PFU – przedmiar robót i wzór ten Wykonawca MOŻE modyfikować.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 30.
Pytanie nr 33
Zadanie nr 2:
Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że kosztorys ofertowy będący obowiązkowym załącznikiem do Oferty należy złożyć na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako załącznik nr 5 - PFU – przedmiar robót i wzór ten Wykonawca MOŻE modyfikować w zakresie opisu pozycji, ilości jednostki miary dla pozycji.

Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 30.
Pytanie nr 34
Zadanie nr 2:
Rozdział IX SWZ punkt 25: Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że wiążącą jest dla niego dokumentacja projektowa – część opisowa PFU, a nie załączony do SWZ przedmiar robót stanowiący załącznik do PFU.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy.
Pytanie nr 35
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 119, 120, 128-129 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 4), a także aktualną datę złożenia Oferty tj. 07.11.2024 r., Wykonawca wnosi o pilne uzupełnienie dokumentacji przetargowej, celem umożliwienia jej analizy lub zmianę terminu złożenia Oferty i ustalenie jej na 21/11/2024 r.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieścił profile kanalizacji sanitarnej oraz PZT. Jeżeli chodzi zakres zawarty w pytaniu 119 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 4) , to nie jest on objęty postępowaniem przetargowym.

Pytanie nr 36
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 131 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 4), Wykonawca wnosi o jednoznaczną odpowiedź, iż w przypadku konieczności wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w przypadku gdy ilości zgodne z projektem są większe niż w przedmiarze, Wykonawca uprawniony będzie do zwiększenia wynagrodzenia oraz wydłużenia terminu realizacji robót.
Odpowiedź:
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zgodnie z SWZ szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy.

Pytanie nr 37
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 131 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 4), Wykonawca wnosi o jednoznaczną odpowiedź, iż w przypadku konieczności wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w przypadku gdy ilości zgodne z projektem są niższe niż w przedmiarze, Zamawiający nie zmniejszy wynagrodzenia Wykonawcy i nie zmieni terminu realizacji Umowy.
Odpowiedź:
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zgodnie z SWZ szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy.
Pytanie nr 38
W związku z rozbieżnością w odpowiedziach Zamawiającego tj. odpowiedzią na pytanie nr 131 oraz 133 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 4), gdzie raz Zamawiający informuje, aby przyjmować ilości zgodnie z przedmiarem, a w drugiej opublikowanej tego samego dnia odpowiedzi informuje, iż można przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją, wnosimy o jednoznaczne i ostateczne ustalenie w jaki sposób ma zostać przygotowany kosztorys ofertowy i co jest wiążące dla wykonawcy.
Odpowiedź:
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zgodnie z SWZ szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy.
Pytanie nr 39
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 40 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 6), Wykonawca wnosi o jednoznaczną odpowiedź, iż w przypadku rozbiórki nawierzchni, w której będzie znajdowała się np. frezowaną ze smołą, Zamawiający przyjmie frez, a Wykonawca ma uwzględnić w wycenie jedynie jego odwóz do Zamawiającego?

Odpowiedź:
W przypadku frezu powstałego w wyniku rozbiórki nawierzchni bitumicznych po stronie Wykonawcy jest wywóz i utylizacja materiału który wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy i należy ją uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 40
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 44 (wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 6), Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentacji.
Odpowiedź:
Zamawiający przedkłada koncepcję budowy obwodnicy Kostrzyna wraz z ustaleniami z GDDKiA
Pytanie nr 41
Dot. zadania nr 1- przebudowa ul. Witnickiej rozdział IX. Branża elektryczna/teletechniczna podpunkt II. Budowa oświetlenia pozycja 58-,, Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z osprzętem"- Wykonawca prosi o podanie ilości słupów do demontażu.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową w Zadaniu I w ul. Witnickiej nie przewiduje się demontażu słupów oświetleniowych.
Pytanie nr 42
Wykonawca zwraca uwagę, że dla zadania 1 dla ul. Witnickiej grubość warstwy wiążącej AC 16 W 50/70 dla konstrukcji dróg powiatowych zgodnie z projektem wynosi 8 cm, natomiast w przedmiarze robót poz. 19 części drogowej wynosi 5 cm. Prosimy o wskazanie, co ma zostać wycenione.
Odpowiedź:
Należy przyjąć zgodnie z projektem.
Pytanie nr 43
W związku z występowaniem w przedmiarze (który stanowi załącznik nr 4 do SWZ) dla ul. Reja (zadanie 1) pozycji zmniejszających, Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje wycenę pozycji o wartości ujemnej w kosztorysie ofertowym (przygotowanym na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów stanowiących załącznik nr 4 do SWZ) - przykładowo poz. nr 50 dla zad.1 dla cz. drogowej jak również poz. nr 53 dla zad.1 dla cz. drogowej.
Odpowiedź:
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, Wykonawca może go modyfikować – patrz odpowiedź na pytanie 24.
Pytanie nr 44
W związku z rozbieżnościami pomiędzy kosztorysem, a dokumentacją projektową, Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, jak ma wycenić zadanie tzn. czy wiążące są dla niego i nadrzędne kosztorysy powstałe na podstawie przedmiarów czy dokumentacja projektowa oraz jak będą na etapie realizacji rozliczane rozbieżności pomiędzy kosztorysem a dokumentacją projektową.
Odpowiedź:
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zgodnie z SWZ szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy.
Kosztorys ofertowy musi być załączony zgodnie ze wzorem przedmiaru robót, ma on charakter pomocniczy. Wykonawca jest upoważniony do modyfikacji kosztorysu tj. wprowadzanie nowych pozycji, usuwanie ‎pozycji, zmianę ilości.‎
Pytanie nr 45

W związku z niejednoznacznymi odpowiedziami Zamawiającego na pytania: nr 125, 131, 133, 134 (wyjaśnienia treści SWZ nr 4), nr 2 (wyjaśnienia treści SWZ nr 5), nr 50 (wyjaśnienia treści SWZ nr 6) prosimy o informację czy zadanie należy wycenić w oparciu o ilości z przedmiaru czy zgodnie z projektami. Zamawiający wymaga, aby niektóre pozycje wycenić zgodnie z przedmiarem, a inne z projektem. Prosimy o wskazanie zakresu robót dla którego ilości podane w przedmiarach są wiążące, a który wycenić na podstawie projektów.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 44.
Pytanie nr 46
Jednocześnie, zwracamy uwagę że modyfikacja przedmiarów przez oferentów dopuszczona w odpowiedziach na pytania nr 2 (wyjaśnienia treści SWZ nr 5) oraz nr 50 (wyjaśnienia treści SWZ nr 6) prowadzić będzie do tego, że oferty będą nieporównywalne.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania nr 44.
Pytanie nr 47
Dzień dobry, przesyłam poniższe pytania do postępowania:
1. Dotyczy ul. Witnickiej. Zasilanie oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową z zad. I odbywa się z szafki SO w ul. Osiedle Warniki i dalej poprzez linię kablową w ul. Witnickiej. W jaki sposób należy zasilić oświetlenie ul. Witnickiej z zad. I skoro odcinek od PKP do ul. Osiedle Warniki jest w zad. II?
Odpowiedź:
W zakresie ZAD. I - ul. Witnickiej jest wykonanie oświetlenia, zgodnie z dokumentacją projektową z zad I, lecz w tym przypadku należy przyjąć oświetlenie w ilości 17 szt. tj w przedmiarze robot, a zasilanie, uruchomienie i pomiary nowo wybudowanej infrastruktury należy wykonać przy użyciu agregatu prądotwórczego w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru wykonanego zakresu.
Natomiast docelowo linia oświetleniowa Zadania 1, zostanie zasilona z linii elektroenergetycznej wykonanej w zakresie Zadania II.
 Pytanie nr 48
2. Dotyczy ul. Witnickiej. Jeżeli należy wykonać całość oświetlenia z dokumentacji projektowej z zad. I (tj. ETAP III w dokumentacji projektowej) prosimy o przekazanie warunków, uzgodnień z PKP.
Odpowiedź:
Zakres Zadnia I nie obejmuje terenu z PKP. Patrz odpowiedź pytanie 5.

Pytanie nr 49
3. Dotyczy odpowiedzi numer 127, Ulica Łączna krzyżuje się z ulicą Reja w 3 miejscach. Prosimy o podanie dokładnego zakresu w km do wykonania.
 Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową rys. nr 2 od skrzyżowania ul. Reja z ul. Łączn.ą w km 0+000 do km 1+122 do ul. Belgijskiej.

Pytanie nr 50
Zadanie nr 1, ulica Reja, Pozycja nr 19 przedmiaru branży drogowej - w opisie pozycji znajduje się zapis „rozebranie podbudowy tłuczniowej w pasach po kanalizacji i przy kanalikach rozliczono w elemencie "Roboty ziemne"” – jednakże w zakresie branży kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej nie ma zasypania podbudową tłuczniową – prosimy o doprecyzowanie
Odpowiedź:
Należy wycenić zasypanie podbudowa tłuczniową.

Pytanie nr 51
5. Dotyczy odpowiedzi numer 133 – Czy wykonawca może przedłożyć kosztorys ofertowy wynikający z analizy dokumentacji projektowej scalony do jednej pozycji?
Odpowiedź:
Nie może.

Pytanie nr 52
6. Dotyczy odpowiedzi numer 133 – W jaki sposób Zamawiający będzie porównywał oferty względem siebie skoro każdy może modyfikować kosztorys jak chce?
Odpowiedź:
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Kosztorysy ofertowe załączone do oferty mają charakter pomocniczy, będą służyć m.in. do rozliczeń robót częściowych, zamiennych, zaniechanych , stąd Wykonawca powinien przedstawić jak najbardziej szczegółowy kosztorys ofertowy dla ułatwienia ww rozliczeń.

Pytanie nr 53
Dzień dobry, przesyłam pytanie do postępowania:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, jak powinien zostać określony dokładny zakres prac w ramach zadania nr 1 w odniesieniu do kwestii doświetlenia przejścia dla pieszych i zasilania oświetlenia. W związku z planowaną przebudową na rondo przy ul. Gorzowskiej w ramach zadania nr 2 oraz ewentualnym dublowaniem się zakresów obu zadań, prosimy o wskazanie kilometrów (zgodnie z projektem budowlanym w zadaniu nr 1) przy skrzyżowaniu ul. Witnickiej z Gorzowską, które jednoznacznie oddzielą zakres zadania nr 1 od zadania nr 2, aby uniknąć nieścisłości i podwójnych kosztów w ramach środków publicznych.
Alternatywnie prosimy o rozważenie usunięcia ul. Witnickiej z zadania nr 1 lub o szczegółowe określenie zakresu wyceny poprzez potwierdzenie, którą z poniższych opcji należy uwzględnić:
1. Wycena wszystkich prac od ul. Gorzowskiej do PKP zgodnie z projektem budowlanym zadania nr 1, z oświetleniem przejścia dla pieszych (bez dokumentacji projektowej oświetlenia) i bez zasilania.
2. Wycena zgodna z opcją 1, z dodatkowym zasilaniem z ostatniego słupa w ul. Gorzowskiej (jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji zadania nr 2, jeśli Właściciel oświetlenia wyrazi zgodę na takie rozwiązanie).
3. Wycena zgodna z przedmiarem robót, obejmująca 17 słupów liczonych od strony PKP, co sugeruje wyłączenie skrzyżowania ul. Witnickiej i Gorzowskiej z zakresu zadania nr 1, bez zasilania.
Prosimy o sprecyzowanie wytycznych w powyższym zakresie.
Odpowiedź:
Patrz, odpowiedź na pytanie nr 5.

Pytanie nr 54
Dzień dobry, proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:
Prosimy o jednoznaczne określenie miejsc wykonania ścieku przykrawężnikowego na ul. Reja. Zgodnie z Odpowiedzią nr 27 z dokumentu „Wyjaśnienie treści SWZ nr 9” z dnia 06.11.2024 Zamawiający wskazał wykonanie ścieku tylko przy zatoce autobusowej. Natomiast z załączonych przekrojów z dnia 06.11.2024 wynika, iż ściek należy wykonać na całej długości jezdni.

Odpowiedź:
Ściek przykrawężnikowy należy przyjąć na całej długości zakresu przebudowy ul. Reja.

Pytanie nr 55
Dzień dobry, przesyłam pytania do postępowania:
PYTANIE nr 2:
W nawiązaniu do Odpowiedzi na pytanie 1 oraz 15 z dokumentu „Wyjaśnienie treści SWZ nr 9” z dnia 6.11.2024, Wykonawca prosi o jednoznaczne wskazanie warstw i grubości wszystkich konstrukcji do wykonania na ulicy Reja, ponieważ załączone przekroje odbiegają od załączonych wcześniej dokumentów. Przykłady poniżej:
1. Konstrukcja jezdni głównej –
a) Warstwa SMA – w opisie oraz Przedmiarze warstwa ma 5cm, na przekazanych przekrojach 4cm.
b) Warstwa AC16P – w opisie wskazano 7cm, na przekazanych przekrojach wskazano 8cm.
c) Dodatkowo nie ma dolnych warstw konstrukcji z KTKNPiP.
2. Konstrukcja jezdni krzyżujących (wlotów) –
W opisie wskazano:
a) SMA 5cm
b) AC16W 6cm
c) Kruszywo 20cm
d) dolne warstwy z KTKNPiP
Na przekrojach:
a) SMA 4cm
b) AC16P 8cm
c) Kruszywo 20cm
3. Konstrukcja nawierzchni chodnika/zjazdów – W opisie technicznym wskazano na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm, natomiast w przekrojach wskazano wykonanie kostki brukowej betonowej mikrofaza grubości 8 cm.
Odpowiedź:
Należy przyjąć warstwy zgodnie z odpowiedzią „Wyjaśnienia treści SWZ cz. 9 – odpowiedź - pytanie nr 35”.
Konstrukcje nawierzchni chodników, zjazdów przyjąć z kostki bezfazowej.

Pytanie nr 56
4. Ławy betonowe – w opisie technicznym wskazano wykonanie ław betonowych dla obrzeży z betonu C12/15, natomiast w przekrojach wskazano C8/10.
Odpowiedź:
Należy przyjąć, wykonanie ław betonowych dla obrzeży z betonu C12/15.

Pytanie nr 57
W nawiązaniu do Odpowiedzi na pytanie 1 oraz 15 z dokumentu „Wyjaśnienie treści SWZ nr 9” z dnia 6.11.2024, Wykonawca prosi o informację czy przekazano odpowiednie przekroje normalne dla ul. Reja. W przekazanych przekrojach widnieje „przekrój normalny od km 0+520 do 0+856” który wskazuje na wykonanie pobocza szerokości 2,5m pomiędzy drogą a chodnikiem. Na planach sytuacyjnych w danym kilometrażu chodnik jest dwustronny przylegający do jezdni.
Pozdrawiam, Dorota Kaczmarczyk
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym jako chodnik dwustronny przylegający do jezdni.
Pytanie nr 58
Dzień dobry, przesyłam poniższe pytanie do postępowania:
Z uwagi na liczne pytania oraz odpowiedzi, które wprowadzają rozbieżności w treści SWZ, domagamy się ujednolicenia i pilnego udostępnienia poprawionej dokumentacji postępowania. Obecne odpowiedzi wzajemnie się wykluczają, a rozbieżności między rysunkami, opisami, przedmiarem i odpowiedziami na pytania prowadzą do poważnych niejasności. Wnosimy również o jednoznaczne wskazanie w SWZ kilometraży dla zadania nr 1 i zadania nr 2. Nałożenie się zakresów uniemożliwia rzetelną wycenę pojedynczego zakresu, ogranicza konkurencyjność i wyklucza możliwość złożenia oferty wyłącznie na jedno zadanie.

Odpowiedź:
Należy wycenić zgodnie z określnym kilometrażem na Zadaniu I – ul. Reja – zgodnie z odpowiedzią nr 49, ul. Witnicka – zgodnie z odpowiedzią nr 14, natomiast oddzielnie należy wycenić na Zadaniu II zgodnie z załączonym PFU.

Pytanie nr 59
Dzień dobry, przesyłam pytanie odnośnie ul. Witnickiej. Czy Zamawiający dopuszcza malowanie nawierzchni ścieżki rowerowej na kolor czerwony?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza malowania nawierzchni ścieżki na kolor czerwony.
Pytanie nr 60
1. W zadaniu nr 1 ulica witnicka obejmuje zakres od przejazdu do skrzyżowania z ulicą Gorzowską, a następnie po zakończeniu prac ulica Witnicka zostanie rozebrana i zbudowana ponownie na podstawie zadania 2? Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma zamiar wybudować nową drogę po to by ją rozebrać i wybudować jeszcze raz (i wydać dwukrotnie pieniądze).
Odpowiedź:
Patrz, odpowiedź nr 58
Pytanie nr 61
2. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 22. Prosimy o wskazanie połączenia jezdni bitumicznej i kostki betonowej. Niezastosowanie opornika może skutkować wypadaniem kostki i zniszczeniem drogi, oraz koniecznością ciągłych napraw.
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr 2.

Pytanie nr 62

Dzień dobry, przesyłam pytanie odnośnie zadania nr 1: Proszę o informację jaki obwód pnia mają mieć sadzonki drzew. Cena 5-letniej sadzonki drzewa uzależniona jest od obwodu i może wynosić nawet 1000 zł różnicy.
Odpowiedź:
Nasadzenia należy pominąć.

Pytanie nr 63
Na ul. Witnickiej wg projektu do zabudowania są 93 słupy oświetleniowe, 93+11 opraw oraz ok. 3350 m kabla zasilającego, natomiast wg przedmiaru ilość słupów do zabudowania to 17 szt, 17 szt opraw oraz 500 m kabla zasilającego. Który zakres należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:
Należy przyjąć 17 szt słupów oświetleniowych oraz ok. 500 m kabla zasilającego

Pytanie nr 64
Na ul. Witnickiej wg projektu należy wykonać zasilanie 4 przepompowni – czy prace te wchodzą również w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:
Przepompownie nie wchodzą w zakres zadania.

Pytanie nr 65
Na ul. Reja wg planu sytuacyjnego należy zdemontować fragment linii kablowej – czy prace te wchodzą również w zakres zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:
Nie wchodzą, linia zostanie unieczynniona.
Pytanie nr 66
Na ul. Reja przedmiary przewidują zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN – brak informacji na ten temat w opisie i specyfikacji technicznej. Czy te prace wchodzą również w zakres zamówienia?
Odpowiedź:
Należy zabezpieczyć istniejące linie średniego napięcia.

Pytanie nr 67
1. Ponownie wnosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji na wykonanie branży sanitarnej dla zadania: Zadanie nr 1.1 – Roboty budowlane pn: „Przebudowa ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą”.
W zamieszczonym przez Zamawiającego uzupełnieniu projektu branży sanitarnej brak jest profili sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres wg map PZT jest o wiele większy niż zakłada pierwotnie zamieszczona dokumentacja i przedmiar robót, które zakładają wykonanie odcinka A15-S18.
Tego odcinka nie ma w uzupełnionym dokumentacji, natomiast zaprojektowano odcinki F5-F41, E6-E22 i A48-B19. Wychodzi na to, że dla kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi sporządzić całkowicie nowy przedmiar i kosztorys (wyliczyć np. roboty ziemne). Jeśli przy ryczałtowym wynagrodzeniu Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych ale i jednocześnie zezwala na modyfikowanie przedmiarów przez Wykonawców, może spowodować znaczne rozbieżności w złożonych ofertach cenowych.
Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej, w tym o profile sieci kanalizacji sanitarnej oraz o jasne określenie, które odcinki (np. wymienione powyżej) Wykonawca ma wykonać przy realizacji Zdania, z podaniem wszystkich niezbędnych parametrów (długość, średnica, materiał, średnica i materiał studni). Jest to niezbędne do przygotowania rzetelnych ofert, z zachowanie ich konkurencyjności.

Odpowiedź:
W ul. Reja należy wycenić i wykonać kanalizację sanitarną na odcinku od studni A15-S18, F5-F41 oraz E6-E22 zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast odcinek A48-B19 jest już wykonany we wcześniejszym etapie.

Pytanie nr 68
1. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego w dniu 5 listopada 2024 r. na pytanie nr 4 dotyczące studni sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witnickiej prosimy o potwierdzenie czy na pewno mają być zastosowane studnie DN1200 GPR zamiast studni betonowychDN1200. Zastosowanie studni GRP na sieci kanalizacji sanitarnej to dość niespotykane rozwiązanie. Czy w takim przypadku dalej mają być zastosowane kanały z rur PVC? Prosimy również o potwierdzenie, że w ramach tego zadania (ul. Witnicka) do wykonania jest odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od studni S108 do studni S94 z rur PVC o średnicy 200mm. Zamiana studni betonowych na studnie GRP ma znaczący wpływ na wycenę prac przez Wykonawców.

Odpowiedź:
Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur GRP.

Pytanie nr 69

2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Zadania nr 1.1 – Roboty budowlane pn: „Przebudowa ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą” zakres do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje tylko opracowanie PW TREPRO Marlena Treumann tj odcinek od A15 do S18 o długości 272mn z rur PVC DN200i studnie rewizyjnych DN1000.

Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią nr 67.

Pytanie nr 70
3. Czy odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Reja D30A do D13 jest już wykonany i nie stanowi przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Tak, jest wykonany.
Pytanie nr 71
4. Z jakich rur należy wykonać odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul Reja od studni D13 do studni D33? Wg mapy zaprojektowano rury PP o średnicy DN315 a wg profilu należy wykonać rury PP o średnicy dn250.

Odpowiedź:
Należy wykonać z rur PP o średnicy DN315.

Pytanie nr 72
5. Prosimy o potwierdzenie, że ramach wykonania sieci kanalizacji deszczowej w ul. Reja, należy zamontować zgodnie z przedmiarem i dokumentacją studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 a sieć wykonać z rur PP.

Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 73
Dla zadania nr 1 w wyjaśnieniach treści Swz nr 8 z dnia 5.11.2024r do pytania nr 4 udzielono odpowiedzi że studnie DN1200 mają być z z GRP. Czy na pewno na kanalizacji sanitarnej w ulicy Witnickiej studnie DN1200=15 kpl. mają być wykonane z GRP ? Koszt takich studni jest wielokrotnie droższy od studni betonowych.

Odpowiedź:
Tak. Należy wykonać z GRP.

Pytanie nr 74
Dla zadania nr 1 w projekcie budowlano-wykonawczym kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w warunkach technicznych z 2018 r wydanych przez MZK Sp z o.o. w jest zapis że: „Należy zaprojektować kanalizację sanitarną DN200, DN250 w ul.Reja, Zalecany materiał Kamionka.” W przedmiarze przyjęto Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity).

Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową.

Pytanie nr 75
Dla zadania nr 1 w dołączonych do przetargu mapach (wyjaśnień treści SWZ nr8 z dnia 5.11.2024r) kanalizacja deszczowa w ul.Reja na odcinku od studni D13-D34 ma średnicę DN315mm a na odcinku D34- D39 średnicę DN250mm.
Na profilu odcinki D13-D34 oraz D34-D39 mają średnicę DN250mm. W przedmiarze też jest średnica dn250mm. Czy przyjmować kanalizację deszczową w ul. Reja na odcinku D13-D39 z rur PP o średnicy DN250mm ?

Odpowiedź:
Należy przyjąć na odcinku D13-D39 z rur PP DN 315.

Pytanie nr 76
W zadaniu nr 1 Kanalizacja deszczowa w ul. Witnickiej wg wyjaśnień treści SWZ nr 8 z dnia 5.11.2024r – do pytania nr 8 ma być wykonana z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym GRP. Czy kanalizację deszczową w ulicy Reja również należy przyjmować z rur GRP? W przedmiarze przyjęto kanały z rur PP DN160 oraz DN250 łączonych na wcisk.

Odpowiedź:
Należy wykonać z GRP.

Pytanie nr 77
W zadaniu nr 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Przebudowa ul. Reja” Kanalizacja deszczowa w ul. Reja jest w dwóch odległych od siebie odcinkach od studni DN39-D13 oraz od studni D116 do rowu. Kanalizacja sanitarna w ul Reja na odcinku A15-S18.
Proszę o informację co z łączącymi odcinkami kanalizacji deszczowej D13-D30A oraz kanalizacji sanitarnej A15-A48 i F6-F41 oraz E6-E32 w ulicy Reja ?
Czy zostały już wykonane ewentualnie w innym etapie będą wykonane ?

Odpowiedź:
W ul. Reja należy wycenić i wykonać kanalizację sanitarną na odcinku od studni A15-S18, F5-F41 oraz E6-E22 zgodnie z dokumentacją projektową, natomiast odcinek A48-B19 jest już wykonany we wcześniejszym etapie.

Pytanie nr 78

Dla zadania nr 1 przy kanalizacji deszczowej w rejonie ul Reja (odcinek od D39 do D13) w dołączonych do przetargu mapach oraz profilach (wyjaśnienia treści SWZ nr8 z dnia 6.11.2024r) są różne wysokości studni betonowych DN1200- D39,D34,D35,D33,D32, D31.
Różnica na 6 studniach wynosi 2,07m. Które wysokości zagłębienia studni betonowych należy przyjmować z profila czy z mapy?

	Zagłębienie dna kanału (mb)
	z profila	z mapy
STUDNIA D39 - włączenia PP DN250 + 2 wpusty DN160	1,25	1,64
STUDNIA D34 - włączenia PP DN250, DN250, DN250	1,78	2,16
STUDNIA D35 - włączenia PP DN250, DN250 + 2 wpusty DN160	1,77	2
STUDNIA D33 - włączenia PP DN250, DN250	1,73	2,18
STUDNIA D32 - włączenia PP DN250, DN250 + 2 wpusty DN160	1,4	1,91
STUDNIA D31 - włączenia PP DN250, DN250	1,55	1,66
	9,48	11,55
		-2,07m

Na odcinku kanalizacji deszczowej od studni D116 do rowu tez są rozbieżności co do wysokości studnia, ale już nieznaczne.

Odpowiedź:
Należy wykonać do głębokości wskazanej na mapie.

Pytanie nr 79

W zadaniu 1, kanalizację deszczową w ulicy Reja należy wykonać od studni D116 do rowu. Początek przebudowy drogi w ul Reja (km 0+0000,0 do 1+1 122) zaczyna się na wysokości działki 218/2 (bud.50 ). Na wysokości tej działki jest do wykonania lecz w przeciwnym kierunku odcinek kanalizacji deszczowej od studni D106 i dalej do rowu, ale nie ma odtworzenia nawierzchni na tym odcinku (ul. Reja od D106-D103). Czy do części drogowej należy doliczyć odtworzenie nawierzchni na tym odcinku?).

Odpowiedź:
Tak, odcinek od studni D106-103 należy odtworzyć.

Pytanie nr 80
W zadaniu 1 Kanalizacji deszczowej w ul. Witnickiej w przedmiarze w pozycji 48. Jest „Przesunięcie hydrantów p.poż., przesunięcie zasuw na odejściach bocznych na istniejących wodociągach i gazociągach. Likwidacja istn. uzbrojenia podziemnego przeznaczonego do wyłączenia z eksploatacji. – 1 kpl.”
Które hydranty podlegają przesunięciu oraz na jakim odcinku jest likwidacja ist. uzbrojenia?. Na mapie widoczne są tylko istniejące drzewa do likwidacji.

Odpowiedź:
Należ przesunąć wszystkie hydranty kolidujące ze ścieżką rowerową. Nie przewiduje się likwidacji istniejącego uzbrojenia.

Pytanie nr 81
W zadaniu 1, Zwieńczenie studni kanalizacji deszczowej w ulicy Reja wg Projektu - kan. sanitarna i deszczowa wykonawczy” stanowią włazy rewizyjne żeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wkładką tłumiącą klasy D400 oraz logo MZK Kostrzyn.” (pkt 2.2.1)

Wg Projektu budowlano-wykonawczy kanalizacja sanitarna.pdf „Studnię przykryć włazem kanałowym żeliwnym bez wentylacji z betonowym wypełnieniem pokrywy (C-35/45,
W10), o średnicy Ø610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PN-EN 124:2000. „ (pkt7.1).
Jakie należy zastosować włazy? żeliwne czy żeliwno-betonowe? Z logiem MZK Kostrzyn czy bez?

Odpowiedź:
Zwieńczenie studni w ulicy Reja - kan. sanitarna i deszczowa stanowią włazy rewizyjne żeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wkładką tłumiącą klasy D400 oraz logo MZK Kostrzyn.” (pkt 2.2.1)

Pytanie nr 82
Mając na względzie, iż przedmiotowe pytania zadane zostały po terminie na zadanie pytań o którym mowa w art. 135 PZP wykonawca podnosi, iż jak wskazano w doktrynie „Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku, ale nadal może udzielić odpowiedzi na pytania. Zamawiający powinien wtedy dokonać oceny zasadności zadanego pytania i tego, czy rzeczywiście jakaś część SWZ może być niejasna. Udzielenie odpowiedzi na takie pytanie lub zmiana treści SWZ może wtedy uchronić zamawiającego przed naruszeniem np. zasady zachowania uczciwej konkurencji.” (por. P. Wiśniewski [w:] J. E. Nowicki, P. Wiśniewski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2023, art. 135.). W zakresie powyższego podkreślenia wymaga, iż nawet jeśli zamawiający na zasadzie art. 135 PZP nie jest prawnie zobowiązany udzielić odpowiedzi to powyższe nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 99 PZP zgodnie z którym „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”

Wnosimy o wyjaśnienie niejasności wynikających z rozdziału III, pkt 1.1 SWZ po zmianach z dnia 30.07.2024 r.,  przedmiaru robót załączonego do SWZ, oraz dokumentacji projektowej gdzie:
- Zgodnie z SWZ po zmianach z dnia 30.07.2024 r., rozdział III, pkt 1.1:  „Zakres zadania obejmuje: Przebudowa ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą (…) Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszego SWZ.”.
- Zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SWZ dla zadania „Przebudowa ul. Reja
  w Kostrzynie nad Odrą (…)” należy wybudować kanalizację deszczową,
- Jednocześnie z analizy przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wynika, iż nie zawiera ona żadnych rozwiązań dotyczących kanalizacji deszczowej.
W kontekście powyższego podnieść należy, iż:
1. Wedle art. 647 KC „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Zgodnie z SWZ wynagrodzenie dla zadania pn. „Przebudowa ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą (…)” ma charakter ryczałtowy, co w praktyce oznacza, że ryzyko oszacowania ilości robót (w oparciu o dokumentację projektową) spoczywa na Wykonawcy. Wykonawcy/ oferenci kalkulując cenę ofertową, wielkość robót powinni w tej sytuacji szacować nie w oparciu o przedmiar a w oparciu o dokumentację projektową, której brak dla wskazanej w przedmiarze budowy kanalizacji deszczowej.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o wyjaśnienie treści SWZ poprzez:
1. Wskazanie, iż przedmiar i wskazany w nim obowiązek wybudowania kanalizacji deszczowej ma charakter wiążący czy też pomocniczy
2. W sytuacji w której przedmiar ma charakter wiążący przekazanie kompletnych opracowań projektowych (w tym m.in. planów sytuacyjnych, opisu technicznego itp.) dla budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reja – brak dokumentacji z natury stosunku uniemożliwia bowiem wykonywanie robót budowlanych w ww. zakresie.

Zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SWZ dla zadania „Przebudowa ul. Reja w Kostrzynie nad Odrą (…)” należy wybudować kanalizację deszczową, jednak brak jest dokumentacji projektowej dla tego zakresu prac. Prosimy o przekazanie kompletnych opracowań projektowych (w tym m.in. planów sytuacyjnych, opisu technicznego itp.) dla budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reja
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnił brakujące elementy dokumentacji projektowej i udzielił stosownych odpowiedzi.

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra i będzie stanowić jej integralną część SWZ oraz będą wiążące przy składaniu ofert.

        Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

        dr Andrzej Kunt