|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Znak Sprawy: ZP/220/80/20**  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz implantów przeciwjaskrowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki SPSK-2 |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca nr 1**

**Pytanie 1 – Pakiet 6:**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dołączenia do soczewki injectora i kartridża? Zapis pod formularzem asortymentowo cenowym wskazuje na brak wymogu natomiast zapisy w SIWZ wskazują na konieczność ich dostarczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający ***pragnie potwierdzić, że zapisy SIWZ w II Rozdziale są wiążące i*** zamawiający

wymaga dołączenia do soczewki injectora i kartridża**, gdyż bez tych elementów nie ma możliwości**

**wszczepienia soczewki.**

***W związku z tym, iż do otwarcia ofert pozostało mniej niż 6 dni, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.***

Nowe terminy

**Termin składania ofert** upływa w dniu 23.02.2021 r. o godz. 09:00

**Otwarcie ofert** odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. o godz. 09:30

**Termin związania ofertą upływa w dniu 23.04.2021 r.**

*Załączniki*

1. *Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 6*

***Z poważaniem***

*podpis w oryginale*

*Dyrektor SPSK2 PUM*

**Sprawę prowadzi:** Wioletta Sybal

**Telefon** +48 914661088