**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**ZAMAWIAJACY:**

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-716 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

**NAZWA ZADANIA:**

**Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 177 obiektów i pięcioletniej kontroli 19 budynków, obiektów będących w zasobach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie**

**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie **okresowej kontroli rocznej** stanu technicznego

**177 obiektów( załącznik nr 3) oraz 16 domków wypoczynkowych**  na podstawie: art. 62 ust.1pkt.1,a,b,c Prawo Budowlane Dz. U. nr 243 z 2010r. poz.1623 polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

* 1. **Kontrola roczna obejmuje sprawdzenie:**

- ścian zewnętrznych osłonowych w tym tynki, okładziny, warstwy fakturowane,

- elementów ścian takich jak attyki, filary, gzymsy, loggie, balkony,

- urządzeń i instalacji takie jak szyldy, klimatyzatory, anteny,

- pokrycia dachowego i konstrukcji dachu: stan pokrycia papowego lub innego, uszkodzenia

powierzchni, zacieki,

- elementów zewnętrznych takich jak: opaska wokół budynku, drogi komunikacyjne piesze,

balustrady, studzienki.

* 1. **Sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w tym:**

stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, instalacji p-poż, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, stanu instalacji odgromowej;

**1.3 Przegląd roczny instalacji elektrycznej polega na wykonaniu następujących czynności:**

**a) oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz w takich pomieszczeniach jak węzły cieplne, pralnie, suszarnie, hydrofornie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem**

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,

- sprawdzeniu wizualnym instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzeniu kompletności schematów, tablic i oznaczeń w szczególności

- badanie wyłączników przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- badanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

**b) dla przyłącza:**

- sprawdzenie, czy przewody na całej długości są ułożone w rurze stalowej lub rurze izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,

- sprawdzenie czy przewody są zabezpieczone przy przejściu przez ściany i stropy przed przedostawaniem się wody,

- sprawdzenie stanu skorodowania stalowych rur i osłon,

**c) dla złącza:**

- sprawdzenie czy przewody przyłącza są prowadzone w rurze stalowej lub rurze z twardego PCV (zasilanie budynku z linii napowietrznej), a przewody posiadają wzmocnioną izolację,

- sprawdzenie czy złącze jest zabezpieczone przed przenikaniem wody deszczowej,

- sprawdzenie czy na drzwiczkach złącza została zamontowana właściwa tabliczka ostrzegawcza,

- sprawdzenie czy przewody PEN lub PE są uziemione;

- sprawdzenie stanu (skorodowania i estetyki) szafek wnękowych lub skrzynek zamykanych na klucz lub kłódkę, zlokalizowanych na zewnątrz budynku

**d) w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników:**

- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi

- sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i

nastawieniu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- sprawdzenie umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

- sprawdzenie połączeń przewodów,

- sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzenia piorunochronnego, rodzaju użytych

materiałów oraz rodzajów i jakości połączeń. [Przez szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników rozumie się: wpływ temperatury i wilgotności, obecność substancji korodujących lub zanieczyszczających, oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne i jonizujące, wyładowania atmosferyczne oraz wstrząsy sejsmiczne]

e) **oględziny instalacji odgromowej:**

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

**1.4 Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w tym sprawdzenie:**

- stanu technicznego instalacji gazowych,

- stanu technicznego kominów oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych w tym ocena drożności przewodów, prawidłowości podłączenia do komina, prawidłowości ciągów kominowych i wentylacyjnych, prawidłowości zainstalowanych kratek nawiewnych w drzwiach łazienkowych, stan kominów ponad dachem, stan ław kominowych, drabin,

- ustalenie ilości przewodów dymowych gazowych i wentylacyjnych w każdym obiekcie i pomieszczeniu podlegającym przeglądowi,

- oceny zagrożeń mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie **okresowej kontroli 5-letniej 19-obiektów (załącznik nr 1)** budowlanych ichstanutechnicznego i przydatności do użytkowania obiektu**,** estetyki obiektubudowlanego, jegootoczenia oraz stałych urządzeń technicznych, na podstawie: art. 62. ust.1 pkt. 2 oraz art. 62. ust. 2pkt, 5, pkt 6-1, 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą PB”; w zakresie określonym art. 62 ust. 1 pkt 2, Ustawy PB, tj.: polegające na:

-sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, poprzez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z Ustawą PB,

- przeprowadzeniu kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń; prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

**2.1 Pięcioletnia kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu następujących czynności:**

a) **oględzin instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku**

**- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń i izolacji i ułożenia przewodów,**

- sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

- sprawdzenie kompletności schematów, tablic i oznaczeń

b) **oględziny instalacji odgromowej:**

- sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów

c) **pięcioletnie pomiary elektryczne**

Efektem wykonania przedmiotu zamówienia musi być przede wszystkim ocena stanu technicznego badanych instalacji, dokładny opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem

sposobu ich usunięcia oraz wyraźne stwierdzenie dopuszczenia (lub nie) do dalszej eksploatacji.

**2.2** **Wykonanie przeglądu kominiarskiego w 24 lokalach wskazanych w załączniku nr 1 oraz 16 domkach w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Sząbruk Siła.**

**2.3 Wykonanie przeglądu kotłowni 11 gazowych wskazanych w załączniku nr 2.**

**III.** Kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia w specjalności zgodnie z Pr. Bud. art. 62ust. 2 pkt.4 5, 6 i przedstawić aktualne zaświadczenie z Izby budowlanej.

3.1 Oceny obiektów budowlanych dokonać należy w oparciu o oględziny i badania

przeprowadzone w obiektach i terenie, dokumentując wyniki w protokołach wraz z dokumentacją fotograficzną.

3.2. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli muszą zawierać w szczególności:

- oceny stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz z definiowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania w wszystkich branżach.

- sprawdzeniu spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych w art. 5 ust.1.1a,b,c,d.ef, i 2.a,b,2a,3,Ustawy PB w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz racjonalizacji użytkowania energii;

**-** oceny stanu technicznego oraz określenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wzoru wszystkich protokołów z pomiarów elektrycznych, przeglądu jednorocznego, pięcioletniego, gazowego, kominiarskiego wraz rzutami dachu i instalacji odgromowej.

a)Pomiary kontrolno-pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego a taka przepisami Unii Europejskiej.

b)Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i PPOŻ przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

3.4. Podstawą zapłaty jest wykonanie przeglądu oraz przedstawienie protokołu o stanie technicznym poszczególnych obiektów poddanych kontroli wraz z zestawieniem zbiorczym stwierdzonych usterek budowlanych, kominiarskich, instalacji sanitarnej, instalacji gazowej i elektrycznej z adnotacją użytkownika obiektu o przeprowadzonej kontroli oraz prawidłowo wystawiona faktura za wykonanie usługi

a) Dostarczenie protokołów pomiarów elektrycznych wykonanych w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych zgodnie z wykazem obiektów (zał. nr-1)

b) Dostarczenie protokołu kontroli stanu technicznego urządzeń instalacji gazowych, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wraz z Opinią kominiarską.

c) Wykonanie zbiorczego zestawienia usterek wymagających natychmiastowej naprawy mogących stanowić zagrożenie podczas użytkowania obiektów objętych umową przeglądu jednorocznego i pięcioletniego.

3.5. **Wyniki kontroli należy opracować w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej na pendrive. Wersja elektroniczna ma być skanem oryginału. Każdy z obiektów ma mieć swój folder a w nim umieszczone wszystkie protokoły (między innymi budowlany, sanitarny, elektryczny, przegląd kominiarski, gazowy itd.). Katalog ma być opisany adresem oraz numerem inwentarzowym.**

3.6 Wykonawca po wykonaniu robót poinformuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie o przeprowadzeniu przeglądów obiektów wielkopowierzchniowych.

3.7. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia z powodu uszkodzeń obiektu lub braków mogących w szczególności

spowodować katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenia prądem elektrycznym lub zatrucie gazem, należy bezzwłocznie wyłączyć obiekt z użytkowania i powiadomić Zamawiającego - Dział Inwestycji i Nadzoru budowlanego UWM w Olsztynie

(tel. 895234862, 782 996 616)

**2.4 Wykonanie przeglądu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz ze sprawdzeniem poprawności działania GWP ( zestawienie w załączniku nr 4)**

1. Przegląd roczny oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz ze sprawdzeniem poprawności działania GWP.

Przegląd musi być zgodny z:

a). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

b). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

c). PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

d). PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne

**Zakres przeglądu systemu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego (zgodnie z normą PN-EN50172:2005):**

1. Oględziny paneli, sprawdzenie działania (centralna bateria, centralki monitorujące)
2. Kontrola poprawności podłączenia sieci
3. Kontrola poprawności podłączenia akumulatorów (centralna bateria)
4. Sprawdzenie napięcia baterii akumulatorów (centralna bateria)
5. Sprawdzenie napięcia ładowania (centralna bateria)
6. Sprawdzenie połączeń śrubowych (centralna bateria)
7. Wykonania prac kontrolnych oraz pomiarowych oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego i  wyłącznika przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
8. Sprawdzenia stanu technicznego opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
9. Wykonania wyładowania akumulatorów w oświetleniu awaryjnym i sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia
10. Sprawdzenia prawidłowości i  funkcjonalności wyłączników przeciwpożarowych (GWP), które współpracują z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego
11. Wykonanie pomiarów elektrycznych opraw świetlnych oraz sprawności i funkcjonalności opraw
12. Weryfikacji wyników z wymaganiami norm
13. Zalecenia eksploatacyjne (pokontrolne)
14. Protokoły z przeprowadzonego przeglądu (testów, pomiarów)

**2.5 Wykonanie przeglądów hydrantów wewnętrznych w budynkach z załącznika nr 3.**

**II. DODATKOWE WARUNKI :**

1. Wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca przeglądu poniesie Wykonawca.

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH UWM W OLSZTYNIE STAN NA DZIEŃ 01.01.2021R** | | | | |
|  |
| **L.p** | **Lokalizacja** | **Przeznaczenie** | **Powierzchnia m²** | **Uwagi** |  |
| **GMINA BARCZEWO - POWIAT OLSZTYŃSKI** | | | | |  |
| 1 | Lamkówko 13 | Wynajem | 48,68 |  |  |
| **GMINA PURDA - POWIAT OLSZTYŃSKI** | | | | |  |
| **BAŁDY - STACJA DYDAKTYCZNO - BADAWCZA** | | | | |  |
| 2 | Bałdy 7/2 | Wynajem | 80,10 |  |  |
| 3 | Bałdy 1/1 (pałac) | Wynajem | 86,40 |  |  |
| 4 | Bałdy 1/2 | **Pustostan** | 48,10 |  |  |
| 5 | Bałdy 1/3 | Wynajem | 58,00 |  |  |
| 6 | Bałdy 1/4 | Wynajem | 46,00 |  |  |
| 7 | Bałdy 1/5 | Wynajem | 59,40 |  |  |
| 8 | Bałdy 1/6 | Wynajem | 51,00 |  |  |
| 9 | Bałdy 1/7 | **Pustostan** | 32,00 |  |  |
| 10 | Bałdy 1/8 | **Pustostan** | 28,20 |  |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA** | | | **489,20** |  |  |
| **GMINA STAWIGUDA - POWIAT OLSZTYŃSKI** | | | | |  |
| 11 | Tomaszkowo 42 | Wynajem | 77,58 |  |  |
| 12 | Tomaszkowo 42 | Wynajem | 37,86 |  |  |
| 13 | Tomaszkowo 45 | Wynajem | 55,91 |  |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA GMINY STAWIGUDA** | | | **171,35** |  |  |
| **GMINA RESZEL - POWIAT KĘTRZYN** | | | | |  |
| **ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY "ŁĘŻANY" SPÓŁKA Z O.O** | | | | |  |
| 14 | Łężany 7/3 | Wynajem | 71,80 | **ZARZĄDZA ZAKŁAD** |  |
| 15 | Kocibórz 8/3 | **Pustostan** | 50,06 |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA GMINY RESZEL** | | | **121,86** |  |  |
| **GMINA OSTRÓDA - POWIAT OSTRÓDZKI** | | | | |  |
| **ZAKŁAD PRODUKCYJNO - DOŚWIADCZALNY "BAŁCYNY" SPÓŁKA Z O.O** | | | | |  |
| 16 | Bałcyny 12/1 | Wynajem | 39,11 | **ZARZĄDZA ZAKŁAD** |  |
| 17 | Bałcyny 13/1 | Wynajem | 31,46 |  |
| 18 | Bałcyny 13/2 | Wynajem | 39,92 |  |
| 19 | Bałcyny 13/3 | Wynajem | 35,49 |  |
| 20 | Bałcyny 13/4 | Wynajem | 51,68 |  |
| 21 | Bałcyny 13/5 | Wynajem | 59,57 |  |
| 22 | Nowy Folwark 2/1 | Wynajem | 76,73 |  |
| 23 | Nowy Folwark 2/2 | Wynajem | 76,73 |  |
| 24 | Lipowo 29/1 | Wynajem | 32,98 |  |
| **RAZEM POWIERZCHNIA GMINA OSTRÓDA** | | | **443,67** |  |  |

Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ KOTŁOWNI W OBIEKTACH UW-M ( 2023)** | | | | | | | | | |
| L.p. | Lokalizacja | Kotły na opał stały | | Kotły na olej opałowy | | Kotły na gaz ziemny | | Kotły na gaz płynny | |
|  |
| Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza | Typ kotła | Moc grzewcza |  |
| 1 | Bałdy 9, dom wypoczynkowy |  |  |  |  |  |  | Buderus | ***50*** |  |
| 2 | Bałdy, laboratorium drobiarskie |  |  |  |  |  |  | Buderus G234 | ***60*** |  |
| 3 | Olsztyn, ul. Heweliusza 28, szklarnia komputerowa |  |  |  |  | Viessmann | ***285*** |  |  |  |
| 4 | Olsztyn, ul.Słoneczna 50 G biura, magazyn, warsztaty |  |  |  |  | Buderus G424LZ | ***262*** |  |  |  |
| 5 | Olsztyn, ul.Słoneczna 50 I |  |  |  |  | Buderus | ***44*** |  |  |  |
| 6 | Olsztyn, ul.Tuwima 20 |  |  |  |  | Buderus Logano 234 | ***50*** |  |  |  |
| 7 | Olsztyn, ul.Słoneczna 51 |  |  |  |  | BRÖTJE | ***25*** |  |  |  |
| 8 | Olsztyn,ul.Oczapowskiego 12A - Stadion |  |  |  |  | HEAT Master HN-150(CO/CWU) | ***150*** |  |  |  |
| 9 | Olsztyn ul. Warszawska 30 USK-UWM |  |  |  |  | 2xGT-430 1xDTG-330 ECO.NOX | ***1 104*** |  |  |  |
| 10 | Olsztyn ul. Oczapowskiego 13 WMW-UWM- "Pawilon Ptaków" |  |  |  |  | BRÖTJE 2xWGB15-38H | ***76*** |  |  |  |
| 11 | Bałcyny15 ZP-D "Bałcyny" Sp. z o.o. |  |  |  |  | Kocioł Gaz.Kondes. | ***45*** |  |  |  |

Załącznik nr 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa budynku** | **nr  inwent.** | **Lokalizacja** | **Pow. zabudowy m2** | **Pow. użytkowa wg ewidencji m2** | **Pow. całkowita m2** | **"5"** | **"1"** |
| **1** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geoinżynierii | S/188 | ul. Oczapowskiego 1 | 648 | 927,0 | 1894,4 |  | 1 |
| **2** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Centrum Biologii  Wydział Biologii i Biotechnologii | S/6852 | ul. Oczapowskiego 1A | 1392 | 4341,5 | 6086,7 |  | 1 |
| **3** | **Budynek administracyjno-biurowy** Rektorat | S/179 | ul. Oczapowskiego 2 i 4 Rektorat | 1753 | 2915,0 | 6384,1 |  | 1 |
| **4** | **Budynek biurowy** Budynek banku | S/2858 | ul. Oczapowskiego 3 | 124 | 107,0 | 107,0 |  | 1 |
| **5** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk Ekonomicznycyh  Archiwum | S/5645 | ul. Oczapowskiego 4 | 773 | 1960,0 | 2157,9 |  | 1 |
| **6** | **Budynek dydaktyczno-administracyjny** Straż Uniwersytecka, Dział Inwentaryzacji, RCI-Serwis komputerowy, PKZP, Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych, Impel | S/178 | ul. Oczapowskiego 6 i 8 (Pl. Łódzki 5) | 2312 | 7205,0 | 7656,7 |  | 1 |
| **7** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Go Wydział Biologii i Biotechnologii | S/177 | ul. Oczapowskiego 5 | 3969 | 7340,0 | 11068,2 |  | 1 |
| **8** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Hala Technologii Żywności Wydział Nauki o Żywności | S/912 | ul. Oczapowskiego 7 | 3257 | 3013,0 | 5121,2 |  | 1 |
| **9** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Technicznych | S/184 | ul. Oczapowskiego 11 | 782 | 1620,0 | 1715,8 |  | 1 |
| **10** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Technicznych | S/3581 | ul. Oczapowskiego 11 | 737 | 2135,0 | 2111,1 |  | 1 |
| **11** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Technicznych | S/15230 | ul. Oczapowskiego 11 | 2208 | 4703,8 | 4733,3 |  | 1 |
| **12** | **Budynek stacji trafo** | S/1352 | ul. Oczapowskiego 11 | 108 | 360,0 | 360,0 |  | 1 |
| **13** | **Budynek biurowo-usługowy** Pawilon AZS | S/2722 | ul. Oczapowskiego 12 | 203 151 | 440,0 | 601,1 |  | 1 |
| **14** | **Budynek stacji trafo** | S/1349 | miedzy ul. Oczapowskiego 1A i 3 | 155 | 126,0 | 126,0 |  | 1 |
| **15** | **Biblioteka Uniwersytecka** | S/9895 | ul. Oczapowskiego  12 B | 5410 | 19423,0 | 19675,7 |  | 1 |
| **16** | **Budynek mieszkalny** Pałacyk | S/206 | ul. Heweliusza 2 | 226 | 453,0 | 453,0 |  | 1 |
| **17** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej  i Budownictwa | S/15231 | ul. Heweliusza 4 | 1349 | 3415,7 | 3796,8 |  | 1 |
| **18** | **Budynek naukowo-badawczy** Wydział Nauk o Środowisku | S/2038 | ul. Heweliusza 6 | 384 | 938,0 | 1644,4 |  | 1 |
| **19** | Budynek magazynowy | S//18861 | ul. Heweliusza 6 | 54 |  |  |  | 1 |
| **20** | **Budynek biurowy** Dział Inwestycji i Nadzowru Budowlanego  Centrum Informatyczne | S/195 | ul. Heweliusza 8 | 242 | 527,0 | 496,1 |  | 1 |
| **21** | **Budynek dydaktyczno-administracyjny** WGIPiB, WNT, Dział BHP | S/3076 | ul. Heweliusza 10 | 285 | 951,0 | 985,3 |  | 1 |
| **22** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/210 | ul. Heweliusza 12 | 340 | 911,0 | 909,9 |  | 1 |
| **23** | **Laboratorium drogownictwa** | S/15181 | ul. Heweliusza 12A | 1087 | 1143,7 | 119,0 | 1 |  |
| **24** | **Budynek magazynowy laboratorium drogowego** | S/18797 | ul. Heweliusza 12A |  | 70,1 | 70,1 | 1 |  |
| **25** | **Budynek dydaktyczno-biurowy** Wydawnictwo, WNT | S/301 | ul. Heweliusza 14 | 841 | 1607,0 | 1912,6 |  | 1 |
| **26** | **Budynek naukowy** Laboratorium Wydział Nauki o Żywności | S/175 | ul. Heweliusza 1 | 597 | 1694,0 | 1810,6 |  | 1 |
| **27** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/302 | ul. Heweliusza 5 | 346 | 277,0 | 287,9 |  | 1 |
| **28** | **Budynek dydaktyczno-badawczy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/245 | ul. Heweliusza 22  Ogrody | 253 | 220,0 | 687,4 |  | 1 |
| **29** | **Budynek administracyjno-badawczy** Wydział Kształtowania Środowiska i RolnictwaHala wegetacyjna | S/9357 | ul. Heweliusza 22  Ogrody | 1211 | 1016,1 | 1232,2 |  | 1 |
| **30** | **Budynek badawczy** Wydział Biologii i BiotechnologiiSzklarnia | S/4492 | ul. Heweliusza 22 |  | 610,0 | 610,0 |  | 1 |
| **31** | **Budynek magazynowo-gospodarczy** | S/14106 | ul. Heweliusza 22 |  | 300,0 | 295,6 |  | 1 |
| **32** | **Budynek administracyjny** Zakład Poligraficzny | S/2721 | ul. Heweliusza 3 | 455 | 406,2 | 406,2 |  | 1 |
| **33** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/173 | ul. Prawocheńskiego 21 | 328 | 641,0 | 915,6 |  | 1 |
| **34** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauk Ekonomicznych | S/172 | ul. Prawocheńskiego 19 | 586 | 1565,0 | 1920,0 |  | 1 |
| **35** | **Budynek stacji trafo** | S/305 | między  ul. Prawocheńskiego  17 i 19 | 28 | 28,0 | 28,0 |  | 1 |
| **36** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/319 | ul. Prawocheńskiego 17 | 611 | 915,6 | 1808,1 |  | 1 |
| **37** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa | S/189 | ul. Prawocheńskiego 15 | 492 583 | 2949,0 | 3209,7 |  | 1 |
| **38** | **Budynek administracyjno-biurowy** Centrum Wystawienniczo-Ekspozycyjne "Stara Kotłownia" | S/307 | ul. Prawocheńskiego 9 kotłownia | 1032 | 2373,1 | 2329,1 |  | 1 |
| **39** | **Budynek stacji trafo** | S/1348 | ul. Prawocheńskiego 9 stacja trafo za kotłownią | 26 | 23,0 | 23,0 |  | 1 |
| **40** | **Budynek dydaktyczny** Wydział Nauk Ekonomicznych | S/6204 | ul. Prawocheńskiego 3 | 114 | 339,2 | 316,7 |  | 1 |
| **41** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk o Środowisku | S/176 | ul.Prawocheńskiego 1 | 578 | 1360,0 | 1365,6 |  | 1 |
| **42** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Biologii i Biotechnologii | S/10880 | ul.Prawocheńskiego 5 | 462 | 1262,4 | 1261,6 |  | 1 |
| **43** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/182 | Pl. Łódzki 3 | 1057 | 5498,0 | 4828,5 |  | 1 |
| **44** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Wydział Biologii i Biotechnologii | S/186 | Pl. Łódzki 1 | 860 | 1500,0 | 2428,8 |  | 1 |
| **45** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | S/187 | Pl. Łódzki 2 | 918 | 1869,7 | 1869,7 |  | 1 |
| **46** | **Budynek dydaktyczny** pustostan | S/185 | ul.Prawocheńskiego 2 | 282 | 286,0 | 560,4 |  | 1 |
| **47** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauki o Żywności Dział Telekomunikacji  OLMAN Wydział Nauk Ekonomicznych | S/183 | Pl. Cieszyński 1 | 1252 | 4257,0 | 3951,5 |  | 1 |
| **48** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauki o Żywności | S/190 | Pl. Cieszyński 1 |  | 6527,0 | 2057,0 |  | 1 |
| **49** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Wydział Nauki o Żywności | S/174 | Pl. Cieszyński 1 |  | 1578,0 | 2090,4 |  | 1 |
| **50** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** aula im. Prof. Pijanowskiego | S/382 | Pl. Cieszyński 1 |  | 492,0 | 545,4 |  | 1 |
| **51** | **Budynek sportu i rekreacji** Hala sportowa | S/415 | ul.Prawocheńskiego 7 | 2354 | 2219,0 | 2269,9 |  | 1 |
| **52** | **Budynek mieszkalno-dydaktyczny** Wydział Nauk Społecznych | S/211 | ul.Prawocheńskiego 13 | 630 | 2061,0 | 2061,0 |  | 1 |
| **53** | **Budynek administracyjno- usługowy ( w niewielkiej częśi dydaktyczny)** Stołówka Uniwersytecka | S/300 | ul.Prawocheńskiego 4 | 1743 | 3076,0 | 3577,6 |  | 1 |
| **54** | **Pływalnia Uniwersytecka** | S/13433 | ul.Tuwima 9 | 3322 | 6736,8 | 6738,1 |  | 1 |
| **55** | **Siłownia Akademicka** | S/468 | ul.Kanafojskiego 5 | 400 | 347,0 | 350,7 |  | 1 |
| **56** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Centrum Akwakultury i Inżynierii EkologicznejWydział Bioinżynierii Zwierząt | S/12775 | Al.Warszawska 117 A | 2082 | 2685,4 | 3497,0 |  | 1 |
| **57** | **Budynek szatniowo-magazynowy** przy stadionie | S/6822 | ul.Oczapowskiego 12 A |  | 360,0 | 360,0 |  | 1 |
| **58** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Inkubator Wydział Prawa i Administracji | S/7477 | Warszawska 98 | 487 | 1436,5 | 1432,6 |  | 1 |
| **59** | **Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe** Wydział Prawa i Administracji | S/7935 | Dybowskiego 11  CKSz | 3896 | 5014,6 | 6198,3 |  | 1 |
| **60** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Humanistyczny | S/9009 | Obitza 1 | 4106 | 11017,0 | 11077,6 |  | 1 |
| **61** | **Budynek dydaktyczny** Wydział Prawa i Administracji | S/1334 | Obitza 2 | 454 | 833,0 | 942,5 | 1 |  |
| **62** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105D | S/1178 | Oczapowskiego 13 | 4700 | 2703,0 | 1674,8 | 1 |  |
| **63** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105F | S/1177 | Oczapowskiego 13 | 1972,0 | 1331,8 | 1 |  |
| **64** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105E | S/1179 | Oczapowskiego 13 | 1983,0 | 3805,6 | 1 |  |
| **65** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105C | S/1193 | Oczapowskiego 13 | 725,0 | 854,6 | 1 |  |
| **66** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105A | S/1216 | Oczapowskiego 13 | 553,0 | 669,9 | 1 |  |
| **67** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105H | S/1217 | Oczapowskiego 13 | 462,0 | 693,7 | 1 |  |
| **68** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105E | S/1179 | Oczapowskiego 13 | 1983,0 | 3805,6 | 1 |  |
| **69** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105B | S/1218 | Oczapowskiego 13 | 553,0 | 515,5 | 1 |  |
| **70** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105G | S/1507 | Oczapowskiego 13 | 537 | 510,0 | 655,5 | 1 |  |
| **71** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej Blok 105J | S/1605 | Oczapowskiego 13 | 423 | 721,0 | 1007,5 | 1 |  |
| **72** | **Budynek izolatki dla zwierząt** Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/15140 | Oczapowskiego 13 | 60 | 51,0 | 51,0 | 1 |  |
| **73** | **Budynek izolatki dla zwierząt** Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/15141 | Oczapowskiego 13  Lab. Bad. Szkodników  Magazyn. | 22 | 20,0 | 20,0 | 1 |  |
| **74** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Medycyny Weterynaryjnej | S/580 | Oczapowskiego 14 | 5580 | 13248,0 | 1196,1 | 1 |  |
| **75** | **Dom Studencki** DS 120 | S/1086 | Dybowskiego 7 | 1152 | 7247,0 | 7247,0 |  | 1 |
| **76** | **Pawilon zakażeń eksperymentalnych** (PTAKI) | S/12777 | Obitza (Wet.) | 266 | 411,6 | 411,6 |  | 1 |
| **77** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Geoinżynieria Centrum Biotechnoligii | S/8456 | ul. Słoneczna 45 G | 805 | 1945,9 | 1859,8 |  | 1 |
| **78** | **Budynek mieszkalny** | S/723 | ul. Słoneczna 47 | 192 | 529,0 | 529,0 |  | 1 |
| **79** | **Budynek Gospodarczy** | S/191 | ul. Słoneczna 46B | 263 | 342,0 | 342,0 |  | 1 |
| **80** | **Pawilon** | S/943 | ul. Słoneczna 46A | 577 | 464,0 | 464,0 |  | 1 |
| **81** | **Budynek mieszkalny** | S/209 | ul. Słoneczna 51 | 120 | 123,0 | 123,0 |  | 1 |
| **82** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Centrum Gastronomii | S/257 | ul. Słoneczna 45F |  | 2374,1 | 2383,2 |  | 1 |
| **83** | **Budynek mieszkalny** | S/205 | ul. Słoneczna 49 | 223 | 175,0 | 175,0 |  | 1 |
| **84** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt  Katedra Pszczelnictwa | S/1328 | ul. Słoneczna 48 | 454 | 307,0 | 562,8 |  | 1 |
| **85** | **Magazyn** | S/204 | ul. Słoneczna 48A | 173 | 230,0 | 230,0 |  | 1 |
| **86** | **Pawilon** | S/1329 | ul. Słoneczna 50A | 1423 | 1264,0 | 1264,0 |  | 1 |
| **87** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt  Katedra Drobiarstwa | S/733 | ul. Słoneczna 50B | 609 | 514,0 | 514,0 |  | 1 |
| **88** | **Magazyn** | S/1351 | ul. Słoneczna 50C | 236 | 233,0 | 233,0 |  | 1 |
| **89** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/734 | ul. Słoneczna 50D | 625 | 514,0 | 541,6 |  | 1 |
| **90** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/716 | ul. Słoneczna 50K | 611 | 556,0 | 580,7 |  | 1 |
| **91** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/714 | ul. Słoneczna 50J | 608 | 523,0 | 565,2 |  | 1 |
| **92** | **Budynek administracyjno-obsługowy** | S/715 | ul. Słoneczna 50I | 611 | 515,0 | 515,0 |  | 1 |
| **93** | **Budynek stacji transformatorowej** | S/18863 | ul. Słoneczna | 27,0 |  |  |  | 1 |
| **94** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/713 | ul. Słoneczna 50 | 354 | 335,0 | 317,9 |  | 1 |
| **95** | **Pawilon laboratoryjny** Wydział Bioinżynierii Zwierząt | S/717 | ul. Słoneczna 50H | 606 | 538,0 | 563,5 |  | 1 |
| **96** | **Budynek administracyjny** Dział Zabezpieczenia Logistycznego | S/4545 | ul. Słoneczna 52 | 345 | 312,0 | 291,0 |  | 1 |
| **97** | **Stolarnia** | S/718 | ul. Słoneczna 50F | 936 | 888,0 | 888,0 |  | 1 |
| **98** | **Budynek administracyjny** Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury, Sekcja Eksploatacji | S/719 | ul. Słoneczna 50G | 609 | 552,0 | 549,9 |  | 1 |
| **99** | **Magazyn** | S/299 | ul. Słoneczna 50E | 834 | 555,0 | 555,0 |  | 1 |
| **100** | **Budynek Regionalnego Centrum Informatycznego** | S/12776 | ul. Słoneczna 54 | 3595 | 7986,5 | 7789,6 |  | 1 |
| **101** | **Hala** ujeżdżalnia stajnia pensjonatowa  siodlarnia | S/251 | ul. Słoneczna 51A | 1109 | 1323,0 | 1375,0 |  | 1 |
| **102** | **Stajnia Stara** | S/266 | ul. Słoneczna 51A | 201 | 160,0 | 192,8 |  | 1 |
| **103** | **Stajnia Nowa** | S/276 | ul. Słoneczna 51A | 487 | 432,0 | 680,6 |  | 1 |
| **104** | **Budynek administracyjno-dydaktyczny** Katedra Hodowli Koni i Jedździectwa | S/583 | ul. Słoneczna 51A | 292 | 251,0 | 270,4 |  | 1 |
| **105** | **Stajnia** | S/18864 | ul. Słoneczna 51A |  |  | 212,0 |  | 1 |
| **106** | **Budynek mieszkalno-dydaktyczny** Wydział Bioiżynierii Zwierząt | S/207 | ul. Słoneczna 44B | 355 | 301,0 | 375,9 |  | 1 |
| **107** | **Budynek socjalny** | S/212 | ul. Słoneczna 44B | 79 | 62,0 | 62,0 |  | 1 |
| **108** | **Pawilon drobiu** | S/271 | ul. Słoneczna 44B | 225 | 180,0 | 180,0 |  | 1 |
| **109** | **Budynek biurowy** | S/15262 | ul. Artyleryjska 3t | 318 | 955,2 | 955,19 |  | 1 |
| **110** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Instytut Muzyki | S/851 | ul. Szrajbera 11 | 1243 | 2935,0 | 4841,60 |  | 1 |
| **111** | **Budynek administracyjno-biurowy (Nr 2)** | S/10431 | ul. Warszawska 30 | 631 | 835,0 | 835,00 |  | 1 |
| **112** | **Budynek administracyjny** Collegium Medicum  Dziekanat Wydziału Lekarskiego **(Nr 3)** | S/10432 | ul. Warszawska 30 | 448 | 743,8 | 1186,05 |  | 1 |
| **113** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Collegium Medicum | S/18473 | ul. Warszawska 30 | 580 | 1198,1 | 1180,32 |  | 1 |
| **114** | **Budynek szpitalny (Nr4)** Neurochirurgia | S/10433 | ul. Warszawska 30 | 907 | 1095,0 | 1518,31 |  | 1 |
| **115** | **Budynek szpitalny (Nr 5)** Rehabilitacja neurologiczna | S/10434 | ul. Warszawska 30 | 646 | 468,5 | 607,70 |  | 1 |
| **116** | **Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 6)** Collegium Medicum | S/10435 | ul. Warszawska 30 | 748 | 715,0 | 743,70 |  | 1 |
| **117** | **Budynek szpitalny (Nr 7)** | S/10436 | ul. Warszawska 30 | 180 | 193,0 | 287,13 |  | 1 |
| **118** | **Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 8)** Collegium Medicum Komórki Macierzyste | S/10437 | ul. Warszawska 30 | 287 | 218,0 | 147,00 | 1 |  |
| **119** | **Budynek szpitalny (Nr 10)** Zakład Rehabilitacji leczniczej "Budzik dla dorosłych " | S/10439 | ul. Warszawska 30 | 387 | 787,0 | 959,54 |  | 1 |
| **120** | **Budynek szpitalny (Nr 11)** | S/10440 | ul. Warszawska 30 | 61 | 29,0 | 46,10 |  | 1 |
| **121** | **Budynek szpitalny (Nr 30)** Przychodnia | S/10446 | ul. Warszawska 30 | 1153 | 3835,8 | 3859,70 |  | 1 |
| **122** | **Kotłownia z hydrofornią i tlenownią** | S/10448 | ul. Warszawska 30 | 367 | 938,0 | 863,76 |  | 1 |
| **123** | **Budynek dydaktyczno-naukowy (Nr 12)** Collegium Medicum Collegium Anatomicum | S/10451 | ul. Warszawska 30 | 595 | 1164,0 | 1126,30 | 1 |  |
| **124** | **Budynek szpitalny A Główny** | S/15248 | ul. Warszawska 30 | 1478 | 10726,2 | 5881,82 |  | 1 |
| **125** | **Budynek szpitalny B Cyber Knife** | S/15249 | ul. Warszawska 30 | 257 | 212,9 | 257,79 |  | 1 |
| **126** | **Budynek administracyjny** Budynek Ochrony | S/15250 | ul. Warszawska 30 | 37 | 29,6 | 29,57 |  | 1 |
| **127** | **Budynek administracyjny** Budynek Ochrony | S/15251 | ul. Warszawska 30 | 12 | 12,0 | 11,98 |  | 1 |
| **128** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Medycyna Eksperymentalna | S/17953 | ul. Warszawska 30 | 535 | 1851,4 | 1851,27 |  | 1 |
| **129** | **Garaż** | S/10447 | ul. Warszawska 30 | 40 | 31,9 | 31,00 |  | 1 |
| **130** | **Budynek dydaktyczny** | S/139 | ul. Okrzei 1 A | 375 | 844,0 | 844,00 |  | 1 |
| **131** | **Budynek dydaktyczny** | S/2757 | ul. Okrzei 1 A | 370 | 869,0 | 869,00 |  | 1 |
| **132** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk o Zdrowiu? Studium WFiS | S/383 | ul. Żołnierska 14 |  | 459,0 | 607,20 |  | 1 |
| **133** | **Budynek dydaktyczno-mieszkalny** Wydział Nauk Społecznych | S/850 | ul. Żołnierska 14 A | 1069 | 1714,0 | 1714,00 |  | 1 |
| **134** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk Społecznych | S/849 | ul. Żołnierska 14 | 2858 | 5227,0 | 4229,60 |  | 1 |
| **135** | **Budynek magazynowy** (była stolarnia) | S/1176 | ul. Żołnierska 14 | 113 | 135,0 | 162,80 |  | 1 |
| **136** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Wydział Nauk o Zdrowiu Biuro mediów i promocji | S/4000 | ul. Żołnierska 14 C | 579 | 1264,0 | 1264,00 |  | 1 |
| **137** | **Budynek mieszkalny**  ADMR | S/3052 | ul. Żołnierska 14 C | 634 | 3575,0 | 4923,00 |  | 1 |
| **138** | **Hala sportowa** | S/4254 | ul. p. Tadeusza 4 A | 1037 | 1011,0 | 1131,70 |  | 1 |
| **139** | **Budynek naukowo-dydaktyczny** Studium Języków Obcych | S/4288 | ul. Obrońców  Tobruku 3A | 562 | 2454,0 | 2454,00 |  | 1 |
| **140** | **Chłodnia/Przechowalnia owoców** | S/341 | Pozorty | 1284 | 1670,0 | 1670,0 |  | 1 |
| **141** | **Warsztat Mechaniczny** | S/440 | Pozorty | 363 | 392,0 | 392,0 |  | 1 |
| **142** | **Przechowalnia sprzętu** | S/441 | Pozorty | 50 | 124,5 | 124,5 |  | 1 |
| **143** | **Wiata na maszyny** | S/507 | Pozorty |  | 661,5 | 661,5 |  | 1 |
| **144** | **Magazyn środków Chemicznych** | S/746 | Pozorty | 41 | 49,2 | 49,2 |  | 1 |
| **145** | **Budynek gospodarczy** | S/2842 | Pozorty Tuwima 15 | 54 | 97,5 | 97,5 |  | 1 |
| **146** | **Kiosk** | S/2890 | Pozorty | 56 | 46,0 | 46,0 |  | 1 |
| **147** | **Przechowalnia owoców z zapleczem socjalnym** | S/3811 | Łęgajny |  | 844,0 | 844,0 |  | 1 |
| **148** | **Budynek gospodarczy** | S/3812 | Łęgajny |  | 188,0 | 188,0 |  | 1 |
| **149** | **Szopa na maszyny** | S/3815 | Łęgajny |  | 207,0 | 207,0 |  | 1 |
| **150** | **Magazyn zbożowy** | S/3816 | Łęgajny |  | 336,0 | 336,0 |  | 1 |
| **151** | **Budynek mieszkalny** | S/220 | ul. Tuwima 20 | 740 | 9507,0 | 700,0 |  | 1 |
| **152** | **Stodoła** | S/20 | Tomaszkowo 42 |  | 281,0 | 281,0 |  | 1 |
| **153** | **Obora** | S/51 | Tomaszkowo 42 |  | 97,0 | 97,0 |  | 1 |
| **154** | **Budynek mieszkalny** | S/3409 | Tomaszkowo 42  (mieszkalny) |  | 115,0 | 115,0 |  | 1 |
| **155** | **Budynek laboratoryjno-mieszkalny** | S/735 | Tomaszkowo 45 |  | 453,0 | 453,0 |  | 1 |
| **156** | **Warsztat/garaż** | S/371 | Tomaszkowo 45 |  | 440,0 | 440,0 |  | 1 |
| **157** | **Magazyn zbożowy/garaż** | S/436 | Tomaszkowo 45 |  | 448,0 | 448,0 |  | 1 |
| **158** | **Stodoła** | S/3231 | Tomaszkowo 45  warsztat-garaż |  | 264,0 | 264,0 |  | 1 |
| **159** | **Obora** | S/3229 | Tomaszkowo |  | 155,5 | 155,5 |  | 1 |
| **160** |  |  | Tomaszkowo |  |  |  |  | 1 |
| **161** | **budynek hydroforni** | S/722 | Tomaszkowo 45 |  | 38,0 | 38,0 |  | 1 |
| **162** | **Budynek dydaktyczno-naukowy** Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego | S/470 | Lamkówko | 262 | 620,0 | 599,0 |  | 1 |
| **163** | **Pawilon** | S/582 | Lamkówko | 72 | 20,0 | 20,0 |  | 1 |
| **164** | **Stodoła** | S/6 | Bałdy | 985 | 982,0 | 982,0 |  | 1 |
| **165** | **Magazyn** | S/7 | Bałdy | 455 | 610,0 | 610,0 |  | 1 |
| **166** | **Budynek kotłowni** | S/10 | Bałdy |  | 112,2 | 112,2 |  | 1 |
| **167** | **Budynek gospodarczy/stajnia** | S/13 | Bałdy | 374 | 330,2 | 330,2 |  | 1 |
| **168** | **Stodoła (mała)** | S/19 | Bałdy | 440 | 439,4 | 439,4 |  | 1 |
| **169** | **Jałownik** | S/49 | Bałdy | 191 | 314,5 | 314,5 |  | 1 |
| **170** | **Obora** | S/61 | Bałdy | 859 | 803,6 | 803,6 |  | 1 |
| **171** | **Jałownik** | S/99 | Bałdy | 526 | 682,0 | 682,0 |  | 1 |
| **172** | **Budynek mieszkalny/pałac** | S/112 | Bałdy | 422 | 885,4 | 885,4 |  | 1 |
| **173** | **Budynek gospodarczy** | S/1903 | Bałdy | 1778 | 1674,0 | 1674,0 |  | 1 |
| **174** | **Budynek Agregatorni** | S/2845 | Bałdy |  | 61,5 | 61,5 |  | 1 |
| **175** | **Wychowalnia buhajów** | S/2846 | Bałdy | 706 | 649,0 | 649,0 |  | 1 |
| **176** | **Budynek socjalno-laboratoryjny** | S/2856 | Bałdy | 436 | 488,0 | 488,0 |  | 1 |
| **177** | **Pensjonat** | S/3286 | Bałdy | 208 | 319,5 | 319,5 |  | 1 |
| **178** | **Budynek gospodarczy** | S/3307 | Bałdy | 135 | 137,8 | 137,8 |  | 1 |
| **179** | **Hala udojowa** | S/8565 | Bałdy | 692,3 | 649,8 | 649,8 |  | 1 |
| **180** | **Kurnik** | S/8913 | Bałdy |  | 108,0 | 108,0 |  | 1 |
| **181** | **Stajnia wolnowybiegowa** | S/13326 | Bałdy | 658 | 725,1 | 725,1 |  | 1 |
| **182** | **Laboratorium doświadczalne** Katedra Trzody Chlewnej  w Bałcynach | S/12778 | Bałcyny | 1471 | 1313,2 |  |  | 1 |
| **183** | **Młyn** | S/15050 | Nidzica | 157 | 339,7 |  |  | 1 |
| **184** | **Budynek naukowo - dydaktyczny** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9903 | ul. Kościuszki 25 Ełk | 509 | 1621,2 |  |  | 1 |
| **185** | **Budynek naukowo - dydaktyczny** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9904 | ul. Kościuszki 23 Ełk | 509 | 1499,7 |  |  | 1 |
| **186** | **Budynek naukowo - dydaktyczny** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Filia w Ełku | S/9905 | ul. Kościuszki 21 Ełk | 510 | 1632,9 |  |  | 1 |
| **187** | **Magazyn  (stajnia)** | S/30 | Łężany |  | 1469,0 |  |  | 1 |
| **188** | **Cielętnik** | S/34 | Łężany |  | 257,6 |  |  | 1 |
| **189** | **Pałac** | S/41 | Łężany |  | 2578,9 |  |  | 1 |
| **190** | **Warsztat stolarnia, kuźnia** | S/42 | Łężany |  | 211,7 |  |  | 1 |
| **191** | **Młyn gospodarczy** | S/43 | Łężany |  | 297,0 |  |  | 1 |
| **192** | **Magazyn ubojnia** | S/44 | Łężany |  | 589,2 |  |  | 1 |
| **193** | **Magazyn części zamiennych  zbiornik na wodę** | S/45 | Łężany |  | 292,8 |  |  | 1 |
| **194** | **Rybaczówka** |  | Łężany |  |  |  | 1 |  |
| **195** | **Trafostacja** |  | ul. Warszawska 30 |  |  |  |  | 1 |

Załącznik nr 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zestawienie obiektów (oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne i GWP)** | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **lp.** | **Nazwa jednostki uczelni** | **Oświetlenie awaryjne system** | **GWP** | **Adres** |
| 1 | Regionalne Centrum Informatyczne, Wydział Matematyki i Informatyki | AWEX - monitoring opraw: Rubic-Uni | tak | Słoneczna 54 |
| 2 | Wydział Bioinżynierii Zwierząt Laboratorium Oceny Mleka | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 50 H |
| 3 | Katedra Hodowli Owiec | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 50 J |
| 4 | Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 50 K |
| 5 | Kat. Biochemii i Biotechnologii | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 50 D |
| 6 | Kat. Drobiarstwa |  | tak | Słoneczna 50 B |
| 7 | Katedra Pszczelarstwa | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 48 |
| 8 | Kat. Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 50 |
| 9 | Dom studenta nr 120 | autonomiczne, brak monitoringu | tak | B. Dybowskiego 7 |
| 10 | Kat. Żywienia Człowieka | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 45 F |
| 11 | Kat. Biotechnologii | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 45 G |
| 12 | Centrum Konferencyjno-Szkoleniawe | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Dybowskiego 11 |
| 13 | Wydział Humanistyczny | Centralna bateria  INOTEC CPS220\_CB prod. CEAG | tak | Obitza 1 |
| 14 | Kortosfera | AWEX - monitoring opraw: Rubic-Una | tak | Dybowskiego 9 |
| 15 | Wydz. Medycyny Weterynaryjnej  Blok operacyjny zwierząt godpodarskich | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 14 |
| 16 | Klinika wyjazdowa dużych zwierząt | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 14 |
| 17 | Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 13 blok 105J |
| 18 | Wydz. Medycyny Weterynaryjnej | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 13 blok 105D |
| 19 | Biblioteka UWM | Centralna bateria  CEAG ZB-S-10C6 | tak | Oczapowskiego 12b |
| 20 | WPiA | Centralna bateria  Awex | tak | Warszawska 98 |
| 21 | Szpital UWM Pn Skrzydło Nowego Szpitala A | Centralna bateria Awex | tak | Warszwska 30 |
| 22 | Wydział Bionżynierii Zwierząt | AWEX - monitoring opraw: Rubic-Una | tak | Oczapowskiego 5 |
| 23 | Olman, DIiNB | brak | tak | Heweliusza 8 |
| 24 | Wydział Geoinżynierii | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Prawocheńskiego 15 |
| 25 | Wydział Biologii i Biotechnologii | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 1A |
| 26 | Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Warszawska 117A |
| 27 | Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 44B |
| 28 | Ośrodek jeździecki (Stajnia 1) | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Słoneczna 51 |
| 29 | Hala sportowa | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Prawocheńskiego 7 |
| 30 | Budynek B2 przy stadionie | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 12A |
| 31 | Budynek B1 przy stadionie | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 12 |
| 32 | Stara Kotłownia | autonomiczne, brak monitoringu, oprawy oświetlenia oglnego z wbudowanymi modułami | tak | Prawocheńskiego 9 |
| 33 | Katedra Gosp.Wodnej i Klimatologii | autonomiczne, brak monitoringu | tak | pl.Łódzki 2 |
| 34 | Katedra Leśnictwa | Begheli - monitoring opraw: centralka Logica SD LGFM | tak | pl.Łódzki 2 |
| 34 | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa | autonomiczne, brak monitoringu | tak | pl.Łódzki 3 |
| 35 | Wydz. Nauk Ekonomicznych | autonomiczne, brak monitoringu | tak | ul. Oczapowskiego 4 |
| 36 | Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa | autonomiczne, brak monitoringu | tak | pl. Łódzki 4 |
| Administracja /piwnica/ | autonomiczne, brak monitoringu | tak | ul. Oczapowskiego 6 |
| 37 | WNT | autonomiczne, brak monitoringu | Tak | Oczapowskiego 11 |
| 39 | WNT/Ogólnouczelniane/Wydawnoctwo | brak | Tak | Heweliusza 14 |
| Geoinżynieria | brak | Tak | Heweliusza 5 |
| 40 | Geoinżynieria | autonomiczne, brak monitoringu | Tak | Heweliusza 12A |
| 41 | Geoinżynieria | autonomiczne, brak monitoringu | Tak | Heweliusza 4 |
| 42 | SJO | brak | tak | Obrońców Tobruku 3 |
| 43 | Centrum Symulacji Medycznej | autonomiczne, centralna bateria | tak | Warszawska 30 |
| 44 | Centrum Behringa | autonomiczne, centralna bateria | tak | Warszawska 30 |
| 45 | Szkoła Zdrowia Publicznego | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Żołnierska 14C |
| 46 | WNS | brak | tak | Żołnierska 14 |
| 47 | WS i WNS | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Szrajbera 11 |
| 48 | WS i WNS | brak | tak | Żołnierska 14A |
| 49 | Kat. Biotechnologii Żywności | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Heweliusza 1 |
| 50 | WNoŻ | brak | tak | Heweliusza 6 |
| 51 | WNoŻ | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Oczapowskiego 7 |
| 52 | WNoŻ | autonomiczne, brak monitoringu | tak | Plac Cieszyński 1 |
| 53 | WPiA | brak | tak | Obitza 2 |
| 54 | WNS | brak | tak | Prawocheńskiego 13 |